## Hoja1
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | VALOR UND SIN IVA | VALOR IVA | VALOR UND MAS (+) IVA | VALOR TOTAL
1 | mantenimiento preventivo correctivo y adecuacion de la central de Gases medicinales incluido repuestos uf de zipaquira |  | 1
2 | Instalación de Tubería de Cobre tipo L. Diámetro: 1/2" Todo costo. | Metro L | 20
3 | Instalación de Tubería de Cobre tipo L. Diámetro: 1" Todo costo. | Metro L | 20
4 | Instalación de válvula de 1/4" con adoptador macho todo costo. | Unidad | 5
5 | Instalación de válvula de 1/2" con adoptador macho todo costo. | Unidad | 10
6 | Instalación de válvula de 1" con adoptador macho todo costo. | Unidad | 4
7 | Instalación Manifold de aire medicinal 2 x 3, con 6 mangueras y guayas de seguridad, soporte de cilindros, 8 válvulas con cheque de seguridad, Válvulas independientes por cilindro. Fabricación nacional. | Unidad | 1
8 | Instalación Manifold de oxigeno medicinal 2 x 6, con 12 mangueras y guayas de seguridad, soporte de cilindros, 14 válvulas con cheque de seguridad, Válvulas independientes por cilindro. Fabricación nacional. | Unidad | 1
9 | Instalación de 2 reguladores de alta presión para gases medicinales, 2 unidades manuales y 2 L en acero inoxidable. | Unidad | 2
10 | Instalación unidad de regulación doble para tanque y Manifold. | Unidad | 1
11 | Fabricación de pulmón en tubería de cobre tipo k de 2-1/2” con salida a 1” y sus correspondientes accesorios. | Unidad | 1
12 | Instalación de tablero semiautomático. | Unidad | 2
Incluye; regulador de línea, baipás de línea y cheque de seguridad.
13 | Soporte técnico para cortes general de gases medicinales. Incluye: Reguladores de alta baja para oxígeno, aire medicinal. Acoples, mangueras y adaptaciones especiales para habilitación de áreas de trabajo. | Unidad | 1
14 | Señalización para cuartos de gases incluyendo tanque criogénico. | Unidad | 1
15 | Señalización de tuberías en todas las áreas del hospital con soportería y sentido de flujo en gases medicinales. | Unidad | 1
16 | En la red de distribución de oxígeno ajustar las fugas de 5 tomas, mediante la reconexión a la red de distribución del área de urgencias (realizando el taponamiento de la troncal) | Unidad | 5
17 | Arreglo de tuberías y fugas detectadas en las áreas del hospital en redes de gases medicinales. | Unidad | 1
VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA