## Hoja1
No. ITEM | CODIGO | SERVICIO | DETALLE | CANTIDAD | VALOR UND SIN IVA | VALOR IVA | VALOR UND MAS (+) IVA | VALOR TOTAL
1 | SERV02320212 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE LA CENTRAL DE VACIO BOGOTA | SERVICIOS • 1 visita de mantenimiento preventivo en Bogotá , así como las visitas necesarias para el mantenimiento correctivo en cualquiera de los hospitales por el periodo de garantía. • Soporte técnico para el corte de vacío general en la institución (incluye suministro de vacuómetros y demás herramientas) • Equipo de respaldo durante el mantenimiento correctivo. • Informe que incluya la descripción de la totalidad de actividades realizadas. El mantenimiento en BOGOTÁ incluye: En infraestructura • Adecuación de cuarto para tanques de agua. • Instalación de tanques de agua • Ajustes de infraestructura en cuarto de vacío (Acabados en media caña, cerramiento rejillas de ventilación y luminaria). • Traslado tanque pulmón de vacío. En las bombas de vacío: • Rectificación mecánica de tapas, culatas y cilindros. • Balance de eje y turbina. • Cambio de rodamientos. • Cambio de acoples de motor. • Cambio de sellos mecánicos. • Mantenimiento tablero de control. • Ajuste de variables de control. • Mantenimiento de 2 tanques. En la tubería y accesorios: • Instalación de filtros microbiológicos. • Conexión de dos (2) tanques pulmón de vacío. • Instalación de Tubería hidráulica para alimentación de las bombas de vacío con accesorios. • Instalación de Tubería hidráulica para desfogue de las bombas de vacío. • Mantenimiento de accesorios de red (bridas, cheques, válvulas, etc.). | 1 |  | 0 | 0 | 0
2 | SERV02320212 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE LA CENTRAL DE VACIO ZIPAQUIRA | SERVICIOS • 1 visita de mantenimiento preventivo en Bogotá y 1 visita de mantenimiento preventivo en Zipaquirá, así como las visitas necesarias para el mantenimiento correctivo en cualquiera de los hospitales por el periodo de garantía. • Soporte técnico para el corte de vacío general en la institución (incluye suministro de vacuómetros y demás herramientas) • Equipo de respaldo durante el mantenimiento correctivo. • Informe que incluya la descripción de la totalidad de actividades realizadas. El mantenimiento en ZIPAQUIRÁ incluye: En las bombas de vacío: • Rectificación mecánica de tapas y cilindros. • Balance de eje. • Cambio de rodamientos. • Cambio de acoples de motor. • Cambio de sellos mecánicos. • Mantenimiento tablero de control. • Ajuste de variables de control. • Cambio de paletas. • mantenimiento o Cambio de filtros. • Cambio de aceite halogenado. En las tuberías y accesorios: • Mantenimiento a conexión de un (1) tanque pulmón de vacío. • Instalación de Tubería hidráulica para alimentación de las bombas de vacío con accesorios. • Instalación de Tubería hidráulica para desfogue de las bombas de vacío. • Mantenimiento de accesorios de red (bridas, cheques, válvulas, etc.). | 1 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | VALOR TOTAL |  |  | 0