## CONCEPTOS
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA ESE
ATENCIÓN FARMACÉUTICA
PROCESO DE EVALUACIÓN DE MUESTRAS 2018
LISTADO DE MUESTRAS ENTREGADAS
|  |  |  | ANEXO 3 |  |  | 05AF76 - V1
ITEM | GRUPO | SUBGRUPO | CODIGO | DESCRIPCIÓN | CONCEPTO | OBSERVACIONES | PROVEEDOR
16 | ANESTESIOLOGIA | ANESTESIOLOGIA | A05E01 | KIT PARA ANESTESIA EPIDURAL 19G 900mm | PENDIENTE CONCEPTO |  | CTP MEDICA S.A
11 | ANESTESIOLOGIA | ANESTESIOLOGIA | G02C01 | CANULA DE MAYO 4 90mm | PENDIENTE CONCEPTO |  | INTERSURGICAL
12 | ANESTESIOLOGIA | ANESTESIOLOGIA | G02C02 | CANULA DE MAYO 5 110mm | PENDIENTE CONCEPTO |  | INTERSURGICAL
2 | ANESTESIOLOGIA | ANESTESIOLOGIA | A07A06 | AGUJA ANESTESIA ESPINAL 20GX90mm DESECHABLE | CUMPLE |  | LM INSTRUMENTS S.A.
3 | ANESTESIOLOGIA | ANESTESIOLOGIA | A07A01 | AGUJA ANESTESIA ESPINAL 22GX90mm DESECHABLE | CUMPLE |  | LM INSTRUMENTS S.A.
4 | ANESTESIOLOGIA | ANESTESIOLOGIA | A07A03 | AGUJA ANESTESIA ESPINAL 25gX90mm DESECHABLE | CUMPLE |  | LM INSTRUMENTS S.A.
5 | ANESTESIOLOGIA | ANESTESIOLOGIA | A07A07 | AGUJA ANESTESIA ESPINAL 26GX90mm DESECHABLE | CUMPLE |  | LM INSTRUMENTS S.A.
6 | ANESTESIOLOGIA | ANESTESIOLOGIA | A07A04 | AGUJA ANESTESIA ESPINAL 27GX90mm DESECHABLE | CUMPLE |  | LM INSTRUMENTS S.A.
11 | ANESTESIOLOGIA | ANESTESIOLOGIA | G02C01 | CANULA DE MAYO 4 90mm | PENDIENTE CONCEPTO |  | LM INSTRUMENTS S.A.
14 | ANESTESIOLOGIA | ANESTESIOLOGIA | CT499830 | ESTILETE PARA INTUBACION PEDIATRICO | PENDIENTE CONCEPTO |  | LM INSTRUMENTS S.A.
15 | ANESTESIOLOGIA | ANESTESIOLOGIA | CT484954 | KIT INTRODUCTOR PARA TRAQUEOSTOMIA PERCUTANEA 8,0F 29cm | PENDIENTE CONCEPTO |  | LM INSTRUMENTS S.A.
16 | ANESTESIOLOGIA | ANESTESIOLOGIA | A05E01 | KIT PARA ANESTESIA EPIDURAL 19G 900mm | PENDIENTE CONCEPTO |  | LM INSTRUMENTS S.A.
11 | ANESTESIOLOGIA | ANESTESIOLOGIA | G02C01 | CANULA DE MAYO 4 90mm | PENDIENTE CONCEPTO |  | MEDICOX LTDA
12 | ANESTESIOLOGIA | ANESTESIOLOGIA | G02C02 | CANULA DE MAYO 5 110mm | PENDIENTE CONCEPTO |  | MEDICOX LTDA
14 | ANESTESIOLOGIA | ANESTESIOLOGIA | CT499830 | ESTILETE PARA INTUBACION PEDIATRICO | PENDIENTE CONCEPTO |  | MEDTRONIC COLOMBIA S.A.
4 | ANESTESIOLOGIA | ANESTESIOLOGIA | A07A03 | AGUJA ANESTESIA ESPINAL 25gX90mm DESECHABLE | PENDIENTE CONCEPTO |  | NIPRO MEDICAL CORPORATION
11 | ANESTESIOLOGIA | ANESTESIOLOGIA | G02C01 | CANULA DE MAYO 4 90mm | PENDIENTE CONCEPTO |  | POLIFARMA SA
12 | ANESTESIOLOGIA | ANESTESIOLOGIA | G02C02 | CANULA DE MAYO 5 110mm | PENDIENTE CONCEPTO |  | POLIFARMA SA
13 | ANESTESIOLOGIA | ANESTESIOLOGIA | G01E01 | ESTILETE PARA INTUBACIÓN 14F | PENDIENTE CONCEPTO |  | RP MEDICAS S.A.
14 | ANESTESIOLOGIA | ANESTESIOLOGIA | CT499830 | ESTILETE PARA INTUBACION PEDIATRICO | PENDIENTE CONCEPTO |  | RP MEDICAS S.A.
36 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | M2M1132 | CAMPO DE INCISION ANTIMICROBIANO 56cm X 45cm | NO CUMPLE |  | ASEPSIS PRODUCTS DE COLOMBIA S.A.S
60 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | C12C01 | CATETER VENOSO CENTRAL BILUMEN 7F 20cm | CUMPLE |  | COBO MEDICAL S.A.S.
64 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | C12C03 | CATETER VENOSO CENTRAL TRILUMEN 7F 20cm | CUMPLE |  | COBO MEDICAL S.A.S.
18 | CIRUGÍA | RADIOLOGÍA | D03A15 | AGUJA AUTOMATICA PARA BIOPSIA SENO 14gX100mm | PENDIENTE CONCEPTO |  | CTP MEDICA S.A
60 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | C12C01 | CATETER VENOSO CENTRAL BILUMEN 7F 20cm | NO CUMPLE | LIMITADO POR TECNOVIGILANCIA | CTP MEDICA S.A
64 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | C12C03 | CATETER VENOSO CENTRAL TRILUMEN 7F 20cm | NO CUMPLE | LIMITADO POR TECNOVIGILANCIA | CTP MEDICA S.A
71 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | CT10251031 | CLIP SISTEMA DE LIGADURA XL | PENDIENTE CONCEPTO |  | CTP MEDICA S.A
109 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | CLIPHEMO | LIGACLIP DE POLIMIERO NO ABSOBIBLE L CARTUCHO X 6 | PENDIENTE CONCEPTO |  | CTP MEDICA S.A
110 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | D01H04 | LIGACLIP DE TITANIO MEDIANO CARTUCHO 6 CLIPS | CUMPLE |  | CTP MEDICA S.A
111 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | CT10301230 | LIGACLIP DE TITANIO MEDIO/LARGO CARTUCHO 6 CLIPS | PENDIENTE CONCEPTO |  | CTP MEDICA S.A
112 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | D01H03 | LIGACLIP DE TITANIO PEQUEÑO CARTUCHO 6 CLIPS | CUMPLE |  | CTP MEDICA S.A
55 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | A22C02 | CATETER DE GASTROSTOMIA CON SONDA EN SILICONA 22F | PENDIENTE CONCEPTO |  | EASYMEDICS MERCADEO SAS
119 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | CT453817 | MASCARA LARINGEA Nº 2 | PENDIENTE CONCEPTO |  | GLOBAL HEALTHCARE
120 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | CT453818 | MASCARA LARINGEA Nº 2.5 | PENDIENTE CONCEPTO |  | GLOBAL HEALTHCARE
168 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | G07T02 | TUBO ENDOTRAQUEAL 2.5 SIN BALON | CUMPLE |  | GLOBAL HEALTHCARE
171 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | G07T16 | TUBO ENDOTRAQUEAL 3.0 SIN BALON | CUMPLE |  | GLOBAL HEALTHCARE
172 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | G07T04 | TUBO ENDOTRAQUEAL 3.5 SIN BALÓN | CUMPLE |  | GLOBAL HEALTHCARE
175 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | G07T07 | TUBO ENDOTRAQUEAL 5.0 CON BALON | CUMPLE |  | GLOBAL HEALTHCARE
176 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | GO7T10 | TUBO ENDOTRAQUEAL 5.5 CON BALON | CUMPLE |  | GLOBAL HEALTHCARE
177 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | CT5031915 | TUBO ENDOTRAQUEAL 6,0 CON BALON | CUMPLE |  | GLOBAL HEALTHCARE
179 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | G07T09 | TUBO ENDOTRAQUEAL 6.5 CON BALON | CUMPLE |  | GLOBAL HEALTHCARE
180 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | G07T10 | TUBO ENDOTRAQUEAL 7.0 CON BALON | CUMPLE |  | GLOBAL HEALTHCARE
181 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | G07T11 | TUBO ENDOTRAQUEAL 7.5 CON BALON | CUMPLE |  | GLOBAL HEALTHCARE
183 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | G07T13 | TUBO ENDOTRAQUEAL 8.5 CON BALON | CUMPLE |  | GLOBAL HEALTHCARE
185 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | G07T05 | TUBO ENDOTRAQUEAL No 4.0 SIN BALON | CUMPLE |  | GLOBAL HEALTHCARE
186 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | CT5031206 | TUBO ENDOTRAQUEAL Nº4 CON BALON | CUMPLE |  | GLOBAL HEALTHCARE
116 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | G05M02 | MASCARA LARINGEA DESECHABLE 3.0 | PENDIENTE CONCEPTO |  | INTERSURGICAL
117 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | G01M03 | MASCARA LARINGEA DESECHABLE 4.0 | PENDIENTE CONCEPTO |  | INTERSURGICAL
118 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | CT453812 | MASCARA LARINGEA DESECHABLE 5.0 | PENDIENTE CONCEPTO |  | INTERSURGICAL
119 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | CT453817 | MASCARA LARINGEA Nº 2 | PENDIENTE CONCEPTO |  | INTERSURGICAL
120 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | CT453818 | MASCARA LARINGEA Nº 2.5 | PENDIENTE CONCEPTO |  | INTERSURGICAL
34 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | CT1044857 | CAMISA PARA TROCAR 12mm X 100mm | CUMPLE |  | JOHNSON & JOHNSON
35 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | CT10441077 | CAMISA PARA TROCAR 5mm X 100mm | CUMPLE |  | JOHNSON & JOHNSON
65 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | CT1029767 | CELULOSA OXIDADA REGENERADA 7,6cm X 10,2cm | CUMPLE |  | JOHNSON & JOHNSON
66 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | H02C01 | CERA OSEA 2,5g | CUMPLE |  | JOHNSON & JOHNSON
74 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | F24C03 | COTONOIDE 13mm X 13mm PEQUEÑO | CUMPLE |  | JOHNSON & JOHNSON
75 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | F24C02 | COTONOIDE 25mm X 25mm MEDIANO | CUMPLE |  | JOHNSON & JOHNSON
76 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | F24C01 | COTONOIDE 38mm X 38mm GRANDE | CUMPLE |  | JOHNSON & JOHNSON
82 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | F25D02 | DREN DE SILICONA REDONDO SIN CONECTOR 19F | CUMPLE |  | JOHNSON & JOHNSON
84 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | CT1481075 | ENDOGRAPADORA 45MM 340MM LINEAL CORTANTE ARTICULADA | CUMPLE |  | JOHNSON & JOHNSON
86 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | CT1481076 | ENDOGRAPADORA 60MM 340MM LINEAL CORTANTE ARTICULADA | CUMPLE |  | JOHNSON & JOHNSON
90 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | B02BG001661 | ESPONJA HEMOSTATICA DE COLAGENO BOVINO 5cm X 8cm | CUMPLE |  | JOHNSON & JOHNSON
95 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | CT1481169 | GRAPADORA CIRCULAR ENDOLUMINAL 29MM | PENDIENTE CONCEPTO |  | JOHNSON & JOHNSON
97 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | CT1481154 | GRAPADORA LINEAL CORTANTE DE 75 mm ALTURA AJUSTABLE | CUMPLE |  | JOHNSON & JOHNSON
98 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | CT1029766 | HEMOSTATICO TOPICO ABSORBIBLE FIBRILAR 5,1 x 10,2 | CUMPLE |  | JOHNSON & JOHNSON
109 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | CLIPHEMO | LIGACLIP DE POLIMIERO NO ABSOBIBLE L CARTUCHO X 6 | PENDIENTE CONCEPTO |  | JOHNSON & JOHNSON
122 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | N01N02 | MATRIZ HEMOSTATICA DE GELATINA CON TROMBINA JERINGA 8 ml | CUMPLE |  | JOHNSON & JOHNSON
124 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | CT1481735 | PINZA BIPOLAR AVANZADO 35CM X 5MM ARTICULADA PARA LAPAROSCOPIA | CUMPLE |  | JOHNSON & JOHNSON
125 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | CT4571456 | PINZA CURVA SELLADOR/DIVISOR MANDIBULA PEQUEÑA 16,5mm 19cm | CUMPLE |  | JOHNSON & JOHNSON
126 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | CT3931152 | PINZA DE 5mm CON MANGO DENTADO | CUMPLE |  | JOHNSON & JOHNSON
128 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | C02M40 | PINZA LAPAROSCOPIA 5mm 37cm | CUMPLE |  | JOHNSON & JOHNSON
129 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | CT3421403 | PINZA PARA CIRUGIA ABIERTA 18cm X 36mm LARGO ELECTRODO | CUMPLE |  | JOHNSON & JOHNSON
140 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | F25D03 | RESERVORIO DE SUCCION 450 ml CON CONECTOR EN Y VALVULA DE REFLUJO | CUMPLE |  | JOHNSON & JOHNSON
149 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | TI | TIJERA CURVA CON MANGO ERGONOMICO 36cm CON TECNOLOGIA ULTRASONIDO ADAPTATIVA DE TEJIDO | CUMPLE |  | JOHNSON & JOHNSON
151 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | CT3931151 | TIJERA TECNOLOGIA ULTRASONIDO PARA CIRUGIA ABIERTA DE 17 cm | CUMPLE |  | JOHNSON & JOHNSON
153 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | TROCA | TROCAR DESECHABLE 12mm X 100mm CON CUCHILLA | CUMPLE |  | JOHNSON & JOHNSON
155 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | TROC | TROCAR DESECHABLE 5mm X 100mm CON CUCHILLA | CUMPLE |  | JOHNSON & JOHNSON
156 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | C01B02 | TROCAR OPTICO 5mm - 100mm DESECHABLE | CUMPLE |  | JOHNSON & JOHNSON
157 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | CT10441073 | TROCAR OPTICO DESECHABLE 12mm X 100mm SIN CUCHILLA | CUMPLE |  | JOHNSON & JOHNSON
114 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | CT4841881 | LINEA DE MUESTREO PARA CAPNOGRAFIA | CUMPLE |  | LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA
168 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | G07T02 | TUBO ENDOTRAQUEAL 2.5 SIN BALON | CUMPLE |  | LIFE CARE SOLUTIONS SAS
169 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | CT5031227 | TUBO ENDOTRAQUEAL 3,5 CON BALON | CUMPLE |  | LIFE CARE SOLUTIONS SAS
170 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | G07T03 | TUBO ENDOTRAQUEAL 3.0 CON BALON | CUMPLE |  | LIFE CARE SOLUTIONS SAS
171 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | G07T16 | TUBO ENDOTRAQUEAL 3.0 SIN BALON | CUMPLE |  | LIFE CARE SOLUTIONS SAS
172 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | G07T04 | TUBO ENDOTRAQUEAL 3.5 SIN BALÓN | CUMPLE |  | LIFE CARE SOLUTIONS SAS
175 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | G07T07 | TUBO ENDOTRAQUEAL 5.0 CON BALON | CUMPLE |  | LIFE CARE SOLUTIONS SAS
176 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | GO7T10 | TUBO ENDOTRAQUEAL 5.5 CON BALON | CUMPLE |  | LIFE CARE SOLUTIONS SAS
177 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | CT5031915 | TUBO ENDOTRAQUEAL 6,0 CON BALON | CUMPLE |  | LIFE CARE SOLUTIONS SAS
179 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | G07T09 | TUBO ENDOTRAQUEAL 6.5 CON BALON | CUMPLE |  | LIFE CARE SOLUTIONS SAS
180 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | G07T10 | TUBO ENDOTRAQUEAL 7.0 CON BALON | CUMPLE |  | LIFE CARE SOLUTIONS SAS
225 | CLÍNICA DE HERIDAS | CLÍNICA DE HERIDAS | CT1241455 | MEMBRANA DE POLIURETANO NO ADHERENTE ROSADA 20cm X 20cm | CUMPLE |  | GLOBAL HEALTHCARE
181 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | G07T11 | TUBO ENDOTRAQUEAL 7.5 CON BALON | CUMPLE |  | LIFE CARE SOLUTIONS SAS
182 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | G07T12 | TUBO ENDOTRAQUEAL 8.0 CON BALON | CUMPLE |  | LIFE CARE SOLUTIONS SAS
183 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | G07T13 | TUBO ENDOTRAQUEAL 8.5 CON BALON | CUMPLE |  | LIFE CARE SOLUTIONS SAS
185 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | G07T05 | TUBO ENDOTRAQUEAL No 4.0 SIN BALON | CUMPLE |  | LIFE CARE SOLUTIONS SAS
186 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | CT5031206 | TUBO ENDOTRAQUEAL Nº4 CON BALON | CUMPLE |  | LIFE CARE SOLUTIONS SAS
18 | CIRUGÍA | RADIOLOGÍA | D03A15 | AGUJA AUTOMATICA PARA BIOPSIA SENO 14gX100mm | PENDIENTE CONCEPTO |  | LM INSTRUMENTS S.A.
21 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | CT309116 | AGUJA SEMIAUTOMATICA PARA BIOPSIA TIPO TRUCUT 18mm X 150mm COAXIAL | PENDIENTE CONCEPTO |  | LM INSTRUMENTS S.A.
40 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | CT4841178 | CANULA DE TRAQUEOSTOMIA FENESTRADA CON BALON 6,0 | CUMPLE |  | LM INSTRUMENTS S.A.
41 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | CT4841180 | CANULA DE TRAQUEOSTOMIA FENESTRADA CON BALON 7,0 | CUMPLE |  | LM INSTRUMENTS S.A.
42 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | CT4841182 | CANULA DE TRAQUEOSTOMIA FENESTRADA CON BALON 8,0 | CUMPLE |  | LM INSTRUMENTS S.A.
43 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | CT4841174 | CANULA DE TRAQUEOSTOMIA FENESTRADA SIN BALON 7,0 | CUMPLE |  | LM INSTRUMENTS S.A.
49 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | G06C04 | CANULA TRAQUEOSTOMIA 8.0 CON BALÓN | CUMPLE |  | LM INSTRUMENTS S.A.
60 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | C12C01 | CATETER VENOSO CENTRAL BILUMEN 7F 20cm | CUMPLE |  | LM INSTRUMENTS S.A.
62 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | C12C04 | CATETER VENOSO CENTRAL MONOLUMEN 16Ga x 20cm | CUMPLE |  | LM INSTRUMENTS S.A.
64 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | C12C03 | CATETER VENOSO CENTRAL TRILUMEN 7F 20cm | CUMPLE |  | LM INSTRUMENTS S.A.
82 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | F25D02 | DREN DE SILICONA REDONDO SIN CONECTOR 19F | CUMPLE |  | LM INSTRUMENTS S.A.
88 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | CT529968 | EQUIPO DE DRENAJE TORAXICO DE ALTA CAPACIDAD DE 3 CAMARAS SECO | CUMPLE |  | LM INSTRUMENTS S.A.
107 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | CT3771849 | kit catéter de bloqueo continuo de nervio periférico 0.45x0.85x400mm con cánula 18Gx4 | NO CUMPLE | EL ALMA METALICA DISMINUYE LA LUZ DEL CATETER Y LAS BOMBAS SENSAN OBSTRUCCIÓN | LM INSTRUMENTS S.A.
114 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | CT4841881 | LINEA DE MUESTREO PARA CAPNOGRAFIA | CUMPLE |  | LM INSTRUMENTS S.A.
116 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | G05M02 | MASCARA LARINGEA DESECHABLE 3.0 | CUMPLE |  | LM INSTRUMENTS S.A.
117 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | G01M03 | MASCARA LARINGEA DESECHABLE 4.0 | CUMPLE |  | LM INSTRUMENTS S.A.
119 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | CT453817 | MASCARA LARINGEA Nº 2 | CUMPLE |  | LM INSTRUMENTS S.A.
140 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | F25D03 | RESERVORIO DE SUCCION 450 ml CON CONECTOR EN Y VALVULA DE REFLUJO | CUMPLE |  | LM INSTRUMENTS S.A.
80 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | F25D01 | DREN DE PEN-ROSE 1/4" x 17" RADIOPACO ESTERIL" | CUMPLE |  | MEDICOX LTDA
81 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | CT529199 | DREN DE PENROSE 3/4" x 17" RADIOPACO ESTERIL" | CUMPLE |  | MEDICOX LTDA
168 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | G07T02 | TUBO ENDOTRAQUEAL 2.5 SIN BALON | CUMPLE |  | MEDICOX LTDA
169 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | CT5031227 | TUBO ENDOTRAQUEAL 3,5 CON BALON | CUMPLE |  | MEDICOX LTDA
170 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | G07T03 | TUBO ENDOTRAQUEAL 3.0 CON BALON | CUMPLE |  | MEDICOX LTDA
171 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | G07T16 | TUBO ENDOTRAQUEAL 3.0 SIN BALON | CUMPLE |  | MEDICOX LTDA
172 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | G07T04 | TUBO ENDOTRAQUEAL 3.5 SIN BALÓN | CUMPLE |  | MEDICOX LTDA
175 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | G07T07 | TUBO ENDOTRAQUEAL 5.0 CON BALON | CUMPLE |  | MEDICOX LTDA
176 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | GO7T10 | TUBO ENDOTRAQUEAL 5.5 CON BALON | CUMPLE |  | MEDICOX LTDA
177 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | CT5031915 | TUBO ENDOTRAQUEAL 6,0 CON BALON | CUMPLE |  | MEDICOX LTDA
179 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | G07T09 | TUBO ENDOTRAQUEAL 6.5 CON BALON | CUMPLE |  | MEDICOX LTDA
180 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | G07T10 | TUBO ENDOTRAQUEAL 7.0 CON BALON | CUMPLE |  | MEDICOX LTDA
181 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | G07T11 | TUBO ENDOTRAQUEAL 7.5 CON BALON | CUMPLE |  | MEDICOX LTDA
182 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | G07T12 | TUBO ENDOTRAQUEAL 8.0 CON BALON | CUMPLE |  | MEDICOX LTDA
183 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | G07T13 | TUBO ENDOTRAQUEAL 8.5 CON BALON | CUMPLE |  | MEDICOX LTDA
185 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | G07T05 | TUBO ENDOTRAQUEAL No 4.0 SIN BALON | CUMPLE |  | MEDICOX LTDA
186 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | CT5031206 | TUBO ENDOTRAQUEAL Nº4 CON BALON | CUMPLE |  | MEDICOX LTDA
40 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | CT4841178 | CANULA DE TRAQUEOSTOMIA FENESTRADA CON BALON 6,0 | CUMPLE |  | MEDTRONIC COLOMBIA S.A.
41 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | CT4841180 | CANULA DE TRAQUEOSTOMIA FENESTRADA CON BALON 7,0 | NO CUMPLE | NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICAIONES TÉCNICAS | MEDTRONIC COLOMBIA S.A.
42 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | CT4841182 | CANULA DE TRAQUEOSTOMIA FENESTRADA CON BALON 8,0 | CUMPLE |  | MEDTRONIC COLOMBIA S.A.
43 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | CT4841174 | CANULA DE TRAQUEOSTOMIA FENESTRADA SIN BALON 7,0 | NO CUMPLE | NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICAIONES TÉCNICAS | MEDTRONIC COLOMBIA S.A.
49 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | G06C04 | CANULA TRAQUEOSTOMIA 8.0 CON BALÓN | CUMPLE |  | MEDTRONIC COLOMBIA S.A.
86 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | CT1481076 | ENDOGRAPADORA 60MM 340MM LINEAL CORTANTE ARTICULADA | PENDIENTE CONCEPTO |  | MEDTRONIC COLOMBIA S.A.
95 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | CT1481169 | GRAPADORA CIRCULAR ENDOLUMINAL 29MM | CUMPLE |  | MEDTRONIC COLOMBIA S.A.
97 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | CT1481154 | GRAPADORA LINEAL CORTANTE DE 75 mm ALTURA AJUSTABLE | PENDIENTE CONCEPTO |  | MEDTRONIC COLOMBIA S.A.
168 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | G07T02 | TUBO ENDOTRAQUEAL 2.5 SIN BALON | CUMPLE |  | MEDTRONIC COLOMBIA S.A.
169 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | CT5031227 | TUBO ENDOTRAQUEAL 3,5 CON BALON | CUMPLE |  | MEDTRONIC COLOMBIA S.A.
171 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | G07T16 | TUBO ENDOTRAQUEAL 3.0 SIN BALON | CUMPLE |  | MEDTRONIC COLOMBIA S.A.
172 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | G07T04 | TUBO ENDOTRAQUEAL 3.5 SIN BALÓN | CUMPLE |  | MEDTRONIC COLOMBIA S.A.
175 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | G07T07 | TUBO ENDOTRAQUEAL 5.0 CON BALON | CUMPLE |  | MEDTRONIC COLOMBIA S.A.
176 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | GO7T10 | TUBO ENDOTRAQUEAL 5.5 CON BALON | CUMPLE |  | MEDTRONIC COLOMBIA S.A.
177 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | CT5031915 | TUBO ENDOTRAQUEAL 6,0 CON BALON | CUMPLE |  | MEDTRONIC COLOMBIA S.A.
178 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | G07T08 | TUBO ENDOTRAQUEAL 6.0 SIN BALON | CUMPLE |  | MEDTRONIC COLOMBIA S.A.
179 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | G07T09 | TUBO ENDOTRAQUEAL 6.5 CON BALON | CUMPLE |  | MEDTRONIC COLOMBIA S.A.
180 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | G07T10 | TUBO ENDOTRAQUEAL 7.0 CON BALON | CUMPLE |  | MEDTRONIC COLOMBIA S.A.
181 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | G07T11 | TUBO ENDOTRAQUEAL 7.5 CON BALON | CUMPLE |  | MEDTRONIC COLOMBIA S.A.
182 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | G07T12 | TUBO ENDOTRAQUEAL 8.0 CON BALON | CUMPLE |  | MEDTRONIC COLOMBIA S.A.
183 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | G07T13 | TUBO ENDOTRAQUEAL 8.5 CON BALON | CUMPLE |  | MEDTRONIC COLOMBIA S.A.
185 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | G07T05 | TUBO ENDOTRAQUEAL No 4.0 SIN BALON | CUMPLE |  | MEDTRONIC COLOMBIA S.A.
186 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | CT5031206 | TUBO ENDOTRAQUEAL Nº4 CON BALON | CUMPLE |  | MEDTRONIC COLOMBIA S.A.
187 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | G13T03 | TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO CON BALÓN 7,5mm | CUMPLE |  | MEDTRONIC COLOMBIA S.A.
189 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | G13T04 | TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO CON BALÓN 8,5mm | CUMPLE |  | MEDTRONIC COLOMBIA S.A.
190 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | G13T02 | TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO CON BALÓN 8mm | CUMPLE |  | MEDTRONIC COLOMBIA S.A.
37 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | UDRAPE0011 | CAMPO QUIRURGICO EN U AUTOADHESIVO, REFORZADO | NO CUMPLE | PUEDE SER INSUFICIENTE PARA ABRIR CAMPOS GRANDES | MINERVA MEDICAL S.A.S
40 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | CT4841178 | CANULA DE TRAQUEOSTOMIA FENESTRADA CON BALON 6,0 | CUMPLE |  | MINERVA MEDICAL S.A.S
42 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | CT4841182 | CANULA DE TRAQUEOSTOMIA FENESTRADA CON BALON 8,0 | CUMPLE |  | MINERVA MEDICAL S.A.S
55 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | A22C02 | CATETER DE GASTROSTOMIA CON SONDA EN SILICONA 22F | CUMPLE |  | MINERVA MEDICAL S.A.S
49 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | G06C04 | CANULA TRAQUEOSTOMIA 8.0 CON BALÓN | PENDIENTE CONCEPTO |  | POLIFARMA SA
88 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | CT529968 | EQUIPO DE DRENAJE TORAXICO DE ALTA CAPACIDAD DE 3 CAMARAS SECO | PENDIENTE CONCEPTO |  | POLIFARMA SA
145 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | E01U04 | SISTEMA DE DRENAJE PARA HERIDAS Y ACCESORIOS 400ml - 1/4 | CUMPLE |  | POLIFARMA SA
146 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | E01U01 | SISTEMA DE DRENAJE PARA HERIDAS Y ACCESORIOS 400ml - 1/8 | CUMPLE |  | POLIFARMA SA
168 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | G07T02 | TUBO ENDOTRAQUEAL 2.5 SIN BALON | PENDIENTE CONCEPTO |  | POLIFARMA SA
180 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | G07T10 | TUBO ENDOTRAQUEAL 7.0 CON BALON | PENDIENTE CONCEPTO |  | POLIFARMA SA
181 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | G07T11 | TUBO ENDOTRAQUEAL 7.5 CON BALON | PENDIENTE CONCEPTO |  | POLIFARMA SA
182 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | G07T12 | TUBO ENDOTRAQUEAL 8.0 CON BALON | CUMPLE |  | POLIFARMA SA
184 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | G07T01 | TUBO ENDOTRAQUEAL No 2.0 SIN BALON | PENDIENTE CONCEPTO |  | POLIFARMA SA
115 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | CT4551903 | MALLA POLIPROPILENO 15cm X 15cm | NO CUMPLE |  | QUIRUGICOS LTDA
18 | CIRUGÍA | RADIOLOGÍA | D03A15 | AGUJA AUTOMATICA PARA BIOPSIA SENO 14gX100mm | PENDIENTE CONCEPTO |  | RP MEDICAS S.A.
23 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | F12A15 | APOSITO DE ALCOHOL POLIVINILICO PARA TERAPIA DE PRESION NEGATIVA LARGE SMALL | NO CUMPLE | NO EVALUADO | RP MEDICAS S.A.
24 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | F12A08 | APOSITO DE ALCOHOL POLIVINILICO PARA TERAPIA DE PRESION NEGATIVA SMALL | NO CUMPLE | NO EVALUADO | RP MEDICAS S.A.
27 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | CT1241708 | APOSITO DE POLIURETANO CON IONES DE PLATA TERAPIA PRESION NEGATIVA MEDIUM | NO CUMPLE | NO EVALUADO | RP MEDICAS S.A.
38 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | F12A09 | CANISTER GRANDE PARA TERAPIA DE PRESION NEGATIVA | NO CUMPLE | NO EVALUADO | RP MEDICAS S.A.
71 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | CT10251031 | CLIP SISTEMA DE LIGADURA XL | PENDIENTE CONCEPTO |  | RP MEDICAS S.A.
72 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | CT124436 | CONECTOR EN Y PARA TERAPIA DE PRESIÒN NEGATIVA | NO CUMPLE | NO EVALUADO | RP MEDICAS S.A.
84 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | CT1481075 | ENDOGRAPADORA 45MM 340MM LINEAL CORTANTE ARTICULADA | PENDIENTE CONCEPTO |  | RP MEDICAS S.A.
95 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | CT1481169 | GRAPADORA CIRCULAR ENDOLUMINAL 29MM | PENDIENTE CONCEPTO |  | RP MEDICAS S.A.
97 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | CT1481154 | GRAPADORA LINEAL CORTANTE DE 75 mm ALTURA AJUSTABLE | PENDIENTE CONCEPTO |  | RP MEDICAS S.A.
74 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | F24C03 | COTONOIDE 13mm X 13mm PEQUEÑO | PENDIENTE CONCEPTO |  | Sherleg Laboratories SAS
75 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | F24C02 | COTONOIDE 25mm X 25mm MEDIANO | PENDIENTE CONCEPTO |  | Sherleg Laboratories SAS
76 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | F24C01 | COTONOIDE 38mm X 38mm GRANDE | PENDIENTE CONCEPTO |  | Sherleg Laboratories SAS
114 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | CT4841881 | LINEA DE MUESTREO PARA CAPNOGRAFIA | PENDIENTE CONCEPTO |  | Sherleg Laboratories SAS
160 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | E10T03 | TUBO DE TORAX 32 SILICONADO RADIOPACO CON EXTREMO DISTAL REDONDEADO | CUMPLE |  | Sherleg Laboratories SAS
161 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | E10T04 | TUBO DE TORAX 34 SILICONADO RADIOPACO CON EXTREMO DISTAL REDONDEADO | CUMPLE |  | Sherleg Laboratories SAS
162 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | E10T05 | TUBO DE TORAX 36 SILICONADO RADIOPACO CON EXTREMO DISTAL REDONDEADO | CUMPLE |  | Sherleg Laboratories SAS
163 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | E10T06 | TUBO DE TORAX 38 SILICONADO RADIOPACO CON EXTREMO DISTAL REDONDEADO | CUMPLE |  | Sherleg Laboratories SAS
194 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | E10T01 | TUBO TORAX No 28 | CUMPLE |  | Sherleg Laboratories SAS
195 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | E10T02 | TUBO TORAX No 30 | CUMPLE |  | Sherleg Laboratories SAS
60 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | C12C01 | CATETER VENOSO CENTRAL BILUMEN 7F 20cm | CUMPLE |  | SUMECARDC
64 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | C12C03 | CATETER VENOSO CENTRAL TRILUMEN 7F 20cm | CUMPLE |  | SUMECARDC
18 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | D03A15 | AGUJA AUTOMATICA PARA BIOPSIA SENO 14gX100mm | PENDIENTE CONCEPTO |  | SURGICON & CIA SAS
67 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | CT4011015 | CINTA AZUL PARA IDENTIFICACION DE VASOS SANGUINEOS | CUMPLE |  | SURGICON & CIA SAS
68 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | CT4011014 | CINTA ROJA PARA IDENTIFICACION DE VASOS SANGUINEOS | CUMPLE |  | SURGICON & CIA SAS
34 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | CT1044857 | CAMISA PARA TROCAR 12mm X 100mm | CUMPLE |  | UCIPHARMA S.A.
35 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | CT10441077 | CAMISA PARA TROCAR 5mm X 100mm | CUMPLE |  | UCIPHARMA S.A.
37 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | UDRAPE0011 | CAMPO QUIRURGICO EN U AUTOADHESIVO, REFORZADO | CUMPLE |  | UCIPHARMA S.A.
65 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | CT1029767 | CELULOSA OXIDADA REGENERADA 7,6cm X 10,2cm | PENDIENTE CONCEPTO |  | UCIPHARMA S.A.
98 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | CT1029766 | HEMOSTATICO TOPICO ABSORBIBLE FIBRILAR 5,1 x 10,2 | PENDIENTE CONCEPTO |  | UCIPHARMA S.A.
153 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | TROCA | TROCAR DESECHABLE 12mm X 100mm CON CUCHILLA | CUMPLE |  | UCIPHARMA S.A.
155 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | TROC | TROCAR DESECHABLE 5mm X 100mm CON CUCHILLA | CUMPLE |  | UCIPHARMA S.A.
156 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | C01B02 | TROCAR OPTICO 5mm - 100mm DESECHABLE | CUMPLE |  | UCIPHARMA S.A.
157 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | CT10441073 | TROCAR OPTICO DESECHABLE 12mm X 100mm SIN CUCHILLA | CUMPLE |  | UCIPHARMA S.A.
36 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | M2M1132 | CAMPO DE INCISION ANTIMICROBIANO 56cm X 45cm | NO CUMPLE | SE DESPAGA TOTALMENTE DE LA PIEL NO AISLA EL CAMPO QUIRURGICO DE FORMA ADECUADA | Smith and Nephew Colombia SAS
198 | CLÍNICA DE HERIDAS | CLÍNICA DE HERIDAS | E03A01 | APOSITO ABSORBENTE DE FIBRAS | PENDIENTE CONCEPTO |  | AMAREY NOVA MEDICAL S.A.
199 | CLÍNICA DE HERIDAS | CLÍNICA DE HERIDAS | CT124875 | APOSITO ADHESIVO ESTERIL CON ALMOHADILLA ABSORBENTE 10cm x 25cm | NO CUMPLE | NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS (MEDIDAS) | AMAREY NOVA MEDICAL S.A.
200 | CLÍNICA DE HERIDAS | CLÍNICA DE HERIDAS | CT1241747 | APOSITO ALGINATO DE CALCIO 5% MIEL LEPTOSPERMUN 95% 10 CM X 12,5 CM | CUMPLE |  | AMAREY NOVA MEDICAL S.A.
201 | CLÍNICA DE HERIDAS | CLÍNICA DE HERIDAS | CT1241746 | APOSITO COLOIDAL MIEL LEPTOSPERMUN 80% 10CMX10CM | CUMPLE |  | AMAREY NOVA MEDICAL S.A.
206 | CLÍNICA DE HERIDAS | CLÍNICA DE HERIDAS | CT124782 | APOSITO HIDROCOLOIDE EXTRADELGADO 15cm X 15cm | NO CUMPLE | NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS (MEDIDAS) | AMAREY NOVA MEDICAL S.A.
207 | CLÍNICA DE HERIDAS | CLÍNICA DE HERIDAS | CT1241503 | APOSITO HIDROCOLOIDE GRUESO 20cm X 30cm | NO CUMPLE | NO EL ES INSUMO SOLICITADO, NO ES HIDROCOLOIDE | AMAREY NOVA MEDICAL S.A.
208 | CLÍNICA DE HERIDAS | CLÍNICA DE HERIDAS | E03A04 | APOSITO HIDROFIBRA CON PLATA 15cm X 15cm | NO CUMPLE | NO CORRESPONDE A LO SOLICITADO, NO OFRECE LAS CAPACIDADES DE ABSORCIÓN Y LAS MEDIDAS | AMAREY NOVA MEDICAL S.A.
209 | CLÍNICA DE HERIDAS | CLÍNICA DE HERIDAS | CT1241144 | APOSITO HIDROFIBRA CON PLATA 20cm X 30cm | NO CUMPLE | NO CORRESPONDE A LO SOLICITADO | AMAREY NOVA MEDICAL S.A.
199 | CLÍNICA DE HERIDAS | CLÍNICA DE HERIDAS | CT124875 | APOSITO ADHESIVO ESTERIL CON ALMOHADILLA ABSORBENTE 10cm x 25cm | CUMPLE |  | ASEPSIS PRODUCTS DE COLOMBIA S.A.S
203 | CLÍNICA DE HERIDAS | CLÍNICA DE HERIDAS | CT1241067 | APOSITO DE ESPUMA DE POLIURETANO CUADRADO 20*20cm | NO CUMPLE | SIRVE PARA PREVENCIÓN MAS NO PARA TRATAMIENTO DE ABSORCIÓN | AMAREY NOVA MEDICAL S.A.
203 | CLÍNICA DE HERIDAS | CLÍNICA DE HERIDAS | CT1241067 | APOSITO DE ESPUMA DE POLIURETANO CUADRADO 20*20cm | NO CUMPLE | SE SOLICITA APOSITO DE ESPUMA CON BORDES ADHESIVOS DE SILICONA | ASEPSIS PRODUCTS DE COLOMBIA S.A.S
223 | CLÍNICA DE HERIDAS | CLÍNICA DE HERIDAS | CT3881749 | GEL DERMICO HIDRATANTE TUBO 85g | CUMPLE |  | ASEPSIS PRODUCTS DE COLOMBIA S.A.S
201 | CLÍNICA DE HERIDAS | CLÍNICA DE HERIDAS | CT1241746 | APOSITO COLOIDAL MIEL LEPTOSPERMUN 80% 10CMX10CM | CUMPLE |  | AVALON PHARMACEUTICA S.A.
208 | CLÍNICA DE HERIDAS | CLÍNICA DE HERIDAS | E03A04 | APOSITO HIDROFIBRA CON PLATA 15cm X 15cm | CUMPLE |  | AVALON PHARMACEUTICA S.A.
209 | CLÍNICA DE HERIDAS | CLÍNICA DE HERIDAS | CT1241144 | APOSITO HIDROFIBRA CON PLATA 20cm X 30cm | CUMPLE |  | AVALON PHARMACEUTICA S.A.
235 | CLÍNICA DE HERIDAS | CLÍNICA DE HERIDAS | CT664753 | VENDAJE OXIDO DE ZINC Y CALAMINA 10,2cm X 9,1m BOTA DE UNNA | CUMPLE |  | AVALON PHARMACEUTICA S.A.
198 | CLÍNICA DE HERIDAS | CLÍNICA DE HERIDAS | E03A01 | APOSITO ABSORBENTE DE FIBRAS | NO CUMPLE | NO ES EL PRODUCTO SOLICITADO | CTP MEDICA S.A
208 | CLÍNICA DE HERIDAS | CLÍNICA DE HERIDAS | E03A04 | APOSITO HIDROFIBRA CON PLATA 15cm X 15cm | NO CUMPLE | NO CUMPLE CON LO SOLICITADO, NO ES HIDROFIBRA Y NO CUENTA CON EL TAMAÑO REQUERIDO | CTP MEDICA S.A
217 | CLÍNICA DE HERIDAS | CLÍNICA DE HERIDAS | CT148866 | BOLSA PARA COLOSTOMIA DE UNA PIEZA | NO CUMPLE | LAS MUESTRAS NO FUERON SUFICIENTES PARA EMITIR CONCEPTO | FRIDEN DE COLOMBIA HOSPITALARIA LTDA
203 | CLÍNICA DE HERIDAS | CLÍNICA DE HERIDAS | CT1241067 | APOSITO DE ESPUMA DE POLIURETANO CUADRADO 20*20cm | CUMPLE |  | GLOBAL HEALTHCARE
204 | CLÍNICA DE HERIDAS | CLÍNICA DE HERIDAS | CT1241130 | APOSITO DE ESPUMA DE POLIURETANO SACRAL 20*20cm -TRIANGULAR | CUMPLE |  | ÓRDENES Y SUMINISTROS S.A.S.
206 | CLÍNICA DE HERIDAS | CLÍNICA DE HERIDAS | CT124782 | APOSITO HIDROCOLOIDE EXTRADELGADO 15cm X 15cm | CUMPLE |  | ÓRDENES Y SUMINISTROS S.A.S.
217 | CLÍNICA DE HERIDAS | CLÍNICA DE HERIDAS | CT148866 | BOLSA PARA COLOSTOMIA DE UNA PIEZA | PENDIENTE CONCEPTO |  | ÓRDENES Y SUMINISTROS S.A.S.
229 | CLÍNICA DE HERIDAS | CLÍNICA DE HERIDAS | DO2AP020352 | POLVO PROTECTOR HIDROCOLOIDE FRASCO 28g | CUMPLE |  | ÓRDENES Y SUMINISTROS S.A.S.
199 | CLÍNICA DE HERIDAS | CLÍNICA DE HERIDAS | CT124875 | APOSITO ADHESIVO ESTERIL CON ALMOHADILLA ABSORBENTE 10cm x 25cm | CUMPLE |  | Smith and Nephew Colombia SAS
202 | CLÍNICA DE HERIDAS | CLÍNICA DE HERIDAS | CT1241239 | APOSITO CURATIVO DE ADHESION BACTERIANA 10cm X 20cm | NO CUMPLE | NO CUMPLE DADO QUE SE SOLICITA OTRO TIPO DE APOSITO | Smith and Nephew Colombia SAS
203 | CLÍNICA DE HERIDAS | CLÍNICA DE HERIDAS | CT1241067 | APOSITO DE ESPUMA DE POLIURETANO CUADRADO 20*20cm | CUMPLE |  | Smith and Nephew Colombia SAS
204 | CLÍNICA DE HERIDAS | CLÍNICA DE HERIDAS | CT1241130 | APOSITO DE ESPUMA DE POLIURETANO SACRAL 20*20cm -TRIANGULAR | CUMPLE |  | Smith and Nephew Colombia SAS
206 | CLÍNICA DE HERIDAS | CLÍNICA DE HERIDAS | CT124782 | APOSITO HIDROCOLOIDE EXTRADELGADO 15cm X 15cm | CUMPLE |  | Smith and Nephew Colombia SAS
267 | ENFERMERIA | ENFERMERIA | C18C08 | CATETER VENOSO 18 | CUMPLE |  | ALFA TRADING SAS
268 | ENFERMERIA | ENFERMERIA | C18C10 | CATETER VENOSO 20 | CUMPLE |  | ALFA TRADING SAS
281 | ENFERMERIA | ENFERMERIA | A12E01 | EQUIPO DE MACROGOTEO SIN AGUJA PARA ADMINISTRACION DE SOLUCIONES | CUMPLE |  | ALFA TRADING SAS
287 | ENFERMERIA | ENFERMERIA | A01J02 | JERINGA DESECHABLE 10ml CON AGUJA 21X1 1/2 LUER LOCK EMBOLO DE CAUCHO | CUMPLE |  | ALFA TRADING SAS
289 | ENFERMERIA | ENFERMERIA | A01J06 | JERINGA DESECHABLE 1ml CON AGUJA 27X1/2 LUER LOCK EMBOLO DE CAUCHO | CUMPLE |  | ALFA TRADING SAS
290 | ENFERMERIA | ENFERMERIA | A01J03 | JERINGA DESECHABLE 20ml CON AGUJA 21X1 1/2 LUER LOCK EMBOLO DE CAUCHO | CUMPLE |  | ALFA TRADING SAS
291 | ENFERMERIA | ENFERMERIA | A01J04 | JERINGA DESECHABLE 3ml CON AGUJA 21X1 1/2 LUER LOCK EMBOLO DE CAUCHO | CUMPLE |  | ALFA TRADING SAS
292 | ENFERMERIA | ENFERMERIA | A01J01 | JERINGA DESECHABLE 5ml CON AGUJA 21X1 1/2 LUER LOCK EMBOLO DE CAUCHO | CUMPLE |  | ALFA TRADING SAS
293 | ENFERMERIA | ENFERMERIA | A01J05 | JERINGA DESECHABLE 60ml CON AGUJA 21X1 1/2 LUER LOCK EMBOLO DE CAUCHO | CUMPLE |  | ALFA TRADING SAS
294 | ENFERMERIA | ENFERMERIA | CT309752 | JERINGA DESECHABLE 60ml CON PUNTA CATETER EMBOLO DE CAUCHO | CUMPLE |  | ALFA TRADING SAS
318 | ENFERMERIA | ENFERMERIA | A01T01 | TAPON HEPARINIZADO | PENDIENTE CONCEPTO |  | ALFA TRADING SAS
280 | ENFERMERIA | ENFERMERIA | A10B01 | EQUIPO BURETA 150ml PARA ADMINISTRACION DE SOLUCIONES | CUMPLE |  | GLOBAL HEALTHCARE
246 | ENFERMERIA | ENFERMERIA | E04B01 | BOLSA DE DRENAJE URINARIO ADULTO 2000ml | CUMPLE |  | LABORATORIOS BAXTER S.A.
281 | ENFERMERIA | ENFERMERIA | A12E01 | EQUIPO DE MACROGOTEO SIN AGUJA PARA ADMINISTRACION DE SOLUCIONES | CUMPLE |  | LABORATORIOS BAXTER S.A.
286 | ENFERMERIA | ENFERMERIA | CT4981189 | EXTENSION PARA VENOCILISIS NEONATAL | CUMPLE |  | LABORATORIOS BAXTER S.A.
246 | ENFERMERIA | ENFERMERIA | E04B01 | BOLSA DE DRENAJE URINARIO ADULTO 2000ml | CUMPLE |  | LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA
247 | ENFERMERIA | ENFERMERIA | CT529808 | BOLSA DE DRENAJE URINARIO PEDIATRICA | PENDIENTE CONCEPTO |  | LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA
280 | ENFERMERIA | ENFERMERIA | A10B01 | EQUIPO BURETA 150ml PARA ADMINISTRACION DE SOLUCIONES | NO CUMPLE | SE LLENA DE AIRE Y SE TIENE QUE SACAR EL CASE, LA TAPA DE VENTEO SE DESTAPA SOLA, SE TIENE QUE OPRIMIR PARA QUE EL LIQUIDO BAJE, EL LIQUIDO SE RIEGA Y SE TIENE QUE DEVOLVER A LA BOLSA | LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA
286 | ENFERMERIA | ENFERMERIA | CT4981189 | EXTENSION PARA VENOCILISIS NEONATAL | PENDIENTE CONCEPTO |  | LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA
318 | ENFERMERIA | ENFERMERIA | A01T01 | TAPON HEPARINIZADO | CUMPLE |  | LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA
319 | ENFERMERIA | ENFERMERIA | D04T01 | TRANSDUCTOR DE PRESION SANGUINEA SENCILLO | PENDIENTE CONCEPTO |  | LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA
246 | ENFERMERIA | ENFERMERIA | E04B01 | BOLSA DE DRENAJE URINARIO ADULTO 2000ml | NO CUMPLE | CUANDO LLEGO A 1200cc SE DOBLO AGARRE, MUY DEBIL CIERRE HERMETICO GOTEA, NO PRACTICA | LIFE CARE SOLUTIONS SAS
267 | ENFERMERIA | ENFERMERIA | C18C08 | CATETER VENOSO 18 | CUMPLE |  | LIFE CARE SOLUTIONS SAS
268 | ENFERMERIA | ENFERMERIA | C18C10 | CATETER VENOSO 20 | CUMPLE |  | LIFE CARE SOLUTIONS SAS
277 | ENFERMERIA | ENFERMERIA | D01E01 | ELECTRODO ELECROCARDIOGRAMA ADULTO | NO CUMPLE | NO HAY BUENA CONDUCCIÓN EN EL MONITOR CON RELACIÓN AL EKG | LIFE CARE SOLUTIONS SAS
279 | ENFERMERIA | ENFERMERIA | D01E02 | ELECTRODO ELECTROCARDIOGRAMA PEDIATRICO | NO CUMPLE | NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS | LIFE CARE SOLUTIONS SAS
287 | ENFERMERIA | ENFERMERIA | A01J02 | JERINGA DESECHABLE 10ml CON AGUJA 21X1 1/2 LUER LOCK EMBOLO DE CAUCHO | NO CUMPLE | EL EMBOLO ES MUY DEBIL | LIFE CARE SOLUTIONS SAS
291 | ENFERMERIA | ENFERMERIA | A01J04 | JERINGA DESECHABLE 3ml CON AGUJA 21X1 1/2 LUER LOCK EMBOLO DE CAUCHO | NO CUMPLE | EL EMBOLO ES MUY DEBIL | LIFE CARE SOLUTIONS SAS
292 | ENFERMERIA | ENFERMERIA | A01J01 | JERINGA DESECHABLE 5ml CON AGUJA 21X1 1/2 LUER LOCK EMBOLO DE CAUCHO | NO CUMPLE | SE DESPRENDE EL CAUCHO NEGRO DEL EMBOLO, NO CUMPLE CON LAS MEDIDAAS DE SEGURIDAD, EL AUXILIAR SE CONTAMINO CON FLUIDOS | LIFE CARE SOLUTIONS SAS
293 | ENFERMERIA | ENFERMERIA | A01J05 | JERINGA DESECHABLE 60ml CON AGUJA 21X1 1/2 LUER LOCK EMBOLO DE CAUCHO | CUMPLE | EL EMBOLO ES MUY DEBIL | LIFE CARE SOLUTIONS SAS
309 | ENFERMERIA | ENFERMERIA | E04N02 | SONDA NELATON 10 FR | CUMPLE |  | LIFE CARE SOLUTIONS SAS
312 | ENFERMERIA | ENFERMERIA | E04N05 | SONDA NELATON 16 FR | CUMPLE |  | LIFE CARE SOLUTIONS SAS
318 | ENFERMERIA | ENFERMERIA | A01T01 | TAPON HEPARINIZADO | PENDIENTE CONCEPTO |  | LIFE CARE SOLUTIONS SAS
319 | ENFERMERIA | ENFERMERIA | D04T01 | TRANSDUCTOR DE PRESION SANGUINEA SENCILLO | PENDIENTE CONCEPTO |  | LM INSTRUMENTS S.A.
246 | ENFERMERIA | ENFERMERIA | E04B01 | BOLSA DE DRENAJE URINARIO ADULTO 2000ml | NO CUMPLE | CUANDO LLEGO A 1200cc SE DOBLO AGARRE, MUY DEBIL CIERRE HERMETICO GOTEA, NO PRACTICA | MEDICOX LTDA
277 | ENFERMERIA | ENFERMERIA | D01E01 | ELECTRODO ELECROCARDIOGRAMA ADULTO | CUMPLE | NO HAY BUENA CONDUCCIÓN EN EL MONITOR CON RELACIÓN AL EKG | MEDICOX LTDA
279 | ENFERMERIA | ENFERMERIA | D01E02 | ELECTRODO ELECTROCARDIOGRAMA PEDIATRICO | NO CUMPLE | NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS | MEDICOX LTDA
590 | TERAPÍA RESPIRATORÍA | TERAPÍA RESPIRATORÍA | E04S08 | SONDA SUCCION CERRADA 16F | NO CUMPLE | 1. DIFICIL DE ENSAMBLAR MAGUERA CORRUGADA, SE SUELTA DEL CIRCUITO DE VM CON FACILIDAD PONIENDO EN RIESGO AL PACIENTE | MEDICOX LTDA
287 | ENFERMERIA | ENFERMERIA | A01J02 | JERINGA DESECHABLE 10ml CON AGUJA 21X1 1/2 LUER LOCK EMBOLO DE CAUCHO | CUMPLE |  | MEDICOX LTDA
288 | ENFERMERIA | ENFERMERIA | CT5991139 | JERINGA DESECHABLE 10ml CON AGUJA 21X1 1/2 LUER SLIP EMBOLO DE CAUCHO | NO CUMPLE | LA JERINGA AL SER DE PRESION NO ES FUNCIONAL PARA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS. LA AGUJA SE DESMPATA DE LA JERINGA | MEDICOX LTDA
289 | ENFERMERIA | ENFERMERIA | A01J06 | JERINGA DESECHABLE 1ml CON AGUJA 27X1/2 LUER LOCK EMBOLO DE CAUCHO | CUMPLE |  | MEDICOX LTDA
290 | ENFERMERIA | ENFERMERIA | A01J03 | JERINGA DESECHABLE 20ml CON AGUJA 21X1 1/2 LUER LOCK EMBOLO DE CAUCHO | CUMPLE |  | MEDICOX LTDA
291 | ENFERMERIA | ENFERMERIA | A01J04 | JERINGA DESECHABLE 3ml CON AGUJA 21X1 1/2 LUER LOCK EMBOLO DE CAUCHO | CUMPLE |  | MEDICOX LTDA
292 | ENFERMERIA | ENFERMERIA | A01J01 | JERINGA DESECHABLE 5ml CON AGUJA 21X1 1/2 LUER LOCK EMBOLO DE CAUCHO | CUMPLE |  | MEDICOX LTDA
318 | ENFERMERIA | ENFERMERIA | A01T01 | TAPON HEPARINIZADO | CUMPLE | NO CUBRE TODO EL LUMEN | MEDICOX LTDA
300 | ENFERMERIA | ENFERMERIA | CT6291846 | Sensor de saturacion desechable esteril sin adhesivo para prematuro con ajuste a tobillo | CUMPLE |  | MEDTRONIC COLOMBIA S.A.
301 | ENFERMERIA | ENFERMERIA | CT3841766 | Sensor indice biespectral adultos | CUMPLE |  | MEDTRONIC COLOMBIA S.A.
267 | ENFERMERIA | ENFERMERIA | C18C08 | CATETER VENOSO 18 | CUMPLE |  | NIPRO MEDICAL CORPORATION
268 | ENFERMERIA | ENFERMERIA | C18C10 | CATETER VENOSO 20 | CUMPLE |  | NIPRO MEDICAL CORPORATION
281 | ENFERMERIA | ENFERMERIA | A12E01 | EQUIPO DE MACROGOTEO SIN AGUJA PARA ADMINISTRACION DE SOLUCIONES | PENDIENTE CONCEPTO |  | NIPRO MEDICAL CORPORATION
286 | ENFERMERIA | ENFERMERIA | CT4981189 | EXTENSION PARA VENOCILISIS NEONATAL | PENDIENTE CONCEPTO |  | NIPRO MEDICAL CORPORATION
287 | ENFERMERIA | ENFERMERIA | A01J02 | JERINGA DESECHABLE 10ml CON AGUJA 21X1 1/2 LUER LOCK EMBOLO DE CAUCHO | CUMPLE |  | NIPRO MEDICAL CORPORATION
289 | ENFERMERIA | ENFERMERIA | A01J06 | JERINGA DESECHABLE 1ml CON AGUJA 27X1/2 LUER LOCK EMBOLO DE CAUCHO | NO CUMPLE | LA AGUJA NO ES FACIL DE DESECHAR POR QUE LOS GUARDIANES SON PEQUEÑOS | NIPRO MEDICAL CORPORATION
290 | ENFERMERIA | ENFERMERIA | A01J03 | JERINGA DESECHABLE 20ml CON AGUJA 21X1 1/2 LUER LOCK EMBOLO DE CAUCHO | CUMPLE |  | NIPRO MEDICAL CORPORATION
291 | ENFERMERIA | ENFERMERIA | A01J04 | JERINGA DESECHABLE 3ml CON AGUJA 21X1 1/2 LUER LOCK EMBOLO DE CAUCHO | NO CUMPLE | LA JERINGA ES MUY SUAVE Y SE SALEN LAS SOLUCIONES | NIPRO MEDICAL CORPORATION
292 | ENFERMERIA | ENFERMERIA | A01J01 | JERINGA DESECHABLE 5ml CON AGUJA 21X1 1/2 LUER LOCK EMBOLO DE CAUCHO | CUMPLE |  | NIPRO MEDICAL CORPORATION
294 | ENFERMERIA | ENFERMERIA | CT309752 | JERINGA DESECHABLE 60ml CON PUNTA CATETER EMBOLO DE CAUCHO | CUMPLE |  | NIPRO MEDICAL CORPORATION
239 | ENFERMERIA | ENFERMERIA | ct1241243 | BOLSA COLOSTOMIA 100mm | CUMPLE |  | ÓRDENES Y SUMINISTROS S.A.S.
240 | ENFERMERIA | ENFERMERIA | CT1481717 | BOLSA COLOSTOMIA 32 mm* | CUMPLE |  | ÓRDENES Y SUMINISTROS S.A.S.
241 | ENFERMERIA | ENFERMERIA | CT1481504 | BOLSA COLOSTOMIA 45 mm* | CUMPLE |  | ÓRDENES Y SUMINISTROS S.A.S.
243 | ENFERMERIA | ENFERMERIA | CT148867 | BOLSA COLOSTOMIA 57mm | CUMPLE |  | ÓRDENES Y SUMINISTROS S.A.S.
244 | ENFERMERIA | ENFERMERIA | E03B01 | BOLSA COLOSTOMIA 70mm | CUMPLE |  | ÓRDENES Y SUMINISTROS S.A.S.
262 | ENFERMERIA | ENFERMERIA | CT1481718 | CARALLA COLOSTOMIA 32 mm* | CUMPLE |  | ÓRDENES Y SUMINISTROS S.A.S.
264 | ENFERMERIA | ENFERMERIA | CT1481511 | CARALLA COLOSTOMIA 45 mm* | CUMPLE |  | ÓRDENES Y SUMINISTROS S.A.S.
265 | ENFERMERIA | ENFERMERIA | CT148865 | CARALLA COLOSTOMIA 57mm | CUMPLE |  | ÓRDENES Y SUMINISTROS S.A.S.
266 | ENFERMERIA | ENFERMERIA | E07C01 | CARALLA COLOSTOMIA 70mm | CUMPLE |  | ÓRDENES Y SUMINISTROS S.A.S.
281 | ENFERMERIA | ENFERMERIA | A12E01 | EQUIPO DE MACROGOTEO SIN AGUJA PARA ADMINISTRACION DE SOLUCIONES | CUMPLE |  | PROTEX S.A.S.
287 | ENFERMERIA | ENFERMERIA | A01J02 | JERINGA DESECHABLE 10ml CON AGUJA 21X1 1/2 LUER LOCK EMBOLO DE CAUCHO | CUMPLE |  | PROTEX S.A.S.
289 | ENFERMERIA | ENFERMERIA | A01J06 | JERINGA DESECHABLE 1ml CON AGUJA 27X1/2 LUER LOCK EMBOLO DE CAUCHO | CUMPLE |  | PROTEX S.A.S.
291 | ENFERMERIA | ENFERMERIA | A01J04 | JERINGA DESECHABLE 3ml CON AGUJA 21X1 1/2 LUER LOCK EMBOLO DE CAUCHO | CUMPLE |  | PROTEX S.A.S.
292 | ENFERMERIA | ENFERMERIA | A01J01 | JERINGA DESECHABLE 5ml CON AGUJA 21X1 1/2 LUER LOCK EMBOLO DE CAUCHO | CUMPLE |  | PROTEX S.A.S.
294 | ENFERMERIA | ENFERMERIA | CT309752 | JERINGA DESECHABLE 60ml CON PUNTA CATETER EMBOLO DE CAUCHO | CUMPLE |  | PROTEX S.A.S.
284 | ENFERMERIA | ENFERMERIA | D18E01 | EQUIPO PARA MEDIR LA PRESION VENOSA CENTRAL | PENDIENTE CONCEPTO |  | Sherleg Laboratories SAS
319 | ENFERMERIA | ENFERMERIA | D04T01 | TRANSDUCTOR DE PRESION SANGUINEA SENCILLO | PENDIENTE CONCEPTO |  | UCIPHARMA S.A.
249 | ENFERMERIA | ENFERMERIA | CT6061805 | BRAZALETE DESECHABLE ADULTO DE DOS VIAS CON MANGUERA Y CONECTOR | CUMPLE |  | TECNICA ELECTROMEDICA
250 | ENFERMERIA | ENFERMERIA | CT9261937 | BRAZALETE DESECHABLE ADULTO NO 11 UNA VIA CON MANGUERA Y CONECTOR | CUMPLE |  | TECNICA ELECTROMEDICA
251 | ENFERMERIA | ENFERMERIA | CT6061821 | BRAZALETE DESECHABLE NEONALTAL NO 3 DOS VIAS CON MANGUERA Y CONECTOR | CUMPLE |  | TECNICA ELECTROMEDICA
252 | ENFERMERIA | ENFERMERIA | CT6061822 | BRAZALETE DESECHABLE NEONALTAL NO 4 DOS VIAS CON MANGUERA Y CONECTOR | CUMPLE |  | TECNICA ELECTROMEDICA
258 | ENFERMERIA | ENFERMERIA | CT606437 | BRAZALETE NEONATAL NO 3 UNA VIA CON CONECTOR 5,8 -10,9cm | CUMPLE |  | TECNICA ELECTROMEDICA
260 | ENFERMERIA | ENFERMERIA | CT6061804 | BRAZALETE REUSABLE ADULTO NÚMERO 11 | CUMPLE |  | TECNICA ELECTROMEDICA
238 | ENFERMERIA | ENFERMERIA | F12A01 | APOSITO TRANSPARENTE ADHESIVO ESTERIL 10cm X 12cm | CUMPLE |  | Smith and Nephew Colombia SAS
324 | GASTROENTEROLOGIA | GASTROENTEROLOGIA | D01B15 | BALON DILATACION ESOFAGICA 12-15mm X 8cm | PENDIENTE CONCEPTO |  | EASYMEDICS MERCADEO SAS
327 | GASTROENTEROLOGIA | GASTROENTEROLOGIA | E08E11 | DISPOSITIVO DE LIGADURA DE BANDAS MULTIPLES 8.6mm-11.5mm 110cm | NO CUMPLE | DURANTE EL PROCEDIMEINTO EL CARRO DONDE VA EL HILO SE SOLTO OCASIONANDO DEMORAS EN EL PROCEDIMIENTO | EASYMEDICS MERCADEO SAS
328 | GASTROENTEROLOGIA | GASTROENTEROLOGIA | G01G01 | GUIA BILIAR ELECTROQUIRURGICA 0,35 480cm | CUMPLE |  | EASYMEDICS MERCADEO SAS
329 | GASTROENTEROLOGIA | GASTROENTEROLOGIA | CT148812 | KIT DE GASTROSTOMIA ENDOSCOPICA PERCUTANEA 24F | NO CUMPLE |  | EASYMEDICS MERCADEO SAS
335 | GASTROENTEROLOGIA | GASTROENTEROLOGIA | E22E17 | STENT AUTOEXPANDIBLE ESOFAGICO | PENDIENTE CONCEPTO |  | EASYMEDICS MERCADEO SAS
337 | GASTROENTEROLOGIA | GASTROENTEROLOGIA | CT4461587 | STENT BILIAR CON SISTEMA INTRODUCTOR | PENDIENTE CONCEPTO |  | EASYMEDICS MERCADEO SAS
321 | GASTROENTEROLOGIA | GASTROENTEROLOGIA | A06A01 | AGUJA ESCLEROTERAPIA 23G 240 cm GASTRO | CUMPLE |  | LM INSTRUMENTS S.A.
326 | GASTROENTEROLOGIA | GASTROENTEROLOGIA | CT1021942 | CATETER BALON TRIPLE LUMEN PARA DUODENOSCOPIA 7Fr * | CUMPLE |  | LM INSTRUMENTS S.A.
332 | GASTROENTEROLOGIA | GASTROENTEROLOGIA | CT401774 | SONDA DE GASTROYEYUNOSTOMIA | CUMPLE |  | MINERVA MEDICAL S.A.S
321 | GASTROENTEROLOGIA | GASTROENTEROLOGIA | A06A01 | AGUJA ESCLEROTERAPIA 23G 240 cm GASTRO | CUMPLE |  | TECNOLOGIAS MEDICAS COLOMBIA SAS
322 | GASTROENTEROLOGIA | GASTROENTEROLOGIA | CT10303450 | APLICADOR DE GRAPAS 235cm 2,8mm (GASTROENTEROLOGÌA) | CUMPLE |  | TECNOLOGIAS MEDICAS COLOMBIA SAS
323 | GASTROENTEROLOGIA | GASTROENTEROLOGIA | D01B20 | BALON DE DILATACIÓN COLONICA 6F 240cm | CUMPLE |  | TECNOLOGIAS MEDICAS COLOMBIA SAS
324 | GASTROENTEROLOGIA | GASTROENTEROLOGIA | D01B15 | BALON DILATACION ESOFAGICA 12-15mm X 8cm | CUMPLE |  | TECNOLOGIAS MEDICAS COLOMBIA SAS
326 | GASTROENTEROLOGIA | GASTROENTEROLOGIA | CT1021942 | CATETER BALON TRIPLE LUMEN PARA DUODENOSCOPIA 7Fr * | CUMPLE |  | TECNOLOGIAS MEDICAS COLOMBIA SAS
327 | GASTROENTEROLOGIA | GASTROENTEROLOGIA | E08E11 | DISPOSITIVO DE LIGADURA DE BANDAS MULTIPLES 8.6mm-11.5mm 110cm | CUMPLE |  | TECNOLOGIAS MEDICAS COLOMBIA SAS
328 | GASTROENTEROLOGIA | GASTROENTEROLOGIA | G01G01 | GUIA BILIAR ELECTROQUIRURGICA 0,35 480cm | CUMPLE |  | TECNOLOGIAS MEDICAS COLOMBIA SAS
331 | GASTROENTEROLOGIA | GASTROENTEROLOGIA | D01P01 | PAPILOTOMO TRENSADO 5 Fr | CUMPLE |  | TECNOLOGIAS MEDICAS COLOMBIA SAS
335 | GASTROENTEROLOGIA | GASTROENTEROLOGIA | E22E17 | STENT AUTOEXPANDIBLE ESOFAGICO | CUMPLE |  | TECNOLOGIAS MEDICAS COLOMBIA SAS
337 | GASTROENTEROLOGIA | GASTROENTEROLOGIA | CT4461587 | STENT BILIAR CON SISTEMA INTRODUCTOR | CUMPLE |  | TECNOLOGIAS MEDICAS COLOMBIA SAS
356 | NEUROCIRUGÍA | NEUROCIRUGÍA | CT10801623 | CATETER VENTRICULAR CON ANTIBIÓTICO | CUMPLE |  | JOHNSON & JOHNSON
352 | NEUROCIRUGÍA | NEUROCIRUGÍA | A07A10 | AGUJA PARA BLOQUEO NERVIOSO 21g X 100mm | CUMPLE |  | LM INSTRUMENTS S.A.
353 | NEUROCIRUGÍA | NEUROCIRUGÍA | A07A8 | AGUJA PARA BLOQUEO NERVIOSO 22g X 50mm | CUMPLE |  | LM INSTRUMENTS S.A.
354 | NEUROCIRUGÍA | NEUROCIRUGÍA | A07A9 | AGUJA PARA BLOQUEO NERVIOSO 24G X 25MM | CUMPLE |  | LM INSTRUMENTS S.A.
366 | NUTRICION | NUTRICION | A23S01 | SONDA DE ALIMENTACION 12F CON PUNTA DE TUNGSTENO 7G | CUMPLE |  | AMAREY NOVA MEDICAL S.A.
367 | NUTRICION | NUTRICION | A23S03 | SONDA DE ALIMENTACION 12F SIN PUNTA DE TUNGSTENO | CUMPLE |  | AMAREY NOVA MEDICAL S.A.
367 | NUTRICION | NUTRICION | A23S03 | SONDA DE ALIMENTACION 12F SIN PUNTA DE TUNGSTENO | PENDIENTE CONCEPTO |  | EASYMEDICS MERCADEO SAS
359 | NUTRICION | NUTRICION | CT1301376 | BOLSA EVA PARA NUTRICION PARENTERAL 1000 ml | CUMPLE |  | LABORATORIOS BAXTER S.A.
360 | NUTRICION | NUTRICION | CT1301377 | BOLSA EVA PARA NUTRICION PARENTERAL 150 ml | CUMPLE |  | LABORATORIOS BAXTER S.A.
361 | NUTRICION | NUTRICION | CT1301051 | BOLSA EVA PARA NUTRICION PARENTERAL 2000 ml | CUMPLE |  | LABORATORIOS BAXTER S.A.
242 | ENFERMERIA | ENFERMERIA | CT1481970 | Bolsa colostomia 45 mm* Filtro de carbono cierre invisible | PENDIENTE CONCEPTO |  | ÓRDENES Y SUMINISTROS S.A.S.
363 | NUTRICION | NUTRICION | A07B01 | BOLSA EVA PARA NUTRICION PARENTERAL 3.000mL | CUMPLE |  | LABORATORIOS BAXTER S.A.
365 | NUTRICION | NUTRICION | A07B04 | BOLSA EVA PARA NUTRICION PARENTERAL 500ml | CUMPLE |  | LABORATORIOS BAXTER S.A.
401 | ORTOPEDIA | ORTOPEDIA | A02V01 | VENDA ELASTICA 4X5 YARDAS | CUMPLE |  | ALFA TRADING SAS
263 | ENFERMERIA | ENFERMERIA | CT1481971 | CARALLA COLOSTOMIA 45 mm CONVEXA MOLDEABLE | PENDIENTE CONCEPTO |  | ÓRDENES Y SUMINISTROS S.A.S.
402 | ORTOPEDIA | ORTOPEDIA | A02V02 | VENDA ELASTICA 5X5 YARDAS | CUMPLE |  | ALFA TRADING SAS
403 | ORTOPEDIA | ORTOPEDIA | A02V03 | VENDA ELASTICA 6X5 YARDAS | CUMPLE |  | ALFA TRADING SAS
394 | ORTOPEDIA | ORTOPEDIA | A01V01 | VENDA DE ALGODON 4X5 YARDAS | CUMPLE |  | POLIFARMA SA
395 | ORTOPEDIA | ORTOPEDIA | A01V02 | VENDA DE ALGODON 5X5 YARDAS | CUMPLE |  | POLIFARMA SA
396 | ORTOPEDIA | ORTOPEDIA | A01V03 | VENDA DE ALGODON 6X5 YARDAS | CUMPLE |  | POLIFARMA SA
401 | ORTOPEDIA | ORTOPEDIA | A02V01 | VENDA ELASTICA 4X5 YARDAS | CUMPLE |  | POLIFARMA SA
402 | ORTOPEDIA | ORTOPEDIA | A02V02 | VENDA ELASTICA 5X5 YARDAS | CUMPLE |  | POLIFARMA SA
403 | ORTOPEDIA | ORTOPEDIA | A02V03 | VENDA ELASTICA 6X5 YARDAS | CUMPLE |  | POLIFARMA SA
394 | ORTOPEDIA | ORTOPEDIA | A01V01 | VENDA DE ALGODON 4X5 YARDAS | PENDIENTE CONCEPTO |  | PROTEX S.A.S.
395 | ORTOPEDIA | ORTOPEDIA | A01V02 | VENDA DE ALGODON 5X5 YARDAS | PENDIENTE CONCEPTO |  | PROTEX S.A.S.
171 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | G07T16 | TUBO ENDOTRAQUEAL 3.0 SIN BALON | PENDIENTE CONCEPTO |  | POLIFARMA SA
396 | ORTOPEDIA | ORTOPEDIA | A01V03 | VENDA DE ALGODON 6X5 YARDAS | PENDIENTE CONCEPTO |  | PROTEX S.A.S.
401 | ORTOPEDIA | ORTOPEDIA | A02V01 | VENDA ELASTICA 4X5 YARDAS | PENDIENTE CONCEPTO |  | PROTEX S.A.S.
402 | ORTOPEDIA | ORTOPEDIA | A02V02 | VENDA ELASTICA 5X5 YARDAS | PENDIENTE CONCEPTO |  | PROTEX S.A.S.
403 | ORTOPEDIA | ORTOPEDIA | A02V03 | VENDA ELASTICA 6X5 YARDAS | PENDIENTE CONCEPTO |  | PROTEX S.A.S.
280 | ENFERMERIA | ENFERMERIA | A10B01 | EQUIPO BURETA 150ml PARA ADMINISTRACION DE SOLUCIONES | NO CUMPLE | NO EMPATA BIEN CON LOS EQUIPOS MACRO NINGUNA DE LAS TAPAS SELLAN, POR LO TANTO LOS LIQUIDOS SE SALEN | POLIFARMA SA
394 | ORTOPEDIA | ORTOPEDIA | A01V01 | VENDA DE ALGODON 4X5 YARDAS | PENDIENTE CONCEPTO |  | Sherleg Laboratories SAS
395 | ORTOPEDIA | ORTOPEDIA | A01V02 | VENDA DE ALGODON 5X5 YARDAS | PENDIENTE CONCEPTO |  | Sherleg Laboratories SAS
396 | ORTOPEDIA | ORTOPEDIA | A01V03 | VENDA DE ALGODON 6X5 YARDAS | PENDIENTE CONCEPTO |  | Sherleg Laboratories SAS
397 | ORTOPEDIA | ORTOPEDIA | A03V02 | VENDA DE GASA 5X5 YARDAS | PENDIENTE CONCEPTO |  | Sherleg Laboratories SAS
398 | ORTOPEDIA | ORTOPEDIA | A04V01 | VENDA DE YESO 4X5 YARDAS | PENDIENTE CONCEPTO |  | Sherleg Laboratories SAS
399 | ORTOPEDIA | ORTOPEDIA | A04V02 | VENDA DE YESO 5X5 YARDAS | PENDIENTE CONCEPTO |  | Sherleg Laboratories SAS
400 | ORTOPEDIA | ORTOPEDIA | A04V03 | VENDA DE YESO 6X5 YARDAS | PENDIENTE CONCEPTO |  | Sherleg Laboratories SAS
401 | ORTOPEDIA | ORTOPEDIA | A02V01 | VENDA ELASTICA 4X5 YARDAS | PENDIENTE CONCEPTO |  | Sherleg Laboratories SAS
402 | ORTOPEDIA | ORTOPEDIA | A02V02 | VENDA ELASTICA 5X5 YARDAS | PENDIENTE CONCEPTO |  | Sherleg Laboratories SAS
403 | ORTOPEDIA | ORTOPEDIA | A02V03 | VENDA ELASTICA 6X5 YARDAS | PENDIENTE CONCEPTO |  | Sherleg Laboratories SAS
407 | RADIOLOGÍA | RADIOLOGÍA | D10A01 | AGUJA ASPIRACIÓN MEDULA OSEA MIELOGRAMA | PENDIENTE CONCEPTO |  | CTP MEDICA S.A
409 | RADIOLOGÍA | RADIOLOGÍA | D05A02 | AGUJA PARA BIOPSIA 22mm X 200mm TIPO CHIBA | NO CUMPLE | NO TIENE LA RIGIDEZ ADECUADA | CTP MEDICA S.A
410 | RADIOLOGÍA | RADIOLOGÍA | D03A11 | AGUJA PARA BIOPSIA DE MEDULA OSEA 11g X 100mm | PENDIENTE CONCEPTO |  | CTP MEDICA S.A
437 | RADIOLOGÍA | RADIOLOGÍA | CT4321339 | GUIA HIDROFILICA 035 x 150 | CUMPLE |  | CTP MEDICA S.A
432 | RADIOLOGÍA | RADIOLOGÍA | CT5291199 | CATETER DRENAJE MULTIPROPOSITO 8 Fr | PENDIENTE CONCEPTO |  | EASYMEDICS MERCADEO SAS
437 | RADIOLOGÍA | RADIOLOGÍA | CT4321339 | GUIA HIDROFILICA 035 x 150 | NO CUMPLE | LA GUIA ES RIGIDA POR LO CUAL NO PERMITE NAVEGAR DE LA MEJOR MANERA | EASYMEDICS MERCADEO SAS
409 | RADIOLOGÍA | RADIOLOGÍA | D05A02 | AGUJA PARA BIOPSIA 22mm X 200mm TIPO CHIBA | CUMPLE |  | LM INSTRUMENTS S.A.
405 | RADIOLOGÍA | RADIOLOGÍA | CT3091613 | AGUJA AUTOMATICA PARA BIOPSIA PERCUTANEA 18 x 250 mm | PENDIENTE CONCEPTO |  | RP MEDICAS S.A.
407 | RADIOLOGÍA | RADIOLOGÍA | D10A01 | AGUJA ASPIRACIÓN MEDULA OSEA MIELOGRAMA | PENDIENTE CONCEPTO |  | RP MEDICAS S.A.
410 | RADIOLOGÍA | RADIOLOGÍA | D03A11 | AGUJA PARA BIOPSIA DE MEDULA OSEA 11g X 100mm | PENDIENTE CONCEPTO |  | RP MEDICAS S.A.
432 | RADIOLOGÍA | RADIOLOGÍA | CT5291199 | CATETER DRENAJE MULTIPROPOSITO 8 Fr | NO CUMPLE | FALTA SISTEMA DE FIJACIÓN, SE REQUIERE ORIFICIOS MAS GRANDES EN EL CATETER PARA MEJOR DRENAJE | RP MEDICAS S.A.
407 | RADIOLOGÍA | RADIOLOGÍA | D10A01 | AGUJA ASPIRACIÓN MEDULA OSEA MIELOGRAMA | PENDIENTE CONCEPTO |  | SURGICON & CIA SAS
409 | RADIOLOGÍA | RADIOLOGÍA | D05A02 | AGUJA PARA BIOPSIA 22mm X 200mm TIPO CHIBA | CUMPLE |  | SURGICON & CIA SAS
410 | RADIOLOGÍA | RADIOLOGÍA | D03A11 | AGUJA PARA BIOPSIA DE MEDULA OSEA 11g X 100mm | PENDIENTE CONCEPTO |  | SURGICON & CIA SAS
448 | SUTURAS | SUTURAS | H03S01 | ACERO QUIRURGICO 5 AGUJA CURVA CORTANTE 1/2 CIRCULO 55mm 45cm | CUMPLE |  | ARPA MEDICAL SAS
449 | SUTURAS | SUTURAS | CT1411751 | ACERO QUIRURGICO 6 AGUJA CURVA REVERSO CORTANTE 1/2 CIRCULO 48MM 4X45CM | CUMPLE |  | ARPA MEDICAL SAS
474 | SUTURAS | SUTURAS | G02P03 | POLIAMIDA 9/0 AGUJA CURVA REDONDA 3/8 CIRCULO 5mm 13cm | NO CUMPLE | NO CONSERVA LA ELASTICIDAD | ARPA MEDICAL SAS
480 | SUTURAS | SUTURAS | E03P04 | POLIESTER 0 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 37mm 75cm | PENDIENTE CONCEPTO |  | ARPA MEDICAL SAS
483 | SUTURAS | SUTURAS | E03P02 | POLIESTER 2/0 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 26mm 75cm | PENDIENTE CONCEPTO |  | ARPA MEDICAL SAS
484 | SUTURAS | SUTURAS | E03P05 | POLIESTER 2/0 DOBLE AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 26mm 90cm | PENDIENTE CONCEPTO |  | ARPA MEDICAL SAS
528 | SUTURAS | SUTURAS | H01S06 | SEDA 0 AGUJA CORTANTE 3/8 CIRCULO 30mm 75cm | CUMPLE |  | ARPA MEDICAL SAS
530 | SUTURAS | SUTURAS | D01S20 | SEDA 0 PRECORTADA 75 cm 10 HEBRAS | CUMPLE |  | ARPA MEDICAL SAS
449 | SUTURAS | SUTURAS | CT1411751 | ACERO QUIRURGICO 6 AGUJA CURVA REVERSO CORTANTE 1/2 CIRCULO 48MM 4X45CM | CUMPLE |  | JOHNSON & JOHNSON
460 | SUTURAS | SUTURAS | CT9641610 | DISPOSITIVO CIERRE POLIGLICONATO 2/0 AGUJA CURVA REDONDA 1/2CIRCULO 26mm 30cm | PENDIENTE CONCEPTO |  | JOHNSON & JOHNSON
448 | SUTURAS | SUTURAS | H03S01 | ACERO QUIRURGICO 5 AGUJA CURVA CORTANTE 1/2 CIRCULO 55mm 45cm | PENDIENTE CONCEPTO |  | MEDTRONIC COLOMBIA S.A.
473 | SUTURAS | SUTURAS | H02P05 | POLIAMIDA 8/0 AGUJA CURVA REDONDA 3/8 CIRCULO 6,5mm 13cm | NO CUMPLE |  | MEDTRONIC COLOMBIA S.A.
474 | SUTURAS | SUTURAS | G02P03 | POLIAMIDA 9/0 AGUJA CURVA REDONDA 3/8 CIRCULO 5mm 13cm | NO CUMPLE |  | MEDTRONIC COLOMBIA S.A.
475 | SUTURAS | SUTURAS | C02P11 | POLIDIOXANONA 1 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 40mm 150cm | PENDIENTE CONCEPTO |  | MEDTRONIC COLOMBIA S.A.
25 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | F12A10 | APOSITO DE POLIURETANO ABDOMEN ABIERTO TERAPIA PRESION NEGATIVA CON BARRERA FENESTRADA CERRADA | NO CUMPLE | NO EVALUADO | RP MEDICAS S.A.
26 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | CT1241709 | APOSITO DE POLIURETANO CON IONES DE PLATA TERAPIA PRESION NEGATIVA LARGE | NO CUMPLE | NO EVALUADO | RP MEDICAS S.A.
476 | SUTURAS | SUTURAS | CT964295 | POLIDIOXANONA 3/0 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 26mm 70cm | PENDIENTE CONCEPTO |  | MEDTRONIC COLOMBIA S.A.
28 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | CT1241707 | APOSITO DE POLIURETANO CON IONES DE PLATA TERAPIA PRESION NEGATIVA SMALL | NO CUMPLE | NO EVALUADO | RP MEDICAS S.A.
29 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | F12A12 | APOSITO DE POLIURETANO PARA TERAPIA DE PRESION NEGATIVA LARGE | NO CUMPLE | NO EVALUADO | RP MEDICAS S.A.
30 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | F12A14 | APOSITO DE POLIURETANO PARA TERAPIA DE PRESION NEGATIVA MÉDIUM | NO CUMPLE | NO EVALUADO | RP MEDICAS S.A.
31 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | F12A11 | APOSITO DE POLIURETANO PARA TERAPIA DE PRESION NEGATIVA SMALL | NO CUMPLE | NO EVALUADO | RP MEDICAS S.A.
480 | SUTURAS | SUTURAS | E03P04 | POLIESTER 0 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 37mm 75cm | PENDIENTE CONCEPTO |  | MEDTRONIC COLOMBIA S.A.
483 | SUTURAS | SUTURAS | E03P02 | POLIESTER 2/0 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 26mm 75cm | PENDIENTE CONCEPTO |  | MEDTRONIC COLOMBIA S.A.
484 | SUTURAS | SUTURAS | E03P05 | POLIESTER 2/0 DOBLE AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 26mm 90cm | PENDIENTE CONCEPTO |  | MEDTRONIC COLOMBIA S.A.
509 | SUTURAS | SUTURAS | G02M26 | POLIPROPILENO 2/0 AGUJA CORTANTE 3/8 CIRCULO 26mm 45cm | CUMPLE |  | MEDTRONIC COLOMBIA S.A.
511 | SUTURAS | SUTURAS | G02M25 | POLIPROPILENO 2/0 AGUJA RECTA 60mm 75cm | CUMPLE |  | MEDTRONIC COLOMBIA S.A.
450 | SUTURAS | SUTURAS | F01C01 | CATGUT CROMADO 0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 37mm 90cm | PENDIENTE CONCEPTO |  | POLIFARMA SA
453 | SUTURAS | SUTURAS | CT10241059 | CATGUT CROMADO 1 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 37mm 90cm | PENDIENTE CONCEPTO |  | POLIFARMA SA
468 | SUTURAS | SUTURAS | E02P01 | MONONYLON 10/0 DOBLE AGUJA ESPATULADA 3/8 CIRCULO 6,5mm 30cm | PENDIENTE CONCEPTO |  | POLIFARMA SA
469 | SUTURAS | SUTURAS | E02P04 | MONONYLON 9/0 DOBLE AGUJA ESPATULADA 3/8 CIRCULO 6,5mm 30cm | PENDIENTE CONCEPTO |  | POLIFARMA SA
493 | SUTURAS | SUTURAS | CT3421065 | POLIGLACTINA 2/0 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 36mm 70cm | NO CUMPLE | PENDIENTE EVALUACIÓN, LAS MUESTRAS NO SON SUFICIENTES PARA REALIZAR LA EVALUACIÓN | POLIFARMA SA
433 | RADIOLOGÍA | RADIOLOGÍA | CT529905 | CATETER MULTIPROPOSITO DE 1 SOLO PASO* 8.5 F | NO CUMPLE | FALTA SISTEMA DE FIJACIÓN, SE REQUIERE ORIFICIOS MAS GRANDES EN EL CATETER PARA MEJOR DRENAJE | RP MEDICAS S.A.
494 | SUTURAS | SUTURAS | C02S05 | POLIGLACTINA 4/0 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 17mm 70cm | NO CUMPLE | PENDIENTE EVALUACIÓN, LAS MUESTRAS NO SON SUFICIENTES PARA REALIZAR LA EVALUACIÓN | POLIFARMA SA
507 | SUTURAS | SUTURAS | H02M30 | POLIPROPILENO 0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 37mm 75cm | NO CUMPLE | PENDIENTE EVALUACIÓN, LAS MUESTRAS NO SON SUFICIENTES PARA REALIZAR LA EVALUACIÓN | POLIFARMA SA
509 | SUTURAS | SUTURAS | G02M26 | POLIPROPILENO 2/0 AGUJA CORTANTE 3/8 CIRCULO 26mm 45cm | NO CUMPLE | PENDIENTE EVALUACIÓN, LAS MUESTRAS NO SON SUFICIENTES PARA REALIZAR LA EVALUACIÓN | POLIFARMA SA
511 | SUTURAS | SUTURAS | G02M25 | POLIPROPILENO 2/0 AGUJA RECTA 60mm 75cm | NO CUMPLE | PENDIENTE EVALUACIÓN, LAS MUESTRAS NO SON SUFICIENTES PARA REALIZAR LA EVALUACIÓN | POLIFARMA SA
583 | TERAPÍA RESPIRATORÍA | TERAPÍA RESPIRATORÍA | CT3842023 | SENSOR SATURACION OXIGENO NEONATAL | PENDIENTE CONCEPTO |  | AMAREY NOVA MEDICAL S.A.
588 | TERAPÍA RESPIRATORÍA | TERAPÍA RESPIRATORÍA | CT401821 | SONDA SUCCION CERRADA 14F CON PUERTO PARA INHALAR | NO CUMPLE | . EL PACIENTE REQUIRIO SUCCION ABIERTA RIESGO DE NAV, POBRE PRESION DE VACIO | COBO MEDICAL S.A.S.
590 | TERAPÍA RESPIRATORÍA | TERAPÍA RESPIRATORÍA | E04S08 | SONDA SUCCION CERRADA 16F 14F | NO CUMPLE | NO OPERA ADECUADAMENTE, SE PUEDE PASAR DURANTE EL USO, NECESIDAD DE SUCCION ABIERTA POR PIP DE PRESION | COBO MEDICAL S.A.S.
551 | TERAPÍA RESPIRATORÍA | TERAPÍA RESPIRATORÍA | CT453825 | CAMARA ESPACIADORA PARA APLICACIÓN DE INHALADORES POR VÌA RESPIRATORIA - ADULTO(INHALOCAMARA ADULTO) | CUMPLE |  | GLOBAL HEALTHCARE
552 | TERAPÍA RESPIRATORÍA | TERAPÍA RESPIRATORÍA | CT109434 | CAMARA ESPACIADORA PARA APLICACIÓN DE INHALADORES POR VÌA RESPIRATORIA NEONATAL | CUMPLE |  | GLOBAL HEALTHCARE
553 | TERAPÍA RESPIRATORÍA | TERAPÍA RESPIRATORÍA | G03C01 | CANULA NASAL DE OXIGENO ADULTO | CUMPLE |  | GLOBAL HEALTHCARE
560 | TERAPÍA RESPIRATORÍA | TERAPÍA RESPIRATORÍA | G01S02 | FILTRO INTERCAMBIADOR DE CALOR Y HUMEDAD ANTIBACTERIAL ADULTO | CUMPLE |  | GLOBAL HEALTHCARE
590 | TERAPÍA RESPIRATORÍA | TERAPÍA RESPIRATORÍA | E04S08 | SONDA SUCCION CERRADA 16F | NO CUMPLE | 1. DIFICIL DE ENSAMBLAR MAGUERA CORRUGADA, SE SUELTA DEL CIRCUITO DE VM CON FACILIDAD PONIENDO EN RIESGO AL PACIENTE | GLOBAL HEALTHCARE
593 | TERAPÍA RESPIRATORÍA | TERAPÍA RESPIRATORÍA | CT401824 | SONDA SUCCION CERRADA 7F NEONATAL | NO CUMPLE | EMPATES ADICIONALES PROXIMALES AL TOT SE SUELTAN, SE DESEMPATAN DEL VENTILADOR, GENERAN RIESGO AL NEONATO | GLOBAL HEALTHCARE
548 | TERAPÍA RESPIRATORÍA | TERAPÍA RESPIRATORÍA | CT3101803 | ADAPTADOR EN T CON VÁLVULA PARA AEROSOLTERAPIA E INHALOTERAPIA | PENDIENTE CONCEPTO |  | INTERSURGICAL
553 | TERAPÍA RESPIRATORÍA | TERAPÍA RESPIRATORÍA | G03C01 | CANULA NASAL DE OXIGENO ADULTO | NO CUMPLE | PUNTAS NASALES MUY LARGAS, PUEDEN CAUSAR LESIÓN | INTERSURGICAL
557 | TERAPÍA RESPIRATORÍA | TERAPÍA RESPIRATORÍA | G02M02 | EQUIPO MICRONEBULIZADOR PARA AEROSOLTERAPIA ADULTO | NO CUMPLE | AL LIMPIAR LA MASCARA CON GASA SE ROMPIO Y REQUIRIO UN NUEVO EQUIPO | INTERSURGICAL
560 | TERAPÍA RESPIRATORÍA | TERAPÍA RESPIRATORÍA | G01S02 | FILTRO INTERCAMBIADOR DE CALOR Y HUMEDAD ANTIBACTERIAL ADULTO | CUMPLE |  | INTERSURGICAL
580 | TERAPÍA RESPIRATORÍA | TERAPÍA RESPIRATORÍA | G05M03 | MÁSCARA PARA TRAQUEOSTOMIA ADULTO CON EXTENSIÒN PARA OXIGENO | NO CUMPLE | LAS MASCARAS SE DESARMARON CON FACILIDAD, NO ES FACIL DE ENSAMBLAR, ESTO PONE RIESGO PARA EL PACIENTE | INTERSURGICAL
588 | TERAPÍA RESPIRATORÍA | TERAPÍA RESPIRATORÍA | CT401821 | SONDA SUCCION CERRADA 14F CON PUERTO PARA INHALAR | NO CUMPLE | EL PACIENTE REQUIRIO SUCCION ABIERTA, POBRE PRESION DE VACIO | INTERSURGICAL
589 | TERAPÍA RESPIRATORÍA | TERAPÍA RESPIRATORÍA | CT4011601 | SONDA SUCCION CERRADA 14F CON PUNTA DIRIGIDA | NO CUMPLE | EL PACIENTE REQUIRIO SUCCION ABIERTA, POBRE PRESION DE VACIO | INTERSURGICAL
590 | TERAPÍA RESPIRATORÍA | TERAPÍA RESPIRATORÍA | E04S08 | SONDA SUCCION CERRADA 16F | NO CUMPLE | EL PACIENTE REQUIRIO SUCCION ABIERTA, POBRE PRESION DE VACIO | INTERSURGICAL
551 | TERAPÍA RESPIRATORÍA | TERAPÍA RESPIRATORÍA | CT453825 | CAMARA ESPACIADORA PARA APLICACIÓN DE INHALADORES POR VÌA RESPIRATORIA - ADULTO(INHALOCAMARA ADULTO) | NO CUMPLE | LA MASCARA PIERDE CONSISTENCIA CON FACILIDAD, EL EMPATE PLASTICO DE EMPATAR, EL INHALADOR SE SAFA | LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA
553 | TERAPÍA RESPIRATORÍA | TERAPÍA RESPIRATORÍA | G03C01 | CANULA NASAL DE OXIGENO ADULTO | NO CUMPLE | PUNTAS NASALES MUY LARGAS, PUEDEN CAUSAR MOLESTIA O LESIÓN DE LA PIEL | LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA
564 | TERAPÍA RESPIRATORÍA | TERAPÍA RESPIRATORÍA | G02H01 | HUMIDIFICADOR DESECHABLE PARA OXIGENO | NO CUMPLE | 1. NO SE ACTIVA LA VALVULA DE REFLUJO AL COLAPSO ES UN RIESGO PARA EL PACIENTE. 2. LA ROSCA QUE SE EMPATA A LA FUENTE DE O2 SE DEFORMA RAPIDAMENTE Y REQUIERE CAMBIO | LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA
560 | TERAPÍA RESPIRATORÍA | TERAPÍA RESPIRATORÍA | G01S02 | FILTRO INTERCAMBIADOR DE CALOR Y HUMEDAD ANTIBACTERIAL ADULTO | NO CUMPLE | REQUIERE CAMBIO ANTES DE 48 HORAS, LO CUAL NO CUMPLE CON EL PROTOCOLO INSTITUCIONAL | LIFE CARE SOLUTIONS SAS
551 | TERAPÍA RESPIRATORÍA | TERAPÍA RESPIRATORÍA | CT453825 | CAMARA ESPACIADORA PARA APLICACIÓN DE INHALADORES POR VÌA RESPIRATORIA - ADULTO(INHALOCAMARA ADULTO) | NO CUMPLE | LA INHALOCAMARA RECIBIDA SOLO FUNCIONA EN PTE CONECTADO A VM, AQUÍ LA NECESITAMOS PARA PTE EXTUBADO. | LM INSTRUMENTS S.A.
553 | TERAPÍA RESPIRATORÍA | TERAPÍA RESPIRATORÍA | G03C01 | CANULA NASAL DE OXIGENO ADULTO | CUMPLE |  | LM INSTRUMENTS S.A.
557 | TERAPÍA RESPIRATORÍA | TERAPÍA RESPIRATORÍA | G02M02 | EQUIPO MICRONEBULIZADOR PARA AEROSOLTERAPIA ADULTO | CUMPLE |  | LM INSTRUMENTS S.A.
560 | TERAPÍA RESPIRATORÍA | TERAPÍA RESPIRATORÍA | G01S02 | FILTRO INTERCAMBIADOR DE CALOR Y HUMEDAD ANTIBACTERIAL ADULTO | CUMPLE |  | LM INSTRUMENTS S.A.
567 | TERAPÍA RESPIRATORÍA | TERAPÍA RESPIRATORÍA | G02I01 | INSPIROMETRO DE INCENTIVO RESPIRATORIO | CUMPLE |  | LM INSTRUMENTS S.A.
568 | TERAPÍA RESPIRATORÍA | TERAPÍA RESPIRATORÍA | A01J07 | JERINGA HEPARINIZADA 1ml CON AGUJA 25X5/8 | CUMPLE |  | LM INSTRUMENTS S.A.
580 | TERAPÍA RESPIRATORÍA | TERAPÍA RESPIRATORÍA | G05M03 | MÁSCARA PARA TRAQUEOSTOMIA ADULTO CON EXTENSIÒN PARA OXIGENO | NO CUMPLE | LA MASCARA TRAE UN EMPATE PARA EXTENSIÓN DE OXIGENO DIFICIL DE RETIRAR, NO SE PUDO CONECTAR SISTEMA VENTURI | LM INSTRUMENTS S.A.
582 | TERAPÍA RESPIRATORÍA | TERAPÍA RESPIRATORÍA | CT9662046 | RESUCITADOR MANUAL DESECHABLE ADULTO | CUMPLE | SERIA MEJOR SI CONTARA CON VALVULA DE PEEP | LM INSTRUMENTS S.A.
585 | TERAPÍA RESPIRATORÍA | TERAPÍA RESPIRATORÍA | CT9961855 | Sistema de presion espiratoria positiva (PEP) | CUMPLE |  | LM INSTRUMENTS S.A.
588 | TERAPÍA RESPIRATORÍA | TERAPÍA RESPIRATORÍA | CT401821 | SONDA SUCCION CERRADA 14F CON PUERTO PARA INHALAR | NO CUMPLE | EL PACIENTE REQUIRIO SUCCION ABIERTA | LM INSTRUMENTS S.A.
590 | TERAPÍA RESPIRATORÍA | TERAPÍA RESPIRATORÍA | E04S08 | SONDA SUCCION CERRADA 16F | PENDIENTE CONCEPTO |  | LM INSTRUMENTS S.A.
596 | TERAPÍA RESPIRATORÍA | TERAPÍA RESPIRATORÍA | V1V106-2 | TRAMPA PARA RECOLECCION DE ESPECIMENES | CUMPLE |  | LM INSTRUMENTS S.A.
553 | TERAPÍA RESPIRATORÍA | TERAPÍA RESPIRATORÍA | G03C01 | CANULA NASAL DE OXIGENO ADULTO | CUMPLE |  | MEDICOX LTDA
588 | TERAPÍA RESPIRATORÍA | TERAPÍA RESPIRATORÍA | CT401821 | SONDA SUCCION CERRADA 14F CON PUERTO PARA INHALAR | NO CUMPLE | EL PACIENTE REQUIRIO SUCCION ABIERTA, ESTO IMPLICA DESCONECTAR AL PACIENTE DEL VENTILADOR, PERDIENDO PRESIONES Y GENERANDO RIESGO DE INFECCION | MEDICOX LTDA
548 | TERAPÍA RESPIRATORÍA | TERAPÍA RESPIRATORÍA | CT3101803 | ADAPTADOR EN T CON VÁLVULA PARA AEROSOLTERAPIA E INHALOTERAPIA | CUMPLE |  | MINERVA MEDICAL S.A.S
553 | TERAPÍA RESPIRATORÍA | TERAPÍA RESPIRATORÍA | G03C01 | CANULA NASAL DE OXIGENO ADULTO | CUMPLE |  | MINERVA MEDICAL S.A.S
557 | TERAPÍA RESPIRATORÍA | TERAPÍA RESPIRATORÍA | G02M02 | EQUIPO MICRONEBULIZADOR PARA AEROSOLTERAPIA ADULTO | CUMPLE |  | MINERVA MEDICAL S.A.S
585 | TERAPÍA RESPIRATORÍA | TERAPÍA RESPIRATORÍA | CT9961855 | Sistema de presion espiratoria positiva (PEP) | CUMPLE |  | MINERVA MEDICAL S.A.S
586 | TERAPÍA RESPIRATORÍA | TERAPÍA RESPIRATORÍA | CT4531602 | SISTEMA DE PRESIÒN POSITIVA CONTINUA Y ACCESORIOS CPAP | CUMPLE |  | MINERVA MEDICAL S.A.S
588 | TERAPÍA RESPIRATORÍA | TERAPÍA RESPIRATORÍA | CT401821 | SONDA SUCCION CERRADA 14F CON PUERTO PARA INHALAR | NO CUMPLE | EL PACIENTE REQUIRIO SUCCION ABIERTA, ESTO IMPLICA DESCONECTAR AL PACIENTE DEL VENTILADOR, PERDIENDO PRESIONES Y GENERANDO RIESGO DE INFECCION | GLOBAL HEALTHCARE
588 | TERAPÍA RESPIRATORÍA | TERAPÍA RESPIRATORÍA | CT401821 | SONDA SUCCION CERRADA 14F CON PUERTO PARA INHALAR | CUMPLE |  | MINERVA MEDICAL S.A.S
589 | TERAPÍA RESPIRATORÍA | TERAPÍA RESPIRATORÍA | CT4011601 | SONDA SUCCION CERRADA 14F CON PUNTA DIRIGIDA | CUMPLE |  | MINERVA MEDICAL S.A.S
590 | TERAPÍA RESPIRATORÍA | TERAPÍA RESPIRATORÍA | E04S08 | SONDA SUCCION CERRADA 16F | CUMPLE |  | MINERVA MEDICAL S.A.S
593 | TERAPÍA RESPIRATORÍA | TERAPÍA RESPIRATORÍA | CT401824 | SONDA SUCCION CERRADA 7F NEONATAL | CUMPLE |  | MINERVA MEDICAL S.A.S
596 | TERAPÍA RESPIRATORÍA | TERAPÍA RESPIRATORÍA | V1V106-2 | TRAMPA PARA RECOLECCION DE ESPECIMENES | CUMPLE |  | MINERVA MEDICAL S.A.S
553 | TERAPÍA RESPIRATORÍA | TERAPÍA RESPIRATORÍA | G03C01 | CANULA NASAL DE OXIGENO ADULTO | CUMPLE |  | PROTEX S.A.S.
564 | TERAPÍA RESPIRATORÍA | TERAPÍA RESPIRATORÍA | G02H01 | HUMIDIFICADOR DESECHABLE PARA OXIGENO | NO CUMPLE | NO SE ACTIVA LA VALVULA DE REFLUJO AL COLAPSO, ES UN RIESGO PARA EL PACIENTE. LA ROSCA QUE EMPATA A LA FUENTE DE O2 SE DEFROMA CON LOS TRASLADOS Y SE REQUIERE USAR UNO NUEVO. | PROTEX S.A.S.
588 | TERAPÍA RESPIRATORÍA | TERAPÍA RESPIRATORÍA | CT401821 | SONDA SUCCION CERRADA 14F CON PUERTO PARA INHALAR | NO CUMPLE | . EL PACIENTE REQUIRIO SUCCION ABIERTA | Sherleg Laboratories SAS
593 | TERAPÍA RESPIRATORÍA | TERAPÍA RESPIRATORÍA | CT401824 | SONDA SUCCION CERRADA 7F NEONATAL | PENDIENTE CONCEPTO |  | Sherleg Laboratories SAS
601 | UROLOGÍA | UROLOGÍA | CT1502055 | CAMISA PARA NAVEGACION 11/13 X 36/46 CM | PENDIENTE CONCEPTO |  | EASYMEDICS MERCADEO SAS
602 | UROLOGÍA | UROLOGÍA | CT1502056 | CANASTILLA DESECHABLE PARA REMOCION DE CALCULOS 1.9 X 1.9 FR X 120 CM | PENDIENTE CONCEPTO |  | EASYMEDICS MERCADEO SAS
605 | UROLOGÍA | UROLOGÍA | D01B26 | CATETER URETERAL 6F 70cm | PENDIENTE CONCEPTO |  | EASYMEDICS MERCADEO SAS
606 | UROLOGÍA | UROLOGÍA | E13C01 | CATETER URETERAL DOBLE J 6FR 2.0mm 24cm CON ESTILETE Y ADAPTADOR | PENDIENTE CONCEPTO |  | EASYMEDICS MERCADEO SAS
613 | UROLOGÍA | UROLOGÍA | E08E10 | CINTA VAGINAL LIBRE DE TENSIÓN PARA INCONTINENCIA URINARIA RETROPÚBICA | PENDIENTE CONCEPTO |  | JOHNSON & JOHNSON
614 | UROLOGÍA | UROLOGÍA | CT1691045 | CINTA VAGINAL TVT LIBRE DE TENSION SUPRAPUBICA | PENDIENTE CONCEPTO |  | JOHNSON & JOHNSON
149 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | TI | TIJERA CURVA CON MANGO ERGONOMICO 36cm CON TECNOLOGIA ULTRASONIDO ADAPTATIVA DE TEJIDO | PENDIENTE CONCEPTO |  | UCIPHARMA S.A.
617 | UROLOGÍA | UROLOGÍA | CT2751800 | MANGUERA DE EXTENSIÓN PARA TRANSDUCTOR DE PRESIÓN DE 120CM | PENDIENTE CONCEPTO |  | LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA
622 | UROLOGÍA | UROLOGÍA | E02S04 | SONDA VESICAL 16 FR 2 VIAS SILICONADA 10ml | PENDIENTE CONCEPTO |  | LM INSTRUMENTS S.A.
619 | UROLOGÍA | UROLOGÍA | CT10321931 | SONDA VESICAL 14 FR 2 VIAS LATEX 15mL | CUMPLE |  | POLIFARMA SA
613 | UROLOGÍA | UROLOGÍA | E08E10 | CINTA VAGINAL LIBRE DE TENSIÓN PARA INCONTINENCIA URINARIA RETROPÚBICA | PENDIENTE CONCEPTO |  | QUIRUGICOS LTDA
614 | UROLOGÍA | UROLOGÍA | CT1691045 | CINTA VAGINAL TVT LIBRE DE TENSION SUPRAPUBICA | PENDIENTE CONCEPTO |  | QUIRUGICOS LTDA
613 | UROLOGÍA | UROLOGÍA | E08E10 | CINTA VAGINAL LIBRE DE TENSIÓN PARA INCONTINENCIA URINARIA RETROPÚBICA | PENDIENTE CONCEPTO |  | RP MEDICAS S.A.
614 | UROLOGÍA | UROLOGÍA | CT1691045 | CINTA VAGINAL TVT LIBRE DE TENSION SUPRAPUBICA | PENDIENTE CONCEPTO |  | RP MEDICAS S.A.
601 | UROLOGÍA | UROLOGÍA | CT1502055 | CAMISA PARA NAVEGACION 11/13 X 36/46 CM | PENDIENTE CONCEPTO |  | RP MEDICAS SA
602 | UROLOGÍA | UROLOGÍA | CT1502056 | CANASTILLA DESECHABLE PARA REMOCION DE CALCULOS 1.9 X 1.9 FR X 120 CM | PENDIENTE CONCEPTO |  | RP MEDICAS SA
606 | UROLOGÍA | UROLOGÍA | E13C01 | CATETER URETERAL DOBLE J 6FR 2.0mm 24cm CON ESTILETE Y ADAPTADOR | CUMPLE |  | RP MEDICAS SA
613 | UROLOGÍA | UROLOGÍA | E08E10 | CINTA VAGINAL LIBRE DE TENSIÓN PARA INCONTINENCIA URINARIA RETROPÚBICA | PENDIENTE CONCEPTO |  | SURGICON & CIA SAS
601 | UROLOGÍA | UROLOGÍA | CT1502055 | CAMISA PARA NAVEGACION 11/13 X 36/46 CM | CUMPLE |  | TECNOLOGIAS MEDICAS COLOMBIA SAS
602 | UROLOGÍA | UROLOGÍA | CT1502056 | CANASTILLA DESECHABLE PARA REMOCION DE CALCULOS 1.9 X 1.9 FR X 120 CM | CUMPLE |  | TECNOLOGIAS MEDICAS COLOMBIA SAS
605 | UROLOGÍA | UROLOGÍA | D01B26 | CATETER URETERAL 6F 70cm | PENDIENTE CONCEPTO |  | TECNOLOGIAS MEDICAS COLOMBIA SAS
606 | UROLOGÍA | UROLOGÍA | E13C01 | CATETER URETERAL DOBLE J 6FR 2.0mm 24cm CON ESTILETE Y ADAPTADOR | PENDIENTE CONCEPTO |  | TECNOLOGIAS MEDICAS COLOMBIA SAS
613 | UROLOGÍA | UROLOGÍA | E08E10 | CINTA VAGINAL LIBRE DE TENSIÓN PARA INCONTINENCIA URINARIA RETROPÚBICA | CUMPLE |  | TECNOLOGIAS MEDICAS COLOMBIA SAS
614 | UROLOGÍA | UROLOGÍA | CT1691045 | CINTA VAGINAL TVT LIBRE DE TENSION SUPRAPUBICA | CUMPLE |  | TECNOLOGIAS MEDICAS COLOMBIA SAS
615 | UROLOGÍA | UROLOGÍA | CT4901795 | EQUIPO PARA BOMBA DE URODINAMIA CON TUBO DE INFUSION | CUMPLE |  | TECNOLOGIAS MEDICAS COLOMBIA SAS
616 | UROLOGÍA | CIRUGÍA | CT4551903 | MALLA POLIPROPILENO 15cm X 15cm | CUMPLE |  | TWITY
CONSOLIDO:
LUIS ANGEL CARDENAS GARZON
LIDER DE PROYECTO - ATENCION FARMACEUTICA
E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA