## CUADRO ECONOMICO
CUADRO ECONOMICO - ANEXO 5 - CONV. 13 | [20 empty] | CUMPLE
ITEM | ITEM2 | PRODUCTO REQUERIDO | CÓDIGO UNSPSC | CÓDIGO HOSPITAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDADES REQUERIDAS | VALOR UNITARIO SIN IVA | VALOR IVA | VALOR TOTAL UNITARIO IVA INCLUIDO | VALOR TOTAL CANTIDADES REQUERIDAS IVA INCLUIDO | TOTAL POR GRUPO (SI APLICA) | MARCA Y/O REFERENCIA | DETALLES (SI LOS REQUIERE) | DESCUENTO FINANCIERO A 30 DÍAS | PROPONENTE | VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS GENERALES | EVALUACIÓN TÉCNICA | EVALUACIÓN DE EXPERIENCIA | EVALUACIÓN FINANCIERA | EVALUACIÓN JURÍDICA | PUNTAJE | NOMBRE DEL PROVEEDOR | VALOR PRECIO TECHO | SUPERA PRECIO TECHO?
1 | 1 | DESFIBRILADOR | 421712101 | 166003005 | UNIDAD | 8 | 15770000 | 2996300 | 18766300 | 150130400 | 150130400 | MARCA: INNOMED MODELO: CARDIO-AID 360B |  |  | 4-JORGE MACHADO EQUIPOS MEDICOS - JOMEDICAL S.A.S. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 88.7635 | 0 | 28259294.6667 | FALSE
4 | 4 | ELECTROCARDIOGRAFO | 42181701 | 166005007 | UNIDAD | 7 | 9800000 | 1862000 | 11662000 | 81634000 | 81634000 | MARCA: COMEN MODELO: CM1200 |  |  | 4-JORGE MACHADO EQUIPOS MEDICOS - JOMEDICAL S.A.S. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 100 | 4-JORGE MACHADO EQUIPOS MEDICOS - JOMEDICAL S.A.S. | 14097904.88 | FALSE
14 | 14 | ELECTROBISTURÍ | 42141813 | 166006351 | UNIDAD | 5 | 23850000 | 4531500 | 28381500 | 141907500 | 141907500 | MARCA: ERBE MODELO: VIO300S |  |  | 4-JORGE MACHADO EQUIPOS MEDICOS - JOMEDICAL S.A.S. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 100 | 4-JORGE MACHADO EQUIPOS MEDICOS - JOMEDICAL S.A.S. | 50466257.8 | FALSE
21 | 21 | MONITOR FETAL (MONITOR FETAL TIPO I) | 42181901 | 166007050 | UNIDAD | 3 | 8235000 | 1564650 | 9799650 | 29398950 | 29398950 | MARCA: COMEN MODELO: STAR5000 |  |  | 4-JORGE MACHADO EQUIPOS MEDICOS - JOMEDICAL S.A.S. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 100 | 4-JORGE MACHADO EQUIPOS MEDICOS - JOMEDICAL S.A.S. | 13390523.3933 | FALSE
15 | 15 | MÁQUINA DE ANESTESIA | 42272500 | 166006133 | UNIDAD | 5 | 161560404 | 30696476.76 | 192256880.76 | 961284403.8 | 961284403.8 | MARCA: DRAEGER MODELO: PERSEUS A500 DELTA XL |  |  | 9- DRAEGER COLOMBIA S.A. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 88.5613 | 0 | 216962903.1267 | FALSE
16 | 16 | LÁMPARA DE CALOR RADIANTE | 42142103 | 166009035 | UNIDAD | 2 | 21405000 | 4066950 | 25471950 | 50943900 | 50943900 | MARCA: DRAEGER MODELO: RESUSCITAIRE |  |  | 9- DRAEGER COLOMBIA S.A. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 65.7156 | 0 | 32222084.4213 | FALSE
58 | 58 | INCUBADORA CERRADA | 42271714 | 166003013 | UNIDAD | 20 | 28261674 | 5369718.06 | 33631392.06 | 672627841.2 | 672627841.2 | MARCA: DRAEGER MODELO: ISOLETTE 8000 PLUS |  |  | 9- DRAEGER COLOMBIA S.A. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 77.8037 | 0 | 52119163.1987 | FALSE
59 | 59 | LÁMPARA DE FOTOTERAPIA | 42142103 | 166007043 | UNIDAD | 18 | 9987199 | 1897567.81 | 11884766.81 | 213925802.58 | 213925802.58 | MARCA: DRAEGER MODELO: BILILUX |  |  | 9- DRAEGER COLOMBIA S.A. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 8.6943 | 0 | 11940401.1743 | FALSE
73 | 73 | VENTILADOR DE TRANSPORTE | 42272204 | 166005037 | UNIDAD | 3 | 26245000 | 4986550 | 31231550 | 93694650 | 93694650 | MARCA: DRAEGER MODELO: CARINA |  |  | 9- DRAEGER COLOMBIA S.A. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 100 | 9- DRAEGER COLOMBIA S.A. | 51985462.7717 | FALSE
46 | 46 | PROCESADOR TEJIDOS | 41102909 | 166002030 | UNIDAD | 1 | 173000000 | 32870000 | 205870000 | 205870000 | 205870000 | THERMO FISHER SCIENTIFIC |  |  | 10-MACROSEARCH LTDA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 100 | 10-MACROSEARCH LTDA | 231975430.6333 | FALSE
47 | 47 | COLOREADOR AUTOMÁTICO DE LÁMINAS | 41101500 | 166006388 | UNIDAD | 1 | 122000000 | 23180000 | 145180000 | 145180000 | 145180000 | THERMO FISHER SCIENTIFIC |  |  | 10-MACROSEARCH LTDA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 100 | 10-MACROSEARCH LTDA | 145870000 | FALSE
48 | 48 | MICRÓTOMO | 41102916 | 166002025 | UNIDAD | 1 | 71000000 | 13490000 | 84490000 | 84490000 | 84490000 | THERMO FISHER SCIENTIFIC |  |  | 10-MACROSEARCH LTDA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 100 | 10-MACROSEARCH LTDA | 84672710.6167 | FALSE
49 | 49 | CRIOSTATO | 41103003 | 166002011 | UNIDAD | 1 | 86000000 | 16340000 | 102340000 | 102340000 | 102340000 | THERMO FISHER SCIENTIFIC |  |  | 10-MACROSEARCH LTDA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 100 | 10-MACROSEARCH LTDA | 102815402.2233 | FALSE
51 | 51 | CENTRAL DE INCLUSIÓN | 41101500 | 166006390 | UNIDAD | 1 | 65000000 | 12350000 | 77350000 | 77350000 | 77350000 | THERMO FISHER SCIENTIFIC |  |  | 10-MACROSEARCH LTDA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 100 | 10-MACROSEARCH LTDA | 79682453.3333 | FALSE
53 | 53 | MESA DE MACROSCOPIA | 42192000 | 166006394 | UNIDAD | 1 | 230000000 | 43700000 | 273700000 | 273700000 | 273700000 | MILESTONE |  |  | 10-MACROSEARCH LTDA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 100 | 10-MACROSEARCH LTDA | 285600000 | FALSE
12 | 12 | LÁMPARA CIELÍTICA DOBLE SATÉLITE | 42182602 | 166006130 | UNIDAD | 2 | 66664018.33 | 12666163.4827 | 79330181.8127 | 158660363.6254 | 158660363.6254 | KLS MARTIN |  |  | 13-QUIRURGICOS LTDA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 71.8529 | 0 | 79330181.8167 | FALSE
75 | 75 | AUTOCLAVE A VAPOR | 42281508 | 166006010 | UNIDAD | 2 | 421969782 | 80174258.58 | 502144040.58 | 1004288081.16 | 1004288081.16 | BELIMED |  |  | 13-QUIRURGICOS LTDA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 55.1177 | 0 | 502144041 | FALSE
81 | 81 | LÁMPARA CIELÍTICA UN SATÉLITE | 42182602 | 166008011 | UNIDAD | 4 | 43714196 | 8305697.24 | 52019893.24 | 208079572.96 | 208079572.96 | KLS MARTIN |  |  | 13-QUIRURGICOS LTDA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 51.9053 | 0 | 52019893.24 | FALSE
82 | 82 | EQUIPO PARA LAPAROTOMIA ADULTOS |  | 166006402 | UNIDAD | 5 | 31816900 | 6045211 | 37862111 | 189310555 | 2236680066.39 | KLS MARTIN |  |  | 13-QUIRURGICOS LTDA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 51.5122 | 0 | 37862111 | FALSE
82 | 83 | CESAREA N. 2 |  | 166006403 | UNIDAD | 5 | 13913080 | 2643485.2 | 16556565.2 | 82782826 |  |  |  |  | 13-QUIRURGICOS LTDA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 57.2584 | 0 | 16556565.2 | FALSE
82 | 84 | EQUIPO COMPRESIÓN |  | 166006404 | UNIDAD | 2 | 12210000 | 2319900 | 14529900 | 29059800 |  | KLS MARTIN |  |  | 13-QUIRURGICOS LTDA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 75.7751 | 0 | 14529900 | FALSE
82 | 85 | EQUIPO DE AMPUTACIÓN |  | 166006063 | UNIDAD | 1 | 9644740 | 1832500.6 | 11477240.6 | 11477240.6 |  | KLS MARTIN |  |  | 13-QUIRURGICOS LTDA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 66.0913 | 0 | 11477240.6 | FALSE
82 | 86 | EQUIPO DE EPISIORRAFIA |  | 166006405 | UNIDAD | 2 | 1666680 | 316669.2 | 1983349.2 | 3966698.4 |  | KLS MARTIN |  |  | 13-QUIRURGICOS LTDA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 53.377 | 0 | 1983349.2 | FALSE
82 | 87 | EQUIPO DE EPISIOTOMIA |  | 166006431 | UNIDAD | 3 | 2231500 | 423985 | 2655485 | 7966455 |  | KLS MARTIN |  |  | 13-QUIRURGICOS LTDA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 53.8151 | 0 | 2655485 | FALSE
82 | 88 | EQUIPO DE ESTOMAGO |  | 166006075 | UNIDAD | 2 | 8589880 | 1632077.2 | 10221957.2 | 20443914.4 |  | KLS MARTIN |  |  | 13-QUIRURGICOS LTDA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 100 | 13-QUIRURGICOS LTDA | 10221957.2 | FALSE
82 | 89 | EQUIPO DE FEMUR |  | 166006406 | UNIDAD | 3 | 27525000 | 5229750 | 32754750 | 98264250 |  | KLS MARTIN |  |  | 13-QUIRURGICOS LTDA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 71.9533 | 0 | 32754750 | FALSE
82 | 90 | EQUIPO DE LAPAROTOMIA DE GINECO |  | 166006407 | UNIDAD | 4 | 27869300 | 5295167 | 33164467 | 132657868 |  | KLS MARTIN |  |  | 13-QUIRURGICOS LTDA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 58.7179 | 0 | 33164467 | FALSE
82 | 91 | EQUIPO DE LEGRADO GINECOLOGICO |  | 166006408 | UNIDAD | 3 | 8092500 | 1537575 | 9630075 | 28890225 |  | KLS MARTIN |  |  | 13-QUIRURGICOS LTDA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 39.174 | 0 | 9630075 | FALSE
82 | 92 | EQUIPO DE PARTOS |  | 166006409 | UNIDAD | 6 | 2141820 | 406945.8 | 2548765.8 | 15292594.8 |  | KLS MARTIN |  |  | 13-QUIRURGICOS LTDA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 52.895 | 0 | 2548765.8 | FALSE
82 | 93 | EQUIPO DE PUNTOS |  | 166006410 | UNIDAD | 4 | 2306380 | 438212.2 | 2744592.2 | 10978368.8 |  | KLS MARTIN |  |  | 13-QUIRURGICOS LTDA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 51.1637 | 0 | 2744592.2 | FALSE
82 | 94 | EQUIPO DE REVISIÓN UTERINA |  | 166006419 | UNIDAD | 3 | 1735640 | 329771.6 | 2065411.6 | 6196234.8 |  | KLS MARTIN |  |  | 13-QUIRURGICOS LTDA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 59.8078 | 0 | 2065411.6 | FALSE
82 | 95 | EQUIPO DE TORAX |  | 166006098 | UNIDAD | 2 | 30427420 | 5781209.8 | 36208629.8 | 72417259.6 |  | KLS MARTIN |  |  | 13-QUIRURGICOS LTDA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 77.317 | 0 | 36208629.8 | FALSE
82 | 96 | EQUIPO HERNIA |  | 166006411 | UNIDAD | 3 | 12435080 | 2362665.2 | 14797745.2 | 44393235.6 |  | KLS MARTIN |  |  | 13-QUIRURGICOS LTDA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 67.0372 | 0 | 14797745.2 | FALSE
82 | 97 | EQUIPO INTESTINAL |  | 166006412 | UNIDAD | 2 | 5879780 | 1117158.2 | 6996938.2 | 13993876.4 |  | KLS MARTIN |  |  | 13-QUIRURGICOS LTDA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 49.9353 | 0 | 6996938.2 | FALSE
82 | 98 | EQUIPO DE OIDO |  | 166006086 | UNIDAD | 2 | 16936140 | 3217866.6 | 20154006.6 | 40308013.2 |  | KLS MARTIN |  |  | 13-QUIRURGICOS LTDA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 82.553 | 0 | 20154006.6 | FALSE
82 | 99 | EQUIPO ORBITO FACIAL |  | 166006059 | UNIDAD | 1 | 27065161 | 5142380.59 | 32207541.59 | 32207541.59 |  | KLS MARTIN |  |  | 13-QUIRURGICOS LTDA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 77.0586 | 0 | 32944388.4 | FALSE
82 | 100 | EQUIPO PARA ACCESORIOS BILIARES |  | 166006413 | UNIDAD | 2 | 4711920 | 895264.8 | 5607184.8 | 11214369.6 |  | KLS MARTIN |  |  | 13-QUIRURGICOS LTDA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 58.0828 | 0 | 5607184.8 | FALSE
82 | 101 | EQUIPO DE AMIGDALAS |  | 166006414 | UNIDAD | 2 | 8620860 | 1637963.4 | 10258823.4 | 20517646.8 |  | KLS MARTIN |  |  | 13-QUIRURGICOS LTDA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 47.1025 | 0 | 10258823.4 | FALSE
82 | 102 | EQUIPO PARA AMNIOTOMIA |  | 166006415 | UNIDAD | 2 | 619200 | 117648 | 736848 | 1473696 |  | KLS MARTIN |  |  | 13-QUIRURGICOS LTDA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 63.49 | 0 | 736848 | FALSE
82 | 103 | EQUIPO DE AMPUTACION |  | 166006397 | UNIDAD | 1 | 17301120 | 3287212.8 | 20588332.8 | 20588332.8 |  | KLS MARTIN |  |  | 13-QUIRURGICOS LTDA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 66.3162 | 0 | 20588332.8 | FALSE
82 | 104 | EQUIPO DE APENDICE |  | 166006416 | UNIDAD | 3 | 14441220 | 2743831.8 | 17185051.8 | 51555155.4 |  | KLS MARTIN |  |  | 13-QUIRURGICOS LTDA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 62.3615 | 0 | 17185051.8 | FALSE
82 | 105 | EQUIPO PARA BIOPSIA UTERINA |  | 166006417 | UNIDAD | 2 | 4155220 | 789491.8 | 4944711.8 | 9889423.6 |  | KLS MARTIN |  |  | 13-QUIRURGICOS LTDA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 51.0502 | 0 | 4944711.8 | FALSE
82 | 106 | EQUIPO DE CATETERISMO |  | 166006418 | UNIDAD | 2 | 3366520 | 639638.8 | 4006158.8 | 8012317.6 |  | KLS MARTIN |  |  | 13-QUIRURGICOS LTDA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 43.0129 | 0 | 4006158.8 | FALSE
82 | 107 | EQUIPO DE CESAREA |  | 166006420 | UNIDAD | 4 | 12313580 | 2339580.2 | 14653160.2 | 58612640.8 |  | KLS MARTIN |  |  | 13-QUIRURGICOS LTDA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 63.8054 | 0 | 14653160.2 | FALSE
82 | 108 | EQUIPO DE CIRCUNCISION |  | 166006421 | UNIDAD | 3 | 7620900 | 1447971 | 9068871 | 27206613 |  | KLS MARTIN |  |  | 13-QUIRURGICOS LTDA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 87.2332 | 0 | 9068871 | FALSE
82 | 109 | EQUIPO PARA CIRUGIA ANAL |  | 166006422 | UNIDAD | 2 | 2138740 | 406360.6 | 2545100.6 | 5090201.2 |  | KLS MARTIN |  |  | 13-QUIRURGICOS LTDA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 42.7936 | 0 | 2545100.6 | FALSE
82 | 110 | EQUIPO PARA CIRUGIA MAYOR |  | 166006423 | UNIDAD | 3 | 26924440 | 5115643.6 | 32040083.6 | 96120250.8 |  | KLS MARTIN |  |  | 13-QUIRURGICOS LTDA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 60.032 | 0 | 32040083.6 | FALSE
82 | 111 | EQUIPO CISTOTOMIA |  | 166006224 | UNIDAD | 1 | 6055960 | 1150632.4 | 7206592.4 | 7206592.4 |  | KLS MARTIN |  |  | 13-QUIRURGICOS LTDA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 89.977 | 0 | 7206592.4 | FALSE
82 | 112 | EQUIPO PARA COLPORRAFIA |  | 166006424 | UNIDAD | 2 | 15494440 | 2943943.6 | 18438383.6 | 36876767.2 |  | KLS MARTIN |  |  | 13-QUIRURGICOS LTDA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 56.7084 | 0 | 18438383.6 | FALSE
82 | 113 | EQUIPO DE CURACIONES |  | 166006425 | UNIDAD | 4 | 1745960 | 331732.4 | 2077692.4 | 8310769.6 |  | KLS MARTIN |  |  | 13-QUIRURGICOS LTDA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 50.2013 | 0 | 2077692.4 | FALSE
82 | 114 | EQUIPO PARA DIU (PLANIFICACION) |  | 166006426 | UNIDAD | 2 | 2358040 | 448027.6 | 2806067.6 | 5612135.2 |  | KLS MARTIN |  |  | 13-QUIRURGICOS LTDA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 49.8463 | 0 | 2806067.6 | FALSE
82 | 115 | EQUIPO PARA DERMATOLOGIA |  | 166006427 | UNIDAD | 2 | 2762360 | 524848.4 | 3287208.4 | 6574416.8 |  | KLS MARTIN |  |  | 13-QUIRURGICOS LTDA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 100 | 13-QUIRURGICOS LTDA | 3287208.4 | FALSE
82 | 116 | EQUIPO PARA DISECCION |  | 166006428 | UNIDAD | 2 | 2100420 | 399079.8 | 2499499.8 | 4998999.6 |  | KLS MARTIN |  |  | 13-QUIRURGICOS LTDA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 49.7089 | 0 | 2499499.8 | FALSE
82 | 117 | EQUIPO PARA DISECCION DE VENA |  | 166006429 | UNIDAD | 2 | 4167400 | 791806 | 4959206 | 9918412 |  | KLS MARTIN |  |  | 13-QUIRURGICOS LTDA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 36.7484 | 0 | 4959206 | FALSE
82 | 118 | EQUIPO PARA DRENAJE DE ABCESO |  | 166006430 | UNIDAD | 2 | 9874500 | 1876155 | 11750655 | 23501310 |  | KLS MARTIN |  |  | 13-QUIRURGICOS LTDA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 64.2015 | 0 | 11750655 | FALSE
82 | 119 | EQUIPO PARA EPISIORRAFIA |  | 166009106 | UNIDAD | 2 | 1666680 | 316669.2 | 1983349.2 | 3966698.4 |  | KLS MARTIN |  |  | 13-QUIRURGICOS LTDA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 53.377 | 0 | 1983349.2 | FALSE
82 | 120 | EQUIPO PARA EPISIOTOMIA |  | 166006232 | UNIDAD | 2 | 2159780 | 410358.2 | 2570138.2 | 5140276.4 |  | KLS MARTIN |  |  | 13-QUIRURGICOS LTDA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 53.2062 | 0 | 2570138.2 | FALSE
82 | 121 | EQUIPO PARA EXAMEN GINECOLOGICO |  | 166006432 | UNIDAD | 3 | 4108640 | 780641.6 | 4889281.6 | 14667844.8 |  | KLS MARTIN |  |  | 13-QUIRURGICOS LTDA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 51.9297 | 0 | 4889281.6 | FALSE
82 | 122 | EQUIPO PARA EXTRACCION DE UÑAS |  | 166006433 | UNIDAD | 1 | 3419240 | 649655.6 | 4068895.6 | 4068895.6 |  | KLS MARTIN |  |  | 13-QUIRURGICOS LTDA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 58.3566 | 0 | 4068895.6 | FALSE
82 | 123 | EQUIPO PARA FISTULA ARTERIOVENOSA |  | 166006434 | UNIDAD | 2 | 11087260 | 2106579.4 | 13193839.4 | 26387678.8 |  | KLS MARTIN |  |  | 13-QUIRURGICOS LTDA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 62.6885 | 0 | 13193839.4 | FALSE
82 | 124 | EQUIPO PARA GINECOLOGIA VAGINAL |  | 166006435 | UNIDAD | 3 | 23226100 | 4412959 | 27639059 | 82917177 |  | KLS MARTIN |  |  | 13-QUIRURGICOS LTDA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 57.9522 | 0 | 27639059 | FALSE
82 | 125 | EQUIPO PARA HERNIA PEDIATRICA |  | 166006436 | UNIDAD | 2 | 8772320 | 1666740.8 | 10439060.8 | 20878121.6 |  | KLS MARTIN |  |  | 13-QUIRURGICOS LTDA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 75.5423 | 0 | 10439060.8 | FALSE
82 | 126 | EQUIPO PARA LAPAROTOMIA PEDIATRICA |  | 166006437 | UNIDAD | 2 | 19172960 | 3642862.4 | 22815822.4 | 45631644.8 |  | KLS MARTIN |  |  | 13-QUIRURGICOS LTDA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 53.1994 | 0 | 22815822.4 | FALSE
82 | 127 | EQUIPO PARA LAVADO DE OIDO |  | 166006438 | UNIDAD | 2 | 3974140 | 755086.6 | 4729226.6 | 9458453.2 |  | KLS MARTIN |  |  | 13-QUIRURGICOS LTDA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 38.38 | 0 | 4729226.6 | FALSE
82 | 128 | EQUIPO PARA MEATOMIA |  | 166006439 | UNIDAD | 1 | 7744780 | 1471508.2 | 9216288.2 | 9216288.2 |  | KLS MARTIN |  |  | 13-QUIRURGICOS LTDA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 81.0074 | 0 | 9216288.2 | FALSE
82 | 129 | EQUIPO PARA NEFRECTOMIA |  | 166006440 | UNIDAD | 1 | 40502240 | 7695425.6 | 48197665.6 | 48197665.6 |  | KLS MARTIN |  |  | 13-QUIRURGICOS LTDA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 61.5581 | 0 | 48197665.6 | FALSE
82 | 130 | EQUIPO PARA PEQUEÑA CIRUGIA |  | 166006041 | UNIDAD | 3 | 11117880 | 2112397.2 | 13230277.2 | 39690831.6 |  | KLS MARTIN |  |  | 13-QUIRURGICOS LTDA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 100 | 13-QUIRURGICOS LTDA | 13230277.2 | FALSE
82 | 131 | EQUIPO PARA PLASTICA PEDIATRICO |  | 166006442 | UNIDAD | 3 | 12189980 | 2316096.2 | 14506076.2 | 43518228.6 |  | KLS MARTIN |  |  | 13-QUIRURGICOS LTDA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 63.2966 | 0 | 14506076.2 | FALSE
82 | 132 | EQUIPO PARA PROSTATECTOMIA SUPRAPUBICA |  | 166006443 | UNIDAD | 2 | 23332680 | 4433209.2 | 27765889.2 | 55531778.4 |  | KLS MARTIN |  |  | 13-QUIRURGICOS LTDA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 58.9626 | 0 | 27765889.2 | FALSE
82 | 133 | EQUIPO PARA TAPONAMIENTO NASAL |  | 166006444 | UNIDAD | 3 | 3180860 | 604363.4 | 3785223.4 | 11355670.2 |  | KLS MARTIN |  |  | 13-QUIRURGICOS LTDA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 51.8124 | 0 | 3785223.4 | FALSE
82 | 134 | EQUIPO PARA TIROIDECTOMIA |  | 166006445 | UNIDAD | 2 | 18303400 | 3477646 | 21781046 | 43562092 |  | KLS MARTIN |  |  | 13-QUIRURGICOS LTDA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 65.3348 | 0 | 21781046 | FALSE
82 | 135 | EQUIPO PARA TORACOCENTESIS |  | 166006446 | UNIDAD | 3 | 5834260 | 1108509.4 | 6942769.4 | 20828308.2 |  | KLS MARTIN |  |  | 13-QUIRURGICOS LTDA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 93.3299 | 0 | 6942769.4 | FALSE
82 | 136 | EQUIPO PARA TRAQUEOSTOMIA |  | 166006447 | UNIDAD | 2 | 7211620 | 1370207.8 | 8581827.8 | 17163655.6 |  | KLS MARTIN |  |  | 13-QUIRURGICOS LTDA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 80.9453 | 0 | 8581827.8 | FALSE
82 | 137 | EQUIPO PARA TUNEL DEL CARPO |  | 166006448 | UNIDAD | 2 | 7688800 | 1460872 | 9149672 | 18299344 |  | KLS MARTIN |  |  | 13-QUIRURGICOS LTDA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 78.2321 | 0 | 9149672 | FALSE
82 | 138 | EQUIPO PARA VARICES |  | 166006449 | UNIDAD | 3 | 11565500 | 2197445 | 13762945 | 41288835 |  | KLS MARTIN |  |  | 13-QUIRURGICOS LTDA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 74.0142 | 0 | 13762945 | FALSE
82 | 139 | EQUIPO PARA VASECTOMIA |  | 166006450 | UNIDAD | 2 | 4680480 | 889291.2 | 5569771.2 | 11139542.4 |  | KLS MARTIN |  |  | 13-QUIRURGICOS LTDA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 100 | 13-QUIRURGICOS LTDA | 5569771.2 | FALSE
82 | 140 | EQUIPO SEPTO-OTORRINO |  | 166006451 | UNIDAD | 2 | 20551560 | 3904796.4 | 24456356.4 | 48912712.8 |  | KLS MARTIN |  |  | 13-QUIRURGICOS LTDA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 76.6639 | 0 | 24456356.4 | FALSE
82 | 141 | EQUIPO VASCULAR |  | 166006452 | UNIDAD | 3 | 45578060 | 8659831.4 | 54237891.4 | 162713674.2 |  | KLS MARTIN |  |  | 13-QUIRURGICOS LTDA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 68.5703 | 0 | 54237891.4 | FALSE
82 | 142 | GANCHOS DE OIDO |  | 166006453 | UNIDAD | 1 | 7349260 | 1396359.4 | 8745619.4 | 8745619.4 |  | KLS MARTIN |  |  | 13-QUIRURGICOS LTDA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 100 | 13-QUIRURGICOS LTDA | 8745619.4 | FALSE
82 | 143 | VASCULAR PERIFERICO |  | 166006454 | UNIDAD | 2 | 15765400 | 2995426 | 18760826 | 37521652 |  | KLS MARTIN |  |  | 13-QUIRURGICOS LTDA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 61.42 | 0 | 18760826 | FALSE
82 | 144 | ORTOPEDIA MAYOR |  | 166006455 | UNIDAD | 3 | 18822600 | 3576294 | 22398894 | 67196682 |  | KLS MARTIN |  |  | 13-QUIRURGICOS LTDA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 70.4139 | 0 | 22398894 | FALSE
82 | 145 | EQUIPO DE TORACOSTOMIA |  | 166006456 | UNIDAD | 2 | 35627600 | 6769244 | 42396844 | 84793688 |  | KLS MARTIN |  |  | 13-QUIRURGICOS LTDA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 74.3781 | 0 | 42396844 | FALSE
8 | 8A | FLUJOMETRO SENCILLO NEONATAL - FLUJOMETRO DOBLE - FLUJOMETRO SENCILLO | 41112501 | 1910010202198 | UNIDAD | 98 | 389389 | 73983.91 | 463372.91 | 45410545.18 | 69822240.88 | GENTEC |  | 4% | 18-ASSIST INGENIERIA S.A.S. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 100 | 18-ASSIST INGENIERIA S.A.S. | 490079.7567 | FALSE
| 8B |  | 41112501 | 1910020101075 | UNIDAD | 20 | 492864 | 93644.16 | 586508.16 | 11730163.2 |  | GENTEC |  | 4% | 18-ASSIST INGENIERIA S.A.S. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 99.1272 | 0 | 588889.35 | FALSE
| 8C |  | 41112501 | 1910010202196 | UNIDAD | 65 | 163950 | 31150.5 | 195100.5 | 12681532.5 |  | GENTEC |  | 4% | 18-ASSIST INGENIERIA S.A.S. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 99.7197 | 0 | 202053.67 | FALSE
9 | 9A | REGULADOR DE VACIO SENCILLO, REGULADOR DE VACÍO DOBLE | 42295123 | 166005032 | UNIDAD | 66 | 798500 | 151715 | 950215 | 62714190 | 88102304.5 | GENTEC |  | 4% | 18-ASSIST INGENIERIA S.A.S. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 100 | 18-ASSIST INGENIERIA S.A.S. | 834647.3567 | TRUE
| 9B |  | 42295123 | 166003021 | UNIDAD | 25 | 853382 | 162142.58 | 1015524.58 | 25388114.5 |  | GENTEC |  | 4% | 18-ASSIST INGENIERIA S.A.S. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 100 | 18-ASSIST INGENIERIA S.A.S. | 855381.9167 | TRUE
1 | 1 | DESFIBRILADOR | 421712101 | 166003005 | UNIDAD | 8 | 23586588.24 | 4481451.7656 | 28068040.0056 | 224544320.0448 | 224544320.0448 | ZOLL | MODELO R SERIES |  | 22-QUIRURGIL S.A.S. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 59.3473 | 0 | 28259294.6667 | FALSE
13 | 13 | MESA ATENCIÓN DE PARTOS | 42295103 | 166006138 | UNIDAD | 2 | 62103388.55 | 11799643.8245 | 73903032.3745 | 147806064.749 | 147806064.749 | BARRIFAB | MODELO BF683EH |  | 22-QUIRURGIL S.A.S. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 73.909 | 0 | 75345082.4467 | FALSE
16 | 16 | LÁMPARA DE CALOR RADIANTE | 42142103 | 166009035 | UNIDAD | 2 | 14066433.33 | 2672622.3327 | 16739055.6627 | 33478111.3254 | 33478111.3254 | OLIDEF | MATRIX SC |  | 22-QUIRURGIL S.A.S. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 100 | 22-QUIRURGIL S.A.S. | 32222084.4213 | FALSE
27 | 27 | MESA DE CIRUGÍA PARA ORTOPEDIA | 42295108 | 166007024 | UNIDAD | 1 | 87530625 | 16630818.75 | 104161443.75 | 104161443.75 | 104161443.75 | BARRFAB | MODELO BF683EH |  | 22-QUIRURGIL S.A.S. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 84.4276 | 0 | 216486899.9533 | FALSE
30 | 30 | MESA DE CIRUGÍA | 42295112 | 166006140 | UNIDAD | 3 | 75026250 | 14254987.5 | 89281237.5 | 267843712.5 | 267843712.5 | BARRFAB | MODELO BF683EH |  | 22-QUIRURGIL S.A.S. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 62.5115 | 0 | 120626333.3333 | FALSE
58 | 58 | INCUBADORA CERRADA | 42271714 | 166003013 | UNIDAD | 20 | 21988633.33 | 4177840.3327 | 26166473.6627 | 523329473.254 | 523329473.254 | OLIDEF | SCTI LINE 4 |  | 22-QUIRURGIL S.A.S. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 100 | 22-QUIRURGIL S.A.S. | 52119163.1987 | FALSE
78 | 78 | AUTOCLAVE DE PEROXIDO DE HIDROGENO | 42281508 | 166009002 | UNIDAD | 1 | 375561062.5 | 71356601.875 | 446917664.375 | 446917664.375 | 446917664.375 | CISA | 4270 SPS |  | 22-QUIRURGIL S.A.S. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 88.625 | 0 | 448038962.37 | FALSE
1 | 1 | DESFIBRILADOR | 421712101 | 166003005 | UNIDAD | 8 | 13998000 | 2659620 | 16657620 | 133260960 | 133260960 | INSTRAMED Ref CARDIOMAX |  | 2% | 24-INGENIERIA Y ARQUITECTURA HOSPITALARIA S.A.S. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 100 | 24-INGENIERIA Y ARQUITECTURA HOSPITALARIA S.A.S. | 28259294.6667 | FALSE
5 | 5 | CAMILLAS DE TRANSPORTE Y RECUPERACIÓN | 42192201 | 168001034 | UNIDAD | 69 | 8517000 | 1618230 | 10135230 | 699330870 | 699330870 | MEDISA Ref TRANSCARE |  | 2% | 24-INGENIERIA Y ARQUITECTURA HOSPITALARIA S.A.S. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 77.0563 | 0 | 12974448.2233 | FALSE