## CUADRO ECONÓMICO
OFERTA ECONÓMICA
CONVOCATORIA PÚBLICA No. 17 DE 2019
SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO SEGÚN NORMATIVIDAD RETIE Y NTC 2050 EN LAS INSTALACIONES DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA BOGOTÁ, PRIMERA ETAPA CORRESPONDIENTE A LAS ADECUACIONES DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA
ITEM | DESCRIPCION POR AREAS | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | MARCA O REFERENCIA | DETALLES U OBSERVACIONES
1 | PRELIMINARES
1.1 | Localización y replanteo de cimientos con elementos de precisión | M2 | 24 | 0 | 0
1.2 | Demolición placa piso 0.20 m | M2 | 20 | 0 | 0
1.3 | Cerca en teja de zinc h=1.80 m | ML | 18 | 0 | 0
SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
2 | DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS
2.1 | Ducto eléctrico pvc 6" | ML | 32 | 0 | 0
2.2 | Caja de inspección de 80x80 | UN | 1 | 0 | 0
SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
3 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS
3.1 | Suministro e instalación de Cable de media tensión 15kv | ML | 28 | 0 | 0
3.2 | Suministro e instalación de terminales premoldeados 15kv | Un | 4 | 0 | 0
3.3 | Transporte e instalación de transformador de 1000KVA y demás elementos necesarios para su correcta instalación. | Un | 1 | 0 | 0
3.4 | transporte e instalación de celdas de entrada y salida, incluye seccionadores y demás elementos necesarios para su correcta instalación | Un | 1 | 0 | 0
3.5 | Suministro e instalación de Blindobarras de 2000 amp, incluye curvas, cajas y demás elementos para su correcta instalación. | Un | 1 | 0 | 0
3.6 | Suministro e instalación de Tablero general de distribución | Un | 1 | 0 | 0
3.7 | Suministro e instalación de banco de condensadores 140 kva | Un | 1 | 0 | 0
3.8 | transporte e instalación de celda para medida en media tensión, incluye medidores, celda y demás elementos necesarios para su correcta instalación. | Un | 1 | 0 | 0
3.9 | Suministro e instalación de Cable Baja tensión 2(3x250Cu) THHN+2TCu | ML | 28 | 0 | 0
3.1 | Suministro e instalación de Cable Baja tensión 2(3x2/0Cu) THHN+2(1/0)+2TCu | ML | 54 | 0 | 0
3.11 | Suministro e instalación de Cable Baja tensión 2(3x1/0Cu) THHN+2(1/0)+4TCu | ML | 54 | 0 | 0
3.12 | Suministro e instalación de Cable Baja tensión 2(3x8Cu) THHN+(8)+10TCu | ML | 27 | 0 | 0
3.13 | transferencia provisional de energía para maniobras de obra e instalación de equipos | Un | 1 | 0 | 0
SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
4 | EXCAVACIONES Y RELLENOS
4.1 | Excavación manual en material común h=0.0-2.0 m (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km) | M3 | 9.4 | 0 | 0
SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
5 | ESTRUCTURAS EN CONCRETO
5.1 | Acero figurado 60000 psi | KG | 90 | 0 | 0
SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
6 | CIMIENTOS
6.1 | Dados en concreto 3500psi | M3 | 4 | 0 | 0
SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
7 | PISOS,ACABADOS,ENCHAPES Y ACCESORIOS
7.1 | Pintura acrílica para pisos | M2 | 24 | 0 | 0
SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
8 | PINTURAS
8.1 | Vinilo sobre pañete 2 manos | M2 | 65 | 0 | 0
SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
SUB TOTAL SERVICIOS |  |  |  |  | 0
ADMINISTRACIÓN |  |  |  | 16% | 0
IMPREVISTOS |  |  |  | 4% | 0
UTILIDAD |  |  |  | 5% | 0
VALOR TOTAL SERVICIOS |  |  |  |  | 0
EQUIPOS
9 | SUBESTACION ELECTRICA
9.1 | Transformador 1000 kVA 11400/208V | UN | 1 | 0 | 0
9.2 | Celda de entrada 15kv | UN | 1 | 0 | 0
9.3 | Celda de salida 15kv | UN | 1 | 0 | 0
9.4 | celda de protección incluye fusibles 80A | UN | 1 | 0 | 0
9.5 | celda transformador 1000kva | UN | 1 | 0 | 0
9.6 | Celda de media | UN | 1 | 0 | 0
9.7 | planta eléctrica Diesel 600kva | UN | 1 | 0 | 0
SUBTOTAL EQUIPOS |  |  |  |  | 0
IVA |  |  |  | 19% | 0
TOTAL EQUIPOS |  |  |  |  | 0
CUADRO RESUMEN DEL PROYECTO
VALOR TOTAL SERVICIOS |  |  |  |  | 0
VALOR TOTAL EQUIPOS |  |  |  |  | 0
VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA |  |  |  |  | 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:
DOCUMENTO DE IDENTIDAD:

## INSTRUCCIONES
NOTA: SE REQUIERE QUE SU OFERTA ECONÓMICA INCLUYA COMO MINIMO LOS CAMPOS ESTIPULADOS EN EL CUADRO ECONÓMICO
NOTA: INCLUIR EN LA HOJA DE OFERTA ECONÓMICA A PRESENTAR LOS DATOS RELACIONADOS A LA EMPRESA (COTIZACIÓN FORMAL, MEMBRETE, LOGO, ETC)
NOTA: LA OFERTA ECONÓMICA DEBE ESTAR FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL
NOTA: SOLO ES NECESARIO DIGITAR EL PRECIO, EL CUADRO SE ENCUENTRA FORMULADO PARA QUE SUMINISTRE LA TOTALIDAD D ELA OFERTA
NOTA: ES IMPORTANTE QUE UNA VEZ GENERADA LA OFERTA ECONÓMICA LE REALICEN REVISIÓN DE SUBTOTALES Y TOTALES, EVITANDO ERRORES EN LA MISMA.