## CUADRO ECONÓMICO
OFERTA ECONÓMICA
CONVOCATORIA PÚBLICA No. 16 de 2020
OC000020200159
OBJETO: SUMINISTRO, OBRA CIVIL, ELÉCTRICA, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
ITEM | DESCRIPCION POR AREAS | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | MARCA O REFERENCIA | DETALLES U OBSERVACIONES
1 | PRELIMINARES
1.1 | Localización y replanteo | M2 | 205 | 0 | 0
1.2 | Excavación mecánica, incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5km | M3 | 62.6 | 0 | 0
1.3 | Construcción de vertedero de excesos, cajilla de bombeo y cajilla de aforo en concreto reforzado de 3500 psi. | UN | 1 | 0 | 0
1.4 | Construcción canal de aproximación en concreto reforzado de 3500 psi. Incluye rejillas, compuertas y accesorios hidráulicos | UN | 1 | 0 | 0
1.5 | Construcción tanque de igualación, en concreto reforzado de 3,500psi. | UN | 1 | 0 | 0
SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
2 | CONSTRUCCIÓN RED DE CONDUCCIÓN DE AGUA RESIDUAL
2.1 | Excavación manual en piso de cemento y material común H: 0,0-2,0m, incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5km | M3 | 66.6 | 0 | 0
2.2 | Relleno tipo 7 arena de peña e=15 para la instalación de tubería red de conducción de agua residual | M3 | 2 | 0 | 0
2.3 | Instalación tubería PVC sanitaria de 12" | ML | 6 | 0 | 0
2.4 | Instalación tubería PVC sanitaria de 24" para conducción de agua residual y agua lluvia. | ML | 12 | 0 | 0
2.5 | Instalación tubería PVC presión de 3" RD 21 para conducción de agua residual hacia la PTAR, incluye accesorios y concreto para reparcheo de 3500psi. | ML | 80 | 0 | 0
SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
3.1 | Construcción de la placa estructural de soporte en concreto de 3500psi para la instalación de las unidades de tratamiento - PTAR | UND | 2 | 0 | 0
3.2 | Suministro, Transporte y construcción de Exo-estructura en acero al carbón para ensamblaje de la unidad PTAR. | UND | 2 | 0 | 0
3.3 | Suministro Planta compacta de tratamiento primario, secundario y terciario. Incluye 2 unidades de tanque reactor, escalera de maniobra y acceso, pasarela de maniobra y operación, baranda de maniobra y operación, conexiones hidráulicas y fabricados en PRFV Pultruida. De igual manera contiene un sistema eliminador de olores por proceso foto catalítico UV-C. | UND | 2 | 0 | 0
3.4 | Transporte, descarga e instalación de las unidades compactas de tratamiento de aguas residuales - PTAR | UND | 2 | 0 | 0
SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
4 | DEMOLICIÓN Y ADECUACIÓN DEL SITIO PARA INSTALACIÓN DE PTAR
4.1 | Demolición muros en mampostería 0,15m | M2 | 30 | 0 | 0
4.2 | Demolición baldosa de piso H:0,04 | M2 | 47 | 0 | 0
4.3 | Demolición placa maciza 0,15m | M2 | 35.3 | 0 | 0
SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
SUB TOTAL SERVICIOS |  |  |  |  | 0
ADMINISTRACIÓN |  |  |  | 0% | 0
IMPREVISTOS |  |  |  | 0% | 0
UTILIDAD |  |  |  | 0% | 0
IVA SOBRE UTILIDAD |  |  |  | 19% | 0
VALOR TOTAL SERVICIOS |  |  |  |  | 0
EQUIPOS PTAR
5 | EQUIPOS
5.1 | Motobomba sumergible 3800rpm 1,5Hp | UND | 2 | 0 | 0
5.2 | Blower Aireador Industrial Monofásico de 1.7hp -220V- 60 Hz – 2 PSI – 96 m3/h – 0,75kw/hora-6/3A, 180 inyectores para Blower-Inyecta aire en micro-burbujas – fabricadas en PVC DE ½”. | UND | 8 | 0 | 0
5.3 | Electrobomba de inmersión | UND | 4 | 0 | 0
5.4 | Dosificador peristático de Floculante/Coagulante | UND | 2 | 0 | 0
5.5 | Dispositivo eléctrico digital de desodorización y eliminación de metales pesados para proceso de Ionización electrolítico KDF (Kinetic Degradation Fluxión) | UND | 2 | 0 | 0
5.6 | Dispositivo de Cloración en Línea, Dosificador en línea por diferencial de presión de cloro (Hipoclorito de Calcio en tabletas al 70%) capacidad de carga: 9 lbs | UND | 2 | 0 | 0
5.7 | Filtro reactor ultravioleta de 300 Wattios fabricado en PVC + AI SI 304, incluye 4 lámpara germicida de 75 micro wattios/cm2, UV-C de 254 nm (conexión T8) para eliminar hasta el 99.9% de los virus y bacterias del agua | UND | 2 | 0 | 0
5.8 | Torre eólica eliminadora de olores | UND | 2 | 0 | 0
5.9 | Mezclador estático tipo serpentín de mezcla anaconda | UND | 2 | 0 | 0
SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
SUBTOTALEQUIPOS |  |  |  |  | 0
IVA |  |  |  | 19% | 0
TOTAL EQUIPOS |  |  |  |  | 0
CUADRO RESUMEN DEL PROYECTO
VALOR TOTAL SERVICIOS |  |  |  |  | 0
VALOR TOTAL EQUIPOS |  |  |  |  | 0
VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA |  |  |  |  | 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:
DOCUMENTO DE IDENTIDAD:
NOTA: SE REQUIERE QUE SU OFERTA ECONÓMICA INCLUYA COMO MINIMO LOS CAMPOS ESTIPULADOS EN EL CUADRO ECONÓMICO
NOTA: INCLUIR EN LA HOJA DE OFERTA ECONÓMICA A PRESENTAR LOS DATOS RELACIONADOS A LA EMPRESA (COTIZACIÓN FORMAL, MEMBRETE, LOGO, ETC)
NOTA: LA OFERTA ECONÓMICA DEBE ESTAR FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL
NOTA: SOLO ES NECESARIO DIGITAR EL VALOR UNITARIO (COLUMNA F) Y LO CORRESPONDIENTE A LOS VALORES DE LOS PORCENTAJES DEL AIU (ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS Y UTILIDAD - FILAS 36, 37 Y 38), EL CUADRO SE ENCUENTRA FORMULADO PARA QUE SUMINISTRE LA TOTALIDAD DE LA OFERTA.
NOTA: ES IMPORTANTE QUE UNA VEZ GENERADA LA OFERTA ECONÓMICA LE REALICEN REVISIÓN DE SUBTOTALES Y TOTALES, EVITANDO ERRORES EN LA MISMA.
NOTA: DE ENCONTRARSE ALGÚN EQUIPO EXENTO DE IVA, MANIFESTARLO EN LA COLUMNA ( I ) DETALLES U OBSERVACIONES FRENTE AL ÍTEM

## INSTRUCCIONES
NOTA: SE REQUIERE QUE SU OFERTA ECONÓMICA INCLUYA COMO MINIMO LOS CAMPOS ESTIPULADOS EN EL CUADRO ECONÓMICO
NOTA: INCLUIR EN LA HOJA DE OFERTA ECONÓMICA A PRESENTAR LOS DATOS RELACIONADOS A LA EMPRESA (COTIZACIÓN FORMAL, MEMBRETE, LOGO, ETC)
NOTA: LA OFERTA ECONÓMICA DEBE ESTAR FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL
NOTA: SOLO ES NECESARIO DIGITAR EL VALOR UNITARIO (COLUMNA F) Y LO CORRESPONDIENTE A LOS VALORES DE LOS PORCENTAJES DEL AIU (ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS Y UTILIDAD), EL CUADRO SE ENCUENTRA FORMULADO PARA QUE SUMINISTRE LA TOTALIDAD DE LA OFERTA.
NOTA: ES IMPORTANTE QUE UNA VEZ GENERADA LA OFERTA ECONÓMICA LE REALICEN REVISIÓN DE SUBTOTALES Y TOTALES, EVITANDO ERRORES EN LA MISMA.
NOTA: DE ENCONTRARSE ALGÚN EQUIPO EXENTO DE IVA, MANIFESTARLO EN LA COLUMNA ( I ) DETALLES U OBSERVACIONES FRENTE AL ÍTEM