## ANEXO.8.ESPECIFICACIONES.TECNIC
No. ÍTEM | CODIGO INSTITUCIONAL | CÓDIGO UNSPSC | PRODUCTO/CONCEPTO | UNIDAD MEDIDA/ | PROPONENTE
1 | 19100104103 | 27112103 | ABRAZADERA PLASTICAS DE 10 CMX PAQUETE | Paquete X 100 UN | MARCA Y/O REFERENCIA | UNIDAD DE MEDIDA O DE EMPAQUE | OBSERVACIONES
2 | 19100104103 | 27112103 | ABRAZADERA PLASTICAS DE 20 CMX PAQUETE | Paquete X 100 UN
3 | 19100104103 | 27112103 | ABRAZADERA PLASTICAS DE 30 CMX PAQUETE | Paquete X 100 UN
4 | 19100104103 | 27112103 | ABRAZADERA PLASTICAS DE 40 CMX PAQUETE | Paquete X 100 UN
5 | 1910010202711 | 31162900 | ABRAZADERAS METALICAS DE 1 " DE PULGADA | UN
6 | 1910010202712 | 31162900 | ABRAZADERAS METALICAS DE 1 /2" DE PULGADA | UN
7 | 1910010202713 | 31162900 | ABRAZADERAS METALICAS DE 2" DE PULGADA | UN
8 | 1910260100154 | 31163030 | ACOPLE PLASTICO PARA LAVAMANOS DE 1/2"X1/2" DE PULGADA | UN
9 | 1910260100153 | 31163030 | ACOPLE PLASTICO PARA SANITARIO DE 3/4X1/2" DE PULGADA | UN
10 | 1910260100992 | 40171708 | ADAPTADOR HEMBRA 1 1/4" DE PULGADA PRESIÓN | UN
11 | 1910260100992 | 40171708 | ADAPTADOR HEMBRA 1" DE PULGADA PRESIÓN PVC | UN
12 | 1910260100992 | 40171708 | ADAPTADOR HEMBRA 1/2" DE PULGADA PRESIÓN PVC | UN
13 | 1910260100992 | 40171708 | ADAPTADOR HEMBRA 2" DE PULGADA PRESIÓN PVC | UN
14 | 1910260100992 | 40171708 | ADAPTADOR HEMBRA 3/4" DE PULGADA PRESIÓN PVC | UN
15 | 1910260101053 | 40171708 | ADAPTADOR HEMBRA DE 1 1/2" DE PULGADA PVC | UN
16 | 1910260100995 | 40171708 | ADAPTADOR MACHO 1" DE PULGADA PRESIÓN PVC | UN
17 | 1910260100151 | 40171708 | ADAPTADOR MACHO 1/2" DE PULGADA PRESIÓN PVC | UN
18 | 1910260100996 | 40171708 | ADAPTADOR MACHO 3/4" DE PULGADA PRESIÓN PVC | UN
19 | 1910260101202 | 40171708 | ADAPTADOR MACHO DE 1 1/2" DE PULGADA PRESION PVC | UN
20 | 1910260101054 | 40171708 | ADAPTADOR MACHO DE 1 1/4" DE PULGADA PRESION PVC | UN
21 | 1910260101203 | 40171708 | ADAPTADOR MACHO DE 2 1/2" DE PULGADA PRESION PVC | UN
22 | 1910260100994 | 40171708 | ADAPTADOR MACHO PVC DE 2" DE PULGADA PRESION PVC | UN
23 | 1910260100291 | 40171708 | ADPATADOR MACHO DE 3" DE PULGADA PRESION PVC | UN
24 | 1910260100341 | 12161803 | AEROSOL BLANCO | UN X400 MILILITROS
25 | 1910260100695 | 12161803 | AEROSOL COLOR SURTIDO | UN X 400 MILILITROS
26 | 1910260100340 | 12161803 | AEROSOL GRIS | UN X 400 MILILITROS
27 | 1910260100694 | 12161803 | AEROSOL NEGRO | UN X 400 MILILITROS
28 | 1910260100903 | 26121524 | ALAMBRE ELECTRICO N° 10 X 100 MTS | ROLLO 100 METROS
29 | 1910260100904 | 26121524 | ALAMBRE ELECTRICO N° 12 X 100 MTS | ROLLO 100 METROS
30 | 1910010200852 | 26121522 | ALAMBRE DESNUDO NO. 12 X 100 MTS | ROLLO 100 METROS
31 | 1910260101332 | 26121538 | ALAMBRE NEGRO O DULCE | KILO
32 | 1910010200849 | 26121524 | ALAMBRE NO. 10 X 100 MTS ROLLO | ROLLO 100 METROS
33 | 1910010200850 | 26121524 | ALAMBRE NO. 14 X 100 MTS ROLLO | ROLLO 100 METROS
34 | 1910010202216 | 26121524 | ALAMBRE NO. 8 X 100 MTS ROLLO | ROLLO X 100 METROS
35 | 1910260100034 | 27112135 | ALICATE AISLADO | UN
36 | 1910260101268 | 27112149 | ALICATE ELECTRICISTA 8" | UN
37 | 1910260100170 | 39121700 | AMPLIFICADORES PARA SEÑAL TV DE 6 SALIDAS | UN
38 | 165504017 | 30191502 | ANDAMIO CERTIFICADO SECCIÓN COMPLETA | UN
39 | 191001023160 | 30102304 | ANGULO DE 2"X1/8" DE PULGADA | UN
40 | 1910260100315 | 30101506 | ANGULO EN ALUMINIO DE 1/8 X 6 MTS | UN
41 | 1910260100349 | 30101503 | ANGULO EN HIERRO DE 1" X 1/8" X 6 MT | UN
42 | 1910010202734 | 30101503 | ANGULO EN HIERRO DE 3/4" X 6 MT | UN
43 | 1910260100997 | 31211518 | ANTICORROSIVO GRIS | GALON
44 | 1910010202714 | 31162900 | ARMELLAS PARA CANDADO GRANDE | UN
45 | 19100104104 | 31162900 | ARMELLAS PARA CANDADO MEDIANO | UN
46 | 1910010202762 | 10141608 | ARNES DE SEGURIDAD CUATRO ANILLOS CARACTERISTICAS - NORMA CE - 0299-25KN EN 362, INCLUYE UN ARNES DE SEGURIDAD PELVICO - PECTORA 1 MOSQUETON PEQUEÑO -18 MM DE DIAMETRO CON RESISTENCIA 5,000 LIBRAS 1- SLINGA DE 1,8 MTS DE LARGO | UN
47 | 1910260101134 | 32131000 | ARRANCADORES DE 40W PARA REFLECTORES | UN
48 | 1910010200283 | 39121021 | BALASTO 2X48 DE PULGADAMULTIVOLTAJE | UN
49 | 1910260100237 | 39121700 | BALASTO ELECTRONICO DE 4 X 32 W MULTIVOLTAJE | UN
50 | 1910260100236 | 39121700 | BALASTO ELECTRONICO DE 2 X 32 W MULTIVOLTAJE | UN
51 | 1910260100352 | 39121021 | BALASTRO DE 2X96 VATIOS | UN
52 | 1910260100355 | 31211705 | BARNIZ BRILLANTE | GALON
53 | 19100104105 | 31211500 | BARNIZ PARA MADERA | GALON
54 | 1910260100488 | 301811507 | BASE ROJA PARA LACA | GALON
55 | 1910010202592 | 39121700 | BATERIAS RADIOTELEFONO EP150 MOTOROLA | UN
56 | 19100104112 | 31162403 | BISAGRA COBRIZADA 2 1/2 X 2 1/2 PAR | PAR
57 | 19100104113 | 31162403 | BISAGRA COBRIZADA COMUN 1" PAR | PAR
58 | 19100104114 | 31162403 | BISAGRA COBRIZADA COMUN 2" PAR | PAR
59 | 1910260100983 | 31162403 | BISAGRA CUADRADA COBRIZADA 3" | UN
60 | 19100104107 | 31162403 | BISAGRA DE SEGURIDAD CABEZA REDONDA 3 1/2 X 3 1/2 | UN
61 | 19100104109 | 31162403 | BISAGRA PARA MUEBLE 1 1/2 C 22 | UN
62 | 19100104108 | 31162403 | BISAGRA PARA MUEBLE 2 C 20 | UN
63 | 1910260100103 | 31162403 | BISAGRA PARCHE 95 GRADOS | UN
64 | 19100104110 | 31162403 | BISAGRA PISTON 1/2 | UN
65 | 19100104111 | 31162403 | BISAGRA PISTON 3/4 | UN
66 | 19100104123 | 31162800 | BISTURI METALICO RETRACTIL | UN
67 | 1910260100999 | 60141006 | BLOQUE NO. 5 | UN
68 | 1910260100487 | 39101702 | BOMBILLO AHORRADOR DE 15 W LUZ DIA | UN
69 | 1910010202220 | 39101702 | BOMBILLO AHORRADOR DE 26 W LUZ DIA | UN
70 | 1910260100226 | 39101702 | BOMBILLO METALAR 4000 W | UN
71 | 1910260101133 | 39101702 | BOMBILLO DE 13W | UN
72 | 1910010201977 | 39101702 | BOMBILLOS DE 100W UNIDAD | UN
73 | 1910260101132 | 39101702 | BOMBILLOS DE SODIO 150 W | UN
74 | 1910010201655 | 39101702 | BOMBILLOS HALOGENOS A 220W PARA REFLECTORES DE 120 VATIOS | UN
75 | 19100104124 | 53141505 | BOTON MADERA PARA MUEBLE TIRADOR DE MADERA PARA CAJÓN | UN
76 | 1910260101041 | 31162800 | BOXER | GALON
77 | 1910010202921 | 39121700 | BRACKER BIPOLAR DE RIEL DE 100 AMPERIOS | UN
78 | 1910010202922 | 39121700 | BRACKER BIPOLAR DE RIEL DE 20 AMPERIOS | UN
79 | 1910010202922 | 39121700 | BRACKER BIPOLAR DE RIEL DE 30 AMPERIOS | UN
80 | 1910010202922 | 39121700 | BRACKER BIPOLAR DE RIEL DE 40 AMPERIOS | UN
81 | 1910010202922 | 39121700 | BRACKER BIPOLAR DE RIEL DE 50 AMPERIOS | UN
82 | 1910010202922 | 39121700 | BRACKER BIPOLAR DE RIEL DE 60 AMPERIOS | UN
83 | 191001023145 | 39121700 | BRACKER BIPOLAR ENCHUFABLE DE 60 AMPERIOS | UN
84 | 1910010202923 | 39121700 | BRACKER BIPOLAR ENCHUFABLE DE 100 AMPERIOS | UN
85 | 191001023146 | 39121700 | BRACKER BIPOLAR ENCHUFABLE DE 20 AMPERIOS | UN
86 | 1910010202924 | 39121700 | BRACKER BIPOLAR ENCHUFABLE DE 30 AMPERIOS | UN
87 | 1910010202925 | 39121700 | BRACKER BIPOLAR ENCHUFABLE DE 40 AMPERIOS | UN
88 | 1910010202925 | 39121700 | BRACKER BIPOLAR ENCHUFABLE DE 50 AMPERIOS | UN
89 | 191001023147 | 39121700 | BRACKER MONOPOLAR DE RIEL DE 100 AMPERIOS | UN
90 | 1910010202926 | 39121700 | BRACKER MONOPOLAR DE RIEL DE 20 AMPERIOS | UN
91 | 1910010202926 | 39121700 | BRACKER MONOPOLAR DE RIEL DE 30 AMPERIOS | UN
92 | 1910010202926 | 39121700 | BRACKER MONOPOLAR DE RIEL DE 40 AMPERIOS | UN
93 | 1910010202926 | 39121700 | BRACKER MONOPOLAR DE RIEL DE 50 AMPERIOS | UN
94 | 1910010202926 | 39121700 | BRACKER MONOPOLAR DE RIEL DE 60 AMPERIOS | UN
95 | 1910260100851 | 39121700 | BRACKER MONOPOLAR ENCHUFABLE DE 100 AMPERIOS | UN
96 | 191001023148 | 39121700 | BRACKER MONOPOLAR ENCHUFABLE DE 20 AMPERIOS | UN
97 | 1910010202929 | 39121700 | BRACKER MONOPOLAR ENCHUFABLE DE 30 AMPERIOS | UN
98 | 1910010202929 | 39121700 | BRACKER MONOPOLAR ENCHUFABLE DE 40 AMPERIOS | UN
99 | 1910010202929 | 39121700 | BRACKER MONOPOLAR ENCHUFABLE DE 50 AMPERIOS | UN
100 | 1910010202929 | 39121700 | BRACKER MONOPOLAR ENCHUFABLEDE 60 AMPERIOS | UN
101 | 1910010202930 | 39121700 | BRACKER TRIPOLAR DE RIEL DE 100 AMPERIOS | UN
102 | 1910010202931 | 39121700 | BRACKER TRIPOLAR DE RIEL DE 20 AMPERIOS | UN
103 | 1910010202932 | 39121700 | BRACKER TRIPOLAR DE RIEL DE 30 AMPERIOS | UN
104 | 1910010202932 | 39121700 | BRACKER TRIPOLAR DE RIEL DE 40 AMPERIOS | UN
105 | 1910010202933 | 39121700 | BRACKER TRIPOLAR DE RIEL DE 50 AMPERIOS | UN
106 | 1910010202934 | 39121700 | BRACKER TRIPOLAR DE RIEL DE 60 AMPERIOS | UN
107 | 191001023128 | 39121700 | BRACKER TRIPOLAR ENCHUFABLE DE 100 AMPERIOS | UN
108 | 191001023103 | 39121700 | BRACKER TRIPOLAR ENCHUFABLE DE 20 AMPERIOS | UN
109 | 191001023104 | 39121700 | BRACKER TRIPOLAR ENCHUFABLE DE 30 AMPERIOS | UN
110 | 191001023104 | 39121700 | BRACKER TRIPOLAR ENCHUFABLE DE 40 AMPERIOS | UN
111 | 191001023129 | 39121700 | BRACKER TRIPOLAR ENCHUFABLE DE 50 AMPERIOS | UN
112 | 191001023129 | 39121700 | BRACKER TRIPOLAR ENCHUFABLE DE 60 AMPERIOS | UN
113 | 1910260100686 | 31162800 | BRAZO HIDRAULICO PARA CIERRE DE PUERTA | UN
114 | 1910260100222 | 39121700 | BREAKER INDUSTRIAL REGULABLE DE 250 AMPERIOS | UN
115 | 1910260101017 | 27112801 | BROCA DE CARBON DE 1/4 PARA HIERRO | UN
116 | 1910260101018 | 27112801 | BROCA DE CARBON DE 1/8 PARA HIERRO | UN
117 | 1910010202874 | 27112801 | BROCA DE CARBON DE 3/16 PARA HIERRO | UN
118 | 1910260101019 | 27112801 | BROCA DE CARBON DE 3/8 PARA HIERRO | UN
119 | 19100104125 | 27112801 | BROCA DE CARBON DE 5/16 PARA HIERRO | UN
120 | 19100104126 | 27112801 | BROCA DE CARBON PARA HIERRO DE 1/16 | UN
121 | 19100104240 | 27112801 | BROCA DE CARBON PARA HIERRO DE 1/2 | UN
122 | 19100104240 | 27112801 | BROCA DE CARBON PARA HIERRO DE 3/32 | UN
123 | 19100104183 | 27112801 | BROCA DE CARBON PARA HIERRO DE 5/32 | UN
124 | 19100104127 | 27112801 | BROCA DE TNGSTENO 1/2 | UN
125 | 1910260101021 | 27112801 | BROCA DE TUNGSTENO DE 1/4 | UN
126 | 19100104132 | 27112801 | BROCA DE TUNGSTENO DE 3/16" | UN
127 | 19100104134 | 27112801 | BROCA DE TUNGSTENO DE 3/8" | UN
128 | 19100104131 | 27112801 | BROCA DE TUNGSTENO DE 5/16" | UN
129 | 19100104135 | 27112801 | BROCA DE TUNGSTENO DE 5/8" | UN
130 | 1910010202715 | 27112801 | BROCA ESPADA PARA MADERA 1/4 | UN
131 | 1910010202716 | 27112801 | BROCA ESPADA PARA MADERA 3/4 | UN
132 | 1910010202717 | 27112801 | BROCA ESPADA PARA MADERA 5/8 | UN
133 | 1910010202719 | 27112801 | BROCA ESPADA PARA MADERA 7/8 | UN
134 | 1910010202720 | 20111614 | BROCA LAMINA JUEGO | Juego 16 PIEZAS MIXTA
135 | 1910010202763 | 20121608 | BROCAS PARA MURO 1/2 X 40 CM | UN
136 | 1910010202764 | 20121608 | BROCAS PARA MURO 5/16 X 40 CM | UN
137 | 1910010200858 | 31211904 | BROCHA DE NYLON DE 2" | UN
138 | 1910010200858 | 31211904 | BROCHA DE NYLON DE 3" | UN
139 | 1910010200858 | 31211904 | BROCHA DE NYLON DE 3" | UN
140 | 1910010200858 | 31211904 | BROCHA DE NYLON DE 5" | UN
141 | 191001023167 | 20121713 | BUJE DE PVC DE 1 1/4 A 1 | UN
142 | 1910260101260 | 20121713 | BUJE DE PVC DE 1 1/4 A 1/2 | UN
143 | 1910260101261 | 20121713 | BUJE DE PVC DE 1 1/4 A 3/4 | UN
144 | 1910260101262 | 20121713 | BUJES DE PVC DE 1 1/2" A 1/2 " | UN
145 | 1910260101262 | 20121713 | BUJES DE PVC DE 1 1/2" A 3/4 " | UN
146 | 1910260101375 | 20121713 | BUJES DE PVC DE 1" A 1/2" | UN
147 | 1910260101375 | 20121713 | BUJES DE PVC DE 1" A 3/4" | UN
148 | 1910260101263 | 20121713 | BUJES DE PVC DE 2 " A 1/2" | UN
149 | 1910260101263 | 20121713 | BUJES DE PVC DE 2 " A 3/4" | UN
150 | 1910260101263 | 20121713 | BUJES DE PVC DE 2 " A 1" | UN
151 | 1910260101263 | 20121713 | BUJES DE PVC DE 2 " A 1/4" | UN
152 | 1910260101264 | 20121713 | BUJES DE PVC DE 3/4" A 1/2" | UN
153 | 1910010202234 | 39121700 | CABLE SILICONADO NUMERO 12 | METRO
154 | 1910010202236 | 26121612 | CABLE THHN ELECTRICO 1/0 | METRO
155 | 1910010202237 | 26121612 | CABLE THHN ELECTRICO 2/0 | METRO
156 | 1910010202221 | 26121612 | CABLE DUPLEX 2X12 ROLLO X 100 MTS | ROLLO X100 METROS
157 | 1910260101007 | 26121612 | CABLE DUPLEX 2X14 ROLLO X 100 MTS | ROLLO X100 METROS
158 | 1910260101008 | 26121612 | CABLE DUPLEX 2X16 ROLLO X 100 MTS | ROLLO X 100 METROS
159 | 1910010200213 | 26121612 | CABLE DUPLEX 2X18 ROLLO X 100 MTS | ROLLO X100 METROS
160 | 1910260100243 | 26121611 | CABLE ENCAUCHETADO 3 X 10 | METRO
161 | 1910260100579 | 26121611 | CABLE ENCAUCHETADO 3X12 | METRO
162 | 1910010202235 | 26121611 | CABLE ENCAUCHETADO 3X14 | METRO
163 | 1910260100321 | 26121611 | CABLE ENCAUCHETADO 4 X8 | METRO
164 | 1910260101360 | 26121612 | CABLE NO. 6 | METRO
165 | 1910260100026 | 26121612 | CABLE NUMERO 10 | METRO
166 | 1910260100919 | 26121612 | CABLE NUMERO 4 | METRO
167 | 1910260100209 | 26121612 | CABLE NUMERO 8 | METRO
168 | 1910010202238 | 26121604 | CABLE PARA TELEVISION RG-6 X CAJA DE 305 MTS | CAJA X 305 METROS
169 | 1910010200907 | 26121616 | CABLE TELEFONICO 2 PARES CENTELSA | METRO
170 | 1910010200916 | 26121616 | CABLE TELEFONICO 4 PARES CENTELSA | METRO
171 | 1910260100364 | 26121609 | CABLE UTP CATEGORIA 6 X 305 MTS | CAJA X 305 METROS
172 | 1910260101333 | 39121308 | CAJA DE REFERENCIA 2400 CON SUPLEMENTO DE 4 SALIDAS | UN
173 | 191001023161 | 31162000 | CAJA DE 1000 TIROS PARA PISTOLA FIJADORA NEUMATICA | CAJA DE 100 UN
174 | 1910260101334 | 39121308 | CAJA DE JACK DE CATEGORIA 6 | CAJA X 100 UN
175 | 1910260101241 | 31271600 | CAJA DE MACHUELOS 3/16", 51/16" Y 3/4" | UN
176 | 1910010202779 | 39121308 | CAJA PLASTICA ELECTRICA 5800 | UN
177 | 191001023162 | 31162000 | CAJA SALVAS DE COLOR AMARILLO CARGA PARA PISTOLA HILTI, TIRO A TIRO | CAJA X100 UN
178 | 1910260101136 | 39121303 | CAJA TACO 2 CIRCUITOS MONOFASICO | UN
179 | 1910010202780 | 39121303 | CAJA TACO 3 CIRCUITOS MONOFASICO | UN
180 | 1910010202781 | 39121303 | CAJA TACO 4 CIRCUITOS MONOFASICO | UN
181 | 1910260100768 | 39121308 | CAJAS 5800 PLASTICA | UN
182 | 19100104137 | 44102307 | CALADORA DE BANCO (SIERRA ) 16" PULGADAS DE 700 VATIOS | UN
183 | 1910260101239 | 27111826 | CALADORA DE 350W | UN
184 | 1910010202239 | 39121700 | CANALETA METALICA 10X4 CAL 20 CON DIVISION | UN
185 | 1910010202239 | 39121700 | CANALETA METALICA 10X4 X 2.40 LARGO | UN
186 | 1910260101137 | 39121700 | CANALETA METALICA 12X5 X 2.40 LARGO | UN
187 | 1910260101138 | 39121700 | CANALETA METALICA 4X10 X 2.40 MTS DE LARGO | UN
188 | 1910260101139 | 39121700 | CANALETA METALICA 4X8 X 2.40 MTS DE LARGO | UN
189 | 1910010202935 | 39121700 | CANALETA METALICA 5X10 X 2.40 MTS DE LARGO | UN
190 | 1910010202936 | 39121700 | CANALETA METALICA 5X12 X 2.40 MTS DE LARGO | UN
191 | 1910010202937 | 39121700 | CANALETA METALICA 8X4 X 240 LARGO | UN
192 | 1910260101140 | 39121205 | CANALETA PLASTICA X 2 MT 60X40 MM CON DIVISION | UN
193 | 19100104139 | 31162800 | CANASTILLA PLASTICA 4" PARA LAVAPLATOS | UN
194 | 1910010202277 | 46171501 | CANDADO 25MM | UN
195 | 1910260100371 | 46171501 | CANDADO 40MM | UN
196 | 1910010202721 | 46171501 | CANDADO 50MM | UN
197 | 1910260100698 | 46171501 | CANDADO NO. 30 MM | UN
198 | 1910010202722 | 46171501 | CANDADO NO. 60 MM | UN
199 | 1910260100375 | 46181703 | CARETA PARA SOLDAR CON LENTE FOTOSENSIBLE | UN
200 | 1910010202947 | 31151900 | CARGA SUELTA AMARILLA PARA PISTOLA NEUMATICA TIRO A TIRO | UN
201 | 191001023173 | 46181700 | CASCO DIELECRICO CON BARBUQUEJO | UN
202 | 1910260101240 | 46181700 | CASCO PARA SOLDAR FOTOSENSIBLE EN HPDE, RESISTENTE AL CALOR PROTECCION UV/IR/ FOTOSENSIBLECON FILTRO AUTOREGULADO / TEMPERATURA TRABAJO -5 A 55°C / SELLECION DE GRADOS DE SOMBRA | UN
203 | 1910020100410 | 32131000 | CAUTIN DE 40W | UN
204 | 1910260100981 | 30111600 | CEMENTO BLANCO X 40 KG | UN
205 | 1910010200331 | 30111600 | CEMENTO GRIS X 50 KG | UN
206 | 1910260100595 | 27111907 | CEPILLO ALAMBRE | UN
207 | 1910010200284 | 31162800 | CERRADURA 3 PASADORES | UN
208 | 1910010202723 | 31162800 | CERRADURA DE SOBREPONER 3610 LLAVE MULTIPUNTO LADO IZQUIERDO Y DERECHO | UN
209 | 1910260100134 | 31162800 | CERRADURA LOCKER | UN
210 | 1910260100134 | 31162800 | CERRADURA LOCKER | UN
211 | 1910260101242 | 27111532 | CERRUCHO | UN
212 | 1910010201988 | 31162800 | CHAPA DE BOLA ESCRITORIO DE MADERA | UN
213 | 1910010201989 | 31162800 | CHAPA DE SEGURIDAD 170 1/4 | UN
214 | 1910260100597 | 31162800 | CHAPA PARA VITRINA | UN
215 | 19100104999 | 31162800 | CHAPA TIPO MANIJA ALARGADA METALICA PARA ALCOBA | UN
216 | 191001041000 | 31162800 | CHAPA TIPO MANIJA ALARGADA METALICA PARA BAÑO | UN
217 | 1910010200881 | 31162800 | CHAPAS ESCRITORIO | UN
218 | 1910010201991 | 31162500 | CHAZO DE 1/4" CON ARMELLA | UN
219 | 1910010201990 | 31162500 | CHAZO DE 1/2 | UN
220 | 191001023153 | 31162500 | CHAZO DE 3/16 | UN
221 | 191001023047 | 31162500 | CHAZO DE 3/8 | UN
222 | 1910010201992 | 31162500 | CHAZO DE 5/16 | UN
223 | 1910010201993 | 31162500 | CHAZO DE 8/16 | UN
224 | 1910010201994 | 31162500 | CHAZO EXPANSIVO METALICO MARIPOSA | UN
225 | 1910260101206 | 31162500 | CHAZO METALICO DE EXPANSION 1/2" | UN
226 | 1910260101207 | 31162500 | CHAZO METALICO DE EXPANSIÓN 1/4" | UN
227 | 1910010200579 | 31162500 | CHAZO METALICO DE EXPANSIÓN 3/8" | UN
228 | 1910260101023 | 31162500 | CHAZO METALICO DE EXPANSIÓN 5/16" | UN
229 | 191001023046 | 31162500 | CHAZO PLASTICO DE 1/2" CON TORNILLO | UN
230 | 1910010202739 | 31162500 | CHAZO PLASTICO DE 1/4" CON TORNILLO | UN
231 | 1910010202740 | 31162500 | CHAZO PLASTICO DE 3/16" CON TORNILLO | UN
232 | 1910010202741 | 31162500 | CHAZO PLASTICO DE 3/8" CON TORNILLO | UN
233 | 1910010202742 | 31162500 | CHAZO PLASTICO DE 5/16" CON TORNILLO | UN
234 | 1910010202738 | 31162500 | CHAZOS EXPANCIVOS DE 5/8" X 5", | UN
235 | 191001023166 | 31162500 | CHAZOS EXPANCIVOS DE 1" X 10" | UN
236 | 191001023165 | 31162500 | CHAZOS EXPANCIVOS DE 3/8" X 2 1/2" | UN
237 | 1910260101170 | 31162800 | CHEQUE CORTINA 1" | UN
238 | 1910260100493 | 31162800 | CHEQUE DE GLOBO PARA AGUA POTABLE DE 1" EN BRONCE | UN
239 | 1910260100493 | 31162800 | CHEQUE DE GLOBO PARA AGUA POTABLE DE 1/2" EN BRONCE | UN
240 | 1910260100494 | 31162800 | CHEQUE DE GLOBO PARA AGUA POTABLE DE 2" EN BRONCE | UN
241 | 1910260100494 | 31162800 | CHEQUE DE GLOBO PARA AGUA POTABLE DE 3/4" EN BRONCE | UN
242 | 1910260101379 | 31162800 | CHEQUE GLOBO VAPOR 1 1/2" | UN
243 | 1910260101370 | 31162800 | CHEQUE GLOBO VAPOR 1" | UN
244 | 1910260101379 | 31162800 | CHEQUE GLOBO VAPOR 1/2" | UN
245 | 1910260101380 | 31162800 | CHEQUE GLOBO VAPOR 2" | UN
246 | 1910260100247 | 31162800 | CHEQUE HORIZONTAL DE 1/2" | UN
247 | 19100104150 | 31162800 | CHEQUE HORIZONTAL DE 1 1/2" | UN
248 | 19100104192 | 31162800 | CHUPA GRANDE INDUSTRIAL PARA DESTAPAR SANITARIOS | UN
249 | 191001041002 | 31201505 | CHUPA TIPO PERA COLOR AZUL | UN
250 | 19100104147 | 31201505 | CINTA ADHESIVA DOBLE FAZ DE 1" (ROLLO DE 50 M) | ROLLO X 50 METROS
251 | 19100104190 | 31201505 | CINTA ADHESIVA DOBLE FAZ DE 1/2" (ROLLO DE 50 M) | ROLLO X 50 METROS
252 | 1910010202783 | 31201502 | CINTA AISLANTE BAJA TENSION | ROLLO X 18MTS
253 | 1910010202690 | 31201502 | CINTA AISLANTE BLANCA | ROLLO X 18MTS
254 | 1910260100156 | 31201502 | CINTA AISLANTE DE ALTA TENSION 3M AMARILLA TIPO | METRO
255 | 1910260100156 | 31201502 | CINTA AISLANTE DE ALTA TENSION 3M AZUL TIPO | METRO
256 | 1910260100156 | 31201502 | CINTA AISLANTE DE ALTA TENSION 3M NEGRA | METRO
257 | 1910260100156 | 31201502 | CINTA AISLANTE DE ALTA TENSION 3M ROJA TIP | METRO
258 | 1910260100156 | 31201502 | CINTA AISLANTE DE ALTA TENSION 3M VERDE TIPO | METRO
259 | 1910260101238 | 31201511 | CINTA DE BELCRO DE 10 CM. DE ANCHO | ROLLO X 25 METROS
260 | 19100104138 | 31201505 | CINTA DOBLE FAZ PARA CANALETA PLASTICA 1" | ROLLO X 10 METROS
261 | 1910010200285 | 31162800 | CINTA MALLA PARA DRYWALL ROLLO X 10 MTS | ROLLO X10 METROS
262 | 1910010100464 | 31162800 | CINTA PARA ENMASCARAR DE 1" | ROLLO X 40 METROS
263 | 1910010200865 | 31162800 | CINTA PARA ENMASCARAR DE 2" | ROLLO X 40 METROS
264 | 1910010201995 | 31162800 | CINTA PELIGRO ROLLO POR 50 MTS | ROLLO X 50 MTROS
265 | 1910260100157 | 31162800 | CINTA TEFLON TIPO INDUSTRIAL ROLLO | ROLLO GRANDE
266 | 1910010202766 | 27111506 | CIZALLA DE 14" | UN
267 | 1910010202767 | 27111506 | CIZALLAS GRANDE DE 24" | UN
268 | 1910260100492 | 31163204 | CLAVIJA TRIFASICA 20 A - 250 V | UN
269 | 1910010202241 | 31163204 | CLAVIJA DE 50 A- 250V | UN
270 | 1910260101016 | 31163204 | CLAVIJA ELECTRICA DE DOS PATAS CON POLO A TIERRA | UN
271 | 1910260101014 | 31163204 | CLAVIJA ELECTRICA HEMBRA CON POLO A TIERRA | UN
272 | 1910010202743 | 40172808 | CODO PVC 1 " PRESIÓN | UN
273 | 1910260100150 | 40172808 | CODO PVC 1 1/2" PRESIÓN | UN
274 | 1910260100150 | 40172808 | CODO PVC 1 1/4 " PRESIÓN | UN
275 | 1910260100150 | 40172808 | CODO PVC 1/2" PRESIÓN | UN
276 | 1910260101013 | 40172808 | CODO PVC 2" PRESIÓN | UN
277 | 191001023168 | 40172808 | CODO PVC 2" SANITARIO | UN
278 | 1910260101266 | 40172808 | CODO PVC 3" SANITARIO | UN
279 | 1910260101011 | 40172808 | CODO PVC 3/4" PRESIÓN | UN
280 | 1910010200008 | 43211609 | CONECTOR RJ45 | UN
281 | 1910260100221 | 39121522 | CONTACTOR DE 80 AMP CON RELAY | UN
282 | 1910020100656 | 39121522 | CONTACTORES 3TB 32 | UN
283 | 1910010202240 | 39121700 | CONTROLES PARA CALOR | UN
284 | 1910260100604 | 42192208 | CORAZA SILLAS DE RUEDAS SURTIDAS | UN
285 | 1910260100490 | 39121700 | CORDON LISO PARA TELEFONO 3 MT | UN
286 | 1910260100489 | 43191603 | CORDON RESORTADO PARA TELEFONO DE 2 M | UN
287 | 1910010202724 | 56121300 | CORREDERAS PARA CAJONES JUEGO COMPLETO | UN
288 | 1910260100605 | 27111500 | CORTA VIDRIO INDUSTRIAL METALICO | UN
289 | 1910260101146 | 23241614 | CORTADORA PARA CABLES | UN
290 | 1910260101440 | 27111500 | CORTAFRIO 6" REF 84105 | UN
291 | 1910260100770 | 39121700 | CURVA EMT 3/4 | UN
292 | 1910260101147 | 39121700 | CURVAS DE 1 1/2" | UN
293 | 1910010202785 | 39121700 | CURVAS DE 1/2" | UN
294 | 1910260100803 | 39121700 | CURVAS DE 2" | UN
295 | 1910010202786 | 39121700 | CURVAS DE 3/4" | UN
296 | 1910260100607 | 47131821 | DESENCRUSTANTE LIQUIDO | GALON
297 | 1910010202880 | 47131800 | DESTAPA CAÑOS | BOTELLA
298 | 1910010202769 | 27111701 | DESTORNILLADO DE ESTRELLA | UN
299 | 1910010202770 | 27111701 | DESTORNILLADO DE PALA | UN
300 | 1910260100645 | 27111701 | DESTORNILLADORES GRANDES PUNTA IMANTADA | UN
301 | 1910010202846 | 39121700 | DIMMER A 110 VOLTIOS | UN
302 | 191101011587 | 21101513 | DISCO PARA CORTE 4" MADERA O METAL | UN
303 | 1910260100611 | 21101513 | DISCO PARA PULIR 4" MADREA O METAL | UN
304 | 1910013918 | 21101513 | DISCO CORTE PARA METAL DE 4 1/2" | UN
305 | 1910260100610 | 21101513 | DISCO DE CORTE DELGADO DE 7"X 0,55 X 7/8 | UN
306 | 1910260101028 | 21101513 | DISCO DE TUGNSTENO DE 4 1/2 DIAMANTADO PARA CORTE DE MADERA | UN
307 | 191001041004 | 21101513 | DISCO DE TUGNSTENO DE 4 1/2 PARA CORTE METAL | UN
308 | 1910260101352 | 21101513 | DISCO DE TUGNSTENO DE 4 1/2 PARA PULIR METAL | UN
309 | 19100104184 | 21101513 | DISCO PARA PULIDORA 9" PARA PULIR METAL | UN
310 | 1910010202725 | 21101513 | DISCO PARA PULIDORA7" DIAMANTADO | UN
311 | 1910260101174 | 21101513 | DISCO PARA PULIDORA7" PARA CORTE DE METAL | UN
312 | 1910010202726 | 21101513 | DISCO PARA PULIDORA7" PARA PULIR METAL | UN
313 | 19100104195 | 41104210 | DISOLVENTE ACRILICO | GALON
314 | 1910010202242 | 39121700 | DUCHA ELECTRICA 110 V | UN
315 | 1910260100231 | 40101800 | ELECTROVALVULA 1" X 110 V PARA VAPOR | UN
316 | 1910260101175 | 30181507 | EMBOLO PARA DUCHA CORTO EN BRONCE CON POMA | UN
317 | 1910010202727 | 30181507 | EMBOLO PARA DUCHA LARGO EN BRONCE CON POMA | UN
318 | 1910260101208 | 30161500 | ENCHAPE BLANCO 20 X 20 PARED BRILLANTE CAJA X 2 MTS | METRO CUADRADO
319 | 1910260101209 | 30161500 | ENCHAPE BLANCO TIPO 30 X 30 PARED CAJA X 1,5 MT | METRO CUADRADO
320 | 165511012 | 23171529 | EQUIPO DE OXICORTE CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS | UN
321 | 1910260100184 | 23171529 | EQUIPO DE SOLDADURA PORTATIL A 220V | UN
322 | 191001023174 | 30191500 | ESCALERA DE TIJERA CINCO PASOS METALICA | UN
323 | 1910260101243 | 30191500 | ESCALERA DE TIJERA SIETE PASOS METALICA | UN
324 | 165511061 | 23171529 | ESCALERA TIPO AVIÓN | UN
325 | 1910260101563 | 30191500 | ESCALERA TIPO TIJERA DIELECTRICA 4 PASOS | UN
326 | 1910010300133 | 30191500 | ESCALERA TIPO TIJERA DIELECTRICA 7 PASOS | UN
327 | 191001023175 | 30191500 | ESCALERA TIPO TIJERA DIELECTRICA 9 PASOS | UN
328 | 1910010201797 | 30191500 | ESCALERA TIPO TIJERA TELESCOPICA DIELECTRICA 12 PASOS | UN
329 | 1910020100733 | 39121700 | ESCOBILLAS PARA CENTRIFUGA DE 10 | UN
330 | 1910010200294 | 31211501 | ESMALTE DOMESTICO BLANCO Y OTROS COL BRILLANTE | GALON
331 | 1910010200883 | 27111909 | ESPATULA METALICA DE 3" | UN
332 | 1910010202745 | 27111909 | ESPATULA PLASTICO 3" | UN
333 | 1910260100032 | 30102315 | ESQUINERO PVC ALTO IMPACTO H=1,50M CON CAMARA | UN
334 | 1910010202879 | 30102315 | ESQUINERO PVC TIRAS DE 3 ML | UN
335 | 1910260101345 | 30101503 | ESTRUCTURA PARA DRYWALL TIPO ANGULO 2X2 CM X 2,44 M | UN
336 | 1910010200247 | 30101503 | ESTRUCTURA PARA DRYWALL TIPO CANALETA DE 10 CM X 2,44 M | UN
337 | 1910010200249 | 30101503 | ESTRUCTURA PARA DRYWALL TIPO OMEGA DE 5 CM X 2,44 M | UN
338 | 1910010200246 | 30101503 | ESTRUCTURA PARA DRYWALL TIPO PARALES DE 10 CM X 2,44 M | UN
339 | 1910010200248 | 30101503 | ESTRUCTURA PARA DRYWALL TIPO VIGUETA DE 5 CM X 2,44 M | UN
340 | 1910260101346 | 30161500 | ESTUCO PLASTICO POR CUÑETE | CUÑETE
341 | 1910260101178 | 46182005 | FILTROS PARA HUMOS METALICOS | UN
342 | 1910260100887 | 46182005 | FILTROS PARA MASCARA REF. CARTUCHO TIPO ARSEG PARA VAPORES ORGANICOSY GASES ACIDOS 9243 | UN
343 | 191001023179 | 46182005 | FILTROS PARA MASCARA CONTRA PINTURA REF. 9245 ARSEG | UN
344 | 191001023159 | 30102304 | FLEJE DE ACERO DE 1" CALIBRE 18 | UN
345 | 1910260100049 | 41111604 | FLEXOMETRO X 5M | UN
346 | 1910260100629 | 40141640 | FLUXOMETRO DE PALANCA ANTIVANDÁLICO PARA SANITARIO | UN
347 | 1910010202984 | 40141640 | FLUXOMETRO DE PUSH ANTIVANDALICO PARA SANITARIO | UN
348 | 1910010200733 | 39121607 | FUSIBLES CORTO CERAMICO 4(A)30 | UN
349 | 1910020100966 | 39121607 | FUSIBLES CORTO DE VIDRIO 1 M(A) 30 | UN
350 | 1910020100963 | 39121607 | FUSIBLES CORTO DE VIDRIO 1,5M(A) 30 | UN
351 | 1910020100961 | 39121607 | FUSIBLES CORTO DE VIDRIO 1,6M(A) 30 | UN
352 | 1910020100964 | 39121607 | FUSIBLES CORTO DE VIDRIO 10 M(A) 30 | UN
353 | 1910020100965 | 39121607 | FUSIBLES CORTO DE VIDRIO 15 M(A) 30 | UN
354 | 1910020100967 | 39121607 | FUSIBLES CORTO DE VIDRIO 2 M(A) 30 | UN
355 | 1910020100968 | 39121607 | FUSIBLES CORTO DE VIDRIO 3 M(A) 30 | UN
356 | 1910020100969 | 39121607 | FUSIBLES CORTO DE VIDRIO 4 M(A) 30 | UN
357 | 1910020100971 | 39121607 | FUSIBLES CORTO DE VIDRIO 5 M(A) 30 | UN
358 | 1910020100970 | 39121607 | FUSIBLES CORTO DE VIDRIO 500 M(A) 30 | UN
359 | 1910020100972 | 39121607 | FUSIBLES CORTO DE VIDRIO 630 M(A) 30 | UN
360 | 1910020100973 | 39121607 | FUSIBLES CORTO DE VIDRIO 8 M(A) 30 | UN
361 | 1910020100978 | 39121607 | FUSIBLES LARGO DE VIDRIO 20 M(A) 30 | UN
362 | 1910020100979 | 39121607 | FUSIBLES LARGO DE VIDRIO 25 M(A) 30 | UN
363 | 1910020100981 | 39121607 | FUSIBLES LARGO DE VIDRIO 3 M(A) 30 | UN
364 | 1910020100982 | 39121607 | FUSIBLES LARGO DE VIDRIO 4 M(A) 30 | UN
365 | 1910020100986 | 39121607 | FUSIBLES LARGO DE VIDRIO 5 M(A) 30 | UN
366 | 1910020100984 | 39121607 | FUSIBLES LARGO DE VIDRIO 50 M(A) 30 | UN
367 | 1910020100983 | 39121607 | FUSIBLES LARGO DE VIDRIO 500 M(A) 30 | UN
368 | 1910020100985 | 39121607 | FUSIBLES LARGO DE VIDRIO 6 M(A) 30 | UN
369 | 1910020100987 | 39121607 | FUSIBLES LARGO DE VIDRIO 8 M(A) 30 | UN
370 | 1910260100033 | 30103800 | GANCHO PARA TEJA CAL-16 | UN
371 | 1910260100041 | 30103800 | GRAFIL 5 MM | UN
372 | 1910260101210 | 11111604 | GRANO BLANCO NO. 0 | KILO
373 | 1910260101210 | 11111604 | GRANO BLANCO NO1 | KILO
374 | 1910260101211 | 11111604 | GRANO NEGRO NO1 | KILO
375 | 1910260101211 | 11111604 | GRANO NEGRO NO2 | KILO
376 | 1910260100056 | 27112120 | GRAPA TIPO COPA PARA PULIDORA TRENZADA PARA TRABAJO TIPO INDUSTRIAL PULIDORA 4 1/2" | UN
377 | 1910010201632 | 30181517 | GRIFERIA PARA LAVAMANOS MANOS LIBRES DE SENSOR A&A | UN
378 | 1910010200772 | 30181517 | GRIFERIA PARA LAVAPLATOS CUELLO CISNE MANOS LIBRES DE SENSOR | UN
379 | 1910010200297 | 30181517 | GRIFERIA DUCHA NO. 8 | UN
380 | 1910260100633 | 30181517 | GRIFERIA PARA SANITARIO COMPLETA | UN
381 | 1910010200440 | 49211910 | GUANTES DE VAQUETA LARGOS | PAR
382 | 191001023149 | 39121700 | GUARDA MOTOR CON TERMICO VARIABLE 10 AMP | UN
383 | 1910010202790 | 39121700 | GUARDA MOTOR CON TERMICO VARIABLE 20 AMP | UN
384 | 1910010202791 | 39121700 | GUARDA MOTOR CON TERMICO VARIABLE 30 AMP | UN
385 | 1910010200257 | 30103600 | GUAYA DE 1/8" | METRO
386 | 1910010200257 | 30103600 | GUAYA PARA RESISTIR 50 TONELADAS | METRO
387 | 1910260101256 | 52141601 | HIDROLAVADORA INDUSTRIAL | UN
388 | 1910260101180 | 31162800 | HOJA DE BISTURI | UN
389 | 1910010200884 | 42291604 | HOJA DE SEGUETA PARA HIERRO | UN
390 | 1910010201782 | 27112145 | HOMBRESOLO | UN
391 | 1910260101441 | 27112145 | HOMBRESOLO VISEGRID 10" | UN
392 | 1910260100317 | 31162800 | HUESO DURO POR 1/4 | ¼ DE GALON
393 | 1910260101179 | 30161703 | HULE X MTS | M ETRO
394 | 1910010202792 | 31162800 | IDENTIFICADOR DE TONOS TELEFONICO | UN
395 | 19100104199 | 31211710 | IMPERMEABILIZANTE PARA MUROS | GALON
396 | 1910010202983 | 39121700 | IMPERMEABLE EN CHAQUETA | UN
397 | 19100201631 | 39121601 | INTERRUPTOR CODILLO 2 VIAS | UN
398 | 19100201632 | 39121601 | INTERRUPTOR CODILLO 4 VIAS | UN
399 | 19100201633 | 39121601 | INTERRUPTOR CODILLO 6 VIAS | UN
400 | 1910010200885 | 39121601 | INTERRUPTOR DOBLE CON TAPA | UN
401 | 1910010100347 | 39121601 | INTERRUPTOR SENCILLO CON TAPA | UN
402 | 1910010202793 | 39121601 | INTERRUPTOR SENCILLO DE SOBREPONER | UN
403 | 1910010100348 | 39121601 | INTERRUPTOR TRIPLE CON TAPA | UN
404 | 1910010202244 | 39121601 | INTERUPTOR TOMA CON POLO A TIERRA | UN
405 | 1910260101373 | 39121601 | INTURRUPTOR CONMUTABLE DOBLE | UN
406 | 1910260101372 | 39121601 | INTURRUPTOR CONMUTABLE SENCILLO | UN
407 | 1910010202778 | 39121308 | JACK | UN
408 | 19100104202 | 30181500 | JUEGO COMPLETO DE BAÑO (SANITARIO, LAVAMANOS) INCLUYE ACCESORIOS | UN
409 | 1910010202772 | 27113201 | JUEGO DE COPA SIERRA DE CUATRO COPAS 1 1/4", 1 1/2", 2" Y 2 1/8" | UN
410 | 1910260100644 | 27113201 | JUEGO DE COPASDE 170 PIEZAS | UN
411 | 1910010202000 | 27111729 | JUEGO DE LLAVES FIJAS MILIMETRICAS | UN
412 | 1910020101164 | 27111729 | JUEGO LLAVE BRISTOL | UN
413 | 1910260100102 | 31211703 | LACA TRANSPARENTE | UN
414 | 1910010202746 | 30102000 | LAMINA COLL ROLD 2X1 CAL 20 | UN
415 | 1910260100297 | 30102000 | LAMINA COLLD ROLDL CALIBRE 16 | UN
416 | 1910010200250 | 30102000 | LAMINA DE DRYWALL 2,44M X 1,22M | UN
417 | 1910260100298 | 30102000 | LAMINA DE SUPERBOARD 1,22 X 2,44 | UN
418 | 1910260100053 | 30102526 | LAMINA DE SUPERBOARD 10MM 122 X 240 | UN
419 | 1910260100498 | 30102000 | LAMINA DE TRIPLEX 4MM 2,4X1,2 | UN
420 | 1910010200330 | 30171706 | LAMINA DE VIDRIO TRANSPARENTE 1,20 X 2,40 | UN
421 | 1910260100296 | 30102000 | LAMINA EN ACERO INOXIDABLE 4X8 CAL 16 | UN
422 | 1910260101078 | 30102000 | LAMINA EN ACRILICO TRANSLUCIDO 3MM 1,3X1,9 | UN
423 | 1910010202938 | 39121700 | LÁMPARA 60 CM X 60 CM 4 X 17 WATTS T8 ESPECULAR INCRUSTAR/SOBREPONER | UN
424 | 191001023182 | 39121700 | LAMPARA LED DE 4 " CIRCULAR | UN
425 | 191001023183 | 39121700 | LAMPARA LED DE 60* 60 CUADRADA | UN
426 | 191001023182 | 39121700 | LAMPARA LED DE 8 " CIRCULAR | UN
427 | 1910260101335 | 39121700 | LAMPARA SELLADA DE 32 V T8 | UN
428 | 19100104203 | 31162800 | LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE | UN
429 | 1910260101213 | 23131507 | LIJA AGUA N 80 | PLIEGO
430 | 1910260101369 | 23131507 | LIJA AGUA N°120 | PLIEGO
431 | 151805010003 | 23131507 | LIJA AGUA N°150 | PLIEGO
432 | 1910260100499 | 23131507 | LIJA AGUA N°220 | PLIEGO
433 | 1910260101215 | 23131507 | LIJA AGUA N°60 | PLIEGO
434 | 1910260100649 | 23131507 | LIJA ESMERIL | PLIEGO
435 | 1910260100072 | 23131507 | LIJA MADERA NO. 80 | UN
436 | 1910260100117 | 27112708 | LIJADORA ORBITAL NEUMATICA | UN
437 | 1910010202795 | 12163800 | LIMPIADOR DE EQUIPO(ESPUMA) | AEROSOL 400 MILILITROS
438 | 1910010202815 | 12163800 | LIMPIADOR ELECTRONICO | AEROSOL 400 MILILITROS
439 | 1910010202815 | 12163800 | LIMPIADOR ELECTRONICO TARRO | AEROSOL 400 MILILITROS
440 | 1910260100163 | 12163800 | LIMPIADOR PVC POR 1/4 | ¼ DE GALON
441 | 19100130031057 | 39112006 | LINTERNA RECARGABLE | UN
442 | 1910260101246 | 27112200 | LLANAS METALICAS DIAMANTADA CON MANGO DE MADERA | UN
443 | 1910260101245 | 27111723 | LLAVE DE CADENA 1/2" | UN
444 | 1910260101244 | 27111723 | LLAVE DE TUBO DE 48" | UN
445 | 1910260100035 | 27111723 | LLAVE DE TUBO NO. 12 | UN
446 | 1910260100035 | 27111723 | LLAVE DE TUBO NO. 18 | UN
447 | 1910010202773 | 27111707 | LLAVE EXPANSIVA 12" | UN
448 | 1910010200409 | 23241613 | LLAVE INDIVIDUAL PARA LAVAMANOS | UN
449 | 1910260100017 | 23241613 | LLAVE INDIVIDUAL PARA LAVAPLATOS CUELLO CISNE | UN
450 | 1910260100654 | 47131810 | LLAVE JARDIN 1/2 | UN
451 | 1910260100500 | 47131810 | LLAVE TERMINAL DE 1/2" | UN
452 | 191001023063 | 15121520 | LUBRICANTE PENETRANTE | AEROSOL 8 ONZ
453 | 1910260101247 | 42151673 | MACETA 2LB | UN
454 | 1910260101248 | 42151673 | MACETA DE 3 LIBRAS | UN
455 | 191001023154 | 23171620 | MANDRIL 1/2 CONO 6 | UN
456 | 191001023155 | 23171620 | MANDRIL 1/2 ROSCA 1/2 | UN
457 | 1910010200174 | 40142006 | MANGUERAS EN ACERO FLEXIBLE DE PRESION ENCAUCHETADA PARA COMBUSTIBLE DE 1/2" | METRO
458 | 1910260101031 | 44122024 | MANIJA PARA CISTERNA | UN
459 | 19100104204 | 31162801 | MANIJA PARA VENTANA | UN
460 | 19100104205 | 27111800 | MANILAR UNIVERSAL | UN
461 | 1910010202881 | 31261700 | MANTO IMPERMEABILIZANTE 5 MM | ROLLO X 45 KILOGRAMOS
462 | 1910260100277 | 27111800 | MARCO PROFESIONAL PARA SEGUETA | UN
463 | 1910260100699 | 30171507 | MARCO PUERTA CALIBRE 18 X 6MTS SENCILLO ANCHO = 10 CM | UN
464 | 1910260100700 | 30171900 | MARCO VENTANA CAL 18 X 6MTS | UN
465 | 1910260101249 | 27111618 | MARCOS PARA SEGUETA | UN
466 | 1910260100632 | 31162800 | MARMOLINA | GALON
467 | 1910010202875 | 31162800 | MARTILLO DE UÑA 20 ONZ | UN
468 | 1910020100159 | 31201605 | MASILLA EPOXICA X 100G | 100 GRAMOS
469 | 1910260101033 | 31201605 | MASILLA PLASTICA PARA TRATAMIENTO DE SUPERFICIES METALICAS X 1/4 | CUÑETE
470 | 1910010202747 | 30161500 | MASILLA | CUÑETE
471 | 1910010200773 | 31162800 | MEZCLADOR LAVAPLATOS CUELLO CISNE TIPO INDUSTRIAL TRAFICO PESADO | UN
472 | 1910010202002 | 31162800 | MEZCLADOR LAVAPLATOS DE 8" DOBLE | UN
473 | 1910260100501 | 31162800 | MEZCLADOR PARA LAVAMANOS 4" | UN
474 | 1910260100501 | 31162800 | MEZCLADOR PARA LAVAMANOS 8" | UN
475 | 1910010200429 | 31162800 | MONOGAFAS | UN
476 | 1910260101438 | 39121700 | MOTORES ELECTRICOS DE 1.5 HP TRIFASICO | UN
477 | 1910260101438 | 39121700 | MOTORES ELECTRICOS DE 2 HP TRIFASICO | UN
478 | 1910260101438 | 39121700 | MOTORES ELECTRICOS DE 3.5 HP TRIFASICO | UN
479 | 1910260101438 | 39121700 | MOTORES ELECTRICOS DE 5 HP TRIFASICO | UN
480 | 1910260101250 | 27113201 | MOTOTOOL | UN
481 | 1910260100928 | 39121700 | MUEBLE PARA LAMPARA INCRUSTAR 2X32 COMERCIAL | UN
482 | 1910260100660 | 41113630 | MULTIMETROS | UN
483 | 1910260101336 | 39121700 | MULTITOMA DE PARED 6 SALIDAS CON POLO A TIERRA | UN
484 | 1910260100206 | 39121700 | MULTITOMAS CON SUPRESOR DE PICOS | UN
485 | 19100104208 | 27112400 | MUNICION PARA PISTOLA DE PRESION DIFERENTES USOS | CAJA X 100 UN
486 | 191001023158 | 31201500 | NAILON DE 3000 LIBRAS DE PRESION | ROLLO X 100 METROS
487 | 1910260100661 | 42192208 | NEUMATICO SILLA DE RUEDAS SURTIDAS | UN
488 | 1910260100662 | 41111950 | NIVEL GOTA | UN
489 | 19100104210 | 53131633 | PASADOR ALEMAN 1 1/2 C-18 | UN
490 | 19100104211 | 53131633 | PASADOR ALEMAN 3 C-18 | UN
491 | 1910010202728 | 53131633 | PASADOR ALEMAN DE 2 1/2" C-18 | UN
492 | 1910260101037 | 30161500 | PEGACOR BOLSA 10 KG | BOLSA DE 10 KILOGRAMOS
493 | 1910010202882 | 30161500 | PEGACOR GRIS | BOLSA DE 25 KILOGRAMOS
494 | 1910260100505 | 31162800 | PEGANTE COLBON | GALO N
495 | 1910260100503 | 31162800 | PEGANTE DURAGASKETX TUBO | TUBO X 3 ONZ
496 | 1910260100504 | 31162800 | PEGANTE INSTANTANEO | TUBO X 3 ONZ
497 | 1910010202731 | 13111200 | PELICULA SAND BLASTING X 50 MTS COLOR BLANCO OPACO | MET RO
498 | 191001023156 | 31161601 | PERNO 1" | UN
499 | 19100104209 | 31161600 | PERNOS PARA PISTOLA DE PRESION | UN
500 | 1910260101182 | 46181500 | PETO EN CUERO | UN
501 | 19100104216 | 11101502 | PIEDRA PARA ESMERIL | UN
502 | 1910260100671 | 26111700 | PILAS RECARGABLE DE 9W | UN
503 | 1910260101218 | 31211500 | PINTULACA BLANCA PINTUCO | CANECA
504 | 1910260100319 | 31211500 | PINTURA ACRILTEX BLANCO X CANECA | CANECA
505 | 1910260101104 | 31211500 | PINTURA ALTA TEMPERATURA NEGRA | GALON
506 | 1910260101219 | 31211500 | PINTURA ANTIBACTERIAL BAJO OLOR BLANCO | CANECA
507 | 1910010200324 | 31211500 | PINTURA CORAZA BLANCA CUÑETE | CUÑETE
508 | 1910260100316 | 31211500 | PINTURA EN SPRAY EN AEROSOL DE 16 ONZ | AEROSOL 16 ONZ
509 | 1910260100191 | 31211500 | PINTURA EPOXICA CON CATALIZADOR- EPOXIAGUA | GALON
510 | 1910260100709 | 31211500 | PINTURA TRAFICO PESADO COLOR AMARILLO | GALON
511 | 1910260100427 | 31211500 | PINTURA TRAFICO PESADO COLOR AZUL | GALON
512 | 1910260100428 | 31211500 | PINTURA TRAFICO PESADO COLOR BLANCO | GALON
513 | 1910260100429 | 31211500 | PINTURA TRAFICO PESADO COLOR ROJO | GALON
514 | 1910260100457 | 31211500 | PINTURA TRAFICO PESADO COLOR VERDE | GALON
515 | 1910010202876 | 27112105 | PINZA PUNTA LARGA 6" | UN
516 | 1910260101105 | 27112700 | PISTOLA PARA SILICONA FRIO | UN
517 | 1910260100679 | 39121700 | PLUF TELEFONICO R4 | UN
518 | 1910260100680 | 39121700 | PLUF TELEFONICO R6 | UN
519 | 1910260100751 | 30141602 | POLISOMBRA BLANCA X MTS | METRO
520 | 1910260101183 | 11162100 | POLISOMBRA NEGRA | M ETRO
521 | 1910260100009 | 30181501 | POMA ESTRIAS PARA LAVAMANOS | UN
522 | 1910260100284 | 30181501 | POMA PARA DUCHA | UN
523 | 1910010202774 | 27112105 | PONCHADORA FRONTAL PARA RG6 | UN
524 | 1910010202796 | 39121700 | PORTA LAMPARA EN PORCELANA | UN
525 | 19100104217 | 31162402 | PORTACANDADO 2" C-18 | UN
526 | 19100104218 | 31162402 | PORTACANDADO 3" C-18 | UN
527 | 1910260101253 | 23151607 | PRENSA HIDRAULICA CON GATO INCLUIDO | UN
528 | 1910260101252 | 23101510 | PULIDORA DE 7" 2,200 W/15AMP 8500 RPM TRABAJO INTENSIVO VELOCIDAD FIJA, MAINJA MAS LLAVE | UN
529 | 1910260101251 | 60101732 | PUNTEROS DE HIERRO | UN
530 | 19100104219 | 31162000 | PUNTILLA DE 1" CON CABEZA X LB | LIBRA
531 | 19100104220 | 31162001 | PUNTILLA DE 1"X3/16" | LIBRA
532 | 19100104222 | 31162000 | PUNTILLA DE 2" CON CABEZA X LB | LIBRA
533 | 191001023157 | 31162000 | PUNTILLA DE 3 1/2" CON CABEZA X LB | LIBRA
534 | 19100104221 | 31162000 | PUNTILLA DE 3" CON CABEZA X LB | LIB RA
535 | 1910260101039 | 31161500 | PUNTILLAS DE ACERO | LIBRA
536 | 1910010202838 | 39121700 | RACORES HORIZONTALES TIPO T TIPO CRUZ | UN
537 | 1910260101149 | 39121700 | RADIO DE TECOMUNICADOR | UN
538 | 1910260100384 | 31162800 | RALLY | UN
539 | 1910260100227 | 39121021 | REDACTANCIA MULTIVOLTAGE DE 400 WATS | UN
540 | 1910260100387 | 25172906 | REFLECTOR A 220V | UN
541 | 1910260100506 | 30181700 | REGISTRO CORTE RÁPIDO 3/4 EN BRONCE | UN
542 | 1910260100509 | 30181700 | REGISTRO CORTE RÁPIDO DE 1 1/2" EN BRONCE | UN
543 | 1910260100508 | 30181700 | REGISTRO CORTE RÁPIDO DE 1 1/4" EN BRONCE | UN
544 | 1910260100509 | 30181700 | REGISTRO CORTE RÁPIDO DE 1" EN BRONCE | UN
545 | 1910260100509 | 30181700 | REGISTRO CORTE RÁPIDO DE 1/2" EN BRONCE | UN
546 | 1910260100777 | 30181700 | REGISTRO CORTINA 1/2 | UN
547 | 19100104228 | 30181700 | REGISTRO CORTINA DE 2" EN BRONCE | UN
548 | 1910010202948 | 30181700 | REGISTRO CORTINA DE 3" EN BRONCE | UN
549 | 1910010202729 | 30181700 | REGISTRO CORTINA 1 1/2" | UN
550 | 1910260101184 | 30181700 | REGISTRO CORTINA 1" | UN
551 | 1910260101377 | 30181700 | REGISTRO CORTINA 1/2" | UN
552 | 1910260101185 | 30181700 | REGISTRO CORTINA 2" | UN
553 | 1910010202949 | 30181700 | REGISTRO CORTINA 3" | UN
554 | 19100104149 | 30181700 | REGISTRO DE VALVULA DE FONDO PARA PURGA DE 1 1/2" | UN
555 | 19100104148 | 30181700 | REGISTRO EN Y PARA VAPOR DE 1 1/2" | UN
556 | 1910260100300 | 30181700 | REGISTRO UNIVERSAL PVC DE 1 1/2" | UN
557 | 1910260101294 | 30181700 | REGISTRO VAPOR 1 1/2" | UN
558 | 1910260101381 | 30181700 | REGISTRO VAPOR 1" | UN
559 | 1910260101382 | 30181700 | REGISTRO VAPOR 1/2" | UN
560 | 1910010202887 | 30181700 | REGISTRO VAPOR 2" | UN
561 | 1910260101186 | 30103200 | REJILLA 4" SOSCO 3" | UN
562 | 1910260101340 | 30103200 | REJILLA DE 3" ALUMINIO | UN
563 | 1910260101339 | 30103200 | REJILLA PARA SIFON 2" PLASTICA CON SOSCO | UN
564 | 1910260101339 | 30103200 | REJILLA PARA SIFON DE 3" CON SOSCO DE 2" | UN
565 | 1910260101187 | 30103200 | REJILLA REDONDA ANTICUCARACHAS ANTIOLOR DE 1 1/2"P CROMADA | UN
566 | 19100104170 | 31162200 | REMACHES POP 1/8 X 1/2" | UN
567 | 19100104230 | 31162200 | REMACHES POP 1/8 X1" | UN
568 | 19100104166 | 31162200 | REMACHES POP 3/16 X1" | UN
569 | 19100104232 | 31162200 | REMACHES POP 3/16 X1/2" | UN
570 | 19100104169 | 31162200 | REMACHES POP 5/32 X 1/2" | UN
571 | 19100104167 | 31162200 | REMACHES POP 5/32 X1" | UN
572 | 1910260101045 | 31211801 | REMOVEDOR DE PINTURA TIPO INDUSTRIAL | GALON
573 | 1910010202245 | 39121700 | RESISTENCIAS TUBULARES PARA ESTUFA 110V | UN
574 | 1910260101189 | 31162800 | RODACHINES CON ACOPLE DE 1/2 | UN
575 | 1910260101190 | 31162800 | RODACHINES DE ESPIGA DE 1/2 | UN
576 | 1910260101188 | 31162700 | RODACHINES PARA SILLA | UN
577 | 1910260100703 | 31211906 | RODILLO DE FELPA 3" | UN
578 | 1910260100193 | 31211906 | RODILLO DE FELPA 6" | UN
579 | 1910260100194 | 31211906 | RODILLO DE FELPA 9" | UN
580 | 1910260101150 | 39121700 | ROLLO CAUTIN 40 W | ROLLO X 100 GRAMOS
581 | 1910010202883 | 31231700 | ROLLO DE MANTO IMPERMEABILIZANTE FIBRA DE VIDRIO INCLUYE EMULSION ASFALTICA INCLUYE X 100 MTS | ROLLO X 100 METROS
582 | 1910260101151 | 39111521 | ROSETA 200W BLANCA NYLON, | UN
583 | 1910010200266 | 31162702 | RUEDA GIRATORIA PARA CAMILLA CON FRENO DIRECCIONAL, SOPORTE DE CHAPA DE ACERO ZINCADO, RODAMIENTO GIRATORIO DE DOS HILERAS DE BOLAS, EJE DE RUEDA ATORNILLADO, PLATINA DE FIJACIÓN. NÚCLEO DE RUEDA DE POLIPROPILENO, BANDAJE DE (GOMA TERMOPLÁSTICA), GRIS, ANTI HUELLA, CON PLACAS ANTI-HILOS, COJINETE DE BOLAS DE PRECISIÓN, CON ANTI-HILOS. DIÁMETRO DE LA RUEDA 125 MM ANCHO DE LA RUEDA 32 MM MEDIDA DE PLATINA 77 X 67 MM DISTANCIA DE AGUJEROS 61,5/56 X 51,5/46,5DIÁMETRO DE AGUJERO 8,5 MM, DESPLAZAMIENTO 41 MM, INTERFERENCIA DE GIRO 262 MM, ALTURA TOTAL 160 MM, TEMPERATURA - 20 / + 60 °C, NORMAL EN 12530, PESO DE LA RUEDA 0.928 KG, RADIO GIRATORIO 131 MM, DUREZA DEL BANDAJE A 87 SHORE, CAPACIDAD DE CARGA 100 KG, CAPACIDAD DE CARGA ESTÁTICA 200 KG | UN
584 | 1910260101047 | 31201600 | SELLADOR LIJABLE PARA MADERA | GALON
585 | 1910260101046 | 31162800 | SELLO LENGÜETA SEGÚN MUESTRA PARA CISTERNA | UN
586 | 1910260100290 | 40173006 | SEMICODO PVC PRESION 1/2" | UN
587 | 1910260101221 | 40173006 | SEMICODO PVC PRESION 2" | UN
588 | 1910260100807 | 40173006 | SEMICODO PVC PRESION 3/4" | UN
589 | 1910260101254 | 27113201 | SET DE CUCHILLAS PARA CALADORA DEWALT | UN
590 | 1910260100511 | 11121500 | SHELLAC FRASCO X 2 ONZ | FRASCO X 2 ONZ
591 | 1910260101296 | 31162800 | SIFON 2" | UN
592 | 1910260100099 | 31162800 | SIFON 3" | UN
593 | 1910260101192 | 31162800 | SIFON BOTELLA GRIS | UN
594 | 1910010200580 | 31162800 | SIFON EN P GRIS PARA LAVAMANOS | UN
595 | 1910010200580 | 31162800 | SIFON PARA LAVAMANOS | UN
596 | 1910060100119 | 31162800 | SIFON PARA LAVAPLATOS CON CANASTILLA | UN
597 | 1910260100312 | 12352310 | SIKAFLEX 1A TUBO DE 300 ML | TUBO DE 300 MILILITROS
598 | 1910010202008 | 12352310 | SILICONA DE ALTA TEMPERATURA | TUBO DE 300 MILILITROS
599 | 1910260101376 | 12352310 | SILICONA EN TUBO PARA APLICAR EN FRIO TRANSPARENTE | TUBO DE 300 MILILITROS
600 | 1910260100404 | 31162800 | SINTESOLDA | FRASCO X 2 ONZ
601 | 1910010200905 | 39121700 | SOCKET PARA TUBO FLUORESCENTE T 8 | UN
602 | 1910260101153 | 39121700 | SOCKET SLIM LINE # 40 | UN
603 | 1910260101152 | 39121700 | SOCKET SLIM LINE T12 | UN
604 | 1910260101383 | 39101800 | SOCKET T8 PARA PRESION | UN
605 | 1910260100406 | 47131819 | SODA CAUSTICA | KILO
606 | 1910010202950 | 31311502 | SOLDADOR ELECTRICO | UN
607 | 1910260101108 | 23171529 | SOLDADURA CPVC AGUA CALIENTE POR 1/4 | ¼ DE GALON
608 | 1910260101267 | 23171502 | SOLDADURA DE ACERO INOXIDABLE | UN
609 | 1910260100704 | 23171502 | SOLDADURA DE ALTO PORCENTAJE | UN
610 | 19100104160 | 23171502 | SOLDADURA DE BRONCE | UN
611 | 1910260101063 | 23171529 | SOLDADURA ELECTRICA 1/8" 60-13 | KILO
612 | 1910260100183 | 23171529 | SOLDADURA ESTAÑO DELGADA | ROLLO 100 GRAMOS
613 | 1910060100120 | 23171529 | SOLDADURA PVC POR 1/4 | ¼ DE GALON
614 | 1910010202797 | 39121700 | SONDA ELECTRICA 1/8 X 30 MTS | UN
615 | 1910010201968 | 23151601 | SOPLADORA | UN
616 | 1910260101389 | 30102304 | SOPORTES TIPO PERA PARA TUBO DE 4" | UN
617 | 1910010202985 | 39121700 | SUMINISTRO DE PELICULA POLARIZADA PELÍCULA POLARIZADA DE 1.5 MICRAS, 2 CAPAS, ANTIRAYAS, PROTECTOR TÉRMICO, COLOR SILVER/BLUE AL 5% O MÁS OSCURO SI ES POSIBLE. ROLLOS DE 60 METROS C/U. | ROLLO DE 60 METROS
618 | 1910260100377 | 39111800 | SWITCH DE DOS POSICIONES DE CODILLO | UN
619 | 1910010202230 | 39111800 | SWICH DE TRES POSICIONES DE CODILLO | UN
620 | 1910010202798 | 39111800 | SWITCH 3COM ADMINISTRABLE 48 PUERTOS | UN
621 | 1910010202453 | 39121700 | TABLERO ELECTRICO 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR | UN
622 | 1910260101222 | 31162800 | TABLERO MELAMINICO 1,53 X 2,44 M COLOR BLANCO ESPESOR 12 MM | UN
623 | 1910260100162 | 39121501 | TACO ENCHUFABLE (BREACKER) 10AMP | UN
624 | 1910010202697 | 39121501 | TACO ENCHUFABLE (BREACKER) 15AMP | UN
625 | 1910010202697 | 39121501 | TACO ENCHUFABLE (BREACKER) 20AMP | UN
626 | 1910010202697 | 39121501 | TACO ENCHUFABLE (BREACKER) 30AMP | UN
627 | 1910010200893 | 39121501 | TACO ENCHUFABLE (BREACKER) 40AMP | UN
628 | 1910010200893 | 39121501 | TACO ENCHUFABLE (BREACKER) 50AMP | UN
629 | 1910260100052 | 23101502 | TALADRO PERCUTOR DE 1/2 TRABAJO INTENSIVO VELOCIDAD VARIABLE Y REVERSIBLE | UN
630 | 1910260101223 | 20142900 | TANQUE DE AGUA POTABLE 1000 LTS | UN
631 | 1910260101154 | 39121700 | TAPA CAJA 10 X 10 2400 | UN
632 | 1910260101155 | 39121700 | TAPA CAJA 2 X 4 5800 | UN
633 | 1910010202799 | 39121700 | TAPA CIEGA CUADRADA | UN
634 | 1910010202801 | 39121700 | TAPA CIEGA OCTOGONAL | UN
635 | 1910010202031 | 39121700 | TAPA CIEGA 2400 | UN
636 | 1910260101224 | 24122004 | TAPON DE 1/2" LISO | UN
637 | 1910260100164 | 24122004 | TAPON CACHUCHA LISO CPVC 1/2" | UN
638 | 1910260100073 | 24122004 | TAPON CACHUCHA LISO PVC 1/2" | UN
639 | 1910260100165 | 24122004 | TAPON CACHUCHA ROSCADO CPVC 1/2" | UN
640 | 1910260101378 | 40142609 | TAPON CACHUCHA ROSCADO PVC 1/2" | UN
641 | 1910010200581 | 24122004 | TAPON CACHUCHA ROSCADO PVC 3/4" | UN
642 | 1910260100081 | 24122004 | TEE PVC 1 1/4" PRESIÓN | UN
643 | 1910260100160 | 24122004 | TEE PVC 1/2" PRESIÓN | UN
644 | 1910010200583 | 24122004 | TEE PVC 3/4" PRESIÓN | UN
645 | 1910010202750 | 24122004 | TEE PVC PRESION 1" | UN
646 | 1910010202751 | 24122004 | TEE PVC PRESION 2" | UN
647 | 1910260101347 | 24122004 | TEE SANITARIO PVC 2" | UN
648 | 1910260100512 | 24122004 | TEE SANITARIO PVC 3" | UN
649 | 1910260100705 | 31162800 | TEFLON | UN
650 | 191001023169 | 30151514 | TEJA CANALETA NO 43 LONGITUD 4M E= 7 MM | UN X 4 METROS
651 | 1910010202885 | 30151514 | TEJA FIBROCEMENTO DE 10 MM MEDIDA 22*10 | UN
652 | 1910260100971 | 30151514 | TEJA ONDULADA FIBROCEMENTO NO. 8 | UN
653 | 191001023170 | 30151514 | TEJA TRASLUCIDA NO. 6 | UN
654 | 1910010202231 | 39121700 | TELEDUCHA | UN
655 | 1910260100461 | 39121700 | TELEFONO (APARATO) DE UNA LINEA | UN
656 | 1910260100462 | 39121700 | TELEFONO (APARATO) DE DOS LINEAS | UN
657 | 1910260101156 | 39121700 | TERMINAL PARA TUBO PVC CONDUIT 1/2 PULGADA | UN
658 | 1910260101157 | 39121700 | TERMINAL PARA TUBO PVC CONDUIT 3/4 PULGADA | UN
659 | 1910010202802 | 39121700 | TERMINAL DE HORQUILLA PREAISLADA PARA CABLE DE 12 AMPERIOS 10 AWG | UN
660 | 1910010202803 | 39121700 | TERMINAL DE HORQUILLA PREAISLADA PARA CABLE DE 14 AMPERIOS 16 AWG | UN
661 | 1910010202804 | 39121700 | TERMINAL DE OJO PREASILADA PARA CABLE DE 12-10 AWG | UN
662 | 1910010202805 | 39121700 | TERMINAL DE OJO PREASILADA PARA CABLE DE 14-16 AWG | UN
663 | 1910260100773 | 39121700 | TERMINAL EMT ¾ PULGADA | UN
664 | 1910010202246 | 39121700 | TERMINAL PARA CABLE RG-6 DE TELEVISION | UN
665 | 1910010202806 | 39121700 | TERMINAL PRE-AISLADA PARA CABLE TIPO PIN 12-10 AWG | UN
666 | 1910010202807 | 39121700 | TERMINAL PRE-AISLADA PARA CABLE TIPO PIN 16-14 AWG | UN
667 | 1910260101439 | 39121432 | TERMINALES PARA TUBO PVC DE 1 1/2" PULGADA | UN
668 | 1910260100767 | 39121432 | TERMINALES PARA TUBO PVC DE 1/2" | UN
669 | 1910260100767 | 39121432 | TERMINALES PARA TUBO PVC DE 1/2" | UN
670 | 1910260101158 | 39121432 | TERMINALES PARA TUBO PVC DE 1" | UN
671 | 1910260101439 | 39121432 | TERMINALES PARA TUBO PVC DE 2" | UN
672 | 1910260101159 | 39121432 | TERMINALES PARA TUBO PVC DE 3/16" PULGADA | UN
673 | 1910260101337 | 39121432 | TERMINALES PARA TUBO PVC DE 3/4" | UN
674 | 1910260101160 | 39121432 | TERMINALES PARA TUBO PVC DE 3/8" | UN
675 | 1910260101161 | 39121432 | TERMINALES PARA TUBO PVC DE 5/16" | UN
676 | 191001023151 | 39121432 | TERMOENCOGIBLES DE 14 MM NEGROS | METRO
677 | 191001023152 | 39121432 | TERMOENCOGIBLES DE 6 MM NEGROS | METRO
678 | 1910010200125 | 39121700 | TERMOSTATO DE 0" A 500 TIPO INDUSTRIAL | UN
679 | 1910010202808 | 39121700 | TESTER DE VOLTAJE 6 A 400 V | UN
680 | 1910013944 | 27111738 | TESTER PROBADOR DE CORRIENTE | UN
681 | 1910010200280 | 31211800 | THINNER EXTRAFINO CANECA POR 55 GALONES | CANECA
682 | 1910260100201 | 39121700 | TOMA ENCAUCHETADA CON POLO A TIERRA | UN
683 | 1910260100200 | 39121700 | TOMA ENCAUCHETADA SIN POLO A TIERRA | UN
684 | 1910260101338 | 39121700 | TOMA GRADO HOSPITALARIO POLO AISLADO COLOR BLANCO | UN
685 | 1910010100346 | 39121700 | TOMA GRADO HOSPITALARIO POLO AISLADO COLOR NARANJA | UN
686 | 1910010200894 | 39121700 | TOMA LEVITON CON POLO A TIERRA INCL. TAPA | UN
687 | 1910260100412 | 31161500 | TORNILLO 3/8 X 1 1/2 | UN
688 | 1910260101341 | 31161500 | TORNILLO AUTOPERFORANTE DRYWALL 1" | UN
689 | 1910260101341 | 31161500 | TORNILLO AUTOPERFORANTE DRYWALL 1/2 | UN
690 | 1910260101343 | 31161500 | TORNILLO AUTOPERFORANTE DRYWALL 1-1/2 | UN
691 | 1910260101343 | 31161500 | TORNILLO AUTOPERFORANTE DRYWALL 1-1/4 | UN
692 | 1910260101194 | 31161500 | TORNILLO AUTOPERFORANTE DRYWALL 2" | UN
693 | 1910260101194 | 31161500 | TORNILLO AUTOPERFORANTE DRYWALL 2-1/2 | UN
694 | 1910260101194 | 31161500 | TORNILLO AUTOPERFORANTE DRYWALL 3" | UN
695 | 1910260101194 | 31161500 | TORNILLO AUTOPERFORANTE DRYWALL 3/4 | UN
696 | 1910260101082 | 31161500 | TORNILLO AUTOPERFORANTE PUNTA BROCA 1" | UN
697 | 1910260101083 | 31161500 | TORNILLO AUTOPERFORANTE PUNTA BROCA 1/2" | UN
698 | 1910260101084 | 31161500 | TORNILLO AUTOPERFORANTE PUNTA BROCA 1-1/4" | UN
699 | 1910260101567 | 31161500 | TORNILLO AUTOPERFORANTE PUNTA BROCA 2" | UN
700 | 1910260101564 | 31161500 | TORNILLO AUTOPERFORANTE PUNTA BROCA 3/4" | UN
701 | 1910260100063 | 31161500 | TORNILLO CON TUERCA Y ARANDELA DE 1/2" X 1 1/2" | UN
702 | 1910260100062 | 31161500 | TORNILLO CON TUERCA Y ARANDELA DE 1/2" X 1" | UN
703 | 1910260100065 | 31161500 | TORNILLO CON TUERCA Y ARANDELA DE 1/2" X 2 1/2" | UN
704 | 1910260100064 | 31161500 | TORNILLO CON TUERCA Y ARANDELA DE 1/2" X 2" | UN
705 | 1910260100066 | 31161500 | TORNILLO CON TUERCA Y ARANDELA DE 1/2" X 3" | UN
706 | 1910260100060 | 31161500 | TORNILLO CON TUERCA Y ARANDELA DE 1/4" X 1 1/2" | UN
707 | 1910010202732 | 31161500 | TORNILLO CON TUERCA Y ARANDELA DE 1/4" X 1" | UN
708 | 1910260100059 | 31161500 | TORNILLO CON TUERCA Y ARANDELA DE 1/4" X 1/2" | UN
709 | 1910260100061 | 31161500 | TORNILLO CON TUERCA Y ARANDELA DE 1/4" X 2" | UN
710 | 1910260100068 | 31161500 | TORNILLO CON TUERCA Y ARANDELA DE 3/8" X 1 1/2" | UN
711 | 1910260100067 | 31161500 | TORNILLO CON TUERCA Y ARANDELA DE 3/8" X 1" | UN
712 | 1910260100070 | 31161500 | TORNILLO CON TUERCA Y ARANDELA DE 3/8" X 2 1/2" | UN
713 | 1910260100069 | 31161500 | TORNILLO CON TUERCA Y ARANDELA DE 3/8" X 2" | UN
714 | 19100104188 | 31161500 | TORNILLO DE AUTOROSCADO DE 3/16 X 1" | UN
715 | 19100104189 | 31161500 | TORNILLO DE AUTOROSCADO DE 3/16 X 1/2" | UN
716 | 1910010202012 | 31161608 | TORNILLO DRYWALL 1" | UN
717 | 1910010202011 | 31161608 | TORNILLO DRYWALL 3/4 | UN
718 | 1910010202013 | 31161608 | TORNILLO DRYWALL 4" | UN
719 | 1910010202010 | 31161608 | TORNILLO DRYWALL1/2 | UN
720 | 1910260100413 | 31161608 | TORNILLO GOLOSO 1 | UN
721 | 1910260101087 | 31161608 | TORNILLO GOLOSO 1 1/2 X 1/4 | UN
722 | 1910260100708 | 31161608 | TORNILLO GOLOSO 5/16 X 1 1/2 | UN
723 | 1910260100075 | 31161608 | TORNILLO GOLOSO DE 1/4 X 1" | UN
724 | 1910260101086 | 31161608 | TORNILLO GOLOSO DE 1/4 X 1/2" | UN
725 | 1910260101088 | 31161608 | TORNILLO GOLOSO DE 1/4 X 2" | UN
726 | 1910260100418 | 31161608 | TORNILLO GOLOSO DE 4" | UN
727 | 1910260101089 | 31161608 | TORNILLO PARA MADERA 1" X 1 1/2" | UN
728 | 1910260101090 | 31161608 | TORNILLO PARA MADERA 1/2" X 1" | UN
729 | 1910260101091 | 31161608 | TORNILLO PUNTA AGUDA 6X1 LAMINA | UN
730 | 1910260101092 | 31161608 | TORNILLO PUNTA AGUDA 7X7/16 LAMINA | UN
731 | 1910260101093 | 31161511 | TORNILLO RAPIDO AUTOPERFORANTE 1" X 1 1/2" | UN
732 | 1910260101094 | 31161511 | TORNILLO RAPIDO AUTOPERFORANTE 1/2" X 1" | UN
733 | 1910260101095 | 31161608 | TORNILLOS 1/8" X 1" | UN
734 | 1910260101095 | 31161608 | TORNILLOS 1/8" X 1/2" X 2" | UN
735 | 1910260100787 | 31161500 | TORNILLOS AUTOBROCADOS DE 3/8 " X 1/8" | UN
736 | 1910260100208 | 39121700 | TOTALIZADOR SEMINDUSTRIAL 3X100A | UN
737 | 1910260101384 | 39121700 | TRAMPA PARA VAPOR 1" | UN
738 | 1910260101385 | 39121700 | TRAMPA PARA VAPOR 3/4" | UN
739 | 1910260101255 | 27111900 | TRONZADORA | UN
740 | 1910260100279 | 39121700 | TROQUEL 10X4 | UN
741 | 1910010202809 | 39121700 | TROQUEL DATOS 4X10 | UN
742 | 1910010202809 | 39121700 | TROQUEL DATOS 4X8 | UN
743 | 1910010202809 | 39121700 | TROQUEL DATOS 5X10 | UN
744 | 1910010202809 | 39121700 | TROQUEL DATOS 5X12 | UN
745 | 1910260100431 | 31311512 | TUBERIA DE COBRE 1/2 | METRO
746 | 1910260100432 | 31311512 | TUBERIA DE COBRE DE 3/4 | METRO
747 | 1910260101196 | 31311512 | TUBERIA DE COBRE DE 7/16 | METRO
748 | 1910010202944 | 39121700 | TUBERIA ELECTRICA DE 1 1/2" | TUBO X 3 METROS
749 | 1910010202945 | 39121700 | TUBERIA ELECTRICA DE 1" | TUBO X 3 METROS
750 | 1910010202810 | 39121700 | TUBERIA ELECTRICA DE 1/2" | TUBO X 3 METROS
751 | 1910010202946 | 39121700 | TUBERIA ELECTRICA DE 2" | TUBO X 3 METROS
752 | 1910010202811 | 39121700 | TUBERIA ELECTRICA DE 3/4" | TUBO X 3 METROS
753 | 1910010202812 | 39121700 | TUBO CONDUIT PVC 1/2 X 3 MTS | TUBO X 3 METROS
754 | 1910260100083 | 40171618 | TUBO CPVC DE 1/2" | TUBO X 3 METROS
755 | 1910260100084 | 40171618 | TUBO CPVC DE 3/4" | TUBO X 3 METROS
756 | 1910260100434 | 40171601 | TUBO CUADRADO 3/4 CALIBRE 18 | TUBO X 6 METROS
757 | 1910260100025 | 39121700 | TUBO DE 40WTS CAJA FLUORESCENTE | CAJA X 25 UN
758 | 1910260100025 | 39121700 | TUBO DE 96 W CAJA FLUORESCENTE | CAJA X 25 UN
759 | 1910260100769 | 39121700 | TUBO EMT 3/4 | UN X 3 METROS
760 | 1910260101197 | 30181517 | TUBO EXTENSORES PARA LAVAMANOS | UN
761 | 1910260101198 | 31162800 | TUBO EXTENSORES PARA LAVAPLATOS | UN
762 | 1910010200854 | 39121700 | TUBO FLUORESCENTE F 17 T8/ D DAYLIGHT | UN
763 | 1910010202247 | 39121700 | TUBO FLUORESCENTE F 32 T8/ D DAYLIGHT CIRCULAR | UN
764 | 1910010200847 | 39121700 | TUBO FLUORESCENTE F 32 T8/ D DAYLIGHT EN U | UN
765 | 1910010200846 | 39121700 | TUBO FLUORESCENTE F 32W - T8 DAYLIGHT | UN
766 | 1910260100944 | 39121700 | TUBO FLUORESCENTE F 48 T12/ D DAYLIGHT | UN
767 | 191001023163 | 31231322 | TUBO GALVANIZADO DE 4" X 1/8" | UN
768 | 1910260100516 | 40171612 | TUBO HIERRO GALVANIZADO 2 1/2 6M | UN
769 | 1910260101163 | 39121700 | TUBO LED 222 W, 120 V | UN
770 | 1910260101226 | 40171617 | TUBO PVC 1 | 3 METROS
771 | 1910010200584 | 31231322 | TUBO PVC 1" PRESIÓN X6M | 3 METROS
772 | 1910260100136 | 31231322 | TUBO PVC 1/2 PRESIÓN 6 MTS | 3 METROS
773 | 1910010202752 | 40171617 | TUBO PVC 2" PRESIÓN X 6 MTS | 3 METROS
774 | 1910260101359 | 40171617 | TUBO PVC 3/4 PRESIÓN X 6 MTS | 3 METROS
775 | 1910260101355 | 31231322 | TUBO PVC PRESION 1" | 3 METROS
776 | 1910260101344 | 31231322 | TUBO PVC PRESION 1/2 | 3 METROS
777 | 1910260101356 | 31231322 | TUBO PVC PRESION 1-1/2 | 3 METROS
778 | 1910260101357 | 31231322 | TUBO PVC PRESION 1-1/4 | 3 METROS
779 | 1910260101386 | 31231322 | TUBO PVC SANITARIA 2" | 6 METROS
780 | 1910260101387 | 31231322 | TUBO PVC SANITARIA 3" | 6 METROS
781 | 1910260101388 | 31231322 | TUBO PVC SANITARIA 4" | 6 METROS
782 | 1910260100513 | 40171617 | TUBO PVC SANITARIO X 6M 2" | 6 METROS
783 | 1910260100514 | 40171617 | TUBO PVC SANITARIO X 6M 3" | 6 METROS
784 | 1910260100515 | 40171617 | TUBO PVC SANITARIO X 6M 4" | 6 METROS
785 | 1910260101230 | 39121700 | TUBO RECTANGULAR DE 2X1 CALIBRE 18 | 6 METROS
786 | 1910260100436 | 39121700 | TUBO REDONDO 3/8 CALIBRE 18 | 6 METROS
787 | 1910260100040 | 39121700 | TUBO REDONDO AGUAS NEGRAS DE 1" EN 0,80 | 6 METROS
788 | 1910260100042 | 39121700 | TUBO REDONDO AGUAS NEGRAS DE 1/2" EN 0,80 | 6 METROS
789 | 1910010202232 | 39121700 | TUBOS DE 20W FLUORESCENTE | UN
790 | 191001023164 | 30103600 | TUBULARES PARA SUGECION DE GUAYA DE 1/4" | UN
791 | 1910260100684 | 40151600 | UNIDAD DE 24,000 BTV/H | UN
792 | 1910260101200 | 40151600 | UNIDADES DE 12,000 BTV/H | UN
793 | 1910260100682 | 40151600 | UNIDADES DE 18,000 BTV/H | UN
794 | 19100104154 | 40151600 | UNIDADES DE 58,000 BTV/H | UN
795 | 1910010202248 | 39121700 | UNION COAXIAL PARA CABLE RG6 | UN
796 | 1910260101562 | 40183103 | UNION DRESELL 1" | UN
797 | 1910010202951 | 40183103 | UNION DRESELL 2" | UN
798 | 1910260101231 | 40183103 | UNION DRESELL 3" | UN
799 | 1910260100772 | 39121700 | UNION EMT 3/4 | UN
800 | 1910260100085 | 40183103 | UNIÓN PVC 1 1/4" PRESIÓN | UN
801 | 191001023171 | 40183103 | UNIÓN PVC 1" PRESIÓN | UN
802 | 1910010200585 | 40183103 | UNIÓN PVC 1/2 PRESIÓN | UN
803 | 1910010200586 | 40183103 | UNIÓN PVC 3/4" PRESIÓN | UN
804 | 1910010200587 | 40183103 | UNION PVC PRESION 2" | UN
805 | 191001023172 | 40183103 | UNION SANITARIO PVC 2" | UN
806 | 1910260100517 | 40183103 | UNION SANITARIO PVC 3" | UN
807 | 1910010202813 | 39121700 | UNION TUBULARES PARA EMPALME PRE-AISLADA CABLE 12-10 AWG | UN
808 | 1910010202814 | 39121700 | UNION TUBULARES PARA EMPALME PRE-AISLADA CABLE 16-14 AWG | UN
809 | 1910010202753 | 40183103 | UNIONES DE PVC DE 1"1/2" | UN
810 | 1910010202754 | 40183103 | UNIONES DE PVC DE 2" 1/2 | UN
811 | 1910010202755 | 40183103 | UNIONES DE PVC DE 3" | UN
812 | 1910010202756 | 40183103 | UNIONES DE PVC DE 3" 1/2 | UN
813 | 1910260100289 | 40183103 | UNIVERSAL PVC 300 PSI DE 1" | UN
814 | 1910260100289 | 40183103 | UNIVERSAL PVC 300 PSI DE 1/2" | UN
815 | 1910260100289 | 40183103 | UNIVERSAL PVC 300 PSI DE 2" | UN
816 | 1910260101236 | 40183103 | UNIVERSAL PVC 300 PSI DE 3" | UN
817 | 1910260101237 | 40183103 | UNIVERSAL PVC 300 PSI DE 3/4" | UN
818 | 1910010202758 | 20122361 | VALVULA DE PEDAL, CUERPO EN LATÓN, CON ACABADO CROMADO. CARTUCHO EN BRONCE AHORRADOR DE AGUA, ACOMETIDO DE 1/2” PRESIÓN MINIMA DE 20 PSI Y MÁXIMA DE 200 PSI. ADAPTABLE A CUALQUIER PICO. | UN
819 | 1910260100453 | 30102403 | VARILLA 1/4 CORRUGADA | METRO
820 | 1910010202759 | 30102403 | VARILLA CORRUGADA 1/2 X 6 MTS | UN X 6 METROS
821 | 1910010202760 | 30102403 | VARILLA CORRUGADA 3/8 X 6 MTS | UN X 6 METROS
822 | 1910010202761 | 30102403 | VARILLA CORRUGADA 5/8 X 6 MTS | UN X 6 METROS
823 | 1910260100043 | 30102400 | VARILLA LISA DE 12MM | UN X 6 METROS
824 | 1910260100044 | 30102400 | VARILLA LISA DE 8MM | UN X 6 METROS
825 | 1910260100045 | 30102400 | VARILLA REDONDA 1/2 | UN X 6 METROS
826 | 1910260100446 | 30102400 | VARILLA REDONDA 1/4 | UN X 6 METROS
827 | 1910260100447 | 12191502 | VARSOL | GALON
828 | 1910010200295 | 13111035 | VINILO TIPO 1 BLANCO | CANECA
829 | 1910260101349 | 11111601 | YESO X BULTO DE 20 KG | BULTO