## CUADRO ECONOMICO
PROPUESTA ECONOMICA
CONVOCATORIA PUBLICA No. 12 DE 2021
OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS INDUSTRIALES DE USO HOSPITALARIO COMO LO SON: SISTEMA DE VENTILACIÓN MECÁNICA Y AIRE ACONDICIONADO, ELECTROBOMBAS, ENFRIADORES DE AGUA, COMPRESORES DE DIVERSAS APLICACIONES, PLANTAS ELÉCTRICAS Y CALDERAS DE LA DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA BOGOTÁ, HOSPITAL REGIONAL DE ZIPAQUIRA Y LA UNIDAD FUNCIONAL DE ZIPAQUIRÁ.
No. ÍTEM | HOSPITAL | GRUPO | NOMBRE DEL GRUPO | NOMBRE Y DESCRIPCION DE LOS EQUIPOS | UBICACIÓN | CANTIDAD DE EQUIPOS | CANTIDAD DE VISITAS REQUERIDAS X EQUIPO | VALOR UNITARIO SIN IVA | VALOR DEL IVA | VALOR UNITARIO MAS IVA | VALOR TOTAL POR EQUIPO (9) VISITAS | DETALLES U OBSERVACIONES
1 | BOGOTÁ | GRUPO 1 | SISTEMA DE VENTILACION MECANICA | VENTILADOR EXTRACTOR 33” 7.450 CFM ÁREA ASÉPTICA SALAS DE CIRUGÍA (MARCA DISMEC) – MOTOR DE 10 HP | PATIO DE URGENCIAS | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0
2 | BOGOTÁ | GRUPO 1 | SISTEMA DE VENTILACION MECANICA | VENTILADOR EXTRACTOR 25” 5.800 CFM ÁREA ASÉPTICA SALAS DE PARTOS (MARCA DISMEC) – MOTOR DE 5 HP | PATIO DE URGENCIAS | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0
3 | BOGOTÁ | GRUPO 1 | SISTEMA DE VENTILACION MECANICA | UNIDAD DE INYECCIÓN RECUPERACIÓN (MARCA ACONAIRE) – MOTOR DE 3 HP | FALSO TECHO RECUPERACION SALAS DE CIRUGÍA, ACCESO POR BAÑO DE RECUPERACION, SEGUNDO PISO | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0
4 | BOGOTÁ | GRUPO 1 | SISTEMA DE VENTILACION MECANICA | VENTILADOR EXTRACTOR M16 ½ RECUPERACIÓN (MARCA ACONAIRE) – MOTOR DE 2 HP | FALSO TECHO RECUPERACION SALAS DE CIRUGÍA, ACCESO POR BAÑO DE RECUPERACION, SEGUNDO PISO | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0
5 | BOGOTÁ | GRUPO 1 | SISTEMAS DE VENTILACION MECANICA | UNIDAD DE SUMINITRO RADIOLOGIA – MOTOR DE 4 HP | PATIO DE URGENCIAS | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0
6 | BOGOTÁ | GRUPO 1 | SISTEMA DE VENTILACION MECANICA | UNIDAD DE EXTRACCION RADIOLOGIA – MOTOR DE 3 HP | PATIO DE URGENCIAS | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0
7 | BOGOTÁ | GRUPO 1 | SISTEMA DE VENTILACION MECANICA | UNIDAD DE EXTRACCIÓN ESTERILIZACIÓN – MOTOR DE 2 HP | PATIO DE URGENCIAS TEJADO | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0
8 | BOGOTÁ | GRUPO 1 | SISTEMA DE VENTILACION MECANICA | UNIDAD DE SUMINISTRO URGENCIAS – MOTOR DE 2.4 HP | PATIO DE URGENCIAS TEJADO | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0
9 | BOGOTÁ | GRUPO 1 | SISTEMA DE VENTILACION MECANICA | UNIDAD DE EXTRACCIÓN URGENCIAS – MOTOR DE 3 HP | PATIO DE URGENCIAS TEJADO | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0
10 | BOGOTÁ | GRUPO 1 | SISTEMA DE VENTILACION MECANICA | UNIDAD DE SUMINISTRO 20” CON FILTRACIÓN UCI 2DO PISO (MARCA DISMEC) – MOTOR DE 1.8 HP. | TEJADO 3° PISO - ENTRADA POR PARTOS 3° PISO O POR PLAN CANGURO | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0
11 | BOGOTÁ | GRUPO 1 | SISTEMA DE VENTILACION MECANICA | UNIDAD DE EXTRACCION 20” UCI 2DO PISO (MARCA DISMEC) – MOTOR DE 1 HP. | TEJADO 3° PISO - ENTRADA POR PARTOS 3° PISO O POR PLAN CANGURO | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0
12 | BOGOTÁ | GRUPO 1 | SISTEMA DE VENTILACION MECANICA | UNIDAD DE SUMINISTRO 30” CON FILTRACIÓN FINSEMA 4TO PISO (MARCA DISMEC) – MOTOR DE 2HP. | 4° PISO CIELO RASO LOCKERS | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0
13 | BOGOTÁ | GRUPO 1 | SISTEMA DE VENTILACION MECANICA | UNIDAD DE EXTRACCION EXTRACTOR 30” FINSEMA 4TO PISO (MARCA DISMEC) – ENCIMA CUARTO DE ASEO - | 4° PISO ENCIMA CUARTO DE ASEO | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0
14 | BOGOTÁ | GRUPO 1 | SISTEMA DE VENTILACION MECANICA | UNIDAD DE EXTRACCION 33” COCINA (DISMEC) | PASILLO A SISTEMAS - CUARTO DE TECNICOS DE SISTEMAS | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0
15 | BOGOTÁ | GRUPO 1 | SISTEMA DE VENTILACION MECANICA | CAMPANA EXTRACTORA DE 4.20X1.20 12 FILTROS ANTIGRASA (DISMEC) – | COCINA - SOTANO | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0
16 | BOGOTÁ | GRUPO 1 | SISTEMA DE VENTILACION MECANICA | UNIDAD DE SUMINISTRO COCINA - PASILLO A SISTEMAS (CUARTO DE TÉCNICOS DE SISTEMAS SALIENDO POR LA VENTANA) | PASILLO A SISTEMAS - CUARTO DE TECNICOS DE SISTEMAS SALIENDO POR LA VENTANA | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0
17 | BOGOTÁ | GRUPO 1 | SISTEMA DE VENTILACION MECANICA | UNIDAD DE SUMINISTRO CUIDADO INTERMEDIO 5TO PISO, – MOTOR DE 4 HP | 5° PISO - ENTRANDO POR CUARTO ASCENOSRORES SALIENDO POR LA VENTANA - PEDIR LLAVES EN CONMUTADOR | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0
18 | BOGOTÁ | GRUPO 1 | SISTEMA DE VENTILACION MECANICA | UNIDAD DE EXTRACCIÓN CUIDADO INTERMEDIO 5TO PISO, – MOTOR DE 2.4 HP | 5° PISO - ENTRANDO POR CUARTO ASCENOSRORES SALIENDO POR LA VENTANA - PEDIR LLAVES EN CONMUTADOR | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0
19 | BOGOTÁ | GRUPO 1 | SISTEMA DE VENTILACION MECANICA | UNIDAD DE SUMINISTRO CENTRAL DE MEZCLAS | PATIO RADIOLOGIA PLATAFORMA METALICA | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0
20 | BOGOTÁ | GRUPO 1 | SISTEMA DE VENTILACION MECANICA | UNIDAD DE EXTRACCIÓN CENTRAL DE MEZCLAS | PATIO RADIOLOGIA PLATAFORMA METALICA | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0
21 | BOGOTÁ | GRUPO 1 | SISTEMA DE VENTILACION MECANICA | UNIDAD DE EXTRACCION INMUNOLOGIA | TERRAZA 1° PISO | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0
1 | BOGOTÁ | GRUPO 2 | SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO | UNIDAD DE REFRIGERACIÓN ESTERILIZACIÓN - CONDENSADORA YORK, MOD. YNDA60FS-EET Y 2 CONDENSADORAS LENNOX – MOD. 13ACX-048-230-19; Y MANEJADORA. | ESCALERAS HACIA ESTERILIZACIÓN | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0
2 | BOGOTÁ | GRUPO 2 | SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO | UNIDAD DE REFRIGERACIÓN INMUNOLÓGICA - MANEJADORA MOTOR DE 2 HP, YORK - 60000 BTU. | TERRAZA 1° PISO | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0
3 | BOGOTÁ | GRUPO 2 | SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO | UNIDAD DE REFRIGERACION RADIOLOGIA BTU - CUARTO RADIOLOGÍA MANEJADORA. | CUARTO DE RADIOLOGIA | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0
1 | BOGOTÁ | GRUPO 3 | ELECTROBOMBAS Y BOMBAS DE AGUA | DOS (2) BOMBAS MOTOR SIEMENS DE 10.5 HP A 220V (AGUA POTABLE) | TANQUE DE RESERVA SUBTERRANEO CALDERAS | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0
2 | BOGOTÁ | GRUPO 3 | ELECTROBOMBAS Y BOMBAS DE AGUA | UNA (1) BOMBA MOTOR SIEMENS 2.4/1.8 HP/KW (BG 090 L-095-2YB69) PARA EL SISTEMA DE AGUA CALIENTE. | CALDERA - (TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA CALIENTE) | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0
3 | BOGOTÁ | GRUPO 3 | ELECTROBOMBAS Y BOMBAS DE AGUA | DOS (2) ELECTROBOMBAS MOTOR SIEMENS 5.4 HP A 220V, 3450 RPM. | CALDERAS | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0
4 | BOGOTÁ | GRUPO 3 | ELECTROBOMBAS Y BOMBAS DE AGUA | TRES (3) BOMBAS MARCA BARNES DE 220V 60HZ 3.600RPM - INCLUYE TANQUE HIDRONEUMÁTICO | HEMODIALISIS | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0
1 | BOGOTÁ | GRUPO 4 | COMPRESORES DE DIVERSAS APLICACIONES | DOS (2) COMPRESORES SIN ACEITE DE 120 GAL, 120 PSI CABEZOTE EN Y MOTOR DE 10 HP, 3405RPM SCHULZ CSV40. | ESTERILIZACIÓN | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0
2 | BOGOTÁ | GRUPO 4 | COMPRESORES DE DIVERSAS APLICACIONES | UN (1) COMPRESOR DE 120 GAL, 150 PSI 3 CABEZOTES EN V Y MOTOR DE 12 HP. | TALLER DE MANTENIMIENTO | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0
3 | BOGOTÁ | GRUPO 4 | COMPRESORES DE DIVERSAS APLICACIONES | UN COMPRESOR DE 120 GALES, 130 PSI Y MOTOR DE 5 HP. PORTÁTIL | PORTATIL | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0
1 | BOGOTÁ | GRUPO 5 | PLANTA ELECTRICA | UNA (1) PLANTA ELÉCTRICA MARCA CUMMINS 500 KVA, MODELO 500DFED-5711160 | ALEDAÑO AREA DE ARQUITECTURA Y MANTENIMIENTO | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0
VALOR TOTAL BOGOTA | [10 empty] | 0
1 | UNIDAD FUNCIONAL DE ZIPAQUIRÁ | GRUPO 1 | SISTEMA DE VENTILACION MECANICA Y AIRE ACONDICIONADO | TRES (3) EQUIPOS DE EXTRACCIÓN MOTOR 1 HP | Área de observación | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0
2 | UNIDAD FUNCIONAL DE ZIPAQUIRÁ | GRUPO 1 | SISTEMA DE VENTILACION MECANICA Y AIRE ACONDICIONADO | DOS (2) EQUIPOS DE SUMINISTRO MOTOR 1.5 HP. | Área de observación | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0
3 | UNIDAD FUNCIONAL DE ZIPAQUIRÁ | GRUPO 1 | SISTEMA DE VENTILACION MECANICA Y AIRE ACONDICIONADO | UN (1) MINI SPLIT 36.000 BTU 220V, MARCA YORK. | Lactario | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0
1 | UNIDAD FUNCIONAL DE ZIPAQUIRÁ | GRUPO 2 | ELECTROBOMBAS | EQUIPO DE PRESIÓN DE AGUA POTABLE CONSULTA EXTERNA: DOS (2) ELECTROBOMBAS DE 7,5 HP MARCA BARNES, 1 TANQUE HIDRONEUMÁTICO 450LTS | Cuarto de bombas -consulta externa | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0
2 | UNIDAD FUNCIONAL DE ZIPAQUIRÁ | GRUPO 2 | ELECTROBOMBAS | EQUIPO DE PRESIÓN DE AGUA POTABLE DE HOSPITALIZACIÓN Y PARTE ALTA: CUATRO (4) ELECTROBOMBAS MARCA IHM 2,4HP 2 TANQUES HIDRONEUMÁTICOS 300LTS - DOS (2) TABLEROS DE CONTROL | Cuarto de bombas -costado planta eléctrica | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0
1 | UNIDAD FUNCIONAL DE ZIPAQUIRÁ | GRUPO 3 | COMPRESORES DE DIVERSAS APLICACIONES | UN (1) COMPRESOR DE 45 GL 120 PSI MOTOR EBERLE 3HP 1725 RPM CORRE A 58*1 CABEZOTE 2065 POLEAMOTOR 51/2 PRESOSTATO 90-125 GUARDAMOTOR KRIPAL 7-10 AMPS, MARCA IM , TENSION 220, INTENSIDAD 60HZ POTENCIA 3 HP | Cuarto de compresores zona- maxilo | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0
2 | UNIDAD FUNCIONAL DE ZIPAQUIRÁ | GRUPO 3 | COMPRESORES DE DIVERSAS APLICACIONES | UN (1) COMPRESOR CONSULTA EXTERNA 50 GAL NELLOGG AMERICAN MOTOR 3HP 220/ 440 1750 CENTURY CABEZOTE LINEA SERIAL 932059 PRESION TRABAJO 90-120 PSI | Cuarto de compresores -consulta externa | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0
3 | UNIDAD FUNCIONAL DE ZIPAQUIRÁ | GRUPO 3 | COMPRESORES DE DIVERSAS APLICACIONES | UN (1) COMPRESOR CONSULTA EXTERNA 45 GL MOTOR SIEMENS 3 HP 110/220 V CABEZOTE 3*65 POLEA MOTOR 6” POLEA CABEZOTE ARRANCADOR | Cuarto de compresores -consulta externa | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0
4 | UNIDAD FUNCIONAL DE ZIPAQUIRÁ | GRUPO 3 | COMPRESORES DE DIVERSAS APLICACIONES | UN (1) COMPRESOR AUTOCLAVE CABEZOTE 20 X 65 LIBRE DE ACEITE EN ALUMINIO IMPORTADO, COMPRESOR DE PISTÓN, POTENCIA 3 C.V, RPM 1400 U.D, PISTONES DE 2 V, TENSIÓN 230 V NIVEL SONORO DE 77 DB, CABEZOTE 20 X 65, MOTOR DE 2 HP, 2 UNIDADES PARA FILTRADO A LA SALIDA, SISTEMA DE PROTECCIÓN. | Cuarto de compresor -sótano autoclave | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0
5 | UNIDAD FUNCIONAL DE ZIPAQUIRÁ | GRUPO 3 | COMPRESORES DE DIVERSAS APLICACIONES | UN (1) COMPRESOR DE 45 GALONES MODELO AM 45 TENSION 220 V MOTOR DE 2 HP WEG 110/220 V CABEZOTE 2*65 POLEA MOTOR 5” POLEA CABEZOTE 125 CORREA A 58* | Cuarto de compresores - Centro Salud Cogua | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0
6 | UNIDAD FUNCIONAL DE ZIPAQUIRÁ | GRUPO 3 | COMPRESORES DE DIVERSAS APLICACIONES | UN (1) COMPRESOR DE 150 LIBRAS MOTOR VOGES DE 1 HP Y CABEZOTE EN V | Cuarto de compresores- Puesto de Salud San Cayetano | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0
1 | UNIDAD FUNCIONAL DE ZIPAQUIRÁ | GRUPO 4 | PLANTA ELECTRICA | PLANTA ELÉCTRICA MARCA STAMFORD DE 156KVA MODELO 63340 SERIE GE2604/10 POTENCIA DE 197 HP 60HZ 220V INCLUYE MANTENIMIENTO A TRANSFERENCIA | Cuarto de planta eléctrica- aledaño a lavandería y taller de mantenimiento | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0
2 | UNIDAD FUNCIONAL DE ZIPAQUIRÁ | GRUPO 4 | PLANTA ELECTRICA | PLANTA ELÉCTRICA MARCA ONAN 250 KVA, MODELO 200.ODFP-17R/15514J | Cuarto de planta eléctrica- aledaño a lavandería y taller de mantenimiento | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0
1 | UNIDAD FUNCIONAL DE ZIPAQUIRÁ | GRUPO 5 | CALDERA | CALDERA PIROTUBULAR 2 PASOS HORIZONTAL A GAS TABLERO DE CONTROL: PROGRAMADOR HONEYWELL DOS CONTACTORES CHINT NC!- 2510 2 RELES TÉRMICOS CHINT -TOTALIZADORCHINT .C50 CON QUEMADOR A GAS MARCA CONTINENTAL: SERVICIO LAVANDERÍA, UBICADA EN LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA UNIDAD FUNCIONAL ZIPAQUIRÁ. | Cuarto de caldera- aledaño al taller de mantenimiento | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0
VALOR TOTAL UNIDAD FUNCIONAL DE ZIPAQUIRÁ | [10 empty] | 0
1 | HOSPITAL REGIONAL DE ZIPAQUIRÁ | GRUPO 1 | SISTEMA DE VENTILACION MECANICA | EQUIPO DE VENTILACIÓN - MOTOR WEG 0,25 HP 3F 220V | CAFETERIA | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0
2 | HOSPITAL REGIONAL DE ZIPAQUIRÁ | GRUPO 1 | SISTEMA DE VENTILACION MECANICA | EQUIPO DE VENTILACIÓN - MOTOR WEG 3 HP 1050 RPM 3F VENTILADOR REF V25 | CAFETERIA | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0
3 | HOSPITAL REGIONAL DE ZIPAQUIRÁ | GRUPO 1 | SISTEMA DE VENTILACION MECANICA | EQUIPO DE VENTILACIÓN - MOTOR 1 HP 220 | CAFETERIA | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0
4 | HOSPITAL REGIONAL DE ZIPAQUIRÁ | GRUPO 1 | SISTEMA DE VENTILACION MECANICA | EQUIPO DE VENTILACIÓN - VE17 MOTOR 1/2 HP1275 RPM 220V | LA CUBIERTA | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0
5 | HOSPITAL REGIONAL DE ZIPAQUIRÁ | GRUPO 1 | SISTEMA DE VENTILACION MECANICA | EQUIPO DE VENTILACIÓN - VE15 MOTOR 0,23 HP 1550 RPM 220V | LA CUBIERTA | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0
6 | HOSPITAL REGIONAL DE ZIPAQUIRÁ | GRUPO 1 | SISTEMA DE VENTILACION MECANICA | EQUIPO DE VENTILACIÓN - VSA105 1,5 HP 1900 RPM 220V | LA CUBIERTA | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0
7 | HOSPITAL REGIONAL DE ZIPAQUIRÁ | GRUPO 1 | SISTEMA DE VENTILACION MECANICA | EQUIPO DE VENTILACIÓN - VEA1-05 0,33 HP 1700 RPM 220V | LA CUBIERTA | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0
8 | HOSPITAL REGIONAL DE ZIPAQUIRÁ | GRUPO 1 | SISTEMA DE VENTILACION MECANICA | EQUIPO DE VENTILACIÓN - VSAP-03 1,5 HP 1700 RPM 220V | LA CUBIERTA | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0
9 | HOSPITAL REGIONAL DE ZIPAQUIRÁ | GRUPO 1 | SISTEMA DE VENTILACION MECANICA | EQUIPO DE VENTILACIÓN - VSAP-04 1,5 HP 1700 RPM 220V | LA CUBIERTA | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0
10 | HOSPITAL REGIONAL DE ZIPAQUIRÁ | GRUPO 1 | SISTEMA DE VENTILACION MECANICA | EQUIPO DE VENTILACIÓN - VSAP-01 1,5 HP 1700 RPM 220V | LA CUBIERTA | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0
11 | HOSPITAL REGIONAL DE ZIPAQUIRÁ | GRUPO 1 | SISTEMA DE VENTILACION MECANICA | EQUIPO DE VENTILACIÓN - VSAP-02 1,5 HP 1700 RPM 220V | LA CUBIERTA | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0
12 | HOSPITAL REGIONAL DE ZIPAQUIRÁ | GRUPO 1 | SISTEMA DE VENTILACION MECANICA | EQUIPO DE VENTILACIÓN - VE 0,2 2,5HP 1700 RPM 220V | LA CUBIERTA | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0
13 | HOSPITAL REGIONAL DE ZIPAQUIRÁ | GRUPO 1 | SISTEMA DE VENTILACION MECANICA | EQUIPO DE VENTILACIÓN - VSAP-07 0,25HP 1350 RPM 220V | LA CUBIERTA | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0
14 | HOSPITAL REGIONAL DE ZIPAQUIRÁ | GRUPO 1 | SISTEMA DE VENTILACION MECANICA | EQUIPO DE VENTILACIÓN - VSAP-07 0,33 HP 1675 RPM 220V | LA CUBIERTA | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0
15 | HOSPITAL REGIONAL DE ZIPAQUIRÁ | GRUPO 1 | SISTEMA DE VENTILACION MECANICA | EQUIPO DE VENTILACIÓN - VSAP-06 0,33 HP 1675 RPM 220V FILTRO AL 35% - FILTRO AL 65% | LA CUBIERTA | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0
16 | HOSPITAL REGIONAL DE ZIPAQUIRÁ | GRUPO 1 | SISTEMA DE VENTILACION MECANICA | EQUIPO DE VENTILACIÓN - VSAP-05 1,5 HP 1700 RPM 220V FILTRO AL 35% - FILTRO AL 65% | LA CUBIERTA | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0
17 | HOSPITAL REGIONAL DE ZIPAQUIRÁ | GRUPO 1 | SISTEMA DE VENTILACION MECANICA | EQUIPO DE VENTILACIÓN - VEAP-05 03 33 HP 1675 RPM 220V | LA CUBIERTA | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0
18 | HOSPITAL REGIONAL DE ZIPAQUIRÁ | GRUPO 1 | SISTEMA DE VENTILACION MECANICA | EQUIPO DE VENTILACIÓN - VSA102 1,5 HP 1900 RPM 220V FILTRO AL 35%- FILTRO AL 65% Y FILTRO AL 99% | LA CUBIERTA | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0
19 | HOSPITAL REGIONAL DE ZIPAQUIRÁ | GRUPO 1 | SISTEMA DE VENTILACION MECANICA | EQUIPO DE VENTILACIÓN - VSA103 1,5 HP 1900 RPM 220V | LA CUBIERTA | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0
20 | HOSPITAL REGIONAL DE ZIPAQUIRÁ | GRUPO 1 | SISTEMA DE VENTILACION MECANICA | EQUIPO DE VENTILACIÓN - VSA104 1,5 HP 1900 RPM 220V | LA CUBIERTA | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0
21 | HOSPITAL REGIONAL DE ZIPAQUIRÁ | GRUPO 1 | SISTEMA DE VENTILACION MECANICA | EQUIPO DE VENTILACIÓN - VSA101 1,5HP 1900 RPM 220V | LA CUBIERTA | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0
22 | HOSPITAL REGIONAL DE ZIPAQUIRÁ | GRUPO 1 | SISTEMA DE VENTILACION MECANICA | EQUIPO DE VENTILACIÓN - VE12 1,5HP 1350 RPM 220V | LA CUBIERTA | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0
23 | HOSPITAL REGIONAL DE ZIPAQUIRÁ | GRUPO 1 | SISTEMA DE VENTILACION MECANICA | EQUIPO DE VENTILACIÓN - VEA1-02 0,33 HP 1700 RPM 220V FILTRO AL 35% - FILTRO AL 65% | LA CUBIERTA | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0
24 | HOSPITAL REGIONAL DE ZIPAQUIRÁ | GRUPO 1 | SISTEMA DE VENTILACION MECANICA | EQUIPO DE VENTILACIÓN - VEA1-04 0,33 HP 1700 RPM 220V FILTRO AL 35% - FILTRO AL 65% | LA CUBIERTA | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0
25 | HOSPITAL REGIONAL DE ZIPAQUIRÁ | GRUPO 1 | SISTEMA DE VENTILACION MECANICA | EQUIPO DE VENTILACIÓN - VEA1-03 0,33 HP 1700 RPM 220V FILTRO AL 35% - FILTRO AL 65% | LA CUBIERTA | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0
26 | HOSPITAL REGIONAL DE ZIPAQUIRÁ | GRUPO 1 | SISTEMA DE VENTILACION MECANICA | EQUIPO DE VENTILACIÓN - VEA1-01 0,33 HP 1700 RPM 220V FILTRO AL 35% - FILTRO AL 65% | LA CUBIERTA | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0
27 | HOSPITAL REGIONAL DE ZIPAQUIRÁ | GRUPO 1 | SISTEMA DE VENTILACION MECANICA | EQUIPO DE VENTILACIÓN - VCAP-03 0,33HP 1675 RPM 220V | LA CUBIERTA | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0
28 | HOSPITAL REGIONAL DE ZIPAQUIRÁ | GRUPO 1 | SISTEMA DE VENTILACION MECANICA | EQUIPO DE VENTILACIÓN - VEAP-01 0,33 HP 1675 RPM 220V | LA CUBIERTA | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0
29 | HOSPITAL REGIONAL DE ZIPAQUIRÁ | GRUPO 1 | SISTEMA DE VENTILACION MECANICA | EQUIPO DE VENTILACIÓN - VEAP-02 0,33HP 1675 RPM 220V | LA CUBIERTA | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0
30 | HOSPITAL REGIONAL DE ZIPAQUIRÁ | GRUPO 1 | SISTEMA DE VENTILACION MECANICA | EQUIPO DE VENTILACIÓN - VEAP-04 0,33HP 1675 RPM 220V | LA CUBIERTA | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0
31 | HOSPITAL REGIONAL DE ZIPAQUIRÁ | GRUPO 1 | SISTEMA DE VENTILACION MECANICA | EQUIPO DE VENTILACIÓN- VEC-01 3,0HP 1250 RPM 220V | LA CUBIERTA | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0
32 | HOSPITAL REGIONAL DE ZIPAQUIRÁ | GRUPO 1 | SISTEMA DE VENTILACION MECANICA | 3 RESISTENCIAS DE CALEFACCION | LA CUBIERTA | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0
33 | HOSPITAL REGIONAL DE ZIPAQUIRÁ | GRUPO 1 | SISTEMA DE VENTILACION MECANICA | 8 RESISTENCIAS QUIROFANOS | LA CUBIERTA | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0
34 | HOSPITAL REGIONAL DE ZIPAQUIRÁ | GRUPO 1 | SISTEMA DE VENTILACION MECANICA | 8 SENSORES DE HUMEDAD | LA CUBIERTA | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0
35 | HOSPITAL REGIONAL DE ZIPAQUIRÁ | GRUPO 1 | SISTEMA DE VENTILACION MECANICA | QUIROFANOS 16 FILTROS DE VENTILACION | SALA DE CIRUGIAS | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0
36 | HOSPITAL REGIONAL DE ZIPAQUIRÁ | GRUPO 1 | SISTEMA DE VENTILACION MECANICA | 2 CAMPANAS EXTRACTORAS | CAFETERIA | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0
37 | HOSPITAL REGIONAL DE ZIPAQUIRÁ | GRUPO 1 | SISTEMA DE VENTILACION MECANICA | EQUIPO DE VENTILACIÓN - VE10 3,0HP 1125 RPM 220V | CUBIERTA 1 | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0
38 | HOSPITAL REGIONAL DE ZIPAQUIRÁ | GRUPO 1 | SISTEMA DE VENTILACION MECANICA | EQUIPO DE VENTILACIÓN - VE09 3,0HP 1050 RPM 220V - EQUIPOS VENTILACION CUBIERTA PISO 1 | CUBIERTA 1 | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0
39 | HOSPITAL REGIONAL DE ZIPAQUIRÁ | GRUPO 1 | SISTEMA DE VENTILACION MECANICA | EQUIPO DE VENTILACIÓN - VE05 1,5HP 1125RPM 220V - EQUIPOS VENTILACION CUBIERTA PISO 1 | CUBIERTA 1 | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0
40 | HOSPITAL REGIONAL DE ZIPAQUIRÁ | GRUPO 1 | SISTEMA DE VENTILACION MECANICA | EQUIPO DE VENTILACIÓN - VE06 0,5HP 1225RPM 220V - EQUIPOS VENTILACION CUBIERTA PISO 1 | CUBIERTA 1 | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0
41 | HOSPITAL REGIONAL DE ZIPAQUIRÁ | GRUPO 1 | SISTEMA DE VENTILACION MECANICA | EQUIPO DE VENTILACIÓN - VS06 0,5HP 1225 RPM 220V - EQUIPOS VENTILACION CUBIERTA PISO 1 | CUBIERTA 1 | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0
42 | HOSPITAL REGIONAL DE ZIPAQUIRÁ | GRUPO 1 | SISTEMA DE VENTILACION MECANICA | EQUIPO DE VENTILACIÓN - UVS 1,5HP 1300 RPM 220V - EQUIPOS VENTILACION CUBIERTA PISO 1 | CUBIERTA 1 | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0
43 | HOSPITAL REGIONAL DE ZIPAQUIRÁ | GRUPO 1 | SISTEMA DE VENTILACION MECANICA | EQUIPO DE VENTILACIÓN - UVS06 7,5HP 1000 ROM 220V - EQUIPOS VENTILACION CUBIERTA PISO 1 | CUBIERTA 1 | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0
44 | HOSPITAL REGIONAL DE ZIPAQUIRÁ | GRUPO 1 | SISTEMA DE VENTILACION MECANICA | EQUIPO DE VENTILACIÓN - VS-04A 5,0 HP 1000RPM 220V - EQUIPOS VENTILACION | TERRAZA 7 PISO | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0
45 | HOSPITAL REGIONAL DE ZIPAQUIRÁ | GRUPO 1 | SISTEMA DE VENTILACION MECANICA | EQUIPO DE VENTILACIÓN - VE-04B 5,0HP 1000RPM 220V - EQUIPOS VENTILACION TERRAZA 7 PISO | TERRAZA 7 PISO | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0
46 | HOSPITAL REGIONAL DE ZIPAQUIRÁ | GRUPO 1 | SISTEMA DE VENTILACION MECANICA | EQUIPO DE VENTILACIÓN - VE23 5,0HP 725 RPM 220V - EQUIPOS VENTILACION TERRAZA 7 PISO | TERRAZA 7 PISO | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0
47 | HOSPITAL REGIONAL DE ZIPAQUIRÁ | GRUPO 1 | SISTEMA DE VENTILACION MECANICA | EQUIPO DE VENTILACIÓN - VSP02 5,0HP 1175 RPM 220V - EQUIPOS VENTILACION TERRAZA 7 PISO | TERRAZA 7 PISO | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0
48 | HOSPITAL REGIONAL DE ZIPAQUIRÁ | GRUPO 1 | SISTEMA DE VENTILACION MECANICA | EQUIPO DE VENTILACIÓN - VSP02 1175 RPM 220V - EQUIPOS VENTILACION TERRAZA 7 PISO | TERRAZA 7 PISO | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0
49 | HOSPITAL REGIONAL DE ZIPAQUIRÁ | GRUPO 1 | SISTEMA DE VENTILACION MECANICA | EQUIPO DE VENTILACIÓN - VEPQ-01 1,0HP 1300 RPM 220V - EQUIPOS DE VENTILACION | CUBIERTA 2 | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0
50 | HOSPITAL REGIONAL DE ZIPAQUIRÁ | GRUPO 1 | SISTEMA DE VENTILACION MECANICA | EQUIPO DE VENTILACIÓN - VPSQ-01 5,0HP 1325 RPM 220V - EQUIPOS DE VENTILACION CUBIERTA No. 2 | CUBIERTA 2 | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0
51 | HOSPITAL REGIONAL DE ZIPAQUIRÁ | GRUPO 1 | SISTEMA DE VENTILACION MECANICA | EQUIPO DE VENTILACIÓN - VE07 5,0HP 1175 RPM 220V - EQUIPOS DE VENTILACION CUBIERTA No. 2 | CUBIERTA 2 | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0
52 | HOSPITAL REGIONAL DE ZIPAQUIRÁ | GRUPO 1 | SISTEMA DE VENTILACION MECANICA | EQUIPO DE VENTILACIÓN - VE22 0,5 HP 1275 RPM 220V - EQUIPOS DE VENTILACION CUBIERTA No. 2 | CUBIERTA 2 | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0
53 | HOSPITAL REGIONAL DE ZIPAQUIRÁ | GRUPO 1 | SISTEMA DE VENTILACION MECANICA | EQUIPO DE VENTILACIÓN - VE14 1,0HP 1150 RPM 220V - EQUIPOS DE VENTILACION CUBIERTA No. 2 | CUBIERTA 2 | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0
54 | HOSPITAL REGIONAL DE ZIPAQUIRÁ | GRUPO 1 | SISTEMA DE VENTILACION MECANICA | EQUIPO DE VENTILACIÓN - VE21 0,25 HP 1425 RPM 220V - EQUIPOS DE VENTILACION CUBIERTA No. 2 | CUBIERTA 2 | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0
55 | HOSPITAL REGIONAL DE ZIPAQUIRÁ | GRUPO 1 | SISTEMA DE VENTILACION MECANICA | EQUIPO DE VENTILACIÓN - VSPP-02 3HP 1475 RPM 220V FILTRO AL 35% - FILTRO AL 65% - EQUIPOS DE VENTILACION CUBIERTA No. 2 | CUBIERTA 2 | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0
56 | HOSPITAL REGIONAL DE ZIPAQUIRÁ | GRUPO 1 | SISTEMA DE VENTILACION MECANICA | EQUIPO DE VENTILACIÓN - VEPP-02 0,75HP 1225 RPM 220V - EQUIPOS DE VENTILACION CUBIERTA No. 2 | CUBIERTA 2 | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0
57 | HOSPITAL REGIONAL DE ZIPAQUIRÁ | GRUPO 1 | SISTEMA DE VENTILACION MECANICA | EQUIPO DE VENTILACIÓN - VSPS-03 3,0HP 1225 RPM 220V FILTRO AL 35% - FILTRO AL 65% - EQUIPOS DE VENTILACION CUBIERTA No. 2 | CUBIERTA 2 | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0
58 | HOSPITAL REGIONAL DE ZIPAQUIRÁ | GRUPO 1 | SISTEMA DE VENTILACION MECANICA | EQUIPO DE VENTILACIÓN - VE18 0,25 HP 1425 RPM 220V - EQUIPOS DE VENTILACION CUBIERTA No. 2 | CUBIERTA 2 | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0
59 | HOSPITAL REGIONAL DE ZIPAQUIRÁ | GRUPO 1 | SISTEMA DE VENTILACION MECANICA | EQUIPO DE VENTILACIÓN - VE19 0,25HP 1425 RPM 220V - EQUIPOS DE VENTILACION CUBIERTA No. 2 | CUBIERTA 2 | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0
60 | HOSPITAL REGIONAL DE ZIPAQUIRÁ | GRUPO 1 | SISTEMA DE VENTILACION MECANICA | EQUIPO DE VENTILACIÓN - VE20 0,25 HP 1424 RPM 220V - EQUIPOS DE VENTILACION CUBIERTA No. 2 | CUBIERTA 2 | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0
61 | HOSPITAL REGIONAL DE ZIPAQUIRÁ | GRUPO 1 | SISTEMA DE VENTILACION MECANICA | EQUIPO DE VENTILACIÓN - VE13 3,0HP 1150 RPM 220V - EQUIPOS DE VENTILACION CUBIERTA No. 2 | CUBIERTA 2 | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0
62 | HOSPITAL REGIONAL DE ZIPAQUIRÁ | GRUPO 1 | SISTEMA DE VENTILACION MECANICA | EQUIPO DE VENTILACIÓN - VE11 1,5 HP 1150 RPM 220V - EQUIPOS DE VENTILACION CUBIERTA No. 2 | CUBIERTA 2 | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0
63 | HOSPITAL REGIONAL DE ZIPAQUIRÁ | GRUPO 1 | SISTEMA DE VENTILACION MECANICA | EQUIPO DE VENTILACIÓN - VEPS-03 2,0HP 1125 RPM 220V - EQUIPOS DE VENTILACION CUBIERTA No. 2 | CUBIERTA 2 | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0
64 | HOSPITAL REGIONAL DE ZIPAQUIRÁ | GRUPO 1 | SISTEMA DE VENTILACION MECANICA | EQUIPO DE VENTILACIÓN - VE27 1,5HP 1250 RPM 220V - EQUIPOS DE VENTILACION FISIOTERAPIA | FISIOTERAPIA | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0
65 | HOSPITAL REGIONAL DE ZIPAQUIRÁ | GRUPO 1 | SISTEMA DE VENTILACION MECANICA | EQUIPO DE VENTILACIÓN - VE16 0,5HP 1225 RPM 220V - EQUIPOS DE VENTILACION FISIOTERAPIA | FISIOTERAPIA | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0
66 | HOSPITAL REGIONAL DE ZIPAQUIRÁ | GRUPO 1 | SISTEMA DE VENTILACION MECANICA | EQUIPO DE EXTRACCIÓN - VE08 1,6 HP 2467 RPM 110V | GASTRO | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0
67 | HOSPITAL REGIONAL DE ZIPAQUIRÁ | GRUPO 1 | SISTEMA DE VENTILACION MECANICA | EQUIPO DE EXTRACCIÓN - VENTILADOR SALA DE ESPERA X 2 1050 RPM | GASTRO | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0
68 | HOSPITAL REGIONAL DE ZIPAQUIRÁ | GRUPO 1 | SISTEMA DE VENTILACION MECANICA | EQUIPOS SUMINISTRO DE AIRE - 5,0HP 800 RPM 220V | CALDERA | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0
69 | HOSPITAL REGIONAL DE ZIPAQUIRÁ | GRUPO 1 | SISTEMA DE VENTILACION MECANICA | EQUIPOS SUMINISTRO DE AIRE - 5,0HP 800 RPM 220V | CALDERA | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0
70 | HOSPITAL REGIONAL DE ZIPAQUIRÁ | GRUPO 1 | SISTEMA DE VENTILACION MECANICA | 3 EQUIPOS: DOS (2) EXTRACTORES DE AIRE | TALLERES | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0
71 | HOSPITAL REGIONAL DE ZIPAQUIRÁ | GRUPO 1 | SISTEMA DE VENTILACION MECANICA | 1 EXTRACTOR DE AIRE | RESIDUOS | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0
72 | HOSPITAL REGIONAL DE ZIPAQUIRÁ | GRUPO 1 | SISTEMA DE VENTILACION MECANICA | EXTRACTOR DE AIRE DE RESIDUOS-PLANTAS ELECTRICAS | PLANTA ELECTRICA | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0
73 | HOSPITAL REGIONAL DE ZIPAQUIRÁ | GRUPO 1 | SISTEMA DE VENTILACION MECANICA | EXTRACTOR TIPO HONGO DE 40”, 10.000 CFM, TRANSMISIÓN DE CORREAS Y POLEAS, POLEAS, DOBLE CANAL EN HIERRO MOTOR DE 7.5HP MARCA SIEMENS TRIFASICOS, ROTOR CON ALETA RECTA ATRAZADA, AUTOLIMPIANTE, CHUMACERAS MARCA FAG. | OBSERVACIÓN URGENCIAS | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0
1 | HOSPITAL REGIONAL DE ZIPAQUIRÁ | GRUPO 2 | SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO | FAN COIL UNIT 36000 BTU - SUMINISTRO AIRE FRIO | SALA DE ESPERA UCI | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0
2 | HOSPITAL REGIONAL DE ZIPAQUIRÁ | GRUPO 2 | SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO | FAN COIL UNIT 24000 BTU - SUMINISTRO AIRE FRIO | ONCOLOGIA | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0
3 | HOSPITAL REGIONAL DE ZIPAQUIRÁ | GRUPO 2 | SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO | FAN COIL UNIT 36000 BTU - SUMINISTRO AIRE FRIO | LABORATORIO CLINICO | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0
4 | HOSPITAL REGIONAL DE ZIPAQUIRÁ | GRUPO 2 | SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO | FAN COIL UNIT 24000 BTU - SUMINISTRO AIRE FRIO | TOMA DE MUESTRAS | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0
5 | HOSPITAL REGIONAL DE ZIPAQUIRÁ | GRUPO 2 | SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO | FAN COIL UNIT 24000 BTU - SUMINISTRO AIRE FRIO | MAMOGRAFIA | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0
6 | HOSPITAL REGIONAL DE ZIPAQUIRÁ | GRUPO 2 | SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO | FAN COIL UNIT 24000 BTU - SUMINISTRO AIRE FRIO | ECOGRAFIA | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0
7 | HOSPITAL REGIONAL DE ZIPAQUIRÁ | GRUPO 2 | SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO | FAN COIL UNIT 36000 BTU - SUMINISTRO AIRE FRIO | RAYOS X | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0
8 | HOSPITAL REGIONAL DE ZIPAQUIRÁ | GRUPO 2 | SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO | FAN COIL UNIT 36000 BTU - SUMINISTRO AIRE FRIO | SALA TAC | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0
9 | HOSPITAL REGIONAL DE ZIPAQUIRÁ | GRUPO 2 | SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO | FAN COIL UNIT 12000 BTU - SUMINISTRO AIRE FRIO | FARMACIA URGENCIAS | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0
10 | HOSPITAL REGIONAL DE ZIPAQUIRÁ | GRUPO 2 | SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO | FAN COIL UNIT 24000 BTU - SUMINISTRO AIRE FRIO | DESCANSO MEDICO PISO 1 | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0
11 | HOSPITAL REGIONAL DE ZIPAQUIRÁ | GRUPO 2 | SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO | FAN COIL UNIT 24000 BTU - SUMINISTRO AIRE FRIO | RAYOS X No. 2 PISO 1 | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0
12 | HOSPITAL REGIONAL DE ZIPAQUIRÁ | GRUPO 2 | SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO | FAN COIL UNIT 24000 BTU - SUMINISTRO AIRE FRIO | INFORMACION Y RECEPCION | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0
13 | HOSPITAL REGIONAL DE ZIPAQUIRÁ | GRUPO 2 | SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO | FAN COIL UNIT 12000 BTU - SUMINISTRO AIRE FRIO | SOTANO 1 ENTREGA ROPA SUCIA | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0
14 | HOSPITAL REGIONAL DE ZIPAQUIRÁ | GRUPO 2 | SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO | FAN COIL UNIT 36000 BTU - SUMINISTRO AIRE FRIO | BIOMEDICA | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0
15 | HOSPITAL REGIONAL DE ZIPAQUIRÁ | GRUPO 2 | SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO | FAN COIL UNIT 36000 BTU - SUMINISTRO AIRE FRIO | CUARTO DE GASES | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0
16 | HOSPITAL REGIONAL DE ZIPAQUIRÁ | GRUPO 2 | SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO | FAN COIL UNIT 24000 BTU - SUMINISTRO AIRE FRIO | CUARTO DE MONITOREO | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0
17 | HOSPITAL REGIONAL DE ZIPAQUIRÁ | GRUPO 2 | SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO | FAN COIL UNIT 24000 BTU - SUMINISTRO AIRE FRIO | BODEGA ALMACEN | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0
18 | HOSPITAL REGIONAL DE ZIPAQUIRÁ | GRUPO 2 | SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO | FAN COIL UNIT 24000 BTU - SUMINISTRO AIRE FRIO | CABAS; SALA DE PAZ | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0
19 | HOSPITAL REGIONAL DE ZIPAQUIRÁ | GRUPO 2 | SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO | FAN COIL UNIT 36000 BTU - SUMINISTRO AIRE FRIO | SALA DE AUTOPSIA | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0
20 | HOSPITAL REGIONAL DE ZIPAQUIRÁ | GRUPO 2 | SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO | FAN COIL UNIT 36000 BTU - SUMINISTRO AIRE FRIO | BODEGA DE FARMACIA | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0
21 | HOSPITAL REGIONAL DE ZIPAQUIRÁ | GRUPO 2 | SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO | RESISTENCIA DE CONTROL DE MEZCLA - SUMINISTRO AIRE FRIO | ESCALERA SUR | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0
22 | HOSPITAL REGIONAL DE ZIPAQUIRÁ | GRUPO 2 | SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO | FAN COIL UNIT 24000 BTU - SUMINISTRO AIRE FRIO | FARMACIA | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0
23 | HOSPITAL REGIONAL DE ZIPAQUIRÁ | GRUPO 2 | SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO | FAN COIL UNIT 12000 BTU - SUMINISTRO AIRE FRIO | OFICINA LIDER DE FARMACIA | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0
24 | HOSPITAL REGIONAL DE ZIPAQUIRÁ | GRUPO 2 | SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO | FAN COIL MONITOREO - SUMINISTRO AIRE FRIO | MONITOREO | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0
25 | HOSPITAL REGIONAL DE ZIPAQUIRÁ | GRUPO 2 | SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO | FAN COIL AIRE MEDICINAL - SUMINISTRO AIRE FRIO | AIRE MEDICINAL | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0
26 | HOSPITAL REGIONAL DE ZIPAQUIRÁ | GRUPO 2 | SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO | FAN COIL BIOMEDICO - SUMINISTRO AIRE FRIO | BIOMEDICA | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0
27 | HOSPITAL REGIONAL DE ZIPAQUIRÁ | GRUPO 2 | SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO | 15 MANEJADORAS DE 7,5HP Y 10 HP - SUMINISTRO AIRE FRIO | CUBIERTA 1 Y 2 | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0
28 | HOSPITAL REGIONAL DE ZIPAQUIRÁ | GRUPO 2 | SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT MARCA YORK, 36000 BTU, 220V , MAS COMPRESOR | ÁREA DE MUESTRAS DE LABORATORIO CLINICO Y COMPRESOR EN CUBIERTA | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0
1 | HOSPITAL REGIONAL DE ZIPAQUIRÁ | GRUPO 3 | ELECTROBOMBAS Y BOMBAS DE AGUA | EQUIPOS EYECTORES AGUAS NEGRAS: CUATRO (4) ELECTROBOMBAS 2 HP 220V TIPO TRITURADORA MARCA CALPEDA MARCA SIEMENS SALIDA ELECTROBOMBA 1 1/2" TUBERIA 3" TABLERO DE CONTROL MANIOBRA MARCA SIEMENS | SOTANO | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0
2 | HOSPITAL REGIONAL DE ZIPAQUIRÁ | GRUPO 3 | ELECTROBOMBAS Y BOMBAS DE AGUA | EQUIPOS EYECTORES AGUAS LLUVIAS: DOS (2) ELECTROBOMBAS 2 HP 220V TIPO TRITURADORA SALIDA ELECTROBOMBA 1 1/2" TUBERIA 3" MARCA CALPEDA que consta de un TABLERO DE CONTROL MANIOBRA MARCA SIEMENS | SOTANO | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0
3 | HOSPITAL REGIONAL DE ZIPAQUIRÁ | GRUPO 3 | ELECTROBOMBAS Y BOMBAS DE AGUA | EQUIPOS EYECTORES AGUAS LLUVIAS: DOS (2) ELECTROBOMBAS 2 HP MARCA BARNES 220V 1F DESCARGA ELECTROBOMBA 3" TUBERIA 3" UBICADO SOTANO RAMPA TANQUE Que consta de un TABLERO DE CONTROL MANIOBRA MARCA SIEMENS | PARQUEADERO SOTANO | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0
4 | HOSPITAL REGIONAL DE ZIPAQUIRÁ | GRUPO 3 | ELECTROBOMBAS Y BOMBAS DE AGUA | EQUIPOS EYECTORES AGUAS LLUVIAS: DOS (2) ELECTROBOMBAS 2 HP MARCA BARNES 220V 1F DESCARGA ELECTROBOMBA 3" TUBERIA 3" UBICADO TANQUE DE AGUA POTABLE que consta de un TABLERO DE CONTROL MANIOBRA MARCA SIEMENS | SOTANO CERCA TANQUE AGUA POTABLE | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0
5 | HOSPITAL REGIONAL DE ZIPAQUIRÁ | GRUPO 3 | ELECTROBOMBAS Y BOMBAS DE AGUA | EQUIPOS EYECTORES AGUAS LLUVIAS: DOS (2) ELECTROBOMBAS 2 HP MARCA BARNES 220V 1F DESCARGA ELECTROBOMBA 3" TUBERIA 3" UBICADO EN ZONA DE GASTRO consta de un TABLERO DE CONTROL MANIOBRA MARCA SIEMENS | ZONA VERDE GASTRO | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0
6 | HOSPITAL REGIONAL DE ZIPAQUIRÁ | GRUPO 3 | ELECTROBOMBAS Y BOMBAS DE AGUA | EQUIPOS EYECTORES AGUAS LLUVIAS: DOS (2) ELECTROBOMBAS 2 HP MARCA BARNES 220V 1F DESCARGA ELECTROBOMBA 3" TUBERIA 3" UBICADO EN ZONA LOBBY, TABLERO DE CONTROL MANIOBRA MARCA SIEMENS | PARQUEADERO PRIMER PISO LOBBY | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0
7 | HOSPITAL REGIONAL DE ZIPAQUIRÁ | GRUPO 3 | ELECTROBOMBAS Y BOMBAS DE AGUA | EQUIPO DE PRESION AGUA POTABLE COMPUESTO POR: TRES (3) ELECTROBOMBAS MARCA PEDROLLO 10HP 220V 3450 PRM. UN (1) TABLERO DE CONTROL CON (3) TRES VARIADORES DE VELOCIDAD MARCA YASTKAWA. DOS (2) DOS TANQUES HIDRONEUMATICOS DE DIAFRAGMA 450 LTS MARCA PEARL. | CUARTO DE MAQUINAS SOTANO | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0
1 | HOSPITAL REGIONAL DE ZIPAQUIRÁ | GRUPO 4 | ENFRIADORES DE AGUA | ENFRIADORES DE AGUA CHILLER: COPUESTO POR DOS (2) DOS CHILLER CADA UNO CON UNA CAPACIDAD DE 960.000 BTU/H 80 TR; 220V/3F760HZ; CON CUATRO (4) COMPRESORES DE MODELO GSD60235VA; MOTOR CONDENSADOR X 8 MODELO MT100L-8; REFRIGERANTE R410A; CAUDAL DE AGUA 192 GPM; CADA UNO CON SU TABLERO DE CONTROL | CUBIERTA 1 | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0
2 | HOSPITAL REGIONAL DE ZIPAQUIRÁ | GRUPO 4 | ENFRIADORES DE AGUA | BOMBAS HIDRAULICAS CHILLER: COMPUESTO POR TRES (3) ELECTROBOMBAS CHILLER DE MARCA WEG DE 10 HP, TRIFASICA A 220V; TABLERO DE CONTROL CON TRES VARIADORES DE VELOCIDAD MARCA DANFOSS LOS CUALES HACEN PARTE INTEGRAL DE LAS BOMBAS. | CUBIERTA 1 | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0
1 | HOSPITAL REGIONAL DE ZIPAQUIRÁ | GRUPO 5 | PLANTA ELECTRICA | PLANTA ELECTRICA 625 KVA 500 KW, MOTOR PERKINS, GENERADOR STANFORD, ARRANQUE PERKINS, CARGADOR DE BATERIA, TABLERO DE CONTROL PANTALLA INTELIGENTE MRS 15. | CUARTO PLANTA ELECTRICA-SOTANO EXTERIOR | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0
2 | HOSPITAL REGIONAL DE ZIPAQUIRÁ | GRUPO 5 | PLANTA ELECTRICA | PLANTA ELECTRICA 625 KVA 500 KW, MOTOR PERKINS, GENERADOR STANFORD, ARRANQUE PERKINS, CARGADOR DE BATERIA, TABLERO DE CONTROL PANTALLA INTELIGENTE MRS 16. | CUARTO PLANTA ELECTRICA | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0
1 | HOSPITAL REGIONAL DE ZIPAQUIRÁ | GRUPO 6 | CALDERA | CALDERA PIROTOBULAR MODELO CHD-03 100 BHP SERIE 1-217 FABRICANTE GRUPO GEMLSA SA INCLUYE MANTENIMIENTO DE: TANQUE PARA AGUA CALIENTE MOD. TALV-1200OZ CAPACIDAD 1200 GLS., TANQUE DE CONDENSADOS DUPLEX MOD. TCD-220 2M CAPACIDAD 220 GLS., QUEMADOR, UNA (1) ELECTROBOMBA HIDROMAC EJE LIBRE MOD. TURBI-65T, MOTOR SIEMENS 7.5 HP, 1740 RPM., UNA (1) ELECTROBOMBA BARNES DE 1 HP, 110/220V, 3495 RPM, INCLUIR CAMBIO DE EMPAQUES | CUARTO CALDERA | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0
2 | HOSPITAL REGIONAL DE ZIPAQUIRÁ | GRUPO 6 | CALDERA | CALDERA PIROTOBULAR HORIZONTAL MODELO CHD-03 100 BPH SERIE 1-219, INCLUYE MANTENIMIENTO DE: TANQUE PARA AGUA CALIENTE MOD. TALV-1200OZ CAPACIDAD 1200 GLS., UNA (1) ELECTROBOMBA HIDROMAC EJE LIBRE MOD. TURBI-65T, MOTOR SIEMENS 7.5 HP, 1740 RPM., UNA (1) ELECTROBOMBA BARNES DE 1 HP, 110/220V, 3495 RPM, INCLUIR CAMBIO DE EMPAQUES, | CUARTO CALDERA | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0
3 | HOSPITAL REGIONAL DE ZIPAQUIRÁ | GRUPO 6 | CALDERA-SUAVISADOR | SUAVIZADOR DE INTERCAMBIO IONICO Y CATONICO MOD. D-1-14 SETIE 874-11, CAPACIDAD 15 GLS, DISTRIBUIDO POR DISIN SA | CUARTO CALDERA | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0
VALOR TOTAL HOSPITAL REGIONAL DE ZIPAQUIRÁ | [10 empty] | 0
[5 empty] | VALOR TOTAL DE LOS MANTENIMIENTOS (BOGOTÁ + U.F. ZIPAQUIRÁ + HOSPITAL REGIONAL) | [5 empty] | 0
[5 empty] | VALOR BOLSA DE REPUESTOS BOGOTÁ | [5 empty] | 5000000
[5 empty] | VALOR BOLSA DE REPUESTOS UNIDAD FUNCIONAL DE ZIPAQUIRÁ | [5 empty] | 3000000
[5 empty] | VALOR BOLSA DE REPUESTOS HOSPITAL REGIONAL DE ZIPAQUIRÁ | [5 empty] | 10000000
[5 empty] | VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA | [5 empty] | 18000000
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ___________________________________________________________________________________________
DOCUMENTO DE IDENTIDAD No.: __________________________________________________________________________________________________
LEER LAS INSTRUCCIONES RELACIONADAS A CONTINUACIÓN
NOTA: SE REQUIERE QUE SU PROPUESTA ECONÓMICA INCLUYA COMO MINIMO LOS CAMPOS ESTABLECIDOS EN EL CUADRO ECONÓMICO
NOTA: LA PROPUESTA ECONÓMICA DEBE VENIR DEBIDAMENTE PRESENTADA EN HOJA MEMBRETIADA CON LOS DATOS DEL PROPONENTE
NOTA: SI EL PRODUCTO O SERVICIO NO SE ENCUENTRA GRABADO CON IVA, REFLEJARLO EN LA CASILLA DEL IVA (J) CON VALOR CERO ($ 0), TODA VEZ QUE SE ENCUENTRA FORMULADO
NOTA: LA PROPUESTA ECONÓMICA DEBE ESTAR FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL
NOTA: ESTAS INSTRUCCIONES NO SE ENCUENTRAN BLOQUEADAS, POR LO TANTO ELIMINARLAS AL MOMENTO DE ELABORAR LA PROPUESTA