# ADQUISICIÓN DE SUCCIONADOR DE MOTOR

4. CARACTERÍSTICAS DESEADAS PARA EL MATERIAL PROPUESTO

SUCCIONADOR DE MOTOR - Succionador portátil de carcaza no metálica, resistente al agua y fácil limpieza - Manija de transporte y base de botella resistentes y recipiente de fluidos autoclavable - Capacidad de Botella Utilizable min. 1000cc - Filtro para Succión - Mangueras siliconadas (2 metros) resistentes con adaptadores - Sistema de seguridad de llenado de Botella - Manómetro con rango de trabajo de 0 a -600mmhg o equivalente - Válvula de regulación de succión - Alimentación de 110Vac - Batería mínimo 2 horas de duración, tiempo de carga máxima 8 horas - 2 años de garantía - Unidad de succión del motor por diafragma - Mínima contaminación auditiva, máximo 60db - Manual de usuario y técnico

| 9. CUESTIONARIO TÉCNICO DE SUCCIONADOR DE MOTOR |  |  |
| --- | --- | --- |
| GENERALIDADES DEL EQUIPO | RESPUESTA | FOLIO |
| El succionador es portátil de carcaza no metálica, resistente al agua y fácil limpieza? |  |  |
| La manija de transporte y base de botella son resistentes y cuenta con recipiente de fluidos autoclavable? |  |  |
| La capacidad de la botella es de mínimo 1000cc? |  |  |
| El equipo cuenta con filtro para Succión? |  |  |
| El equipo cuenta con mangueras siliconadas (2mt) y resistentes con adaptadores? |  |  |
| El equipo cuenta con sistema de seguridad de llenado de la botella? |  |  |
| El equipo cuenta manómetro de trabajo con rango de 0 a -700mmhg o equivalente? |  |  |
| El equipo tiene válvula reguladora de succión? |  |  |
| La fuente de alimentación del equipo es de 110vAC? |  |  |
| El equipo cuenta con batería mínimo 2 horas de duración y tiempo de carga máximo a 8 horas? |  |  |
| El equipo cuenta con unidad de succión del motor por diafragma? |  |  |
| El equipo permite tener mínima contaminación auditiva, un máximo de 60db? |  |  |
| El equipo incluye manual de usuario y técnico? |  |  |