# ADQUISICIÓN DE CAMILLAS PARA CONSULTORIO

4. CARACTERÍSTICAS DESEADAS PARA EL MATERIAL PROPUESTO

CAMILLA PARA CONSULTORIO - Estructura en tubería redonda de acero al carbón ColdRolled - Tendido o superficie en lámina ColdRolled. - Estática o fija - Tapizado en poliuretano de 15cm de espesor como mínimo, de alta densidad, antiestática, sin costuras, recubrimiento de material lavable, repelente a líquidos, retardante al fuego, de fácil limpieza y desinfección. Dimensiones acorde al modelo de la camilla. - Acabado en pintura electrostática en polvo al horno de alta resistencia - Manual técnico y operativo en Español

| 9. CUESTIONARIO TÉCNICO DE CAMILLAS PARA CONSULTORIO |  |  |
| --- | --- | --- |
| GENERALIDADES DEL EQUIPO | RESPUESTA | FOLIO |
| La estructura es en tubería redonda de acero al carbón ColdRolled? |  |  |
| El tendido o superficie es en lámina ColdRolled? |  |  |
| La camilla es estática o fija? |  |  |
| El tapizado es en poliuretano de 15cm de espesor como mínimo, de alta densidad, antiestática, sin costuras, recubrimiento de material lavable, repelente a líquidos, retardante al fuego, de fácil limpieza y desinfección. Dimensiones acorde al modelo de la camilla? |  |  |
| El acabado es en pintura electrostática en polvo al horno de alta resistencia? |  |  |
| El equipo incluye manual técnico y operativo en Español? |  |  |