# ADQUISICIÓN DE SEROFUGA

4. CARACTERÍSTICAS DESEADAS PARA EL MATERIAL PROPUESTO

SEROFUGA - Rotor para 8 tubos de 103 x 10.25mm - Rotor para 12 tubos de 75 x 13mm - Rotor para 6 tubos de 100 x 16mm - Rango de velocidad de trabajo 2,450 RPM y 3,400 RPM - Voltaje de entrada 110V - Temporizador de 1 a 99mins - Con selección de frenado mínimo 3 opciones de freno - Mínimo 10 memorias para programación de centrifugado - Panel de Control Digital - Manual de uso y técnico

| 9. CUESTIONARIO TÉCNICO DE SEROFUGA |  |  |
| --- | --- | --- |
| GENERALIDADES DEL EQUIPO | RESPUESTA | FOLIO |
| El rotor es para 12 tubos de 75 x 13mm? |  |  |
| El rango de velocidad de trabajo es de 2,450 RPM y 3,400 RPM? |  |  |
| El Voltaje de entrada es de 110V? |  |  |
| El equipo cuenta con temporizador de 1a 99mins? |  |  |
| El equipo cuenta con selección de frenado mínimo de 3 opciones de freno? |  |  |
| Cuenta con mínimo 10 memoria para programación de centrifugado? |  |  |
| Cuenta con panel de Control Digital? |  |  |
| El equipo incluye manual de uso y técnico? |  |  |