# ADQUISICIÓN DE ADITAMENTOS E INSTRUMENTAL PARA CIRUGIA DE TORAX

4. CARACTERÍSTICAS DESEADAS PARA EL MATERIAL PROPUESTO

4.1 INSTRUMENTAL PARA CIRUGIA DE TORAX 4.1.1 Mediastinoscopio de CARLENS con ranura lateral proximal, con portador de luz de fibra óptica 10970 AE, longitud 13cm. 4.1.2 Inserto de pinzas MediaFIT pinzas para biopsia, mandíbulas en forma de cuchara, 5mm Ø, longitud 21cm. 4.1.3 Pinzas de disección y portaalgodones de MAASSEN fenestradas, abertura bilateral, longitud 20cm. 4.1.4 Tubo de aspiración-coagulación aislado, con conexión para coagulación unipolar, mango acodado, 5mm Ø, longitud 20cm. 4.1.5 Cánula para aspiración longitud 30cm. 4.1.6 Tubo de silicona con adaptador LUER-Lock, para la conexión de las cánulas para aspiración 10970 P/PL a una jeringa de aspiración LUER-Lock. 4.1.7 Pinzas para disección y biopsia CLICKLINE de BLAKESLEY giratorias, desmontables, aisladas, con conexión para coagulación unipolar, con conexión de irrigación LUER-Lock para limpieza, abertura unilateral, tamaño 5mm, longitud 36cm Se componen de: Mango Metálico, Vaina Exterior, Inserto de tijera 4.1.8 Tijeras RoBi® de METZENBAUM, modelo CLERMONT-FERRAND giratorias, desmontables, con conexión para coagulación bipolar, con conexión de irrigación LUER-Lock para limpieza, abertura bilateral, hojas curvadas, delgadas, para corte y coagulación bipolar, tamaño 5mm, longitud 30cm. Se componen de: Mango Anular, Vaina Exterior, Inserto de tijera 4.1.9 Trocar con punta roma, tamaño 11mm, longitud útil 6cm. Se compone de: camisa de Trocar, punzón de trocar 4.1.10 Trocar con punta roma, tamaño 6mm, longitud útil 6cm. Se compone de: camisa de Trocar, punzón de trocar. 4.1.11 Pinzas para infiltrado pulmonar redondo CLICKLINE atraumáticas, desmontables, sin conexión para coagulación unipolar, abertura unilateral, mandíbulas curvadas, fenestradas, tamaño 5mm, longitud 28cm. Se compone de: Mango Metálico De MOURET, Vaina exterior con inserto 4.1.12 Pinzas de agarre CLICKLINE de BABCOCK desmontables, aisladas, con conexión para coagulación unipolar, con conexión de irrigación LUER-Lock para limpieza, abertura bilateral, mandíbulas redondeadas, largas, tamaño 10mm, longitud 30cm. Se componen de: Mango Metálico en y, Vaina Exterior, Inserto de Pinza 4.1.13 Tubo de irrigación y aspiración con aberturas laterales, vaina acodada distalmente, tamaño 10mm, longitud 28cm, para utilizar con mango 37112 TV. 4.1.14 Tijeras CLICKLINE de METZENBAUM giratorias, desmontables, aisladas, con conexión para coagulación unipolar, con conexión de irrigación LUER-Lock para limpieza, abertura bilateral, curvadas, tamaño 5mm, longitud 25cm. Se componen de: Mango de Plástico, sin Bloqueo, Vaina Exterior, Inserto de tijera 4.1.15 Óptica de visión foroblicua panorámica HOPKINS® II 30° 4mm Ø, longitud 29cm, esterilizable en autoclave, con conductor de luz de fibra óptica incorporado color distintivo: rojo. 4.2 Separador de esternon 4.3 Separador de pulmon para toracoscopia 4.4 Biotomo (Biopsia pleural x toracoscopia Se recomienda que este instrumental no tenga ningún tipo de acople y se requiere que sean compatibles con la marca STORZ ya que los receptoscopios y otros aditamentos son de esta marca.

| 9. CUESTIONARIO TÉCNICO DE INSTRUMENTAL PARA CIRUGIA DE TORAX |  |  |
| --- | --- | --- |
| GENERALIDADES DEL EQUIPO | RESPUESTA | FOLIO |
| Haga la descripción del Mediastinoscopio de CARLENS? |  |  |
| Haga la descripción del Inserto de pinzas MediaFIT? |  |  |
| Haga la descripción de la Pinza de disección y portaalgodones de MAASSEN? |  |  |
| Haga la descripción del Tubo de aspiración-coagulación? |  |  |
| Haga la descripción de la Cánula para aspiración? |  |  |
| Haga la descripción del Tubo de silicona? |  |  |
| Haga la descripción de la Pinza para disección y biopsia CLICKLINE de BLAKESLEY? |  |  |
| Haga la descripción de las Tijeras RoBi® de METZENBAUM, modelo CLERMONT-FERRAND? |  |  |
| Haga la descripción del trocar? |  |  |
| Haga la descripción del trocar? |  |  |
| Haga la descripción de la Pinza para infiltrado pulmonar redondo CLICKLINE? |  |  |
| Haga la descripción de la Pinza de agarre CLICKLINE de BABCOCK? |  |  |
| Haga la descripción del Tubo de irrigación y aspiración? |  |  |
| Haga la descripción de las Tijeras CLICKLINE de METZENBAUM? |  |  |
| Haga la descripción de la Óptica de visión foroblicua panorámica HOPKINS® II 30°? |  |  |
| Haga la descripción del separador de esternon? |  |  |
| Haga la descripción del separador de pulmón para toracoscopia? |  |  |
| Haga la descripción del biotomo? |  |  |