# ADQUISICIÓN DE LAMPARA LUPA

4. CARACTERÍSTICAS DESEADAS PARA EL MATERIAL PROPUESTO

LAMPARA LUPA - Lupa de 5 Dioptrías - Brazo escualizable - Switch de encendido - base rodable - Alimentación eléctrica 110VAC/60Hz - Manual de usuario y técnico

| 9. CUESTIONARIO TÉCNICO DE LAMPARA LUPA |  |  |
| --- | --- | --- |
| GENERALIDADES DEL EQUIPO | RESPUESTA | FOLIO |
| La lupa es de 5 dioptrías? |  |  |
| El brazo de la lupa es escualizable? |  |  |
| La lupa cuenta con switch de encendido? |  |  |
| La base del equipo es rodable? |  |  |
| La alimentación de operación del equipo es de 110V? |  |  |
| El equipo incluye manual de usuario y técnico? |  |  |