# ADQUISICIÓN DE INTERCAMBIADOR DE CALOR

4. CARACTERÍSTICAS DESEADAS PARA EL MATERIAL PROPUESTO

4.1 INTERCAMBIADOR DE CALOR 4.1.1 Calentador o enfriador digital 4.1.2 Que Mantenga temperaturas exactas con controles sensibles al microprocesador 4.1.3 Voltaje de entrada Voltaje: 108 – 122V 50-60Hz 4.1.4 Capacidad mínima de agua 34L 4.1.5 Capacidad de triturar el hielo mínima de 40lbs 4.1.6 Flujo máximo de desempeño: 21 L/min 4.1.7 Suministro de puerto de salida de manta: 0.8 gal/min (3 L/min) a cero 11.8 psi (610mmHg) presión máxima. 4.1.8 Monitoreo de temperatura

| 9. CUESTIONARIO TÉCNICO DE INTERCAMBIADOR DE CALOR |  |  |
| --- | --- | --- |
| GENERALIDADES DEL EQUIPO | RESPUESTA | FOLIO |
| Calentador o enfriador digital? |  |  |
| Mantiene temperaturas exactas con controles sensibles al microprocesador? |  |  |
| El voltaje de entrada es de 108 – 122V 50-60Hz? |  |  |
| La capacidad mínima de agua es de 34L? |  |  |
| Tiene capacidad para triturar el hielo mínimo de 40lbs? |  |  |
| El flujo máximo de desempeño es de 21 L/min? |  |  |
| Cuenta con puerto de salida de manta: 0.8 gal/min (3 L/min) a cero 11.8 psi (610mmHg) presión máxima? |  |  |
| Cuenta con monitoreo de temperatura? |  |  |