# ADQUISICIÓN DE BANDA SIN FIN

4. CARACTERÍSTICAS DESEADAS PARA EL MATERIAL PROPUESTO

BANDA SIN FIN - Rango de velocidad de 0 a 12mph mínimo - Mínimo 10 programas de rehabilitación preestablecidos - Elevación automática programable con un ángulo mínimo de 15% - Pasa manos de soporte laterales largos - Panel o consola frontal digital con visualización de velocidad, tiempo, calorías, inclinación y ritmo cardiaco; programar velocidad, inclinación y limites de ejercicio por usuario - Sistema de parada de emergencia manual y con Cable de seguridad para el paciente - Capacidad para usuarios mínima de 180Kg - Sensor de ritmo cardiaco por contacto y telemetría con banda pectoral - Estructura marco en acero - Equipo para trafico pesado sin tiempo limite de ejercicio - Manual de usuario y técnico

| 9. CUESTIONARIO TÉCNICO DE BANDA SIN FIN |  |  |
| --- | --- | --- |
| GENERALIDADES DEL EQUIPO | RESPUESTA | FOLIO |
| El rango de velocidad del equipo es de 0 a 12mph mínimo? |  |  |
| El equipo cuenta con mínimo 10 programas de rehabilitación preestablecidos? |  |  |
| La elevación automática programable del ángulo es de mínimo el 15%? |  |  |
| El equipo cuenta con pasa manos de soporte lateral largo? |  |  |
| El equipo incluye sensor de ritmo cardíaco de contacto y telemetría con banda pectoral? |  |  |
| El panel del equipo es digital donde permite visualizar velocidad, tiempo, calorías, inclinación y ritmo cardiaco? |  |  |
| El panel permite programar velocidad, inclinación y limites de tiempo por usuario? |  |  |
| El sistema de parada de emergencia es manual y cuenta con cable de seguridad para el paciente? |  |  |
| La capacidad para usuarios es mínimo de 180Kg? |  |  |
| La estructura del marco es en material acero? |  |  |
| El equipo es de trafico pesado sin tiempo limite de ejercicio? |  |  |
| El equipo incluye manual de usuario y técnico? |  |  |