# ADQUISICIÓN DE CRY- ACBR

4. CARACTERÍSTICAS DESEADAS PARA EL MATERIAL PROPUESTO

CRY - ACBR - Capacidad de 500ml a 1litro - Tiempo útil estático 20 a 24 horas - Base de soporte - Dispositivo de Retiro (diseñado para la práctica de Dermatología) - Cryoplate - 5 puntas de rociado - Manual de usuario y técnico

| 9. CUESTIONARIO TÉCNICO DE CRY - ACBR |  |  |
| --- | --- | --- |
| GENERALIDADES DEL EQUIPO | RESPUESTA | FOLIO |
| La capacidad es de 500mi a 1 litro? |  |  |
| El tiempo útil estático es de 20 a 24 horas?? |  |  |
| Cuenta con base de soporte? |  |  |
| Cuenta con dispositivo de retiro (diseñado para la práctica de Dermatología)? |  |  |
| Cuenta con cryoplate? |  |  |
| Cuenta con 5 puntas de rociado? |  |  |
| El equipo incluye manual de usuario y técnico? |  |  |