# ADQUISICIÓN DE ESTACION DE REHABILITACION Y WELLNES THERABAND

4. CARACTERÍSTICAS DESEADAS PARA EL MATERIAL PROPUESTO

ESTACION DE REHABILITACION Y WELLNES THERABAND - Tamaño compacto - Con sistema de rehabilitación para miembros inferiores y superiores - Theratubbing de diferentes niveles de resistencia - Estación de ejercicios theraband - Estación de pared teratubbing - Agarraderas - Balones de 45, 55 y 65 cm. - Balancines de estabilización - Posters - cinturones de soportes - barra de ejercicios - Manual de usuario

| 9. CUESTIONARIO TÉCNICO DE ESTACION DE REHABILITACION Y WELLNES THERABAND |  |  |
| --- | --- | --- |
| GENERALIDADES DEL EQUIPO | RESPUESTA | FOLIO |
| El tamaño es compacto? |  |  |
| El sistema de rehabilitación es para miembros inferiores y superiores? |  |  |
| El Theratubbing cuenta diferentes niveles de resistencia? |  |  |
| Cuenta con estación de ejercicios theraband? |  |  |
| Cuenta con estación de pared teratubbing? |  |  |
| Cuenta con agarraderas? |  |  |
| Incluye balones de 45, 55 y 65cm? |  |  |
| Incluye balancines de estabilización? |  |  |
| Incluye posters? |  |  |
| Incluye cinturones de soportes? |  |  |
| Incluye barra de ejercicios? |  |  |
| El equipo incluye manual de usuario? |  |  |