# ADQUISICIÓN DE DINAMOMETRO

4. CARACTERÍSTICAS DESEADAS PARA EL MATERIAL PROPUESTO

DINAMOMETRO - Elemento para medir la fuerza - Funcionamiento hidráulico - Ajustable a varias posiciones del tamaño de la mano - Manómetro indicador de fuerza - Manual de usuario

| 9. CUESTIONARIO TÉCNICO DE DINAMOMETRO |  |  |
| --- | --- | --- |
| GENERALIDADES DEL EQUIPO | RESPUESTA | FOLIO |
| Es un elemento para medir la fuerza manual? |  |  |
| El funcionamiento es hidráulico? |  |  |
| Permite ajustar a varias posiciones del tamaño de la mano? |  |  |
| Incluye manómetro indicando fuerza? |  |  |
| El equipo incluye manual de usuario? |  |  |