# ADQUISICIÓN DE LAMPARA DE WOOD

4. CARACTERÍSTICAS DESEADAS PARA EL MATERIAL PROPUESTO

LAMPARA DE WOOD - Fuente de radio cirugía de 4.0Mhz - Potencia generada de 50Watts - 3 modos de operación monopolar (Cut/Cut-Coag/Hemo) - 1 modo de operación bipolar (Hemo). - Accesorios: Control de pedal, Placa neutral, Lápiz de control manual, cable bipolar para cirugías menores, paquete de electrodos monopolar y bipolar, cable de corriente AC - Alimentación de corriente 110V - Manual de usuario y técnico

| 9. CUESTIONARIO TÉCNICO DE LAMPARA DE WOOD |  |  |
| --- | --- | --- |
| GENERALIDADES DEL EQUIPO | RESPUESTA | FOLIO |
| La fuente de radio cirugía del equipo es de 4.0Mhz? |  |  |
| La potencia generada por el equipo es de 50Watts? |  |  |
| El equipo cuenta con 3 modos de operación monopolar (Cut/Cut-Coag/Hemo)? |  |  |
| El equipo cuenta con 1 modo de operación bipolar (Hemo)? |  |  |
| El equipo contiene los siguientes accesorios: Control de pedal, Placa neutral, Lápiz de control manual, cable bipolar para cirugías menores, paquete de electrodos monopolar y bipolar y cable de corriente AC? |  |  |
| La alimentación de corriente del equipo es de 110V? |  |  |
| El equipo incluye manual de usuario y operación? |  |  |