# ADQUISICIÓN DE ADITAMENTOS  E INSTRUMENTAL PARA CIRUGIA CARDIO VASCULAR

4. CARACTERÍSTICAS DESEADAS PARA EL MATERIAL PROPUESTO

4.1 EQUIPO DE CIERRE se compone de 4.1.1 Pinza kelly (14cm) * cantidad 8 4.1.2 Tensor de alambre ( entre 15cm y 20cm) * cantidad 1 4.1.3 Porta agujas de alambre en TC (18cm) * cantidad 1 4.1.4 Corta frió TC ángulo 15 (23cm) * cantidad 1 4.2 EQUIPO DE SAFENECTOMIA se compone de 4.2.1 Pinza baby mosquito curva (9cm) * cantidad 2 4.2.2 Pinza mosquito micro punta curva (12cm) * cantidad 4 4.2.3 Porta agujas de mayo (18cm) * cantidad 1 4.2.4 Tijera de mayo rectas (14cm) * cantidad 1 4.2.5 Tijeras de metzenbaum curvas power cut (14.6cm) * cantidad 1 4.2.6 Separadores de farabeuf set x 2 * cantidad 2 4.2.7 Disección sin garra mediana (14cm) * cantidad 1 4.2.8 Disección con garra (14cm) * cantidad 1 4.2.9 Disección vascular 2.00mm (15cm) * cantidad 1 4.2.10 Separador de gelpi * cantidad 1 4.2.11 Separador autoestatico * cantidad 1 4.2.12 Pinza kocher curva (14cm) * cantidad 1 4.2.13 Separador de tenedor volkman 4 prong (20cm) * cantidad 1 4.3 EQUIPO DE VÁLVULA MITRAL se compone de 4.3.1 Pinza kelly curva (14cm) * cantidad 10 4.3.2 Pinza rochester curva (18.5cm) * cantidad 4 4.3.3 Pinza hemostática curva (18cm) * cantidad 2 4.3.4 Pinza ángulo recto (22cm) * cantidad 2 4.3.5 Clamp de tubería (18.5cm) * cantidad 2 4.3.6 Clamp cooley Multi-purpose (14.5cm) * cantidad 2 4.3.7 Clamp cooley curva pronunciada (16.5cm) * cantidad 1 4.3.8 Clamp cooley curva media (16.5cm) * cantidad 1 4.3.9 Separador farabeuf set x 2 * cantidad 2 4.3.10 Gancho Dental 1.00mm 90 grados (20.5cm) * cantidad 1 4.3.11 Porta agujas debakey Wood TC serreted recto sutura 3-0 (20cm) * cantidad 2 4.3.12 Porta agujas crile Wood TC recto sutura 2-0 (20cm) * cantidad 2 4.3.13 Pinza de campo (13.5cm) * cantidad 10 4.3.14 Tijeras de metzenbaum delicadas curvas (15cm) * cantidad 1 4.3.15 Tijeras de metzenbaum curvas (20.5) * cantidad 1 4.3.16 Tijera de mayo estándar rectas (17cm) * cantidad 1 4.3.17 Pinza allis 5x6 dientes (19cm) * cantidad 2 4.3.18 Pinza de babcock estándar recta (20.5cm) * cantidad 2 4.3.19 Separador de desmarres mediano 14mm (14cm) * cantidad 2 4.3.20 Mango de bisturí #7 * cantidad 2 4.3.21 Mango de bisturí #3 * cantidad 1 4.3.22 Mango de bisturí #4 * cantidad 1 4.3.23 Pinza alligatore 10mm (14cm) * cantidad 1 4.3.24 Separador de esternon adulto * cantidad 2 4.4 INSTRUMENTAL ADICIONAL se compone de 4.4.1 Clamp de castañeda en titanio ángulo 30 (12.5cm) * cantidad 1 4.4.2 Clamp de castañeda en titanio ángulo 50 (12.5cm) * cantidad 1 4.4.3 Clamp de castañeda en titanio ángulo 70 (12.5cm) * cantidad 1 4.4.4 Clamp de tubería (18.5cm) * cantidad 4 4.4.6 Gancho Dental 1mm (20.5cm) * cantidad 1 4.4.7 Separador de esternon en aluminio finochietto adulto * cantidad 1 4.5 EQUIPO DE VALVULA AORTA se compone de 4.5.1 Dilatador coronario 1.00mm (21cm) * cantidad 1 4.5.2 Dilatador coronario 1.5mm (21cm) * cantidad 1 4.5.3 Dilatador coronario 2.0mm (21cm) * cantidad 1 4.5.4 Dilatador coronario 2.5mm (21cm) * cantidad 1 4.5.5 Disección coronaria en titanio o acero inoxidable 2mm (20.5cm) * cantidad 1 4.5.6 Disección coronaria debakey recta en titanio o acero inoxidable (24cm) * cantidad 2 4.5.7 Jacobson micro porta agujas en titanio recto (21cm) * cantidad 2 4.5.8 Coca metálica 6oz. * cantidad 1 4.5.9 Clamp bulldog cooley curvo (7.5cm) * cantidad 2 4.5.10 Clamp glover debakey recto (5cm) * cantidad 2 4.5.11 Pinza en ángulo recto fina (22cm) * cantidad 2 4.5.12 Pinza hemostática curva fina (19cm) * cantidad 1 4.5.13 Porta agujas debakey recto TC serreted suturas 3-0 (20cm) * cantidad 2 4.5.14 Tijera coronaria fina (25cm) * cantidad 1 4.5.15 Tijera de pott 45 grados (18.5cm) * cantidad 1 4.5.16 Tijera de pott 60 grados (18.5cm) * cantidad 1 4.5.17 Tijera dietrich 125 grados (21.5cm) * cantidad 1 4.5.18 Clamp cooley curva pronunciada (16.5cm) * cantidad 1 4.5.19 Pinza micro ring mango redondo 1.00 con pin (17.8cm) * cantidad 1 4.5.20 Pinza micro ring mango redondo 2.00 con pin (17.8cm) * cantidad 1

| # 9. CUESTIONARIO TÉCNICO DE ADITAMENTOS E INSTRUMENTAL PARA CIRUGIA CARDIO VASCULAR |  |  |
| --- | --- | --- |
| GENERALIDADES DEL EQUIPO | RESPUESTA | FOLIO |
| Haga la descripción del instrumental que compone el equipo de cierre? |  |  |
| Haga la descripción del instrumental que compone el equipo de safenectomia? |  |  |
| Haga la descripción del instrumental que compone el equipo de válvula mitral? |  |  |
| Haga la descripción del instrumental que compone el instrumental adicional? |  |  |
| Haga la descripción del instrumental que compone el equipo de válvula aorta? |  |  |