# ADQUISICIÓN DE ELIPTICA

4. CARACTERÍSTICAS DESEADAS PARA EL MATERIAL PROPUESTO

ELIPTICA - Cinco posiciones personalizados - Sistema de freno magnético de alta calidad, silencioso y sin mantenimiento. - Que soporte un peso de 110 kg. Mínimo - Plataformas para apoyo de pies amplias, robustas y antideslizantes. - Doble manillar de apoyo, fijo y móvil - Manillar fijo ergonómico con sensor de pulso incorporado para una lectura inmediata y precisa del mismo. - Manillar móvil con brazos oscilantes, diseñados con seguridad, que permitan realizar un ejercicio más intenso. - Longitud de la zancada ajustable a 3 niveles (de 445 a 520 mm) en función de la altura del usuario - Plataformas para apoyo de pies montados sobre raíl de aluminio con rodillos amortiguadores incorporados que garantizan una sensación de bajo impacto durante el ejercicio. - Estructura reforzada que proporciona sensación de seguridad y robustez - Topes niveladores en la parte trasera de fácil manipulación. - Sistema autogenerador. - Marcador ajustable manualmente a distintos ángulos, con pantalla LCD, que permite una lectura cómoda. - Pantalla de gran formato con indicadores de Tiempo, Distancia/ODO, Calorías, Programa, Edad, Pulso, Velocidad/RPM, Nivel de resistencia. - 16 Programas de entrenamiento predeterminados: 1 programa manual, 6 programas interválicos y/o progresivos, 5 programas de intensidad regulable en función de la frecuencia cardiaca y 4 programas para personalizar libremente. - Ruedas incorporadas para un fácil traslado de la máquina. - Acabado en cromo o con acabado en pintura electrostática en polvo al horno de alta resistencia. - Manual técnico y operativo en Español

| 9. CUESTIONARIO TÉCNICO DE ELIPTICA |  |  |
| --- | --- | --- |
| GENERALIDADES DEL EQUIPO | RESPUESTA | FOLIO |
| El equipo cuenta con cinco posiciones personalizados? |  |  |
| El sistema de freno magnético es de alta calidad, silencioso y sin mantenimiento? |  |  |
| Soporta un peso de 110kg. como mínimo? |  |  |
| Cuenta con plataformas para apoyo de pies amplias, robustas y antideslizantes? |  |  |
| El equipo tiene doble manillar de apoyo, fijo y móvil? |  |  |
| El equipo cuenta con manillar fijo ergonómico con sensor de pulso incorporado para una lectura inmediata y precisa del mismo? |  |  |
| El equipo tiene manillar móvil con brazos oscilantes, diseñados con seguridad, que permitan realizar un ejercicio más intenso? |  |  |
| La longitud de la zancada es ajustable a 3 niveles (de 445 a 520mm) en función de la altura del usuario? |  |  |
| El equipo cuenta con plataformas para apoyo de pies montados sobre raíl de aluminio con rodillos amortiguadores incorporados que garantizan una sensación de bajo impacto durante el ejercicio? |  |  |
| La estructura es reforzada y proporciona sensación de seguridad y robustez? |  |  |
| Cuenta con topes niveladores en la parte trasera y de fácil manipulación? |  |  |
| El equipo cuenta con un sistema autogenerador? |  |  |
| Cuenta con marcador ajustable manualmente a distintos ángulos, con pantalla LCD, que permite una lectura cómoda? |  |  |
| La pantalla es de gran formato con indicadores de Tiempo, Distancia/ODO, Calorías, Programa, Edad, Pulso, Velocidad/RPM y Nivel de resistencia? |  |  |
| Cuenta con 16 programas de entrenamiento predeterminados: 1 programa manual, 6 programas interválicos y/o progresivos, 5 programas de intensidad regulable en función de la frecuencia cardiaca y 4 programas para personalizar libremente? |  |  |
| Cuenta con ruedas incorporadas para un fácil traslado de la máquina? |  |  |
| Tiene acabado en cromo o con acabado en pintura electrostática en polvo al horno de alta resistencia? |  |  |
| El equipo incluye manual técnico y operativo en español? |  |  |