# ADQUISICIÓN DE PINZOMETRO DE MANO

4. CARACTERÍSTICAS DESEADAS PARA EL MATERIAL PROPUESTO

PINZOMETRO DE MANO - Elemento para medir la fuerza de apriete de los dedos - Manómetro indicador de fuerza - Mecanismo de funcionamiento hidráulico o mecánico - Manual de usuario

| 9. CUESTIONARIO TÉCNICO DE PINZOMETRO DE MANO |  |  |
| --- | --- | --- |
| GENERALIDADES DEL EQUIPO | RESPUESTA | FOLIO |
| Sirve para medir la fuerza de apriete de los dedos? |  |  |
| Cuenta con manómetro indicador de fuerza? |  |  |
| El mecanismo de funcionamiento es hidráulico o mecánico? |  |  |
| El equipo incluye manual de usuario? |  |  |