# ADQUISICIÓN DE BASCULA DIGITAL

4. CARACTERÍSTICAS DESEADAS PARA EL MATERIAL PROPUESTO

BASCULA DIGITAL - Panel digital con opción para medición en Kg o Lbs - Capacidad de carga 200 Kg. - Plataforma de diseño bajo - Alimentación por baterías o adaptado a red eléctrica de 110v opcional - certificado de calibración - Manual de usuario y técnico

| 9. CUESTIONARIO TÉCNICO DE BASCULA DIGITAL |  |  |
| --- | --- | --- |
| GENERALIDADES DEL EQUIPO | RESPUESTA | FOLIO |
| El equipo cuenta con panel digital con opción para medición en Kgs o Lbs? |  |  |
| El equipo tiene capacidad de carga 200 Kg? |  |  |
| El equipo cuenta con plataforma de diseño bajo? |  |  |
| La alimentación es por baterías o adaptador a red eléctrica de 110v opcional? |  |  |
| El equipo incluye certificado de calibración? |  |  |
| El equipo incluye manual de usuario y técnico? |  |  |