# ADQUISICIÓN DE REGULADOR DE VACIO

4. CARACTERÍSTICAS DESEADAS PARA EL MATERIAL PROPUESTO

REGULADOR DE VACIO - Para toma de vacío de pared - Modo continuo y regulado de succión - Acople a toma chemetron tipo rápido y/o diss según el área correspondiente - Manómetro de precisión indicador de vació con un rango de 0 - 760mmhg - Trampa de residuos autoclavable con conexión diss y válvula de seguridad de llenado - Puntos de conexión a la trampa y a adaptador de toma reforzados para evitar rupturas por peso.

| 9. CUESTIONARIO TÉCNICO DE REGULADOR DE VACIO |  |  |
| --- | --- | --- |
| GENERALIDADES DEL EQUIPO | RESPUESTA | FOLIO |
| La toma de vacío es de pared? |  |  |
| El equipo trabaja con modo continuo y cuenta con regulado de succión? |  |  |
| El acople es toma chemetron tipo rápido y/o diss según el área correspondiente? |  |  |
| El manómetro de precisión indica un rango de vació de 0 - 760mmhg? |  |  |
| La trampa de residuos es autoclavable con conexión diss y válvula de seguridad de llenado? |  |  |
| Cuenta con puntos de conexión a la trampa y adaptador de toma reforzados para evitar rupturas por peso? |  |  |