# ADQUISICIÓN DE BALANZA PARA OBESIDAD MORBIDA

4. CARACTERÍSTICAS DESEADAS PARA EL MATERIAL PROPUESTO

BALANZA PARA OBESIDAD MORBIDA - Panel digital electrónico de columna - Capacidad de carga mínima de 250 Kg - Plataforma amplia y de diseño bajo - Estadimetro con un rango de medición mínimo de 60 a 200cm - Opción para medición en Kgs o lbs - Alimentación por baterías o adaptador a red eléctrica 110VAC - Ruedas de transporte - certificado de calibración - Manual de usuario y técnico

| 9. CUESTIONARIO TÉCNICO DE BALANZA PARA OBESIDAD MORBIDA |  |  |
| --- | --- | --- |
| GENERALIDADES DEL EQUIPO | RESPUESTA | FOLIO |
| El panel digital es electrónico de columna? |  |  |
| La capacidad de carga es mínimo de 250 Kg? |  |  |
| La plataforma es amplia y de diseño bajo? |  |  |
| El estadimetro tiene un rango de medición mínimo de 60 a 200cm? |  |  |
| El equipo tiene opción para medición en Kgs o lbs? |  |  |
| La alimentación es por baterías o adaptador a red eléctrica de 110v? |  |  |
| El equipo tiene ruedas para transporte? |  |  |
| El equipo incluye certificado de calibración? |  |  |
| Incluye manual de usuario y técnico? |  |  |