# ADQUISICIÓN DE BALANZA DE PISO

4. CARACTERÍSTICAS DESEADAS PARA EL MATERIAL PROPUESTO

BALANZA DE PISO - Plataforma de piso - Portátil - Indicador de peso digital - Capacidad mínima de 160kg - Certificado de calibración

| 9. CUESTIONARIO TÉCNICO DE BALANZA DE PISO |  |  |
| --- | --- | --- |
| GENERALIDADES DEL EQUIPO | RESPUESTA | FOLIO |
| El equipo cuenta con plataforma de piso? |  |  |
| El equipo es portátil? |  |  |
| Cuenta con indicador de peso digital? |  |  |
| La capacidad mínima es de 160kg? |  |  |
| El equipo cuenta con certificado de calibración? |  |  |