# ADQUISICIÓN DE CAMILLA RODABLE GINECOLOGICA

4. CARACTERÍSTICAS DESEADAS PARA EL MATERIAL PROPUESTO

CAMILLA RODABLE GINECOLOGICA - Camilla rodable especializada en procedimientos ginecológicos - Que soporte un peso de 140Kg como mínimo en movimiento. - Elevación de la espalda controlada por dos resortes de gas o doble sistema neumático que cubra el rango de 0 a 80º como mínimo. - Altura y descenso ajustable que cubra el rango de 59cm. a 85cm. (medido de la superficie de la camilla al piso, sin colchón), como mínimo - Movimiento de Trendelemburg y Trendelemburg inverso de 12º como mínimo. - Operación de cabecero y piesero por sistema neumático. - Mesa de tres secciones con tendido o superficie en polímero radiolúcido(opcional). - Barandas abatibles con extensión, cromadas. - Soporte para pies y piernas - Cubeta integrada para recolección de fluidos - Corveras y asideras para procedimientos ginecológicos. - Ruedas giratorias con sistema de freno central total y quinta rueda direccional. - Con sistema de frenado centralizado para las cuatro ruedas. - Atril porta suero telescópico de bloqueo automático con posibilidad de ser colocado en dos puntos de la camilla. - Colchoneta de poliuretano de 10cm de espesor como mínimo para cada plano, de alta densidad, antiestática, sin costuras, recubrimiento de material lavable, repelente a líquidos, retardante al fuego, de fácil limpieza y desinfección. Dimensiones acorde al modelo de la camilla. - Acabado en pintura electrostática en polvo al horno de alta resistencia - Manual técnico y operativo en Español

| 9. CUESTIONARIO TÉCNICO DE CAMILLA RODABLE GINECOLOGICA |  |  |
| --- | --- | --- |
| GENERALIDADES DEL EQUIPO | RESPUESTA | FOLIO |
| La camilla es rodable y especializada en procedimientos ginecológicos? |  |  |
| Soporta un peso de 140 Kg como mínimo en movimiento? |  |  |
| Cuenta con elevación de la espalda controlada por dos resortes de gas o doble sistema neumático que cubra el rango de 0 a 80º como mínimo? |  |  |
| La altura y descenso es ajustable y cubre el rango de 59 cm. a 85 cm. (medido de la superficie de la camilla al piso, sin colchón), como mínimo? |  |  |
| Cuenta con movimiento de Trendelemburg y Trendelemburg inverso de 12º como mínimo? |  |  |
| El funcionamiento del cabecero y piesero es por sistema neumático? |  |  |
| La mesa cuenta con tres secciones con tendido o superficie en polímero Y radiolúcido (opcional)? |  |  |
| Las barandas son abatibles con extensión y cromadas? |  |  |
| Cuenta con soporte para pies y piernas? |  |  |
| Cuenta con cubeta integrada para recolección de fluidos? |  |  |
| Cuenta con corveras y asideras para procedimientos ginecológicos? |  |  |
| Cuenta con ruedas giratorias con sistema de freno central total y quinta rueda direcciona? |  |  |
| Cuenta con sistema de frenado centralizado para las cuatro ruedas? |  |  |
| Cuenta con atril porta suero telescópico de bloqueo automático con posibilidad de ser colocado en dos puntos de la camilla? |  |  |
| La colchoneta es de poliuretano de 10cm de espesor como mínimo para cada plano, de alta densidad, antiestática, sin costuras, recubrimiento de material lavable, repelente a líquidos, retardante al fuego, de fácil limpieza y desinfección y las dimensiones son acorde al modelo de la camilla? |  |  |
| El acabado es en pintura electrostática en polvo al horno de alta resistencia? |  |  |
| El equipo incluye manual técnico y operativo en Español? |  |  |