# ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CITOSCOPIA

4. CARACTERÍSTICAS DESEADAS PARA EL MATERIAL PROPUESTO

EQUIPO DE CITOSCOPIA PARA SALAS DE CIRUGIA - Uretrotomo 1 Camisa 1 Obturador 1 Elemento de trabajo 1 Cable de fibra óptica de 3,5mm 1 Lente de 0º x 4mm ref 27005aa con contenedor 2 Pinzas para ureteroutomia - Receptoscopio 1 Camisa 26fr ref 27050sl recambio 2 Camisa interna 26fr ref 27050xa recambio 1 Obturador deflectante ref 27048ck recambio 1 Elemento de trabajo ref 27050e 3 Cables monopolar ref 277kb 2 Pinzas de biopsia 27177a 2 Pinza de cuerpo extraño ref 27177a 1 Lente 70º x 4mm ref 27005 con contenedor 1 fuente de luz led de 175w recambio - Citoscopio 1 Camisa 22fr ref 27026b 1 Obturador ref 27026cb 1 Lente 70º x 4mm ref 27005con contenedor 1 Puente ref 27025gf Se recomienda que este instrumental sea marca STORZ ya que los receptoscopios y otros aditamentos de urología son marca STORZ y se requiere que sean compatibles

| 9. CUESTIONARIO TÉCNICO DE EQUIPO DE CITOSCOPIA PARA SALAS DE CIRUGIA |  |  |
| --- | --- | --- |
| GENERALIDADES DEL EQUIPO | RESPUESTA | FOLIO |
| El equipo de uretrotomo incluye 1 Camisa, 1 Obturador, 1 Elemento de trabajo, 1 Cable de fibra óptica de 3,5mm, 1 Lente de 0º x 4mm ref 27005aa con contenedor, 2 Pinzas para ureteroutomia? |  |  |
| El receptoscopio incluye 1 Camisa 26fr ref 27050sl para recambio, 2 Camisa interna 26fr ref 27050xa para recambio, 1 Obturador deflectante ref 27048ck para recambio, 1 Elemento de trabajo ref 27050e, 3 Cables monopolar ref 277kb, 2 Pinzas de biopsia 27177ª, 2 Pinza de cuerpo extraño ref 27177ª, 1 Lente 70º x 4mm ref 27005 con contenedor,1 fuente de luz led de 175w para recambio? |  |  |
| El equipo de Litoscopio incluye 1 Camisa 22fr ref 27026b, 1 Obturador ref 27026cb, 1 Lente 70º x 4mm ref 27005 con contenedor, 1 Puente ref 27025gf? |  |  |