# ADQUISICIÓN DE CONSOLA PARA BALON DE CONTRAPULSACION

4. CARACTERÍSTICAS DESEADAS PARA EL MATERIAL PROPUESTO

CONSOLA BALON DE CONTRAPULSACION 4.1 Monitor mínimo de 8 pulgadas 4.2 En idioma español e ingles como mínimo 4.3 Pantalla rotatoria y monitor removible 4.4 Sensor de fibra óptica 4.5 Manilla Ergonómica 4.6 Atril de fácil acceso 4.7 Toma para ECG, balón y línea arterial (En caso de no usar fibra óptica) 4.8 Medidor de nivel de helio 4.9 Tanque de helio de fácil acceso, recargable y reutilizable 4.10 Impresora para obtener combinación de curvas 4.11 Compartimiento doppler

| 9. CUESTIONARIO TÉCNICO DE CONSOLA BALON DE CONTRAPULSACION |  |  |
| --- | --- | --- |
| GENERALIDADES DEL EQUIPO | RESPUESTA | FOLIO |
| Monitor mínimo de 8 pulgadas |  |  |
| En idioma español e ingles como mínimo |  |  |
| Pantalla rotatoria y monitor removible |  |  |
| Sensor de fibra óptica |  |  |
| Manilla Ergonómica |  |  |
| Atril de fácil acceso |  |  |
| Toma para ECG, balón y línea arterial (En caso de no usar fibra óptica) |  |  |
| Medidor de nivel de helio |  |  |
| Tanque de helio de fácil acceso, recargable y reutilizable |  |  |
| Impresora para obtener combinación de curvas |  |  |
| Compartimiento doppler |  |  |