# ADQUISICIÓN DE CAMILLA DE TRANSPORTE

4. CARACTERÍSTICAS DESEADAS PARA EL MATERIAL PROPUESTO

CAMILLA DE TRANSPORTE - Estructura en tubería redonda de acero al carbón ColdRolled. - Que soporte un peso de 140Kg como mínimo en movimiento. - Tendido o superficie en lámina ColdRolled. - Posiciones básicas: Horizontal, semisentado con inclinación de espaldar a 4 posiciones fijas. - Movimiento de Trendelemburg y Trendelemburg Inverso - Barandas de seguridad a lo largo de la camilla, con desplazamiento abatible, cromadas con seguro. - Atril portasuero de doble servicio cromado. - Bisel plástico en todo su perímetro para proteger las paredes. - Ruedas antiestáticas de 4" como mínimo, que no produzcan ruido. recubiertas en plástico ABS y acero en el interior con frenos. - Colchoneta de poliuretano de 10cm de espesor como mínimo, de alta densidad, antiestática, sin costuras, recubrimiento de material lavable, repelente a líquidos, retardante al fuego, de fácil limpieza y desinfección. Dimensiones acorde al modelo de la camilla. - Acabado en pintura electrostática en polvo al horno de alta resistencia - Manual técnico y operativo en Español

| 9. CUESTIONARIO TÉCNICO DE CAMILLA DE TRANSPORTE |  |  |
| --- | --- | --- |
| GENERALIDADES DEL EQUIPO | RESPUESTA | FOLIO |
| La estructura es en tubería redonda de acero al carbón ColdRolle? |  |  |
| Soporta un peso de 140Kg como mínimo en movimiento? |  |  |
| El tendido o superficie es en lámina ColdRolled? |  |  |
| Cuenta con posiciones básicas como Horizontal, semisentado y con inclinación de espaldar a 4 posiciones fijas? |  |  |
| Cuenta con movimiento de Trendelemburg y Trendelemburg inverso? |  |  |
| Cuenta con barandas de seguridad a lo largo de la camilla, con desplazamiento abatible y cromadas con seguro? |  |  |
| Cuenta con atril portasuero de doble servicio cromado? |  |  |
| Cuenta con bisel plástico en todo su perímetro para proteger las paredes? |  |  |
| Las ruedas son antiestáticas de 4" como mínimo, que no produzcan ruido, recubiertas en plástico ABS y acero en el interior con frenos’ |  |  |
| La colchoneta es de poliuretano de 10 cm de espesor como mínimo, de alta densidad, antiestática, sin costuras, con recubrimiento de material lavable, repelente a líquidos, retardante al fuego, de fácil limpieza y desinfección y dimensiones acorde al modelo de la camilla? |  |  |
| El acabado es en pintura electrostática en polvo al horno de alta resistencia? |  |  |
| El equipo incluye manual técnico y operativo en Español? |  |  |