## Hoja1
ANEXO 05 CUADRO NECESIDADES DE COMPRA DE CONSUMIBLES 2014
| ÍTEM | NOMBRE Y DESCRIPCION DEL CONSUMIBLE | CANTIDAD |  |  | CANT TOTAL | FACTOR EMPAQUE | PRECIO UNITARIO SIN IVA | IVA(VALOR) | PRECIO UNITARIO CON IVA | PRECIO TOTAL | MARCA
|  |  | BOGOTA | ZIPAQUIRA | GIRARDOT
| 1 | ACEITE 3 EN 1 (zipaquira) (BOGOTA), | 5 | 1 |  | 6 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 2 | ACOPLE "Y" PARA CIRCUITO ADULTO DE VENTILACION MECANICA (BOGOTA) | 20 |  |  | 20 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 3 | ACOPLE "Y" PARA CIRCUITO NEONATAL DE VENTILACION MECANICA (BOGOTA) | 20 |  |  | 20 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 4 | ACOPLE PARA PIEZA DE MANO BORDEN (girardot) |  |  | 25 | 25 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 5 | ACOPLE PARA PIEZA DE MANO DE UNIDAD ODONTOLOGICA (zipaquira) |  | 10 |  | 10 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 6 | ACOPLE RAPIDO CHEMETRON ORGINAL PARA AIRE CON ESPIGO (BOGOTA) | 20 |  |  | 20 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 7 | ACOPLE RAPIDO CHEMETRON ORGINAL PARA FLUJOMETRO DE OXIGENO (BOGOTA) | 30 |  |  | 30 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 8 | ACRILICO PARA BASE DE DENTADURAS LIQUIDO (BOGOTA) | 1 |  |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 9 | ACRILICO PARA BASE DE DENTADURAS POLVO AUTOPOLIMERIZANTE (BOGOTA) | 1 |  |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 10 | AMARRES PLASTICO (zipaquira) |  | 20 |  | 20 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 11 | AMARRES PLASTICOS DE 10CM COLOR BLANCO PAQ X 100 UNIDADES (BOGOTA) | 8 |  |  | 8 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 12 | AMARRES PLASTICOS DE 10CM COLOR NEGRO PAQ X 100 UNIDADES (BOGOTA) | 8 |  |  | 8 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
A | 13 | AMARRES PLASTICOS DE 20CM COLOR BLANCO PAQ X 100 UNIDADES (BOGOTA) | 8 |  |  | 8 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 14 | AMARRES PLASTICOS DE 20CM COLOR NEGRO PAQ X 100 UNIDADES (BOGOTA) | 8 |  |  | 8 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 15 | BABYFLOW (MANGUERA O TUBO DE CONEXIÓN) (BOGOTA) | 130 |  |  | 130 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 16 | BATERIA ORIGINAL VENTILADOR SERVO i (BOGOTA) | 3 |  |  | 3 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 17 | BATERIA 12V 2,5AH PARA INCUBADORA AMEDA (zipaquira) |  | 2 |  | 2 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 18 | BATERIA 12V No. PARTE M1758A PARA DESFIBRILADOR HP CODE MASTER(zipaquira) |  | 2 |  | 2 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 19 | BATERIA 6V 7,2AH MODELO LC-R067R2P PARA MONITOR WELCH ALLYN 6200 (zipaquira) |  | 3 |  | 3 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 20 | BATERIA CUADRADA DE 9V RECARGABLE CON CARGADOR (BOGOTA) | 20 |  |  | 20 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 21 | BATERIA DE 12V 2,3 Amp PARA MONITOR MINDRAY PM9000 (BOGOTA) | 30 |  |  | 30 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 22 | BATERIA DE LITIO REF. CR2032 3V (BOGOTA) | 70 |  |  | 70 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 23 | BATERIA DE LITIO REF. LIR2450 DE 3.6V (BOGOTA) | 3 |  |  | 3 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 24 | BATERIA ELECTROCARDIOGRAFO SCHILLER(zipaquira) |  | 1 |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 25 | BATERIA MONITOR MINDRAY PM 8000(zipaquira) |  | 1 |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 26 | BATERIA ORIGINAL PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES BENEVIEW T5 (BOGOTA) | 5 |  |  | 5 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 27 | BATERIA PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES MINDRAY PM600 JUEGO X 2 UNIDADES (BOGOTA) | 3 |  |  | 3 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 28 | BOMBILLO 12V 45/35W PARA COLIMADOR DE EQUIPO RAYOS X CGR(zipaquira) |  | 1 |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 29 | BOMBILLO 12V 100W BIPIN CAMPANA MARCA PHILIPS (BOGOTA) | 10 |  |  | 10 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 30 | BOMBILLO 12V 100W BIPIN MARCA PHILIPS (BOGOTA) | 5 |  |  | 5 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 31 | BOMBILLO 12V 20W TIPO CAMPANA PARA INCUBADORA ABIERTA MEDIX (zipaquira) |  | 2 |  | 2 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 32 | BOMBILLO 12V 50W BIPIN MARCA PHILIPS (BOGOTA) | 3 |  |  | 3 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 33 | BOMBILLO 12V 50W TIPO CAMPANA (zipaquira) |  | 10 |  | 10 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 34 | BOMBILLO 12V 75W TIPO BIPIN CAMPANA PARA LAMPARA DE FOTOCURADO (zipaquira) |  | 6 |  | 6 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 35 | BOMBILLO 12V 90W BIPIN (BOGOTA) | 3 |  |  | 3 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 36 | BOMBILLO 15V 150 W BIPIN CAMPANA PHILIPS (BOGOTA) | 5 |  |  | 5 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 37 | BOMBILLO 175W XENON PHILIPS (BOGOTA) | 1 |  |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 38 | BOMBILLO 21,5V 130W BIPIN BASE CERAMICA (BOGOTA) | 4 |  |  | 4 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 39 | BOMBILLO 24V 120W TIPO MAZDA (BOGOTA) | 20 |  |  | 20 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 40 | BOMBILLO 24V 150W PARA UNIDAD ODONTOLOGICA (zipaquira) |  | 30 |  | 30 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 41 | BOMBILLO 6V 20W BIPIN (BOGOTA) | 20 |  |  | 20 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 42 | BOMBILLO CON REFLECTOR 24V 40W PARA LAMPARA CIELITICA (zipaquira) |  | 20 |  | 20 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 43 | BOMBILLO DE 110V CON REFLECTOR TIPO ROSCA PARA LAMPARA CIELITICA BURTON (zipaquira) |  | 10 |  | 10 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 44 | BOMBILLO HALOGENO 24V 50W PARA LAMPARA CIELITICA (zipaquira) |  | 40 |  | 40 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 45 | BOMBILLO ORIGINAL REF 3960 (BOGOTA) | 30 |  |  | 30 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 46 | BOMBILLO ORIGINAL REF 3961 (BOGOTA) | 10 |  |  | 10 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 47 | BOMBILLO ORIGINAL REF 4700 WELCH ALLYN (BOGOTA),(GIRARDOT) | 10 |  |  | 10 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 48 | BOMBILLO ORIGINAL REF 4800 WELCH ALLYN (BOGOTA),(GIRARDOT) | 10 |  | 24 | 34 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 49 | BOMBILLO PARA FUENTE DE LUZ REF 24V * 250W BIPIN CAMPANA (girardot) |  |  | 12 | 12 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 50 | BOMBILLO PARA OFTALMOSCOPIO 4900 (girardot) |  |  | 5 | 5 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 51 | BOMBILLO PHILIPS 20W UV AZUL PARA LÁMPARA DE FOTOTERAPIA (girardot) |  |  | 50 | 50 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 52 | BOMBILLO REF 3100 PARA EQUIPO DE ÓRGANOS (girardot) |  |  | 24 | 24 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 53 | BOMBILLO REF. 12V * 20W BIPIN PARA LÁMPARA CUELLO CISNE (girardot) |  |  | 10 | 10 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 54 | BOMBILLO REF. 12V * 35W PARA UNIDAD ODONTOLÓGICA (girardot) |  |  | 36 | 36 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 55 | BOMBILLO REF. 12V * 50W PARA UNIDAD ODONTOLÓGICA (girardot) |  |  | 36 | 36 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 56 | BOMBILLO REF. 12V * 55W PARA UNIDAD ODONTOLÓGICA (girardot) |  |  | 36 | 36 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 57 | BOMBILLO REF. 12V * 75W PARA LÁMPARA DE FOTOCURADO PATA REDONDA CAMPANA (girardot) |  |  | 60 | 60 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 58 | BOMBILLO REF. 14V * 35W PARA LÁMPARA DE FOTOCURADO PATA PLANA CAMPANA (girardot) |  |  | 12 | 12 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 59 | BOMBILLO REF. 24V * 40W BIPIN PARA LÁMPARA CIELÍTICA BLACK UMBRELLA (girardot) |  |  | 24 | 24 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 60 | BOMBILLO REF. 6V * 10W BIPIN PARA MICROSCOPIO (girardot) |  |  | 60 | 60 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 61 | BOMBILLO USHIO TOH PARA UNIDAD ODONTOLÓGICA (girardot) |  |  | 12 | 12 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 62 | BOQUILLA PARA EYECTOR CON ACOPLE DE UNIDAD ODONTOLOGICA (zipaquira) |  | 10 |  | 10 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 63 | BRAZALETE DE 1 VÍA ADULTO REUSABLE MACHO-MACHO (girardot) | 30 |  | 36 | 66 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 64 | BRAZALETE DE 1 VIA DESECHABLE CON CONECTOR MACHO - MACHO (BOGOTA) | 3000 |  | 200 | 3200 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 65 | BRAZALETE DE 2 VÍAS ADULTO REUSABLE CON CONECTOR MACHO MACHO(girardot) | 5 |  | 36 | 41 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 66 | BRAZALETE PEDIÁTRICO DE 2 VÍAS REUSABLE(girardot) |  |  | 10 | 10 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 67 | BRAZALETE PEDIÁTRICO DE 1 VÍA REUSABLE(girardot) |  |  | 20 | 20 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 68 | CABLE E.C.G. 7 ELECTRODOS HOLTER (1mt DE LARGO)(bogota) | 2 |  |  | 2 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 69 | CABLE ECG PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES MINDRAY(girardot) |  |  | 24 | 24 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 70 | CABLE ECG POR 10 DERIVACIONES PARA ELECTROCARDIOGRAFO EDAN SE-3B (zipaquira) |  | 2 |  | 2 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 71 | CABLE ECG POR TRES DERIVADAS PARA DESFIBRILADOR INNOMED (zipaquira) |  | 3 |  | 3 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 72 | CABLE ECG POR TRES DERIVADAS PARA MONITORES (zipaquira) |  | 4 |  | 4 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 73 | CABLE PARA CONEXIÓN DE PARCHES DE MARCAPASO PARA DESFIBRILADOR INNOMED (zipaquira) |  | 4 |  | 4 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 74 | CABLE PARA ELECTROESTIMULADOR CHATTANOOGA (zipaquira) |  | 6 |  | 6 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 75 | CAMBIA FRESAS PARA PIEZA DE MANO NSK ESTÁNDAR (zipaquira) |  | 10 |  | 10 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 76 | CAMBIA FRESAS PARA PIEZA DE MANO NSK MINI (zipaquira) |  | 10 |  | 10 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 77 | CASCADA HUMIFICADOR NEONATAL PARA HUMIFICADOR FISHER Y PACKER MR840 (BOGOTA) | 6 |  |  | 6 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 78 | CASSETTE ESPIRATORIO ORIGINAL PARA VENTILADOR MAQUETT SERVO i (BOGOTA) | 6 |  |  | 6 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 79 | CELDA O2 ORIGINAL PARA MAQUINA DE ANESTESIA MINDRAY WATO 65 (BOGOTA) | 2 |  |  | 2 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 80 | CEPILLO LAVADO DE VÁLVULA PARA EQUIPO DE GASTROENTEROLOGIA MARCA OLYMPUS (BOGOTA) | 12 |  |  | 12 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 81 | CEPILLO PARA LAVADO DE CANAL GASTROENTEROLOGIA MARCA OLYMPUS (BOGOTA) | 12 |  |  | 12 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 82 | SHUTT PARA PIEZA DE MANO NSK ESTÁNDAR (zipaquira) |  | 10 |  | 10 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 83 | SHUTT PARA PIEZA DE MANO NSK MINI (zipaquira) |  | 10 |  | 10 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 84 | CIRCUITO ADULTO SILICONADO CON TRAMPA DE AGUA EN VIA EXHALATORIA, "Y" Y PULMON DE 1 LITRO CON RESISTENCIA (BOGOTA) | 15 |  |  | 15 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 85 | CLORURO DE METILENO BOTELLA POR 1 LIBRA (BOGOTA) | 1 |  |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 86 | CODO ORIGINAL PARA CASSETTE EXPIRATORIO PARA VENTILADOR SERVO i (BOGOTA) | 10 |  |  | 10 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 87 | CONOS PARA OTOSCOPIO (zipaquira) |  | 50 |  | 50 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 88 | CONTRA ANGULO PARA UNIDAD ODONTOLOGICA(zipaquira) |  | 5 |  | 5 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 89 | CUBIERTA EXTERNA REF. 209000502 PARA RESUCITADOR MANUAL ADULTO MARCA AMBU MARK III (BOGOTA) | 20 |  |  | 20 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 90 | CUBIERTA EXTERNA RESUCITADOR MANUAL ADULTO MARCA AMBU MARK IV (BOGOTA) | 10 |  |  | 10 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 91 | DESTORNILLADOR DE IMPACTO (BOGOTA) | 2 |  |  | 2 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 92 | ELECTRODOS CARBONADOS 8X6cm (BOGOTA) | 15 |  |  | 15 | PARES |  |  | 0 | 0
| 93 | ELECTRODOS CARBONADOS 4X4cm (BOGOTA) | 20 |  |  | 20 | PARES |  |  | 0 | 0
| 94 | ELECTRODOS PARA ELECTROESTIMULADOR CHATTANOOGA (zipaquira) |  | 6 |  | 6 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 95 | EMPAQUE PARA AUTOCLAVE HASHIN MODELO HS 1606 (BOGOTA) | 1 |  |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 96 | EMPAQUE PUERTA PARA AUTOCLAVE CISA 320 (zipaquira) |  | 2 |  | 2 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 97 | EMPAQUE PUERTA PARA AUTOCLAVE SUNCLAVE 2235A (zipaquira) |  | 1 |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 98 | ESCUDO CHEMETRON ORIGINAL PARA TOMA DE OXIGENO (BOGOTA) | 5 |  |  | 5 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 99 | ESCUDO PARA TOMA AIRE CHEMETRON (BOGOTA) | 5 |  |  | 5 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 100 | ESCUDO PARA TOMA AIRE OHMEDA (BOGOTA) | 5 |  |  | 5 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 101 | ESCUDO PATA TOMA O2 CHEMETRON (BOGOTA) | 5 |  |  | 5 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 102 | FIBRA OPTICA PARA LAMPARA DE FOTOCURADO SUNLITE 1275 (zipaquira) |  | 4 |  | 4 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 103 | FIBRA ÓPTICA Y PROTECTOR PARA LÁMPARA DE FOTOCURADO (girardot) |  |  | 20 | 20 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 104 | FIBRA PARA COLPOSCOPIO OLYMPUS OCS-3 (zipaquira) |  | 1 |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 105 | FILTRO CORESTAR PARA MAQUINA DE ANESTESIA (zipaquira) |  | 30 |  | 30 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 106 | FILTRO DE AGUA 5µ X 10" PARA MINI PLANTA DE TRATAMIENTO REF SBD-25-1005 (BOGOTA) | 12 |  |  | 12 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 107 | FILTRO DE AGUA 5µ X 20" PARA PLANTA DE TRATAMIENTO REF SBC-25-2005 (BOGOTA) | 12 |  |  | 12 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 108 | FILTRO DE AIRE AUTOCLAVE CISA (zipaquira) |  | 1 |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 109 | FILTRO ESPIRATORIO PARA VENTILADOR PURITAN BENNETT 840(girardot) |  |  | 120 | 120 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 110 | FILTRO GENÉRICO PARA INCUBADORA(girardot) |  |  | 10 | 10 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 111 | FILTRO HIDROFOBICO DE 0,3µ DE ROSCA PARA SUCCIONADOR THOMAS (BOGOTA) | 10 |  |  | 10 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 112 | FILTRO PARA LÁMPARA DE FOTOCURADO SUNLITE (girardot) |  |  | 12 | 12 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 113 | FILTRO SERVO DUOGUARD PARA VIA ESPIRATORIA VENTILADOR MECANICO (BOGOTA) | 200 |  |  | 200 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 114 | FILTROS 0,3 um CON ROSCA ESTERNA PARA SUCCIONADORES (zipaquira) |  | 15 |  | 15 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 115 | FILTROS DE AIRE PARA INCUBADORA FANEM(zipaquira) |  | 1 |  | 1 | CAJA X 20 |  |  | 0 | 0
| 116 | FILTROS DE AIRE PARA INCUBADORA MEDIX (zipaquira) |  | 1 |  | 1 | CAJA X 20 |  |  | 0 | 0
| 117 | FILTROS PARA ESPIROMETRO (zipaquira) |  | 100 |  | 100 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 118 | FLUJOMETRO O2 DOBLE PARA NEONATOS DE 0,1 A 1 LPM PARA TOMA CHEMETRON (BOGOTA) | 8 |  |  | 8 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 119 | FLUJOMETRO O2 SENCILLO PARA NEONATOS DE 0,1 A 1 LPM PARA TOMA CHEMETRON (BOGOTA) | 10 |  |  | 10 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 120 | FLUJOMETRO O2 SENCILLO CON EXTENSOR (BOGOTA) | 15 |  |  | 15 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 121 | FLUJOMETROS DE OXIGENO ACOPLE RAPIDO (zipaquira) |  | 5 |  | 5 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 122 | FLUJOMETROS DE ROSCA(zipaquira) |  | 5 |  | 5 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 123 | FONENDOSCOPIO DOBLE SERVICIO (NEO/PED) (BOGOTA) | 20 |  |  | 20 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 124 | FRASCO DE SUCCION CON TAPA DESECHABLE CON CAPACIDAD DE 850C.C. (BOGOTA) | 100 |  |  | 100 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 125 | FUELLE PARA MAQUINA DE ANESTESIA OHMEDA (zipaquira) |  | 2 |  | 2 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 126 | FUSIBLES COROT DE VIDRIO 1.6m(A)(girardot) |  |  | 30 | 30 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 127 | FUSIBLES CORTO CERAMICO 4(A) (girardot) |  |  | 30 | 30 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 128 | FUSIBLES CORTO DE VIDRIO 1.5m(A)(girardot) |  |  | 30 | 30 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 129 | FUSIBLES CORTO DE VIDRIO 10m(A) (girardot) |  |  | 30 | 30 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 130 | FUSIBLES CORTO DE VIDRIO 15m(A)(girardot) |  |  | 30 | 30 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 131 | FUSIBLES CORTO DE VIDRIO 1m(A) (girardot) |  |  | 30 | 30 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 132 | FUSIBLES CORTO DE VIDRIO 2m(A) (girardot) |  |  | 30 | 30 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 133 | FUSIBLES CORTO DE VIDRIO 3m(A) (girardot) |  |  | 30 | 30 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 134 | FUSIBLES CORTO DE VIDRIO 4m(A) (girardot) |  |  | 30 | 30 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 135 | FUSIBLES CORTO DE VIDRIO 500m(A) (girardot) |  |  | 30 | 30 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 136 | FUSIBLES CORTO DE VIDRIO 5m(A) (girardot) |  |  | 30 | 30 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 137 | FUSIBLES CORTO DE VIDRIO 630m(A) (girardot) |  |  | 30 | 30 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 138 | FUSIBLES CORTO DE VIDRIO 8m(A) (girardot) |  |  | 30 | 30 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 139 | FUSIBLES LARGO DE VIDRIO 1.5m(A) (girardot) |  |  | 30 | 30 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 140 | FUSIBLES LARGO DE VIDRIO 10m(A) (girardot) |  |  | 30 | 30 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 141 | FUSIBLES LARGO DE VIDRIO 15m(A) (girardot) |  |  | 30 | 30 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 142 | FUSIBLES LARGO DE VIDRIO 1m(A) (girardot) |  |  | 30 | 30 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 143 | FUSIBLES LARGO DE VIDRIO 20m(A) (girardot) |  |  | 30 | 30 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 144 | FUSIBLES LARGO DE VIDRIO 25m(A) (girardot) |  |  | 30 | 30 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 145 | FUSIBLES LARGO DE VIDRIO 2m(A) (girardot) |  |  | 30 | 30 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 146 | FUSIBLES LARGO DE VIDRIO 3m(A) (girardot) |  |  | 30 | 30 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 147 | FUSIBLES LARGO DE VIDRIO 4m(A) (girardot) |  |  | 30 | 30 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 148 | FUSIBLES LARGO DE VIDRIO 500m(A) (girardot) |  |  | 30 | 30 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 149 | FUSIBLES LARGO DE VIDRIO 50m(A) (girardot) |  |  | 30 | 30 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 150 | FUSIBLES LARGO DE VIDRIO 5m(A) (girardot) |  |  | 30 | 30 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 151 | FUSIBLES LARGO DE VIDRIO 6m(A) (girardot) |  |  | 30 | 30 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 152 | FUSIBLES LARGO DE VIDRIO 8m(A) (girardot) |  |  | 30 | 30 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 153 | JERINGA TRIPLE PARA UNIDAD ODONTOLOGICA(zipaquira) |  | 2 |  | 2 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 154 | GORRO BABY FLOW L (BOGOTA) | 80 |  |  | 80 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 155 | GORRO BABY FLOW M (BOGOTA) | 80 |  |  | 80 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 156 | GORRO BABY FLOW S (BOGOTA) | 80 |  |  | 80 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 158 | HOJA DE LARINGO Nº 3 CURVA DE BOMBILLO (BOGOTA) | 5 |  |  | 5 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 159 | HOJA DE LARINGO Nº 3 CURVA DE FIBRA (BOGOTA) | 5 |  |  | 5 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 160 | HOJA DE LARINGOSCOPIO No 0 RECTA DE BOMBILLO (BOGOTA) | 8 |  |  | 8 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 161 | HOJA DE LARINGOSCOPIO No 00 RECTA DE BOMBILLO (BOGOTA) | 8 |  |  | 8 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 162 | HOJAS DE LARINGO #3 DE BOMBILLO WELCH ALLYN (zipaquira) |  | 4 |  | 4 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 163 | HOLDER CON PIE DE AMIGO (girardot) |  |  | 20 | 20 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 164 | INTERFACE ECG GENERICA DE 5 LEADS PARA MONITOR SIGNOS VITALES EDAN (BOGOTA) | 5 |  |  | 5 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 165 | INTERFACE ECG ORIGINAL DE 3 LEADS PARA MONITOR SIGNOS VITALES MINDRAY BENEVIEW T5 (BOGOTA) | 5 |  |  | 5 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 166 | INTERFACE ECG ORIGINAL DE 5 LEADS PARA MONITOR SIGNOS VITALES MINDRAY BENEVIEW T5 (BOGOTA) | 5 |  |  | 5 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 167 | INTERFACE SPO2 GENERICA PARA MONITOR SIGNOS VITALES MINDRAY MEC 1000-PM8000-EDAM MODELO M8 Y M3 (BOGOTA) | 100 | 5 |  | 105 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 168 | INTERFACE SpO2 ORIGINAL PARA MONITOR SIGNOS VITALES MINDRAY BENEVIEW T5 (BOGOTA) | 5 |  |  | 5 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 169 | INTERFACE SPO2 PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES MINDRAY(girardot) |  |  | 24 | 24 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 171 | JUEGO DE FILTROS PARA LAMPARA DE FOTOCURADO SUNLITE 1275 (zipaquira) |  | 4 |  | 4 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 172 | JUEGO DE PASTILLAS DE CONTACTOR EQUIPO RAYOS X CGR (zipaquira) |  | 1 |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 173 | JUEGO DE PINZAS X4 PARA ELECTROCARDIOGRAFOS (zipaquira) |  | 2 |  | 2 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 175 | JUEGO X 6 ELECTRODOS PARA ELECTROCARDIOGRAFOS (zipaquira) |  | 2 |  | 2 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 176 | KIT DE 5000HORAS VENTILADOR MAQUETT SERVOi (BOGOTA) | 3 |  |  | 3 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 177 | KIT DE CHUPAS ADULTO GRANDE PARA E.K.G. (CON TORNILLO DE AJUSTE PARA ELECTRODO X 6 UNIDADES) (BOGOTA) | 30 |  | 12 | 42 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 178 | KIT DE CORREAS SELLADORA HAWO (zipaquira) |  | 1 |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 179 | KIT DE LATIGUILLOS GENERICO DE 3 LEADS TIPO BROCHE (BOGOTA) | 50 |  |  | 50 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 180 | KIT DE LATIGUILLOS GENERICO DE 3 LEADS TIPO PINZA (BOGOTA) | 20 |  |  | 20 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 181 | KIT DE LATIGUILLOS GENERICO DE 5 LEADS TIPO BROCHE (BOGOTA)(GIRARDOT) | 40 |  | 24 | 64 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 182 | KIT DE LATIGUILLOS ORIGINAL DE 3 LEADS PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES BENEVIEW T5 (BOGOTA) | 5 |  |  | 5 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 183 | KIT DE LATIGUILLOS ORIGINAL DE 5 LEADS PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES BENEVIEW T5 (BOGOTA) | 10 |  |  | 10 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 184 | KIT DE PINZAS ADULTO GRANDE PARA E.K.G. (CON TORNILLO DE AJUSTE PARA ELECTRODO) (BOGOTA) | 30 |  |  | 30 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 185 | KIT DE REPARACION JERINGA TRIPLE (zipaquira) |  | 5 |  | 5 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 186 | KIT DE REPARACION MAQUINA DE ANESTESIA OHMEDA (zipaquiar) |  | 2 |  | 2 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 187 | KIT VALVULAS NIBP FAST/SLOW REF. 801-0010-00006-00 PARA MONITOR MINDRAY PM 9000 (BOGOTA) | 10 |  |  | 10 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 188 | LATIGILLOS X 3 PARA CABLES DE ECG(zipaquira) |  | 10 |  | 10 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 189 | KIT DE LATIGUILLO ORIGINAL ECG TIPO PINZA 5 LEADS (girardot) |  |  | 24 | 24 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 190 | LIMPIADOR DE TARJETAS ELECTRONICAS SIN RESIDUO DE 400GR (BOGOTA) | 50 |  |  | 50 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 191 | LIMPIADOR EN ESPUMA PARA CARCAZAS DE 400GR (BOGOTA) | 5 |  |  | 5 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 192 | LINTERNA TECNOLOGÍA LED CON BATERIA RECARGABLE Y CARGADOR (TAMAÑO MEDIANO) (BOGOTA) | 3 |  |  | 3 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 193 | LUBRICANTE Y PENETRANTE DE 400GR (BOGOTA) | 50 |  |  | 50 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 194 | MANGAS PARA INCUBADORA (zipaquira) |  | 20 |  | 20 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 195 | MANGO PARA HOJA DE LARINGO CON BOMBILLO ADULTO, COMPATIBLE CON WELCH ALLYN (BOGOTA) | 10 |  |  | 10 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 196 | MANGO PARA HOJA DE LARINGO CON BOMBILLO NEONATAL, COMPATIBLE CON WELCH ALLYN (BOGOTA) | 5 |  |  | 5 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 197 | MANGUERA CON ACOPLE SALIDA DE FLUHS PARA MAQUINA DE ANESTESIA OHMEDA (zipaquira) |  | 1 |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 198 | MANGUERA CORASA DE 1" (girardot) |  |  | 12 | 12 | POR METRO |  |  | 0 | 0
| 199 | MANGUERA CORASA DE 3/4" (girardot) |  |  | 12 | 12 | POR METRO |  |  | 0 | 0
| 200 | MANGUERA PARA EYECTOR (zipaquira) |  | 30 |  | 30 | POR METRO |  |  | 0 | 0
| 201 | MANGUERA PARA ODONTOLOGÍA AMARILLA DELGADA POR METRO Girardot) |  |  | 40 | 40 | POR METRO |  |  | 0 | 0
| 202 | MANGUERA PARA ODONTOLOGÍA AZUL DELGADA POR METRO A Girardot) |  |  | 40 | 40 | POR METRO |  |  | 0 | 0
| 203 | MANGUERA PARA ODONTOLOGÍA AMARILLA GRUESA POR METRO (girardot) |  |  | 40 | 40 | POR METRO |  |  | 0 | 0
| 204 | MANGUERA PARA ODONTOLOGÍA AZUL GRUESA POR METRO (girardot) |  |  | 40 | 40 | POR METRO |  |  | 0 | 0
| 205 | MANÓMETRO DE 0 - 15 PSI(girardot) |  |  | 12 | 12 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 206 | MANÓMETRO DE 0 - 3000 PSI(girardot) |  |  | 12 | 12 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 207 | MANOMETRO DE ALTA PARA AIRE(zipaquira) |  | 1 |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 208 | MANOMETRO DE OXIGENO TIPO YUGO PARA AMBULANCIA (zipaquira) |  | 2 |  | 2 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 209 | MANÓMETRO PARA TENSIÓMETRO MANUAL (girardot) |  |  | 24 | 24 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 210 | MANOMETROS PARA BALA DE OXIGENO(zipaquira) |  | 2 |  | 2 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 211 | MASCARA NEONATAL PARA BABY FLOW M (BOGOTA) | 80 |  |  | 80 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 212 | MASCARA NEONATAL PARA BABY FLOW S (BOGOTA) | 80 |  |  | 80 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 213 | MASCARA NEONATAL PARA BABY FLOW L (BOGOTA) | 80 |  |  | 80 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 214 | MASILLA EPOXICA CAJA X 100 GRAMOS (BOGOTA) | 10 |  |  | 10 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 215 | MEMBRANA PARA VALVULA DE PACIENTE Y VALVULA DE ENTRADA PARA RESUCITADOR AMBU MARK IV ADULTO REF 245000509 PAQUETE (BOGOTA) | 1 |  |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 216 | MEMBRANAS PARA VALVULA DE PACIENTE PARA RESUCITADOR AMBU MARK IV BABY REF288000506 PAQUETE (BOGOTA) | 1 |  |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 217 | MICROMOTOR CON CONTRA ANGULOPARA UNIDAD ODONTOLOGICA(zipaquira) |  | 5 |  | 5 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 218 | MODULO DE TENSION PARA MONITOR EDAN M3(zipaquira) |  | 2 |  | 2 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 219 | MOLIBDENO EN SPRITE PARA LUBRICAR EMPAQUE DEL AUTOCLAVE (zipaquira) |  | 2 |  | 2 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 220 | MOTOR SELLADORA HAWO(zipaquira) |  | 1 |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 221 | MULTIMETRO FLUKE 113 TRUE RMS MULTIMETER (BOGOTA) | 3 |  |  | 3 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 222 | OLIVAS PARA SER UTILIZADAS EN EL IMPEDANCIOMETRO (zipaquira) |  | 20 |  | 20 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 223 | OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO PARA EQUIPO DE ORGANOS WELCH ALLYN DE PARED (zipaquira) |  | 2 |  | 2 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 224 | PAPEL ELECTROCARDIOGRAFO BIOCARE(zipaquira) |  | 50 |  | 50 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 225 | PAPEL PARA DESFIBRILADOR GENERAL ELECTRIC " BURDIK" 50MTS,30MT (BOGOTA) | 12 |  |  | 12 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 226 | PAPEL PARA ELECTROCADIOGRAFO SCHILLER AT-1 EN Z 100MMX100MM CON CUADRICULA (BOGOTA) | 5 |  |  | 5 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 227 | PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAFO CON CUADRICULA 110MM, 20MT ROLLO (BOGOTA) | 300 |  |  | 300 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 228 | PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAFO EDAM SE-3B 80MM X 20MT CON CUADRICULA (BOGOTA) | 200 |  |  | 200 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 229 | PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAFO NIHON KODEN 9020K ( SIN CUADRICULA EN Z) (BOGOTA) | 50 |  |  | 50 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 230 | PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAFO NIHON KODEN SG1150, CARDIPIA 200 (EN ROLLO) (BOGOTA) | 300 |  |  | 300 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 231 | PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAFO SIN CUADRICULA 110MM, 20MT ROLLO (BOGOTA) | 12 |  |  | 12 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 232 | PAPEL PARA ELECTROCARDIÓGRAFO WELCH ALLYN(girardot) |  |  | 480 | 480 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 233 | PAPEL PARA IMPEDANCIOMETRO ROLLO 57MMX 30MTS SIN CUADRICULA (BOGOTA) | 20 |  |  | 20 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 234 | PAPEL PARA MONITOR FETAL HEWLETT PACKARD (girardot) |  |  | 360 | 360 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 235 | PAPEL PARA MONITOR FETAL MARCA EDAN MODELO CADENCE(BOGOTA) | 50 |  |  | 50 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 236 | PAPEL PARA MONITOR FETAL MEDIANA (BOGOTA) | 30 |  |  | 30 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 237 | PEDAL UNIDAD ODONTOLOGÍCA (girardot) |  |  | 5 | 5 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 238 | PEGANTE LIQUIDO PERMANENTE"SUPERBONDER" EN GOTERO DE 5gr (BOGOTA),(ZIPAQUIRA) | 30 | 5 |  | 35 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 239 | PERA TENSIÓMETRO CON VÁLVULA (girardot) |  |  | 24 | 24 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 240 | PIEZA DE MANO PARA UNIDAD ODONTOLOGICA (zipaquira) |  | 5 |  | 5 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 241 | PINZA AMPERIMETRICA DIGITAL FLUKE (BOGOTA) | 1 |  |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 242 | PINZA PARA BIOPSIA BRONQUIAL CAIMAN CON ESTILETE NEUMOLOGIA (BOGOTA) | 2 |  |  | 2 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 243 | PINZA PARA BIOPSIA TRANSBRONQUIAL CAIMAN NEUMOLOGIA (BOGOTA) | 2 |  |  | 2 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 244 | PINZA PARA EXTRACCION DE CUERPO (BOGOTA) | 2 |  |  | 2 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 245 | PINZA PARA TOMA DE BIOPSIA GÁSTRICA (BOGOTA) | 6 |  |  | 6 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 246 | PINZA PARA TOMA DE BIOPSIA COLON (BOGOTA) | 4 |  |  | 4 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 247 | PORTALAMPARAS PARA LAMPARAS CUELLO CISNE(zipaquira) |  | 10 |  | 10 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 248 | PRESOSTATOS AUTOCLAVE CISA(zipaquira) |  | 2 |  | 2 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 249 | PRONG NASAL BABY FLOW M (BOGOTA) | 80 |  |  | 80 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 250 | PRONG NASAL BABY FLOW S (BOGOTA) | 80 |  |  | 80 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 251 | PRONG NASAL BABY FLOW XL (BOGOTA) | 80 |  |  | 80 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 252 | PROTECTOR DE LÁMAPARA HEXAGONAL, PARA LÁMPARA DE UNIDAD ODONTOLÓGICA (Girardot) |  |  | 10 | 10 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 253 | RESERVORIO AMBU ADULTO MARCK III (BOGOTA) | 10 |  |  | 10 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 254 | RESERVORIO AMBU ADULTO MARCK IV (BOGOTA) | 10 |  |  | 10 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 255 | RESERVORIO AMBU NEONATAL (BOGOTA) | 30 |  |  | 30 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 256 | RESERVORIO DE AGUA (girardot) |  |  | 10 | 10 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 257 | RESISTENCIA PARA AUTOCLAVE CISA (zipaquira) |  | 3 |  | 3 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 258 | RESISTENCIA PARA AUTOCLAVE MATACHANA(zipaquira) |  | 1 |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 259 | RESUCITADOR ADULTO (zipaquira) |  | 8 |  | 8 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 260 | RESUCITADOR NEONATAL (zipaquira) |  | 8 |  | 8 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 261 | RESUCITADOR PEDIATRICO(zipaquira) |  | 8 |  | 8 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 262 | SENSOR DE PIEL INCUBADORA ABIERTA FANEM (zipaquira) |  | 6 |  | 6 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 263 | SENSOR DE PIEL INCUBADORA ABIERTA MEDIX(zipaquira) |  | 6 |  | 6 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 264 | SENSOR DE PULSOXIMETRIA ADULTO DE TRES METROS MONITOR CRITICARE NGENUITY(zipaquira) |  | 3 |  | 3 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 265 | SENSOR DE PULSOXIMETRIA ADULTO DE TRES METROS MONITOR EDAN (zipaquira) |  | 5 |  | 5 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 266 | SENSOR DE PULSOXIMETRIA ORIGINAL ADULTO DE TRES METROS MONITOR WELCH ALLYN 6200(zipaquira) |  | 5 |  | 5 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 267 | SENSOR DE PULSOXIMETRIA NEONATAL DE TRES METROS MONITOR EDAN (zipaquira) |  | 3 |  | 3 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 268 | SENSOR DE PULSOXIMETRIA PEDIATRICO DE TRES METROS PULSOXIMETRO NOVAMETRIX (zipaquira) |  | 5 |  | 5 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 269 | SENSOR DE PULSOXIMETRIA PEDIATRICO DE TRES METROS MONITOR EDAN (zipaquira) |  | 3 |  | 3 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 270 | SENSOR DE SATURACIÓN NEONATAL TIPO NELLCOR DE 3M DE LARGO(girardot) |  |  | 24 | 24 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 271 | SENSOR DE SATURACIÓN PINZA ADULTO TIPO NELLCOR DE 3M DE LARGO(girardot) |  |  | 36 | 36 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 272 | SENSOR SPO2 ORIGINAL NELLCOR ADULTO (BOGOTA) | 150 |  |  | 150 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 273 | SENSOR SpO2 ORIGINAL NELLCOR TIPO " Y " NEONATAL (BOGOTA) | 200 |  |  | 200 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 274 | SOLDADURA ESTAÑO ROLLO X KILO (BOGOTA),(ZIPAQUIRA) | 5 | 2 |  | 7 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 275 | SOPORTE AUTOMATICO PARA PIEZA DE MANO DE UNIDAD ODONTOLOGICA (zipaquira) |  | 10 |  | 10 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 276 | SPHINGOMAMETRO PARA TENSIOMETRO (ALPK2) (BOGOTA) | 5 |  |  | 5 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 277 | TARJETA PRINCIPALL DESFIBRILADOR HILL MED PORTA PACK 90 (zipaquira) |  | 2 |  | 2 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 278 | TECLADO DE MEMBRANA PARA AUTOCLAVE CASTEL GLS-100(zipaquira) |  | 1 |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 279 | TERMICO PARA AUTOCLAVE TUTTANAVER 2540MKA(zipaquira) |  | 2 |  | 2 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 280 | TERMOHIGROMETROS(zipaquira) |  | 3 |  | 3 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 281 | TERMOMETROS DIGITAL PARA NEVERA(zipaquira) |  | 5 |  | 5 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 282 | TRAMPA DE AGUA PARA CIRCUITO ADULTO DE VENTILACION MECANICA (BOGOTA) | 20 |  |  | 20 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 283 | TRAMPA DE AGUA PARA REGULADOR DE VACIO CON ACOPLE DISS AL MANOMETRO (BOGOTA) | 10 |  |  | 10 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 284 | TRANSDUCTOR DE MOVIMIENTO UTERINO PARA MONITOR FETAL MEDIANA FM20 (BOGOTA) | 1 |  |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 285 | TRANSDUCTOR DE PRESION PARA VENTILADOR SERVO I (BOGOTA) | 3 |  |  | 3 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 286 | TRANSDUCTOR DE ULTRASONIDO PARA MONITOR FETAL MEDIANA FM20 (BOGOTA) | 2 |  |  | 2 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 287 | TRANSDUCTOR PARA DOPPLER FETAL MARCA HUNTLEIGHT MODELO FS-2 (BOGOTA) | 1 |  |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 288 | TRANSDUCTOR SECTORIAL PARA ECOGRAFO SIEMENS SONOLINE PRIMA (zipaquira) |  | 1 |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 289 | TUBO ATOM FL20SBW-NV PARA LAMPARA DE FOTOTERAPIA ATOM (zipaquira) |  | 30 |  | 30 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 290 | TUBO F20T12/BBY PARA LAMPARA DE FOTOTERAPIA AIR SHIEDS(zipaquira) |  | 8 |  | 8 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 291 | TURBINA ESTANDAR (girardot) |  |  | 20 | 20 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 292 | TURBINA MINI (girardot) |  |  | 20 | 20 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 293 | TURBINA PIEZA DE MANO NSK ESTÁNDAR (zipaquira) |  | 5 |  | 5 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 294 | TURBINA PIEZA DE MANO NSK MINI(zipaquira) |  | 5 |  | 5 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 295 | VALVULA BIOPSIA FIBROSCOPIO NEUMOLOGIA OLYMPUS (BOGOTA) | 3 |  |  | 3 | X CAJA |  |  | 0 | 0
| 296 | VALVULA DE AIRE PARA EYECTOR DE UNIDAD ODONTOLOGICA (zipaquira) |  | 10 |  | 10 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 297 | VALVULA DE SEGURIDAD PARA AUTOCLAVE CISA (zipaquira) |  | 1 |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 298 | VALVULA DE SEGURIDAD PARA AUTOCLAVE SUNCLAVE 2235A (zipaquira) |  | 1 |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 299 | VALVULA EXPIRATORIA AMBU ADULTO MARCK III (BOGOTA) | 10 |  |  | 10 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 300 | VALVULA EXPIRATORIA AMBU NEONATAL (BOGOTA) | 15 |  |  | 15 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 301 | VALVULA SUCCION FIBROSCOPIO NEUMOLOGIA OLYMPUS MAJ-209 (BOGOTA) | 3 |  |  | 3 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 302 | VALVULAS AUTOCLAVE CISA (zipaquira) |  | 4 |  | 4 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 303 | VENTANILLAS PARA INCUBADORA AMEDA (zipaquira) |  | 6 |  | 6 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 304 | VENTURI DE ALTA PRESIÓN, POR AIRE MARCA AMARO, PARA UNIDAD ODONTOLÓGICA (girardot) |  |  | 10 | 10 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 305 | VENTURI DE BAJA PRESIÓN, PARA UNIDAD ODONTOLÓGICA (girardot) |  |  | 10 | 10 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 306 | YES PARA FLUJOMETROS (zipaquira) |  | 10 |  | 10 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 307 | JUEGO DE LATIGUILLOS POR 3 ORIGINAL TIPO PINZA PARA MONITOR MINDRAY BENEVIEW-T5 (BOGOTA) | 60 |  |  | 60 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 308 | CEPILLO PARA LAVADO BRONCOALVEOLAR MARCA OLYMPUS NEUMOLOGIA (BOGOTA) | 2 |  |  | 2 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 309 | AGUJA BIOPSIA PLEURAL COPER NEUMOLOGIA (BOGOTA) | 2 |  |  | 2 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 310 | FUENTE DE PODER PARA FIBROBRONCOSCOPIO NEUMOLOGIA (BOGOTA) | 1 |  |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 311 | TALADRO 1/2 PERCUTOR BOSCH | 1 |  |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 312 | PAPEL TERMO SENSIBLE 63 X 30 ROLLO PARA ELECTROCARDIOGRAFO MARCA BIOCARE (ZIPAQUIRA) |  | 200 |  | 200 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 313 | CLAVIJA GRADO MEDICO CON POLO TIERRA | 12 |  |  | 12 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 314 | LAMPARA DE XENON DE 150W MARCA PHILLIPS PARA DUODENOSCOPIO | 2 |  |  | 2 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 315 | FILTRO DE AIREACION PARA AUTOCLAVE MARCA BAUMER | 2 |  |  | 2 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 316 | GUAYA DE PUERTA CRAGA PARA AUTOCLAVE MARCA BAUMER | 2 |  |  | 2 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 317 | MANGUERA PARA VAPOR DE PULGADA PARA AUTOCLAVE MARCA BAUMER | 2 |  |  | 2 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 318 | MANOVACUMETRO DE CAMARA PARA AUTOCLAVE MARCA BAUMER | 2 |  |  | 2 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 319 | PRESOSTATO 1/4 DE AGUA PARA AUTOCLAVE MARCA BAUMER | 2 |  |  | 2 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 320 | PRESOSTATO 1/4 DE VAPOR PARA AUTOCLAVE MARCA BAUMER | 2 |  |  | 2 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 321 | PRESOSTATO PARA PARA AIRE PARA AUTOCLAVE MARCA BAUMER | 2 |  |  | 2 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 322 | VALVULA DE 1/2" PARA AGUA NC (220V) PARA AUTOCLAVE MARCA BAUMER | 2 |  |  | 2 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 323 | VENTILADOR EXTRACTO DE CONTROL PARA AUTOCLAVE MARCA BAUMER | 2 |  |  | 2 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 324 | MULTIMETRO DIGITAL CON RETROILUMINACION, BARRA GRAFICA ANALOGICA, SELLECCION AUTOMAICA DE LA TENSION CA/CD, REGISTRO DE VALORES MIN/MAX/PROMEDIO PARA DETECTAR FLUCTUACIONES DE LA SEÑAL, MEDICION DE: RESISTENCIA, CONTINUIDAD, FRECUENCIA, CAPACIDAD, DIODOS, VOLTAJE AC/DC Y MILIVOLTIOS, TERMOCUPLA, RETENCION DE VALORES EN PANTALLA, SELELCION DE RANGOS AUTOMATICO Y MANUAL, INDICACION DE BATERIA BAJA, CARACAZA COMPACTA CON FUNDA EXTRAIBLE, PUNTAS DE PRUEBA, SUJETADOR, MANUAL DE USUARIO, BATERIA, CERTIFICADO DE CALIBRACION | 3 |  |  | 3 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 325 | JUEGO DE DESTORNILLADORES CROMO VANADIUM X 6 IMANTADOS DE ESTRELLA (DIFERENTES TAMAÑOS) PROFESIONAL | 3 |  |  | 3 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 326 | JUEGO DE DESTORNILLADORES CROMO VANADIUM X 6 IMANTADOS DE PALA (DIFERENTES TAMAÑOS) PROFESIONAL | 3 |  |  | 3 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 327 | JUEGO DE DESTORNILLADORES RELOJEROS PROFESIONAL | 2 |  |  | 2 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 328 | JUEGO DE DESTORNILLADORES TORR X 5 PROFESIONAL | 2 |  |  | 2 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 329 | DESTORNILLADOR ELECTRICO PROFESIONAL | 2 |  |  | 2 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 330 | JUEGO DE DESTORNILLADORES BRISTOL X 8 PIEZAS PULGADA PROFESIONAL | 2 |  |  | 2 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 331 | JUEGO DE DESTORNILLADORES BRISTOL X 8 PIEZAS MILIMETRICA PROFESIONAL | 1 |  |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 332 | MALETIN PARA HERRAMIENTA CON RUEDAS METALIZADO PROFESIONAL | 4 |  |  | 4 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 333 | JUEGO DE PINZAS ELECTRONICAS X 6 PROFESIONAL | 2 |  |  | 2 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 334 | JUEGO DE PINZAS ELECTRICAS X 6 PROFESIONAL | 3 |  |  | 3 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 335 | ALICATE PARA ELECTRONICA PROFESIONAL 7" | 4 |  |  | 4 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 336 | PUNTAS DE CAUTIN WELLER PROFESIONAL | 12 |  |  | 12 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 337 | PINZA SACAPINES EXT/INT CON PUNTOS PROFESIONAL | 3 |  |  | 3 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 338 | JUEGO DE RACHE MILIMETRICO Y PULGADA X 32 PIEZAS (CAJA) PROFESIONAL | 1 |  |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 339 | HOMBRE SOLO 7" PROFESIONAL | 1 |  |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 340 | HOMBRE SOLO 9" PROFESIONAL | 1 |  |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 341 | HOMBRE SOLO 3" PROFESIONAL | 2 |  |  | 2 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 342 | REMACHADORA CON 4 PUNTAS PROFESIONAL | 1 |  |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 343 | TALADRO PERCUTOR CON 2 VELOCIDADES (FW/RW) PROFESIONAL CON JUEGO DE BROCAS MILIMETRICAS Y PULGADAS | 1 |  |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 344 | HOJAS PARA BISTURI INDUSTRIAL | 20 |  |  | 20 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 345 | KIT DE REANIMACION PIEZA EN FORMA DE "T" AJUSTABLE + MASCARA DE 42mm PARA EQUIPO DE REANIMACION NEOPUFF | 18 |  |  | 18 | CAJA X 10 |  |  | 0 | 0
| 346 | KIT DE REANIMACION PIEZA EN FORMA DE "T" AJUSTABLE + MASCARA DE 50mm PARA EQUIPO DE REANIMACIO NEOPUFF | 30 |  |  | 30 | CAJA X 10 |  |  | 0 | 0
| 347 | KIT DE REANIMACION PIEZA EN FORMA DE "T" AJUSTABLE + MASCARA DE 60mm PARA EQUIPO DE REANIMACION NEOPUFF | 18 |  |  | 18 | CAJA X 10 |  |  | 0 | 0
| 348 | ADAPTADOR PARA FRESA ESTERIL DHS/DCS | 2 |  |  | 2 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 349 | HOJA DE SIERRA PARA SIERRA OSCILANTE 70X | 10 |  |  | 10 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 350 | HOJA DE SIERRA PARA SIERRA OSCILANTE 91X | 10 |  |  | 10 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 351 | HOJA DE SIERRA PARA SIERRA OSCILANTE 47X | 10 |  |  | 10 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 352 | BOMBILLO REF 06000 WLCH ALLYN ORIGINAL | 50 |  |  | 50 | UNIDAD |  |  | 0 | 0
| 353 | SOCKET PARA LARINGOSCOPIO REF HPX 608125-501 MARCA WELLCH ALLYN ORIGINAL | 20 |  |  | 20 | UNIDAD |  |  | 0 | 0