## Hoja1
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
CONVOCATORIA N° 015 DE 2017
ANEXO 3
Proponente: |  |  |  |  | Nit:
ÍTEM | CÓDIGO INSTITUCIONAL | DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO | BOGOTÁ | ZIPAQUIRÁ | NECESIDAD TOTAL | Unidad de Medida | Marca | Registro Invima | FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa) | REQUIERE EQUIPO PARA SU USO / APOYO TECNOLÓGICO / COMODATO (SI/NO) | En caso de que requiera equipo para el uso del producto mencione qué apoyo tecnológico o equipo requiere y sus especificaciones técnicas. | Anexa certificado de Buenas Practicas de Manufactura (BPM) VIGENTE (SI / NO) | Presenta Certificaciones Adicionales. Si anexa certificados como por ejemplo Certificaciones ISO | Presenta dos ultimas radicaciones ante el INVIMA de informes de reportes de eventos adversos y Dispone de una descripción clara del programa local de farmacovigilancia o tecnovigilancia. Presenta soportes
1 | 151802010010 | CIRCUITO CORRUGADO PARA MAQUINA DE ANESTESIA QUE INCLUYA FILTRO HIDROFOBICO ADULTO Y BALON | 2840 | 256 | 3096 | Unidad
2 | 151802010021 | GASA PRECORTADA TEJIDA STERIL 75X75 CM UNIDAD | 344000 | 88200 | 432200 | Unidad
3 | 151802010040 | ROLLOS DE PAPEL PARA IMPRESORA TERMICA ESTERILIZADOR OXIDO DE ETILENO STERIVAC 5XL MARCA 3M REFERENCIA 1217 ROLLO | 4 | 0 | 4 | Rollo
4 | 151802990006 | BAJA LENGUAS DE MADERA | 40 | 20 | 60 | Paquete X 500 UND
5 | 151802990016 | FIJADOR PARA CITOLOGIA EN SPRAI | 48 | 24 | 72 | Frasco X 160 ml
6 | 151802990023 | LAPIZ PARA ELECTROBISTURI BALLELAB | 2800 | 840 | 3640 | Unidad
7 | 151802990026 | POLAINA DESECHABLE ELABORADA EN POLIPROPILENO DE 30 A 35 GRS, ANTIDESLIZANTE EN LA SUELA RESORTE DE AJUSTE AL CUELLO DEL PIE | 19200 | 3120 | 22320 | PAR
8 | 151802990038 | MASCARAS FACIALES DESECHABLES PARA ANESTESIA No 1 | 152 | 48 | 200 | Unidad
9 | 151802990039 | MASCARAS FACIALES DESECHABLES PARA ANESTESIA No 2 | 48 | 48 | 96 | Unidad
10 | 151802990041 | MASCARAS FACIALES DESECHABLES PARA ANESTESIA No 4 | 104 | 48 | 152 | Unidad
11 | 151802990042 | MASCARAS FACIALES DESECHABLES PARA ANESTESIA No 5 | 80 | 48 | 128 | Unidad
12 | 151802990051 | APLICADORES DE MADERA CON ALGODON | 72 | 18 | 90 | Paquete X 1000 UND
13 | 151802990052 | APLICADORES DE MADERA SIN ALGODON | 12 | 0 | 12 | Paquete X 1000 UND
14 | 151802990054 | CAUCHO LATEX BLANCO PARA SUCCION X 3 MTS X 6.44 MM CON CANULA | 5600 | 1200 | 6800 | Unidad
15 | 151802990055 | CIRCUITO CORRUGADO PARA MAQUINA DE ANESTESIA QUE INCLUYA FILTRO HIDROFOBICO PEDIATRICO Y BALON | 48 | 200 | 248 | Unidad
16 | 151802990063 | GEL ULTRASONIDO | 16 | 8 | 24 | Galon
17 | 151802990072 | OXIDO DE ETILENO (STERI GAS) | 248 | 0 | 248 | Capsulas
18 | 151802990073 | PLACAS PARA ELECTROBISRUTY BELEYLAB DOBLE | 3056 | 840 | 3896 | Unidad
19 | 151802990074 | SODA PARA MAQUINA DE ANESTESIA X 4.5 KLS | 72 | 20 | 92 | Galon
20 | 151802990075 | SIERRA DE GLIGLI DE 50 CMS X 20 PULGADAS | 48 | 0 | 48 | Unidad
21 | 151802990089 | ACIDO TRICLOROACETICO AL 30 ml AL 85% | 4 | 0 | 4 | Frasco
22 | 151802990102 | ESPARADRAPO ELASTICO AUTOADHESIVO TELA NO TEJIDA | 144 | 16 | 160 | Rollo
23 | 151803020049 | ETANOL ABSOLUTO CALIDAD ANALITICA FRASCO X 2,5 LITROS | 64 | 0 | 64 | Galon
24 | 151803030142 | ACIDO TRICLORO ACETICO AL 90% UNIDAD | 4 | 0 | 4 | Frasco
25 | 1910010100003 | CASSETT PARA ESTERILIZAR PARA PEROXIDO DE HIDROGENO CAJA X 5 | 22 | 15 | 37 | Caja X 5
26 | 1910010100012 | CINTA INDICADORA PARA PEROXIDO DE HIDROGENO | 4 | 16 | 20 | Unidad
27 | 1910010100014 | CINTA PARA ESTERILIZAR A VAPOR DE 19 MM X 50 MTS | 200 | 28 | 228 | Unidad
28 | 1910010100034 | INDICADOR BIOLOGICO PARA OXIDO DE ETILENO X 100 AMP | 24 | 0 | 24 | Caja X 100
29 | 1910010100035 | INDICADOR BIOLOGICO PARA PEROXIDO DE HIDROGENO CAJA X 30 | 136 | 0 | 136 | Caja X 30
30 | 1910010100036 | INDICADOR BIOLOGICO A VAPOR LECTURA RAPIDA 1 HORA X 100 AMP CON DATOS DE TRAZABILIDAD CAJA | 12 | 8 | 20 | Caja X 100
31 | 1910010100037 | INTEGRADOR QUIMICO A GAS (OXIDO DE ETILENO X 250 TIRAS) CLASE 5 CAJA | 48 | 0 | 48 | Caja
32 | 1910010100038 | INTEGRADORES QUIMICO PARA VAPOR X 250 TIRAS CLASE 5 | 80 | 4 | 84 | Caja
33 | 1910010100048 | PAPEL PARA ESTERILIZAR GRADO MEDICO CON FUELLE DE 10 X 100 cms, CON INDICADOR QUIMICO DE OXIDO DE ETILENO Y VAPOR, GRAMAJE DE 65 GRAMOS, X METRO CUADRADO CON RESISTENCIA MECANICA A LA MANIPULACION Y SELLADO | 6 | 0 | 6 | Rollo
34 | 1910010100051 | PAPEL PARA ESTERILIZAR GRADO MEDICO CON FUELLE DE 15 X 100 cms, COM INDICADOR QUIMICO DE OXIDO DE ETILENO Y VAPOR, GRAMAJE DE 65 GRAMOS POR METRO CUADRADO CON RESISTENCIA MECANICA A LA MANIIPULACION Y SELLADO | 8 | 0 | 8 | Rollo
35 | 1910010100053 | PAPEL PARA ESTERILIZAR GRADO MEDICO CON FUELLE DE 20 X 100 cms, CON INDICADOR QUIMICO DE OXIDO DE ETILENO Y VAPOR, GRAMAJE DE 65 GRAMOS POR METRO CUADRADO CON RESISTENCIA MECANICA A LA MANIIPULACION Y SELLADO | 8 | 0 | 8 | Rollo
36 | 1910010100054 | PAPEL PARA ESTERILIZAR GRADO MEDICO SIN FUELLE DE 5 X 200 CMS CON INDICADOR QUIMICO DE OXIDO DE ETILENO Y VAPOR, GRAMAJE DE 65 GRAMOS, POR METRO CUADRADO, CON RESISTENCIA MECANICA A LA MANIPULACION Y SELLADO | 6 | 6 | 13 | Rollo
37 | 1910010100056 | PAPEL PARA ESTERILIZAR GRADO MEDICO SIN FUELLE DE 7,5 X 200 CMS CON INDICADOR QUIMICO DE OXIDO DE ETILENO Y VAPOR, GRAMAJE DE 65 GRAMOS, POR METRO CUADRADO, CON RESISTENCIA MECANICA A LA MANIPULACION Y SELLADO | 16 | 0 | 16 | Rollo
38 | 1910010100057 | PAPEL PARA ESTERILIZAR GRADO MEDICO SIN FUELLE DE 20 X 200 CMS CON INDICADOR QUIMICO DE OXIDO DE ETILENO Y VAPOR, GRAMAJE DE 65 GRAMOS, POR METRO CUADRADO, CON RESISTENCIA MECANICA A LA MANIPULACION Y SELLADO | 12 | 6 | 18 | Rollo
39 | 1910010100058 | PAPEL PARA ESTERILIZAR GRADO MEDICO SIN FUELLE DE 25 X 200 CMS CON INDICADOR QUIMICO DE OXIDO DE ETILENO Y VAPOR, GRAMAJE DE 65 GRAMOS, POR METRO CUADRADO, CON RESISTENCIA MECANICA A LA MANIPULACION Y SELLADO | 6 | 0 | 6 | Rollo
40 | 1910010100059 | PAPEL PARA ESTERILIZAR GRADO MEDICO SIN FUELLE DE 30 X 200 CMS CON INDICADOR QUIMICO DE OXIDO DE ETILENO Y VAPOR, GRAMAJE DE 65 GRAMOS, POR METRO CUADRADO, CON RESISTENCIA MECANICA A LA MANIPULACION Y SELLADO | 6 | 0 | 6 | Rollo
41 | 1910010100061 | PAPEL PARA ESTERILIZAR CON PEROXIDO DE HIDROGENO 200 MM X 70 MTS CON INDICADOR | 7 | 0 | 7 | Rollo
42 | 1910010100062 | PAPEL PARA ESTERILIZAR CON PEROXIDO DE HIDROGENO 350 MM X 70 MTS CON INDICADOR | 7 | 7 | 14 | Rollo
43 | 1910010100064 | PAPEL SUPER CREPADO RESISTENTE AL AGUA Y ALCOHOL DE 1.20 X 1.20 MTS CAJA X 100 PLIEGOS | 22 | 14 | 36 | Caja
44 | 1910010100069 | PRUEBAS DE BOWIE / DICK X 50 HOJAS TRIC PAC | 12 | 4 | 16 | Paquete
45 | 1910010100077 | TIRA INDICADORA QUIMICA PARA PÉROXIDO DE HIDROGENO CAJA X 1000 | 4 | 0 | 4 | Caja X 1000
46 | 1910010100263 | PLASTICO TRANSPARENTE TUBULAR DE 9 CM DE ANCHO X 7 KILOS ROLLO | 4 | 0 | 4 | Unidad
48 | 1910010200430 | PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPON EN ESPUMA DESECHABLES SIN CORDON, RESISTENTE A LA HUMEDAD Y AL CALOR CAJA | 12 | 0 | 12 | Caja X 100 Pares
50 | 1910010200557 | CURETAS DE LUCAS UNIDAD | 76 | 0 | 76 | Unidad
53 | 1910010201850 | CONOS PLASTICOS DESECHABLES PARA OTOSCOPIAS (ESPECULOS PARA OIDO) DESECHABLES EN TAMAÑO PARA AULTOS | 76 | 0 | 76 | Unidad
54 | 1910010201851 | ESPECULOS METALICOS PARA PROCEDIMIETNOS DE OIDOS (CONOS METALICOS PARA OIDO) DE 5 MM O 6 MM DE DIAMETRO EN EL EXTEMO DISTAL, UNIDAD | 20 | 0 | 20 | Unidad
55 | 1910010201954 | ISOPOS PARA ILUMINOMETRO PARA SUPERFICIES UNIDAD | 16 | 0 | 16 | Unidad
56 | 1910010202428 | ISOPOS PARA ILUMINOMETRO PARA INSTRUMENTAL UNIDAD | 16 | 0 | 16 | Unidad
57 | 1910010202519 | DESINCRUSTANTE ACIDO CITRICO AL 50% GALON DE 1,9 LTS | 88 | 0 | 88 | Galon
58 | 1910010202524 | PACK DE FACO, SIN PUNTA, 0,9 mm CASSETTE REF: 8065751155 | 22 | 0 | 22 | Unidad
59 | 1910010202525 | PUNTA DE FACO KELMAN MICROTIP 30 GRADOS REF: 8065790022 | 16 | 0 | 16 | Unidad
60 | 1910010202527 | CABLE BIPOLAR REUSABLE REF: 8065128301 | 23 | 0 | 23 | Unidad
61 | 1910010202528 | SET DE CAPUCHONES MORADOS REF: 8065750159 | 16 | 0 | 16 | Unidad
62 | 1910010202530 | SET DE LANCETA/ TROCAR X 3 UNIDADES DESECHABLES REF: 8065751447 | 8 | 0 | 8 | Unidad
63 | 1910010202531 | PACK DE FACOFRAGMENTASION 20 GA REF: 8056750958 | 4 | 0 | 4 | Unidad
64 | 1910010202532 | PAK COMBINADO, 5000 CPM, ENDOILUMINADOR RECTO REF: 8065751077 | 32 | 0 | 32 | Unidad
65 | 1910010202533 | PACK VFC (INYECCION DE EXTRACCION DE SILICON) REF: 8065750957 | 16 | 0 | 16 | Unidad
66 | 1910010202536 | CANULA DE CHARLES CON PUNTA DE SILICON 23 GA REF. 337,86 | 8 | 0 | 8 | Unidad
67 | 1910010202537 | PIC 45 GRADOS 23 GA REF. 337,95 | 4 | 0 | 4 | Unidad
68 | 1910010202538 | PINZAS ILM GA REF. 706,44 | 12 | 0 | 12 | Unidad
69 | 1910010202539 | PINZAS ASERRADAS 23 GA REF. 706,47 | 6 | 0 | 6 | Unidad
70 | 1910010202540 | ENDODIATERMIA 25 GA REF. 339,21 | 4 | 0 | 4 | Unidad
71 | 191001023028 | ACIDO TRICLORO ACETICO AL 30 ML AL 85% UNIDAD | 4 | 0 | 4 | Frasco
72 | 191001135113 | Envolvederas para instrumental en SMS 60 grs. De 1,00 x 1,00, compatible con esterilizacion a vapor, peroxido de hidrogeno, y oxido de etileno | 9232 | 0 | 9232 | Unidad
73 | 191001135114 | Envolvederas para instrumental en SMS 60 grs. De 1.50 x 1.50, compatible con esterilizacion a vapor, peroxido de hidrogeno, y oxido de etileno. | 5920 | 0 | 5920 | Unidad
74 | 191001135115 | FILTROS REDONDOS PARA CONTENEDOPRES PAQUETE X 100 REFERENCIA JK095 | 16 | 0 | 16 | Paquete X 100 UND
75 | 191001135116 | FILTROS RECTANGULARES PARA CONTENEDOR PAQUETE X 100 UNIDADES REFERENCIA JF166 | 4 | 0 | 4 | Paquete X 100 UND
76 | 1910011362 | LAPIZ PUNTA DE DIAMANTE UNIDAD | 8 | 0 | 8 | Unidad
77 | 1910013950 | CUBIERTA PROTECTORA PARA TERMOMETRO ORAL Y RECTAL UNIDAD | 12800 | 0 | 12800 | Unidad
79 | 1910200100001 | BATA DESECHABLE EN SMS DE 35 GRS, CON PUÑO RESORTADO Y CUATRO TIRAS PARA AMARRE, TALLA UNICA COLOR AZUL | 4960 | 896 | 5856 | Unidad
80 | 1910200100002 | BLUSA PARA CIRUJANOESTERIL MANGA LARGA PUÑO EN RIP CON 4 TIRAS COLOR AZUL EN SMS. TALLA UNICA UNIDAD | 1000 | 144 | 1144 | Unidad
81 | 1910200100003 | GORRO DESECHABLE TIPO CIRUJANO ELABORADO EN TELA SMS 35 GRAMOS | 50400 | 6480 | 56880 | Unidad
82 | 1910200100004 | TAPABOCAS DE ALTA EFICIENCIA N95 | 1600 | 256 | 1856 | Unidad
83 | 1910200100005 | TAPABOCAS DESECHABLES DE 4 TIRAS DOS CAPAS Y FILTRO | 61200 | 9600 | 70800 | Unidad
84 | 1910200100012 | PAQUETES DESECHABLES QUE CONSTEN DE 2 ENVOLVEDERAS, 1 CAMPO GENERAL, 6 CAMPOS AUXILIARES, 3 BATAS, 3 TOALLAS, 1 FUNDA Y 2 SABANAS, PAQUETE | 80 | 20 | 100 | Paquete
85 | 1910200100013 | PAQUETE DE HEMODINAMIA PARA ACCESO FEMORAL QUE CONTENGA: 1 CUBREMESA 2.50 X 1.40 MTS. 1 CAMPO HEMODINAMIA 3.20 X 2.00, 6 GASAS, 1 BATON CIRUJANO, 2 TOALLA MANOS, 4 COMPRESA, 1 BATON CIRUJANO REFORZADO, 1 INDICADOR, 1 EMPAQUE, 1 FUNDA TUBO, 1 FUNDA PLASTIC"& "A | 144 | 0 | 144 | Paquete
86 | 1910200100014 | PAQUETE DE HEMODINAMIA PARA ACCESO RADIAL QUE CONTENGA: 1 CUBREMESA 2.50 X 1.40 MTS. 1 CAMPO HEMODINAMIA 3.20 X 2.00 MTS. 4 GASAS, 1 BATON CIRUJANO, 1 TOALLA MANOS, 1 FUNDA TUBO RECTANGULAR, 1 MANGA RESORTADA, 1 INDICADOR, 1 EMPAQUE | 152 | 0 | 152 | Paquete
87 | 1910200100017 | BATA DESECHABLE EN SMS DE 35 GRS, CON PUÑO RESORTADO Y CUATRO TIRAS PARA AMARRE, TALLA UNICA COLOR BLANCO | 3200 | 400 | 3600 | Unidad
88 | 1910200100019 | CAMPO DE CESAREA CON ABERTURA QUE SEA TRIDIMENSIONAL CON BOLSA RECOLECTORA DE FLUIDOS, BORDE DE LA BOLSA RECOLECTORA COMPUESTO DE MATERIAL TIPO ESPÚMA PARA MAYOR ESTABILIDAD Y MANEJO OPTIMO DE FLUIDOS, ADHESIVO EXPANDIBLE INTEGRADO PARA UNA FIJACION SEGURA SOPORTE PARA TUBOS INTEGRADOS PARA FACILI UNIDAD | 88 | 0 | 88 | Paquete
89 | 1910200100020 | PAQUETE DE ROPA DESECHABLE ESTERIL, RESISTENTE A LA PENETRACION MICROBIANA EN SECO Y EN HUMEDO, NIVEL DE EMISION DE PELUSA MINIMO 1.0 RESISTENCIA A LA PENETRACIO DE LIQUIDOS MAYOR A 100, CORRESPONDE A PAQUETE DE TEJIDO SIN TEJER, POLIESTER Y FILM DE POLIETILENO CON CINTA ADHESIVA PROTEGIDA CON PAPEL DE SILICONA, ALTA RESISTENCIA A LOS FLUIDOS, QUE NO GENERE CALENTAMIENTO, SET TORAXICO | 24 | 0 | 24 | Paquete
90 | 1910200100020 | PAQUETE DE ROPA DESECHABLE ESTERIL, RESISTENTE A LA PENETRACION MICROBIANA EN SECO Y EN HUMEDO, NIVEL DE EMISION DE PELUSA MINIMO 1.0 RESISTENCIA A LA PENETRACIO DE LIQUIDOS MAYOR A 100, CORRESPONDE A PAQUETE DE TEJIDO SIN TEJER, POLIESTER Y FILM DE POLIETILENO CON CINTA ADHESIVA PROTEGIDA CON PAPEL DE SILICONA, ALTA RESISTENCIA A LOS FLUIDOS, QUE NO GENERE CALENTAMIENTO, SET CARDIOVASCULAR | 24 | 0 | 24 | Paquete
91 | 1910210100025 | ESPONJILLAS DE BRILLO PAQUETE X 12 | 1904 | 0 | 1904 | Paquete X 12
92 | 1910210100054 | CUCHILLA RASURADORA UNIDAD | 1040 | 0 | 1040 | Unidad
93 | 1910210100100 | DESENFECTANTE DE ALTO NIVEL TAMPONADO SIN ACTIVADOR GLUTARALDEHIDO AL 2% | 27 | 14 | 42 | Galon
94 | 1910210100134 | JABON DESINFECTANTE DE LOZA ESPECIAL PARA LAVAVAJILLAS DE 20 LITROS, Y ABRILLANTADOR SECANTE DE LOZA | 4 | 0 | 4 | Galon X 20 Lts
95 | 1910260101328 | CANDADO CARRO PARO PLASTICO FLEXIBLE PAQUETE X 50 | 56 | 8 | 64 | Paquete X 50 UND
96 | 1910260101331 | DETERGENTE PREDESINFECTANTE CON ROCIADOR LUBRICANTE POLIENZIMATICO EN ESPUMA LISTO PARA SU USO FRASCO DE 750 ML | 100 | 0 | 100 | Frasco X 750 ml
97 | 1910010100982 | PAPEL PARA ESTERILIZAR GRADO MEDICO CON FUELLE DE 25 X 100 cms, CON INDICADOR QUIMICO DE OXIDO DE ETILENO Y VAPOR, GRAMAJE SUPERIOR A 65 GRAMOS POR METRO CUADRADO CON RESISTENCIA MECANICA A LA MANIIPULACION Y SELLADO | 8 | 0 | 8 | Rollo
98 | 1910010100983 | PAPEL PARA ESTERILIZAR GRADO MEDICO CON FUELLE DE 30 X 100 cms, CON INDICADOR QUIMICO DE OXIDO DE ETILENO Y VAPOR, GRAMAJE SUPERIOR A 65 GRAMOS POR METRO CUADRADO CON RESISTENCIA MECANICA A LA MANIIPULACION Y SELLADO | 8 | 0 | 8 | Rollo
99 | 1910010100984 | PAPEL PARA ESTERILIZAR GRADO MEDICO CON FUELLE DE 35 X 100 cms, CON INDICADOR QUIMICO DE OXIDO DE ETILENO Y VAPOR, GRAMAJE SUPERIOR A 65 GRAMOS POR METRO CUADRADO CON RESISTENCIA MECANICA A LA MANIIPULACION Y SELLADO | 8 | 0 | 8 | Rollo
100 | 191001010055 | PAPEL PARA ESTERILIZAR GRADO MEDICO SIN FUELLE DE 10 X 200 CMS CON INDICADOR QUIMICO DE OXIDO DE ETILENO Y VAPOR, GRAMAJE SUPERIOR A 65 GRAMOS, POR METRO CUADRADO, CON RESISTENCIA MECANICA A LA MANIPULACION Y SELLADO | 16 | 8 | 24 | Rollo
101 | 191001010056 | PAPEL PARA ESTERILIZAR GRADO MEDICO SIN FUELLE DE 15 X 200 CMS CON INDICADOR QUIMICO DE OXIDO DE ETILENO Y VAPOR, GRAMAJE SUPERIOR A 65 GRAMOS, POR METRO CUADRADO, CON RESISTENCIA MECANICA A LA MANIPULACION Y SELLADO | 20 | 8 | 28 | Rollo
102 | 1910010100015 | CINTA CONTROL PARA ESTERILIZAR CON OXIDO DE ETILENO DE 19 mm X 50 mts | 8 | 8 | 16 | Unidad
103 | 1910010201829 | CINTA PARA SELLADORA MARCA HAWO | 8 | 0 | 8 | Unidad
104 | 1910010100367 | KIT DE IMPRESIÓN PARA INCUBADORA, MARCA SMART WELL DE LECTURA EN 1 HORAS, (ROLLO - Y CINTA) | 8 | 0 | 8 | Kit
105 | 1910010201828 | PRECINTOSSEGURO DE CIERRE DE CONTENEDORES PAQUETE X 1000 | 8 | 0 | 8 | Paquete X 1000
106 | 1910060100022 | CEPILLO PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL | 8 | 0 | 8 | Unidad
107 | 1910010201523 | PAQUETES SET DE ARTROSCOPIA QUE INCLUYA (FUNDA, CAMPO MESA, ESTOQUINETA, CAMPO DE 1,50 X 1,50 CAMPO ARTRSOCOPIA CON BOLSA RECOLECTORA, CINTAS ADHESIVAS Y TOALLAS) | 24 | 0 | 24 | Paquete
108 | 110020100845 | FUNDAS ESTERILES PARA MICROSCOPIO QUIRURGICVO, REFERENCIA 306026, CAJA X 5 UNIDADES | 2 | 0 | 2 | Caja X 5 Und
109 | 1910010201882 | PUNCH PARA BIOPSIA DE PIEL A SACABOCADO DE 5 mm | 2 | 0 | 2 | Unidad
110 | 1910010201883 | PUNCH PARA BIOPSIA DE PIEL A SACABOCADO DE 4 mm | 2 | 0 | 2 | Unidad
111 | 1910010201884 | PUNCH PARA BIOPSIA DE PIEL A SACABOCADO DE 3 mm | 2 | 0 | 2 | Unidad
112 | 1910010202676 | CURETAS DERMATOLOGICAS No 4 | 2 | 0 | 2 | Unidad
113 | 191001023073 | ASAS TRIANGULARES DE PRESENTACION DE 20 mm X 20 mm | 2 | 0 | 2 | Unidad
114 | 1910010200520 | LUGOL FCO X 250 CC | 8 | 0 | 8 | Frasco
115 | 1910010200521 | MONSELL FCO X 250 CC | 8 | 0 | 8 | Frasco
116 | 1910010201866 | FIBRA LASER 236 REFERENCIA A 827000 | 32 | 0 | 32 | Unidad
117 | 1910010202674 | ENDOCAUTERIO 236 REFERENCIA 221268 | 12 | 0 | 12 | Unidad
118 | 191001023026 | CUCHILLETE DEL URETROTOMO REFERENCIA 27069L EN LUNA | 48 | 0 | 48 | Caja X 6 unidades
119 | 1910020100503 | CABLE DE LUZ FIBRA OPTICA CON CONEXION RECTA, 3.5 MM 0, longitud 180 cm | 2 | 0 | 2 | Unidad
120 | 1910010200321 | CABLE DE LUZ DE FIBRA OPTICA CON CONEXION RECTA TERMORESISTENTE, 4.8 mm 0, LONGITUD 250 CM | 2 | 0 | 2 | Unidad
121 | 1910010102897 | PAPEL PARA IMPRESORA TERMICA STERRAD REFERENCIA 10305 | 8 | 4 | 12 | Unidad
122 | 191001023081 | CABLE MONOPOLAR 5MM COMPATIBLE UCIPHATMA REFERENCIA 707-521 | 24 | 0 | 24 | Unidad
123 | 191001023082 | CABLE BIPOLAR COMPATIBLE VELLEYLAB REFERENCIA 707-302 | 24 | 0 | 24 | Unidad
124 | 1910010200043 | CABLE DE ALTA FRECUENCIA UNIPOLAR CON CLAVIJA DE 8MM | 24 | 0 | 24 | Unidad
125 | 191001023083 | CABLE BIPOLAR RESECTOSCOPIO GINECOLOGIA Y UROLOGIA REF. FT 00215 | 24 | 0 | 24 | Unidad
126 | 191001023084 | CABLE MEDICION DE UMBRALES REFERENCIA 401748 | 8 | 0 | 8 | Caja
127 | 191001023085 | ASAS UROLOGIA REFERENCIA 27050G | 32 | 0 | 32 | Caja
128 | 191001023086 | ASAS UROLOGIA RESEC.BIPOLAR REFERENCIA 27040 | 24 | 0 | 24 | Caja
129 | 191001023087 | ASAS GINECOLOGIA REFERENCIA 26040 GP1 | 24 | 0 | 24 | Caja
130 | 191001023089 | CAUCHO 10MM Y 5MM TROCAR STORZ | 24 | 0 | 24 | Paquete
131 | 191001023089 | PINZA BIPOLAR BAYONETA PARA NEUROCIRUGIA | 16 | 0 | 16 | Unidad
132 | 191001023090 | WYPALL X 60 JUMBO RLL DE 300 MTS PAÑOS DE 34X25CMS KIMBERLY CLARK | 32 | 0 | 32 | Rollo