## Hoja1
ADQUISICION DE INSUMOS ELECTRICOS
UNIDAD FUNCIONAL: BOGOTA – ZIPAQUIRA
ÍTEM | CÓDIGO UNSPSC | DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD BOGOTA | CANTIDAD ZIPAQUIRA | TOTAL NECESIDAD | VALOR UNITARIO | IVA | Valor unitario mas IVA | VALOR TOTAL | Marca
1 | 26121524 | ALAMBRE N° 10 FACOMEC O CENTELSA | ROLLO | 12 | 12 | 24
2 | 26121524 | ALAMBRE N° 12 FACOMEC O CENTELSA | ROLLO | 12 | 12 | 24
3 | 26121538 | ALAMBRE NEGRO DULCE | KILOS | 2 | 5 | 7
4 | 26121524 | ALAMBRE NO. 10 X 100 MTS | ROLLO | 1 | 10 | 11
5 | 26121524 | ALAMBRE NO. 8 ROLLO X 100 MTS | ROLLO | 10 | 6 | 16
6 | 26121524 | ALAMBRE NO. 14 ROLLO X 100 MTS | ROLLO | 1 | 5 | 6
7 | 39121700 | AMPLIFICADORES PARA SEÑAL TV | UN | 12 | 8 | 20
8 | 39121700 | BALASTO ELECTRONICO PHILIPS O SILVANIA DE 2 X 32 W MULTIVOLTAJE | UN | 500 | 150 | 650
9 | 39121700 | BALASTO ELECTRONICO FILIPS O SILVANIA DE 4 X 32 W MULTIVOLTAJE | UN | 500 | 150 | 650
10 | 39121700 | BATERIAS 12 V 12 A | UN | 10 |  | 10
11 | 39121700 | BATERIAS 12 V 18 A | UN | 20 |  | 20
12 | 39121700 | BATERIAS 12 V 35 A | UN | 10 |  | 10
13 | 39121700 | BATERIAS 12 V 45 A | UN | 10 |  | 10
14 | 39121700 | BATERIAS 12 V 7 A | UN | 10 |  | 10
15 | 39121700 | BATERIAS RADIO MOTOROLA EP150 | UN | 15 |  | 15
16 | 39101702 | BOMBILLO AHORRADOR DE 15 W PHILIPS LUZ DIA | UN | 200 |  | 200
17 | 39101702 | BOMBILLO AHORRADOR DE 26 W PHILIPS LUZ DIA | UN | 300 | 400 | 700
18 | 39101702 | BOMBILLO METALAR 4000 W | UN | 20 |  | 20
19 | 39101702 | BOMBILLOS DE 100W UNIDAD | UN | 5 |  | 5
20 | 39101702 | BOMBILLOS DE SODIO 150 W | UN | 25 |  | 25
21 | 39121700 | BRACKER BIPOLAR DE RIEL DE 10 | UN | 15 |  | 15
22 | 39121700 | BRACKER BIPOLAR DE RIEL DE 100 | UN | 15 |  | 15
23 | 39121700 | BRACKER BIPOLAR DE RIEL DE 20 | UN | 15 |  | 15
24 | 39121700 | BRACKER BIPOLAR DE RIEL DE 30 | UN | 15 |  | 15
25 | 39121700 | BRACKER BIPOLAR DE RIEL DE 40 | UN | 15 |  | 15
26 | 39121700 | BRACKER BIPOLAR DE RIEL DE 50 | UN | 15 | 2 | 17
27 | 39121700 | BRACKER BIPOLAR DE RIEL DE 60 | UN | 15 | 2 | 17
28 | 39121700 | BRACKER BIPOLAR ENCHUFABLE DE 60 | UN | 15 |  | 15
29 | 39121700 | BRACKER BIPOLAR ENCHUFABLE DE 10 | UN | 15 |  | 15
30 | 39121700 | BRACKER BIPOLAR ENCHUFABLE DE 100 | UN | 15 |  | 15
31 | 39121700 | BRACKER BIPOLAR ENCHUFABLE DE 20 | UN | 15 |  | 15
32 | 39121700 | BRACKER BIPOLAR ENCHUFABLE DE 30 | UN | 15 |  | 15
33 | 39121700 | BRACKER BIPOLAR ENCHUFABLE DE 40 | UN | 15 |  | 15
34 | 39121700 | BRACKER BIPOLAR ENCHUFABLE DE 50 | UN | 15 |  | 15
35 | 39121700 | BRACKER MONOPOLAR DE RIEL DE 10 | UN | 15 |  | 15
36 | 39121700 | BRACKER MONOPOLAR DE RIEL DE 100 | UN | 15 |  | 15
37 | 39121700 | BRACKER MONOPOLAR DE RIEL DE 20 | UN | 15 |  | 15
38 | 39121700 | BRACKER MONOPOLAR DE RIEL DE 30 | UN | 15 |  | 15
39 | 39121700 | BRACKER MONOPOLAR DE RIEL DE 40 | UN | 15 |  | 15
40 | 39121700 | BRACKER MONOPOLAR DE RIEL DE 50 | UN | 15 |  | 15
41 | 39121700 | BRACKER MONOPOLAR DE RIEL DE 60 | UN | 15 |  | 15
42 | 39121700 | BRACKER MONOPOLAR ENCHUFABLE DE 10 | UN | 15 |  | 15
43 | 39121700 | BRACKER MONOPOLAR ENCHUFABLE DE 100 | UN | 15 |  | 15
44 | 39121700 | BRACKER MONOPOLAR ENCHUFABLE DE 20 | UN | 15 |  | 15
45 | 39121700 | BRACKER MONOPOLAR ENCHUFABLE DE 30 | UN | 15 |  | 15
46 | 39121700 | BRACKER MONOPOLAR ENCHUFABLE DE 40 | UN | 15 |  | 15
47 | 39121700 | BRACKER MONOPOLAR ENCHUFABLE DE 50 | UN | 15 |  | 15
48 | 39121700 | BRACKER MONOPOLAR ENCHUFABLEDE 60 | UN | 15 |  | 15
49 | 39121700 | BRACKER TRIPOLAR DE RIEL DE 10 | UN | 15 |  | 15
50 | 39121700 | BRACKER TRIPOLAR DE RIEL DE 100 | UN | 15 |  | 15
51 | 39121700 | BRACKER TRIPOLAR DE RIEL DE 20 | UN | 15 |  | 15
52 | 39121700 | BRACKER TRIPOLAR DE RIEL DE 30 | UN | 15 |  | 15
53 | 39121700 | BRACKER TRIPOLAR DE RIEL DE 40 | UN | 15 |  | 15
54 | 39121700 | BRACKER TRIPOLAR DE RIEL DE 50 | UN | 15 |  | 15
55 | 39121700 | BRACKER TRIPOLAR DE RIEL DE 60 | UN | 15 |  | 15
56 | 39121700 | BRACKER TRIPOLAR ENCHUFABLE DE 10 | UN | 15 |  | 15
57 | 39121700 | BRACKER TRIPOLAR ENCHUFABLE DE 100 | UN | 15 |  | 15
58 | 39121700 | BRACKER TRIPOLAR ENCHUFABLE DE 20 | UN | 15 |  | 15
59 | 39121700 | BRACKER TRIPOLAR ENCHUFABLE DE 30 | UN | 15 |  | 15
60 | 39121700 | BRACKER TRIPOLAR ENCHUFABLE DE 40 | UN | 15 |  | 15
61 | 39121700 | BRACKER TRIPOLAR ENCHUFABLE DE 50 | UN | 15 |  | 15
62 | 39121700 | BRACKER TRIPOLAR ENCHUFABLE DE 60 | UN | 15 |  | 15
63 | 39121700 | BREAKER INDUSTRIAL REGULABLE DE 250 AMP | UN | 3 |  | 3
64 | 39121700 | CABLE SILICONADO NUMERO 12 | MTS | 200 | 200 | 400
65 | 26121612 | CABLE 1/0 | MTS | 500 |  | 500
66 | 26121612 | CABLE 2/0 | MTS | 500 |  | 500
67 | 26121612 | CABLE DUPLEX 2X12 ROLLO X 100 MTS | UN | 5 | 6 | 11
68 | 26121612 | CABLE DUPLEX 2X16 | MTS | 300 | 300 | 600
69 | 26121612 | CABLE DUPLEX 2X18 | MTS | 300 | 300 | 600
70 | 26121611 | CABLE ENCAUCHETADO 3 X 10 FACOMEC O CENTELSA | MTS | 300 |  | 300
71 | 26121611 | CABLE ENCAUCHETADO 3X12 CENTELSA | MTS | 150 |  | 150
72 | 26121611 | CABLE ENCAUCHETADO 3X14 | MTS | 150 |  | 150
73 | 26121611 | CABLE ENCAUCHETADO 4 X8 | MTS | 150 |  | 150
74 | 26121612 | CABLE NO. 6 | MTS | 300 |  | 300
75 | 26121612 | CABLE NUMERO 10 | MTS | 300 |  | 300
76 | 26121612 | CABLE NUMERO 4 | MTS | 250 |  | 250
77 | 26121612 | CABLE NUMERO 8 | MTS | 200 | 300 | 500
78 | 26121604 | CABLE PARA TELEVISION RG-6 X CAJA DE 305 MTS | CAJA | 1 | 1 | 2
79 | 26121616 | CABLE TELEFONICO 2 PARES CENTELSA | ML | 300 | 200 | 500
80 | 26121616 | CABLE TELEFONICO 4 PARES CENTELSA | ML | 300 | 200 | 500
81 | 26121609 | CABLE UTP CATEGORIA 6 | CAJA | 1 | 2 | 3
82 | 39121308 | CAJA 2400 CON SUPLEMENTO | UN | 50 | 20 | 70
83 | 39121308 | CAJA DE JACK | UNIDAD | 2 | 20 | 22
84 | 39121308 | CAJA PALSTICA ELECTRICA 5800 | UN | 150 | 20 | 170
85 | 39121308 | CAJA 2400 RAWELL | UN | 25 |  | 25
86 | 39121308 | CAJA 5800 RAWELL | UN | 25 |  | 25
87 | 39121303 | CAJA TACO 4 CIRCUITOS MONOFASICO | UN | 4 | 1 | 5
88 | 39121308 | CAJAS 5800 PLASTICA | UN | 50 | 30 | 80
89 | 39121700 | CANALETA METALICA 10X4 CAL 20 CON DIVISION | UN | 25 | 10 | 35
90 | 39121700 | CANALETA METALICA 10X4 X 240 LARGO | UN | 5 | 10 | 15
91 | 39121700 | CANALETA METALICA 12X5 X 240 LARGO | UN | 5 | 10 | 15
92 | 39121700 | CANALETA METALICA 4X10 | UN | 20 | 10 | 30
93 | 39121700 | CANALETA METALICA 4X8 | UN | 20 | 10 | 30
94 | 39121700 | CANALETA METALICA 5X10 | UN | 15 |  | 15
95 | 39121700 | CANALETA METALICA 5X12 | UN | 15 |  | 15
96 | 39121700 | CANALETA METALICA 8X4 X 240 LARGO | UN | 5 |  | 5
97 | 39121205 | CANALETA PLASTICA X 2 MT 60X40 MM CON DIVISION | UN | 10 | 50 | 60
98 | 31201502 | CINTA AISLANTE 3M BAJA TENSION (POR ROLLO) | UN | 50 | 60 | 110
99 | 31201502 | CINTA AISLANTE BLANCA | ROLLO | 15 |  | 15
100 | 31201502 | CINTA AISLANTE DE ALTA TENSION 3M ROJA TIPO 3M | UN | 15 |  | 15
101 | 31201502 | CINTA AISLANTE DE ALTA TENSION 3M VERDE TIPO 3M | UN | 15 |  | 15
102 | 31201502 | CINTA AISLANTE DE ALTA TENSION 3M AZUL TIPO 3M | UN | 15 |  | 15
103 | 31201502 | CINTA AISLANTE DE ALTA TENSION 3M AMARILLA TIPO 3M | UN | 15 |  | 15
104 | 31201502 | CINTA TERMOENCOGIBLE DE CALIBRE 2/0 A NUMERO 10 NEGRA RROLLO DE 10 MTS TIPO 3M | UN | 5 |  | 5
105 | 31201502 | CINTA TERMOENCOGIBLE DE CALIBRE 2/0 A NUMERO 10 AMARILLA ROLLO DE 10 MTS TIPO 3M | UN | 5 |  | 5
106 | 31201502 | CINTA TERMOENCOGIBLE DE CALIBRE 2/0 A NUMERO 10 VERDE ROLLO DE 10 METROS TIPO 3M | UN | 5 |  | 5
107 | 31201502 | CINTA TERMOENCOGIBLE DE CALIBRE 2/0 A NUMERO 10 ROJO ROLLO DE 10 METROS TIPO 3M | UN | 5 |  | 5
108 | 31201502 | CINTA TERMOENCOGIBLE DE CALIBRE 2/0 A NUMERO 10 AZUL ROLLO DE 10 METROS TIPO 3M | UN | 5 |  | 5
109 | 31201502 | CINTA TERMOENCOGIBLE DE CALIBRE 2/0 A NUMERO 10 BLANCO ROLLO DE 10 METROS TIPO 3M | UN | 5 |  | 5
110 | 31201502 | CINTA TERMOENCOGIBLE DE CALIBRE 1/0 A NUMERO 10 NEGRA ROLLO DE 10 METROS TIPO 3M | UN | 5 |  | 5
111 | 31201502 | CINTA TERMOENCOGIBLE DE CALIBRE 1/0 A NUMERO 10 AMARILLA ROLLO DE 10 METROS TIPO 3M | UN | 5 |  | 5
112 | 31201502 | CINTA TERMOENCOGIBLE DE CALIBRE 1/0 A NUMERO 10 VERDE ROLLO DE 10 METROS TIPO 3M | UN | 5 |  | 5
113 | 31201502 | CINTA TERMOENCOGIBLE DE CALIBRE 1/0 A NUMERO 10 ROJO ROLLO DE 10 METROS TIPO 3M | UN | 5 |  | 5
114 | 31201502 | CINTA TERMOENCOGIBLE DE CALIBRE 1/0 A NUMERO 10 AZUL ROLLO DE 10 METROS TIPO 3M | UN | 5 |  | 5
115 | 31201502 | CINTA TERMOENCOGIBLE DE CALIBRE 1/0 A NUMERO 10 BLANCO ROLLO DE 10 METROS TIPO 3M | UN | 5 |  | 5
116 | 31201502 | CINTA TERMOENCOGIBLE DE CALIBRE 6 A NUMERO 10 NEGRA ROLLO DE 10 METROS TIPO 3M | UN | 5 |  | 5
117 | 31201502 | CINTA TERMOENCOGIBLE DE CALIBRE 6 A NUMERO 10 AMARILLA ROLLO DE 10 METROS TIPO 3M | UN | 5 |  | 5
118 | 31201502 | CINTA TERMOENCOGIBLE DE CALIBRE 6 A NUMERO 10 VERDE ROLLO DE 10 METROS TIPO 3M | UN | 5 |  | 5
119 | 31201502 | CINTA TERMOENCOGIBLE DE CALIBRE 6 A NUMERO 10 ROJO ROLLO DE 10 METROS TIPO 3M | UN | 5 |  | 5
120 | 31201502 | CINTA TERMOENCOGIBLE DE CALIBRE 6 A NUMERO 10 AZUL ROLLO DE 10 METROS TIPO 3M | UN | 5 |  | 5
121 | 31201502 | CINTA TERMOENCOGIBLE DE CALIBRE 6 A NUMERO 10 BLANCO ROLLO DE 10 METROS TIPO 3M | UN | 5 |  | 5
122 | 31201502 | CINTA TERMOENCOGIBLE DE CALIBRE 4 A NUMERO 10 NEGRA ROLLO DE 10 METROS TIPO 3M | UN | 5 |  | 5
123 | 31201502 | CINTA TERMOENCOGIBLE DE CALIBRE 4 A NUMERO 10 AMARILLA ROLLO DE 10 METROS TIPO 3M | UN | 5 |  | 5
124 | 31201502 | CINTA TERMOENCOGIBLE DE CALIBRE4 A NUMERO 10 VERDE ROLLO DE 10 METROS TIPO 3M | UN | 5 |  | 5
125 | 31201502 | CINTA TERMOENCOGIBLE DE CALIBRE 4 A NUMERO 10 ROJO ROLLO DE 10 METROS TIPO 3M | UN | 5 |  | 5
126 | 31201502 | CINTA TERMOENCOGIBLE DE CALIBRE 4 A NUMERO 10 AZUL ROLLO DE 10 METROS TIPO 3M | UN | 5 |  | 5
127 | 31201502 | CINTA TERMOENCOGIBLE DE CALIBRE 4 A NUMERO 10 BLANCO ROLLO DE 10 METROS TIPO 3M | UN | 5 |  | 5
128 | 31201502 | CINTA TERMOENCOGIBLE DE CALIBRE 8 A NUMERO 10 NEGRA ROLLO DE 10 METROS TIPO 3M | UN | 5 |  | 5
129 | 31201502 | CINTA TERMOENCOGIBLE DE CALIBRE 8 A NUMERO 10 AMARILLA ROLLO DE 10 METROS TIPO 3M | UN | 5 |  | 5
130 | 31201502 | CINTA TERMOENCOGIBLE DE CALIBRE 8 A NUMERO 10 VERDE ROLLO DE 10 METROS TIPO 3M | UN | 5 |  | 5
131 | 31201502 | CINTA TERMOENCOGIBLE DE CALIBRE 8 A NUMERO 10 ROJO ROLLO DE 10 METROS TIPO 3M | UN | 5 |  | 5
132 | 31201502 | CINTA TERMOENCOGIBLE DE CALIBRE 8 A NUMERO 10 AZUL ROLLO DE 10 METROS TIPO 3M | UN | 5 |  | 5
133 | 31201502 | CINTA TERMOENCOGIBLE DE CALIBRE 8 A NUMERO 10 BLANCO ROLLO DE 10 METROS TIPO 3M | UN | 5 |  | 5
134 | 31201502 | CINTA TERMOENCOGIBLE DE CALIBRE 10 A NUMERO 10 NEGRA ROLLO DE 10 METROS TIPO 3M | UN | 5 |  | 5
135 | 31201502 | CINTA TERMOENCOGIBLE DE CALIBRE 10 A NUMERO 10 AMARILLA ROLLO DE 10 METROS TIPO 3M | UN | 5 |  | 5
136 | 31201502 | CINTA TERMOENCOGIBLE DE CALIBRE 10 A NUMERO 10 VERDE ROLLO DE 10 METROS TIPO 3M | UN | 5 |  | 5
137 | 31201502 | CINTA TERMOENCOGIBLE DE CALIBRE 10 A NUMERO 10 ROJO ROLLO DE 10 METROS TIPO 3M | UN | 5 |  | 5
138 | 31201502 | CINTA TERMOENCOGIBLE DE CALIBRE 10 A NUMERO 10 AZUL ROLLO DE 10 METROS TIPO 3M | UN | 5 |  | 5
139 | 31201502 | CINTA TERMOENCOGIBLE DE CALIBRE 10 A NUMERO 10 BLANCO ROLLO DE 10 METROS TIPO 3M | UN | 5 |  | 5
140 | 31163204 | CLAVIJA TRIFASICA 20 A - 250 V CODELCA | UN | 50 | 5 | 55
141 | 31163204 | CLAVIJA DE 50 A- 250V CODELCA | UN | 15 | 40 | 55
142 | 31163204 | CLAVIJA ELECTRICA DE DOS PATAS CON POLO A TIERRA | UN | 50 | 40 | 90
143 | 31163204 | CLAVIJA ELECTRICA NORMAL 2 PATAS | UN | 50 | 40 | 90
144 | 31163204 | CLAVIJA ELECTRICA PATA CRUZADA 20 A CODELCA | UN | 15 | 36 | 51
145 | 43211609 | CONECTOR RJ45 | UNIDAD | 12 |  | 12
146 | 39121522 | CONTACTOR DE 80 AMP CON RELAY | UN | 6 |  | 6
147 | 39121522 | CONTACTORES SIEMENS 3TB 32 | UN | 6 |  | 6
148 | 39121700 | CONTROLES PARA CALOR ELECTROCONTROL | UN | 15 |  | 15
149 | 39121700 | CORDON LISO PARA TELEFONO PANASONIC 3 MT | UN | 50 | 30 | 80
150 | 43191603 | CORDON RESORTADO PARA TELEFONO PANASONIC DE 2 M | UN | 100 | 30 | 130
151 | 39121700 | CURVAS DE 1 1/2" | UN | 25 |  | 25
152 | 39121700 | CURVAS DE 1/2" | UN | 25 | 30 | 55
153 | 39121700 | CURVAS DE 2" | UN | 25 |  | 25
154 | 39121700 | CURVAS DE 3/4" | UN | 25 | 30 | 55
155 | 39121700 | CURVA EMT 3/4 | UN | 25 |  | 25
156 | 39121700 | DIMMER A 110 VOLTIOS | UN | 25 | 20 | 45
157 | 39121700 | DUCHA ELECTRICA 110 V | UN | 6 | 5 | 11
158 | 39121700 | TAP. 6 DECIBELES ESPLITER PARA TV 2 SALIDAS | UN | 15 |  | 15
159 | 39121700 | TAP. 6 DECIBELES ESPLITER PARA TV 3 SALIDAS | UN | 15 |  | 15
160 | 39121700 | TAP. 6 DECIBELES ESPLITER PARA TV 4 SALIDAS | UN | 15 |  | 15
161 | 39121700 | GUARDA MOTOR CON TERMICO VARIABLE 10 AMP | UN | 3 |  | 3
162 | 39121700 | GUARDA MOTOR CON TERMICO VARIABLE 20 AMP | UN | 3 |  | 3
163 | 39121700 | GUARDA MOTOR CON TERMICO VARIABLE 30 AMP | UN | 3 |  | 3
164 | 39121601 | INTERRUPTOR DOBLE CON TAPA AMBIA | UN | 70 | 15 | 85
165 | 39121601 | INTERRUPTOR SENCILLO CON TAPA AMBIA | UN | 100 | 15 | 115
166 | 39121601 | INTERRUPTOR SENCILLO DE SOBREPONER | UN | 15 | 15 | 30
167 | 39121601 | INTERRUPTOR TRIPLE CON TAPA AMBIA | UN | 25 |  | 25
168 | 39121601 | INTERUPTOR TOMA CON POLO A TIERRA | UN | 25 | 50 | 75
169 | 39121601 | INTURRUPTOR CONMUTABLE SENCILLO | UN | 25 |  | 25
170 | 39121601 | INTURRUPTOR CONMUTABLE DOBLE | UN | 5 |  | 5
171 | 39121601 | INTERRUPTOR CODILLO 2 VIAS | UN | 20 |  | 20
172 | 39121601 | INTERRUPTOR CODILLO 4 VIAS | UN | 15 |  | 15
173 | 39121601 | INTERRUPTOR CODILLO 6 VIAS | UN | 10 |  | 10
174 | 39121700 | LÁMPARA 60 CM X 60 CM 4 X 17 WATTS T8 ESPECULAR INCRUSTAR/SOBREPONER | UN | 25 |  | 25
175 | 39121700 | LAMPARA SELLADA DE 32 V PHILLIPS T8 | UN | 50 |  | 50
176 | 39121700 | LIMPIADOR ELECTRONICO | UNIDAD | 1 |  | 1
177 | 39121700 | MEDIDOR DE CABLE UTP CAT 6 | UNIDAD | 1 |  | 1
178 | 39121700 | MOTORES ELECTRICOS SIEMENS DE 1.5 HP | UN | 2 |  | 2
179 | 39121700 | MOTORES ELECTRICOS SIEMENS DE 2 HP | UN | 2 |  | 2
180 | 39121700 | MOTORES ELECTRICOS SIEMENS DE 3.5 HP | UN | 2 |  | 2
181 | 39121700 | MOTORES ELECTRICOS SIEMENS DE 5 HP | UN | 2 |  | 2
182 | 39121700 | MOUSE | UNIDAD | 4 |  | 4
183 | 39121700 | MUEBLE PARA LAMPARA INCRUSTAR 2X32 COMERCIAL | UN | 50 |  | 50
184 | 39121700 | MULTITOMAS CON SUPRESOR DE PICOS | UN | 25 | 30 | 55
185 | 39121700 | PACHA TIPO SIEMENS DE 3X100 AM ENCHUFABLE | UN | 6 |  | 6
186 | 39121700 | PLUF TELEFONICO R4 | UN | 50 | 60 | 110
187 | 39121700 | PLUF TELEFONICO R6 | UN | 50 | 60 | 110
188 | 39121700 | PORTA LAMPARA EN PORCELANA | UN | 30 |  | 30
189 | 39121700 | RADIO MOTOROLA EP 150 | UN | 15 |  | 15
190 | 39121021 | REDACTANCIA MULTIVOLTAGE DE 400 WATS ADNANCE | UN | 10 |  | 10
191 | 39121700 | RESISTENCIAS TUBULARES PARA ESTUFA 110V | UN | 20 |  | 20
192 | 39111521 | ROSETA 200W BLANCA NYLON, | UN | 15 | 60 | 75
193 | 39121700 | SOCKET PARA TUBO FLUORESCENTE T 8 AVE | UN | 200 |  | 200
194 | 39121700 | SONDA ELECTRICA 1/8 X 30 MTS | UN | 4 | 2 | 6
195 | 39111800 | SWICH DE DOS POSICIONES DE CODILLO | UNIDAD | 20 |  | 20
196 | 39111800 | SWICH DE TRES POSICIONES DE CODILLO | UNIDAD | 15 |  | 15
197 | 39121700 | TABLERO ELECTRICO 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR | UN | 3 | 2 | 5
198 | 39121501 | TACO ENCHUFABLE (BREACKER) 20AMP LUMINEX | UN | 30 |  | 30
199 | 39121501 | TACO ENCHUFABLE (BREACKER) 30AMP LUMINEX | UN | 30 |  | 30
200 | 39121501 | TACO ENCHUFABLE (BREACKER) 40AMP LUMINEX | UN | 30 |  | 30
201 | 39121501 | TACO ENCHUFABLE (BREACKER) 50AMP LUMINEX | UN | 30 |  | 30
202 | 39121700 | TAP DE 12 DECIBELES PARA TV | UN | 15 |  | 15
203 | 39121700 | TAPA CAJA 10 X 10 2400 | UN | 30 | 20 | 50
204 | 39121700 | TAPA CAJA 2 X 4 5800 | UN | 30 | 20 | 50
205 | 39121700 | TELEFONO (APARATO)MODELO: KX208W | UN | 12 | 10 | 22
206 | 39121700 | TERMINAL EMT 3/4 100 | UN | 70 |  | 70
207 | 39121700 | TERMINAL PARA CABLE RG-6 TELEVISION | UN | 150 | 60 | 210
208 | 39121432 | TERMINALES DE 1 1/2" | UN | 70 |  | 70
209 | 39121432 | TERMINALES DE 1/2" | UN | 150 |  | 150
210 | 39121432 | TERMINALES DE 2" | UN | 30 |  | 30
211 | 39121432 | TERMINALES DE 3/4" | UN | 150 |  | 150
212 | 39121700 | TERMOSTATO DE 0" A 500 TIPO INDUSTRIAL | UN | 10 |  | 10
213 | 39121700 | TOMA ENCAUCHETADA CON POLO A TIERRA | UN | 70 | 100 | 170
214 | 39121700 | TOMA ENCAUCHETADA SIN POLO A TIERRA | UN | 150 | 100 | 250
215 | 39121700 | TOMA GRADO HOSPITALARIO POLO AISLADO COLOR BLANCO | UN | 200 | 50 | 250
216 | 39121700 | TOMA GRADO HOSPITALARIO POLO AISLADO COLOR NARANJA LEVITON | UN | 200 | 50 | 250
217 | 39121700 | TOMA LEVITON CON POLO A TIERRA INCL. TAPA | UN | 400 | 50 | 450
218 | 39121700 | TOTALIZADOR SEMINDUSTRIAL 3X100A | UN | 6 |  | 6
219 | 39121700 | TROQUEL 10X4 | UN | 40 |  | 40
220 | 39121700 | TROQUEL DATOS 4X10 | UN | 100 |  | 100
221 | 39121700 | TROQUEL DATOS 4X8 | UN | 70 |  | 70
222 | 39121700 | TROQUEL DATOS 5X10 | UN | 80 |  | 80
223 | 39121700 | TROQUEL DATOS 5X12 | UN | 80 |  | 80
224 | 39121700 | TUBERIA ELECTRICA DE 1 1/2" | UN | 30 |  | 30
225 | 39121700 | TUBERIA ELECTRICA DE 1" | UN | 30 |  | 30
226 | 39121700 | TUBERIA ELECTRICA DE 1/2" | UN | 100 |  | 100
227 | 39121700 | TUBERIA ELECTRICA DE 2" | UN | 20 |  | 20
228 | 39121700 | TUBERIA ELECTRICA DE 3/4" | UN | 100 |  | 100
229 | 39121700 | TUBO EMT 3/4 | UN | 100 |  | 100
230 | 39121700 | TUBO FLUORESCENTE F 17 T8/ D DAYLIGHT | UN | 2500 | 400 | 2900
231 | 39121700 | TUBO FLUORESCENTE F 32 T8/ D DAYLIGHT CIRCULAR | UN | 80 |  | 80
232 | 39121700 | TUBO FLUORESCENTE F 32 T8/ D DAYLIGHT EN U | UN | 200 |  | 200
233 | 39121700 | TUBO FLUORESCENTE F 32W - T8 DAYLIGHT | UN | 5000 | 400 | 5400
234 | 39121700 | UNION COAXIAL PARA CABLE RG6 | UN | 100 | 60 | 160
235 | 39121700 | UNION EMT 3/4 | UN | 50 |  | 50
ADQUISICION DE INSUMOS FERRETERIA
UNIDAD FUNCIONAL: BOGOTA - ZIPAQUIRA
ITEM | CÓDIGO UNSPSC | DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD BOGOTA | CANTIDAD ZIPAQUIRA | TOTAL NECESIDAD | VALOR UNITARIO | IVA | Valor unitario mas IVA | VALOR TOTAL | Marca
1 | 27112103 | ABRAZADERA PLASTICAS DE 20 CMX PAQUETE | PAQUETE | 20 |  | 20
2 | 27112103 | ABRAZADERA PLASTICAS DE 30 CMX PAQUETE | PAQUETE | 10 |  | 10
3 | 301811507 | BASTAGO DUCHA LARGO | UN | 30 | 10 | 40
4 |  | BASE ROJA PARA LACA | GL | 12 | 10 | 22
5 | 31162800 | BISTURI METALICO RETRACTIL | UN | 6 | 5 | 11
6 | 53141505 | BOTON MADERA | UN | 10 |  | 10
7 | 31162800 | BOXER | GALONES | 6 | 5 | 11
8 | 31162800 | BRAZO HIDRAULICO | UN | 10 | 6 | 16
9 | 27112801 | BROCA DE CARBON DE 1/4 PARA HIERRO | UN | 70 | 20 | 90
10 | 27112801 | BROCA DE CARBON DE 1/8 PARA HIERRO | UN | 70 | 20 | 90
11 | 27112801 | BROCA DE CARBON DE 3/16 PARA HIERRO | UN | 30 | 20 | 50
12 | 27112801 | BROCA DE CARBON DE 3/8 PARA HIERRO | UN | 5 | 20 | 25
13 | 27112801 | BROCA DE CARBON DE 5/16 PARA HIERRO | UN | 30 | 20 | 50
14 | 27112801 | BROCA DE CARBON PARA HIERRO DE 1/2 | UN | 5 | 5 | 10
15 | 27112801 | BROCA DE CARBON PARA HIERRO DE 3/32 | UN | 15 | 20 | 35
16 | 27112801 | BROCA DE CARBON PARA HIERRO DE 5/32 | UN | 15 | 20 | 35
17 | 27112801 | BROCA DE TUNGSTENO DE 1/4 | UN | 25 | 20 | 45
18 | 27112801 | BROCA DE TUNGSTENO DE 3/16" | UN | 25 | 20 | 45
19 | 27112801 | BROCA DE TUNGSTENO DE 3/8" | UN | 25 | 20 | 45
20 | 27112801 | BROCA DE TUNGSTENO DE 5/16" | UN | 25 | 20 | 45
21 | 27112801 | BROCA DE TUNGSTENO DE 5/8" | UN | 6 | 20 | 26
22 | 44102307 | CALADORA DE BANCO 16" | UN | 1 |  | 1
23 | 30151703 | CANAL B-6 X 244 | UN | 8 | 20 | 28
24 | 39121205 | CANASTA ADHESIVA 1 | UN | 5 |  | 5
25 | 39121205 | CANASTA ADHESIVA 1/2 | UN | 5 |  | 5
26 | 39121205 | CANASTA ADHESIVA 3/4 | UN | 5 |  | 5
27 | 31162800 | CANASTILLA PLASTICA 4" PARA LAVAPLATOS | UN | 10 | 20 | 30
28 | 46171501 | CANDADO 25MM | UN | 6 |  | 6
29 | 46171501 | CANDADO 40MM | UN | 6 |  | 6
30 | 46171501 | CANDADO 50MM | UN | 6 |  | 6
31 | 46171501 | CANDADO NO. 30 MM | UN | 10 |  | 10
32 | 46171501 | CANDADO NO. 60 MM | UN | 5 |  | 5
33 |  | CARGA SUELTA AMARILLA | UN | 25 |  | 25
34 | 27111907 | CEPILLO ALAMBRE | UN | 4 | 5 | 9
35 | 31162800 | CERRADURA 3 PASADORES YALE | UN | 5 | 2 | 7
36 | 31162800 | CERRADURA LOCKER CHINA | UN | 10 |  | 10
37 | 31162800 | CERRADURA LOCKER SCHLAGE | UN | 10 |  | 10
38 | 31162800 | CHAPA DE BOLA ESCRITORIO DE MADERA | UN | 10 |  | 10
39 | 31162800 | CHAPA DE SEGURIDAD YALE 170 1/4 | UN | 15 | 30 | 45
40 | 31162800 | CHAPA PARA VITRINA | UN | 15 | 10 | 25
41 | 31162800 | CHAPA TIPO MANIJA ALARGADA METALICA PARA ALCOBA | UN | 200 | 40 | 240
42 | 31162800 | CHAPA TIPO MANIJA ALARGADA METALICA PARA BAÑO | UN | 150 | 40 | 190
43 | 31162800 | CHAPAS ESCRITORIO | UN | 25 | 20 | 45
44 | 31162800 | CHEQUE DE GLOBO PARA AGUA POTABLE DE 1" EN BRONCE | UN | 3 | 10 | 13
45 | 31162800 | CHEQUE DE GLOBO PARA AGUA POTABLE DE 1/2" EN BRONCE | UN | 12 |  | 12
46 | 31162800 | CHEQUE DE GLOBO PARA AGUA POTABLE DE 2" EN BRONCE | UN | 3 | 10 | 13
47 | 31162800 | CHEQUE DE GLOBO PARA AGUA POTABLE DE 3/4" EN BRONCE | UN | 6 |  | 6
48 | 31162800 | CHEQUE GLOBO VAPOR 1 1/2" | UN | 5 |  | 5
49 | 31162800 | CHEQUE GLOBO VAPOR 1" | UN | 5 |  | 5
50 | 31162800 | CHEQUE GLOBO VAPOR 1/2" | UN | 3 |  | 3
51 | 31162800 | CHEQUE GLOBO VAPOR 2" | UN | 3 |  | 3
52 | 31162800 | CHEQUE HORIZONTAL DE 1 1/2" | UN | 5 |  | 5
53 | 31162800 | CHEQUE HORIZONTAL DE 1/2" | UN | 3 |  | 3
54 | 31162800 | CHUPA GRANDE INDUSTRIAL PARA DESTAPAR SANITARIOS | UN | 3 |  | 3
55 | 31201505 | CHUPA TIPO PERA COLOR AZUL L&W | UN | 15 | 30 | 45
56 | 31201505 | CINTA ADHESIVA DOBLE FAZ DE 1" (ROLLO DE 50 M) | UN | 10 | 30 | 40
57 | 31201505 | CINTA ADHESIVA DOBLE FAZ DE 1/2" (ROLLO DE 50 M) | UN | 5 | 30 | 35
58 | 31201505 | CINTA DOBLE FAZ PARA CANALETA PLASTICA 1" | ROLLO | 15 |  | 15
59 | 42192208 | CORAZA SILLAS DE RUEDAS SURTIDAS | UN | 10 |  | 10
60 | 31151905 | CORREA B-74 | UN | 12 |  | 12
61 | 56121300 | CORREDERAS PARA CAJONES JUEGO COMPLETO | UN | 50 | 5 | 55
62 | 47131800 | DESTAPA CAÑOS | UN | 30 | 50 | 80
63 | 21101513 | DISCO CORTE PARA 4" | UN | 12 | 15 | 27
64 | 21101513 | DISCO DE CORTE DELGADO DE 7"X 0,55 X 7/8 | UN | 1 |  | 1
65 | 21101513 | DISCO DE TUGNSTENO DE 4 1/2 DIAMANTADO PARA CORTE DE MADERA | UN | 3 | 10 | 13
66 | 21101513 | DISCO DE TUGNSTENO DE 4 1/2 PARA CORTE METAL | UN | 1 | 10 | 11
67 | 21101513 | DISCO DE TUGNSTENO DE 4 1/2 PARA PULIR METAL | UN | 2 | 10 | 12
68 | 21101513 | DISCO PARA PULIDORA 9" PARA PULIR METAL NICHOLSON | UN | 12 |  | 12
69 | 21101513 | DISCO PULIDORA PARA 4" | UN | 12 | 30 | 42
70 | 40101800 | ELECTROVALVULA 1" X 110 V PARA VAPOR | UN | 1 |  | 1
71 | 30181507 | EMBOLO PARA DUCHA CORTO EN BRONCE CON POMA | UN | 10 | 20 | 30
72 | 30181507 | EMBOLO PARA DUCHA LARGO EN BRONCE CON POMA | UN | 10 | 20 | 30
73 | 40141640 | FLUXOMETRO DE PALANCA | UN | 2 |  | 2
74 | 40141640 | FLUXOMETRO DE PUSH ANTIVANDALICO | UN | 5 |  | 5
75 | 30181517 | GRIFERIA PARA LAVAMANOS MANOS LIBRES DE SENSOR A&A | UN | 10 |  | 10
76 | 30181517 | GRIFERIA PARA LAVAPLATOS CUELLO CISNE MANOS LIBRES DE SENSOR A&A | UN | 10 |  | 10
77 | 30181517 | GRIFERIA DUCHA PRIMA NO. 8 | UN | 15 |  | 15
78 | 30181517 | GRIFERIA PARA SANITARIO COMPLETA GRIVAL | UN | 20 | 25 | 45
79 | 49211910 | GUANTES DE VAQUETA LARGOS | PAR | 20 | 10 | 30
80 | 42291604 | HOJA DE SEGUETA PARA HIERRO | UN | 80 | 20 | 100
81 |  | HUESO DURO POR 1/4 | UN | 6 |  | 6
82 | 31211710 | IMPERMEABILIZANTE PARA MUROS SIKA | GL | 3 | 2 | 5
83 | 30102526 | LAMINA DE SUPERBOARD 10MM 122 X 240 | UN | 12 | 20 | 32
84 | 30171706 | LAMINA DE VIDRIO TRANSPARENTE 1,20 X 2,40 | UN | 12 |  | 12
85 | 23241613 | LLAVE INDIVIDUAL PARA LAVAMANOS | UN | 12 | 50 | 62
86 | 23241613 | LLAVE INDIVIDUAL PARA LAVAPLATOS CUELLO CISNE | UN | 6 |  | 6
87 | 40141702 | LLAVE JARDIN 1/2 GRIVAL | UN | 15 | 20 | 35
88 | 40141702 | LLAVE TERMINAL DE 1/2" GRICOL | UN | 15 | 30 | 45
89 | 23171620 | MANDRIL 1/2 CONO 6 SCHUCK ESPAÑOL | UN | 2 |  | 2
90 | 23171620 | MANDRIL 1/2 ROSCA 1/2 SCHUCK ESPAÑOL | UN | 2 |  | 2
91 | 44122024 | MANIJA PARA CISTERNA | UN | 70 | 100 | 170
92 | 27111800 | MANILAR UNIVERSAL | UN | 70 |  | 70
93 | 27111800 | MARCO PROFESIONAL PARA SEGUETA | UN | 6 |  | 6
94 | 31201605 | MASILLA EPOXICA RALLY X 100G | UN | 10 | 100 | 110
95 | 31201605 | MASILLA PLASTICA PARA TRATAMIENTO DE SUPERFICIES METALICAS X 1/4 | UN | 12 | 6 | 18
96 | 31162800 | MEZCLADOR PARA LAVAMANOS 4" GRIVAL | UN | 6 | 10 | 16
97 | 31162800 | MESCLADOR PARA LAVAMANOS 8" GRIVAL | UN | 12 | 10 | 22
98 | 31162800 | MEZCLADOR LAVAPLATOS CUELLO CISNE TIPO INDUSTRIAL TRAFICO PESADO | UN | 20 | 20 | 40
99 | 27112400 | MUNICION PARA PISTOLA DE PRESION DIFERENTES USOS | CAJAS | 5 |  | 5
100 | 42192208 | NEUMATICO SILLA DE RUEDAS SURTIDAS | UN | 20 |  | 20
101 |  | PARAL B-6 X 244 | UN | 10 |  | 10
102 | 31162800 | PEGANTE COLBON | GL | 2 | 3 | 5
103 | 31162800 | PEGANTE DURAGASKETX TUBO | UN | 12 |  | 12
104 | 31162800 | PEGANTE INSTANTANEO SUPER BONDER | UN | 5 | 20 | 25
105 | 13111200 | SUMINISTRO DE PELICULA POLARIZADA | UN | 1 | 1 | 2
|  | PELÍCULA POLARIZADA DE 1.5 MICRAS, 2 CAPAS, ANTIRAYAS, PROTECTOR TÉRMICO, COLOR SILVER/BLUE AL 5% O MÁS OSCURO SI ES POSIBLE. ROLLOS DE 60 METROS C/U. |  |  |  | 0
106 | 31161601 | PERNO 1" 1508 | UN | 50 |  | 50
107 | 31161600 | PERNOS PARA PISTOLA DE PRESION | UN | 100 |  | 100
108 | 31211500 | PINTURA ALTA TEMPERATURA NEGRA | UN | 10 |  | 10
109 |  | PISTOLA PARA SILICONA FRIO | UN | 3 |  | 3
110 | 23131507 | PLIEGO DE LIGAS AGUA NO. 80 | PLIEGOS | 200 | 50 | 250
111 | 23131507 | PLIEGO DE LIGAS AGUA NO. 220 | PLIEGOS | 200 | 50 | 250
112 | 23131507 | PLIEGO DE LIGAS AGUA NO. 150 | PLIEGOS | 200 | 50 | 250
113 | 30181507 | POMA ESTRIAS PARA LAVAMANOS | UN | 30 | 10 | 40
114 | 30181507 | POMA PARA DUCHA GRIVAL- GRICOL | UN | 50 | 10 | 60
115 | 31162001 | PUNTILLA EN ACERO DE 1 1/2" CON CABEZA X LB | LB | 3 | 5 | 8
116 | 31162001 | PUNTILLA EN ACERO DE 1" CON CABEZA X LB | LB | 3 | 5 | 8
117 | 40141702 | REGISTRO CORINA 1/2 TOYO | UN | 20 | 20 | 40
118 | 40141702 | REGISTRO CORTE RÁPIDO 3/4 EN BRONCE | UN | 20 | 20 | 40
119 | 40141702 | REGISTRO CORTE RÁPIDO DE 1 1/2" EN BRONCE | UN | 3 |  | 3
120 | 40141702 | REGISTRO CORTE RÁPIDO DE 1 1/4" EN BRONCE | UN | 3 |  | 3
121 | 40141702 | REGISTRO CORTE RÁPIDO DE 1" EN BRONCE | UN | 12 |  | 12
122 | 40141702 | REGISTRO CORTE RÁPIDO DE 1/2" EN BRONCE | UN | 20 | 20 | 40
123 | 40141702 | REGISTRO CORTINA DE 2" EN BRONCE | UN | 3 |  | 3
124 | 40141702 | REGISTRO CORTINA TOYO 1 1/2" | UN | 6 |  | 6
125 | 40141702 | REGISTRO CORTINA TOYO 1" | UN | 6 | 10 | 16
126 | 40141702 | REGISTRO CORTINA TOYO 1/2" | UN | 10 | 20 | 30
127 | 40141702 | REGISTRO CORTINA TOYO 2" | UN | 3 |  | 3
128 | 40141702 | REGISTRO CORTINA TOYO 3" | UN | 3 |  | 3
129 | 40141702 | REGISTRO DE VALVULA DE FONDO PARA PURGA EVERLASTING DE 1 1/2" | UN | 2 |  | 2
130 | 40141702 | REGISTRO EN Y PARA VAPOR DE 1 1/2" | UN | 3 |  | 3
131 | 40141702 | REGISTRO UNIVERSAL PVC DE 1 1/2" | UN | 6 | 2 | 8
132 | 40141702 | REGISTRO VAPOR 1 1/2" | UN | 5 |  | 5
133 | 40141702 | REGISTRO VAPOR 1" | UN | 5 |  | 5
134 | 40141702 | REGISTRO VAPOR 1/2" | UN | 5 |  | 5
135 | 40141702 | REGISTRO VAPOR 2" | UN | 5 |  | 5
136 | 31162800 | REJILLA 4" SOSCO 3" | UN | 5 | 15 | 20
137 | 31162800 | REJILLA PARA SIFON 2" PLASTICA CON SOSCO | UN | 20 | 40 | 60
138 | 31162800 | REJILLA PARA SIFON DE 3" CON SOSCO DE 2" | UN | 20 | 40 | 60
139 | 31162200 | REMACHES POP 1/8 X 1/2" | UN | 1000 | 500 | 1500
140 | 31162200 | REMACHES POP 1/8 X1" | UN | 1000 | 500 | 1500
141 | 31162200 | REMACHES POP 3/16 X1" | UN | 1000 | 500 | 1500
142 | 31162200 | REMACHES POP 3/16 X1/2" | UN | 1000 | 500 | 1500
143 | 31162200 | REMACHES POP 5/32 X 1/2" | UN | 1000 | 500 | 1500
144 | 31162200 | REMACHES POP 5/32 X1" | UN | 1000 | 500 | 1500
145 | 31162800 | RODACHINES PARA SILLA | UN | 100 | 100 | 200
146 | 31211906 | RODILLO DE FELPA 3" | UN | 30 |  | 30
147 | 31211906 | RODILLO DE FELPA 6" | UN | 12 |  | 12
148 | 31211906 | RODILLO DE FELPA 9" | UN | 30 | 26 | 56
149 | 13111200 | PELICULA SAND BLASTING X 50 MTS COLOR BLANCO OPACO | MT | 30 | 100 | 130
150 | 31162702 | RUEDA GIRATORIA PARA CAMILLA CON FRENO DIRECCIONAL, SOPORTE DE CHAPA DE ACERO ZINCADO, RODAMIENTO GIRATORIO DE DOS HILERAS DE BOLAS, EJE DE RUEDA ATORNILLADO, PLATINA DE FIJACIÓN. NÚCLEO DE RUEDA DE POLIPROPILENO, BANDAJE DE (GOMA TERMOPLÁSTICA), GRIS, ANTI HUELLA, CON PLACAS ANTI-HILOS, COJINETE DE BOLAS DE | UN | 30 | 100 | 130
|  | PRECISIÓN, CON ANTI-HILOS. DIÁMETRO DE LA RUEDA 125 MM ANCHO DE LA RUEDA 32 MM MEDIDA DE PLATINA 77 X 67 MM DISTANCIA DE AGUJEROS 61,5/56 X 51,5/46,5DIÁMETRO DE AGUJERO 8,5 MM, DESPLAZAMIENTO 41 MM, INTERFERENCIA DE GIRO 262 MM, ALTURA TOTAL 160 MM, TEMPERATURA - 20 / + 60 °C, NORMAL EN 12530, PESO DE LA RUEDA 0.928 KG, RADIO GIRATORIO 131 MM, DUREZA DEL BANDAJE A 87 SHORE, CAPACIDAD DE CARGA 100 KG, CAPACIDAD DE CARGA ESTÁTICA 200 KG |  |  |  | 0
151 | 31162800 | SELLO LENGÜETA SEGÚN MUESTRA PARA CISTERNA | UN | 100 | 20 | 120
152 |  | SHELLAC FRASCO X 2 ONZ | UN | 20 |  | 20
153 | 31162800 | SIFON 2" CELTA | UN | 15 |  | 15
154 | 31162800 | SIFON 3" CELTA | UN | 15 |  | 15
155 | 31162800 | SIFON PARA LAVAMANOS | UN | 30 | 20 | 50
156 | 31162800 | SIFON PARA LAVAPLATOS CON CANASTILLA | UN | 30 | 20 | 50
157 | 12352310 | SIKAFLEX 1A TUBO DE 300 ML | UN | 12 | 20 | 32
158 | 12352310 | SILICONA EN TUBO PARA APLICAR EN FRIO TRANSPARENTE | UN | 100 | 50 | 150
159 | 31162800 | SINTESOLDA | UN |  | 5 | 5
160 | 39101800 | SOCKET T8 PARA PRESION L&W | UN | 600 |  | 600
161 | 23171529 | SOLDADURA CPVC AGUA CALIENTE POR 1/4 | UN | 2 | 2 | 4
162 | 23171529 | SOLDADURA ELECTRICA 1/8" 60-13 | KILO | 20 | 40 | 60
163 | 23171529 | SOLDADURA ESTAÑO DELGADA | ROLLO | 20 |  | 20
164 | 23171529 | SOLDADURA PVC POR 1/4 | UN | 6 | 20 | 26
165 | 40142609 | TAPON CACHUCHA ROSCADO PVC 1/2" `PAVCO | UN | 20 | 10 | 30
166 | 31161500 | TORNILLO AUTOPERFORANTE DRYWALL 1" | UN | 1000 | 200 | 1200
167 | 31161500 | TORNILLO AUTOPERFORANTE DRYWALL 1/2 | UN | 1000 | 200 | 1200
168 | 31161500 | TORNILLO AUTOPERFORANTE DRYWALL 1-1/2 | UN | 1000 | 50 | 1050
169 | 31161500 | TORNILLO AUTOPERFORANTE DRYWALL 1-1/4 | UN | 1000 | 50 | 1050
170 | 31161500 | TORNILLO AUTOPERFORANTE DRYWALL 2" | UN | 1000 | 50 | 1050
171 | 31161500 | TORNILLO AUTOPERFORANTE DRYWALL 2-1/2 | UN | 1000 | 50 | 1050
172 | 31161500 | TORNILLO AUTOPERFORANTE DRYWALL 3" | UN | 1000 | 50 | 1050
173 | 31161500 | TORNILLO AUTOPERFORANTE DRYWALL 3/4 | UN | 1000 | 1000 | 2000
174 | 31161500 | TORNILLO AUTOPERFORANTE PUNTA BROCA 1" | UN | 1000 |  | 1000
175 | 31161500 | TORNILLO AUTOPERFORANTE PUNTA BROCA 1/2" | UN | 1000 |  | 1000
176 | 31161500 | TORNILLO AUTOPERFORANTE PUNTA BROCA 1-1/4" | UN | 1000 |  | 1000
177 | 31161500 | TORNILLO AUTOPERFORANTE PUNTA BROCA 2" | UN | 1000 |  | 1000
178 | 31161500 | TORNILLO AUTOPERFORANTE PUNTA BROCA 3/4" | UN | 1000 |  | 1000
179 | 31161500 | TORNILLO CON TUERCA Y ARANDELA DE 1/2" X 1 1/2" | UN | 100 | 200 | 300
180 | 31161500 | TORNILLO CON TUERCA Y ARANDELA DE 1/2" X 1" | UN | 300 | 200 | 500
181 | 31161500 | TORNILLO CON TUERCA Y ARANDELA DE 1/2" X 2 1/2" | UN | 100 | 200 | 300
182 | 31161500 | TORNILLO CON TUERCA Y ARANDELA DE 1/2" X 2" | UN | 100 | 200 | 300
183 | 31161500 | TORNILLO CON TUERCA Y ARANDELA DE 1/2" X 3" | UN | 100 | 200 | 300
184 | 31161500 | TORNILLO CON TUERCA Y ARANDELA DE 1/4" X 1 1/2" | UN | 70 | 200 | 270
185 | 31161500 | TORNILLO CON TUERCA Y ARANDELA DE 1/4" X 1" | UN | 500 | 200 | 700
186 | 31161500 | TORNILLO CON TUERCA Y ARANDELA DE 1/4" X 1/2" | UN | 500 | 200 | 700
187 | 31161500 | TORNILLO CON TUERCA Y ARANDELA DE 1/4" X 2" | UN | 100 | 200 | 300
188 | 31161500 | TORNILLO CON TUERCA Y ARANDELA DE 3/8" X 1 1/2" | UN | 100 | 200 | 300
189 | 31161500 | TORNILLO CON TUERCA Y ARANDELA DE 3/8" X 1" | UN | 100 | 200 | 300
190 | 31161500 | TORNILLO CON TUERCA Y ARANDELA DE 3/8" X 2 1/2" | UN | 100 | 200 | 300
191 | 31161500 | TORNILLO CON TUERCA Y ARANDELA DE 3/8" X 2" | UN | 100 | 200 | 300
192 | 31161500 | TORNILLO DE AUTOROSCADO DE 3/16 X 1" | UN | 100 | 1000 | 1100
193 | 31161500 | TORNILLO DE AUTOROSCADO DE 3/16 X 1/2" | UN | 100 | 1000 | 1100
194 | 31161608 | TORNILLO GOLOSO DE 1/4 X 1" | UN | 100 | 1000 | 1100
195 | 31161608 | TORNILLO GOLOSO DE 1/4 X 1/2" | UN | 100 | 1000 | 1100
196 | 31161608 | TORNILLO GOLOSO DE 1/4 X 2" | UN | 100 | 200 | 300
197 | 31161608 | TORNILLO PUNTA AGUDA 6X1 LAMINA | UN | 400 | 200 | 600
198 | 31161608 | TORNILLO PUNTA AGUDA 7X7/16 LAMINA | UN | 200 | 200 | 400
199 | 31161511 | TORNILLO RAPIDO AUTOPERFORANTE 1" X 1 1/2" | UN | 500 |  | 500
200 | 31161608 | TORNILLOS 1/8" X 1" | UN | 100 |  | 100
201 | 31161608 | TORNILLOS 1/8" X 1/2" X 2" | UN | 100 |  | 100
202 |  | TRAMPA PARA VAPOR 1" | UN | 3 |  | 3
203 |  | TRAMPA PARA VAPOR 3/4" | UN | 3 |  | 3
204 | 31231322 | TUBO PVC 1" PRESIÓN X6M | UN | 10 |  | 10
205 | 31231322 | TUBO PVC 1/2 PRESIÓN 6 | UN | 10 |  | 10
206 | 31231322 | TUBO PVC PRESION 1" CELTA | UN | 5 |  | 5
207 | 31231322 | TUBO PVC PRESION 1/2 CELTA | UN | 5 |  | 5
208 | 31231322 | TUBO PVC PRESION 1-1/2 CELTA | UN | 5 |  | 5
209 | 31231322 | TUBO PVC PRESION 1-1/4 CELTA | UN | 5 |  | 5
210 | 31231322 | TUBO PVC PRESION 2" CELTA | UN | 5 |  | 5
211 | 31231322 | TUBO PVC PRESION 3/4 CELTA | UN | 5 |  | 5
212 | 31231322 | TUBO PVC SANITARIA 2" CELTA | UN | 5 |  | 5
213 | 31231322 | TUBO PVC SANITARIA 3" CELTA | UN | 5 |  | 5
214 | 31231322 | TUBO PVC SANITARIA 4" CELTA | UN | 5 |  | 5
215 | 42211618 | ADQUISICION DEL SISTEMA DE SEÑALIZACION AUDIBLE GENERAL | UN | 1 |  | 1
216 | 30161801 | ADQUISICION GABINETES CONTRA INCENDIO ADICIONALES | UN | 10 |  | 10
217 | 23241613 | LLAVES TERMINALES PARA EMERGENCIAS | UN | 20 |  | 20
ADQUISICION DE INSUMOS PARA CONTRUCCION
UNIDAD FUNCIONAL: BOGOTA - ZIPAQUIRA
ÍTEM | CÓDIGO UNSPSC | DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD BOGOTA | CANTIDAD ZIPAQUIRA | TOTAL NECESIDAD | VALOR UNITARIO | IVA | Valor unitario mas IVA | VALOR TOTAL | Marca
1 | 31163000 | ACOPLE PLASTICO PARA LAVAMANOS DE 1/2"X1/2" GRIVAL | UN | 70 | 0 | 70
2 | 31163000 | ACOPLE PLASTICO PARA SANITARIO DE 3/4X1/2" GRIVAL | UN | 35 | 0 | 35
3 | 31163000 | ADAPTADOR HEMBRA 1 1/4" PRESIÓN PVC PAVCO | UN | 10 | 0 | 10
4 | 31163000 | ADAPTADOR HEMBRA 1" PRESIÓN PVC PAVCO | UN | 10 | 0 | 10
5 | 31231300 | ADAPTADOR HEMBRA 1/2" PRESIÓN PVC PAVCO | UN | 15 | 60 | 75
6 | 31231300 | ADAPTADOR HEMBRA 2" PRESIÓN PVC PAVCO | UN | 10 | 0 | 10
7 | 31231300 | ADAPTADOR HEMBRA 3/4" PRESIÓN PVC PAVCO | UN | 10 | 10 | 20
8 | 31231300 | ADAPTADOR HEMBRA DE 1 1/2" PVC | UN | 10 | 0 | 10
9 | 31231300 | ADAPTADOR MACHO 1" PRESIÓN PVC PAVCO | UN | 10 | 0 | 10
10 | 31231300 | ADAPTADOR MACHO 1/2" PRESIÓN PVC PAVCO | UN | 35 | 60 | 95
11 | 31231300 | ADAPTADOR MACHO 3/4" PRESIÓN PVC PAVCO | UN | 5 | 10 | 15
12 | 31231300 | ADAPTADOR MACHO DE 1 1/2" PRESION PVC | UN | 5 | 0 | 5
13 | 31231300 | ADAPTADOR MACHO DE 1 1/4" PRESION PVC | UN | 5 | 0 | 5
14 | 31231300 | ADAPTADOR MACHO DE 2 1/2" PRESION PVC PAVCO | UN | 3 | 0 | 3
15 | 31231300 | ADAPTADOR MACHO PVC DE 2" PAVCO | UN | 5 | 0 | 5
16 | 31231300 | ADPATADOR MACHO DE 3" DE PVC | UN | 4 | 0 | 4
17 | 31211507 | AEROSOL BLANCO | UN | 5 | 0 | 5
18 | 31211507 | AEROSOL COLOR SURTIDO | UN | 6 | 0 | 6
19 | 31211507 | AEROSOL GRIS | UN | 4 | 0 | 4
20 | 31211507 | AEROSOL NEGRO | UN | 5 | 0 | 5
21 | 31162800 | ANGULO EN ALUMINIO DE 1/8 X 6 MTS | UN | 12 | 5 | 17
22 | 31162800 | ANGULO EN HIERRO DE 1" X 1/8" X 6 MT | UN | 12 | 40 | 52
23 | 31162800 | ANGULO EN HIERRO DE 3/4" X 6 MT | UN | 2 | 20 | 22
24 | 15121800 | ANTICORROSIVO GRIS | GL | 8 | 20 | 28
25 | 30131500 | BLOQUE NO. 5 | UN | 250 | 1000 | 1250
26 | 31211904 | BROCHA DE NYLON DE 2" PICASSO | UN | 18 | 5 | 23
27 | 31211904 | BROCHA DE NYLON DE 3" PICASSO | UN | 18 | 5 | 23
28 | 31211904 | BROCHA DE NYLON DE 5" PICASSO | UN | 10 | 5 | 15
29 | 31231300 | BUJE DE PVC DE 1 1/4 A 1 | UN | 10 | 5 | 15
30 | 31231300 | BUJE DE PVC DE 1 1/4 A 1/2 | UN | 10 | 10 | 20
31 | 31231300 | BUJE DE PVC DE 1 1/4 A 3/4 | UN | 5 | 10 | 15
32 | 31231300 | BUJES DE PVC DE 1 1/2" A 1/2 " PAVCO | UN | 10 | 10 | 20
33 | 31231300 | BUJES DE PVC DE 1 1/2" A 3/4 " PAVCO | UN | 10 | 10 | 20
34 | 31231300 | BUJES DE PVC DE 1" A 1/2" PAVCO | UN | 10 | 20 | 30
35 | 31231300 | BUJES DE PVC DE 1" A 3/4" PAVCO | UN | 10 | 20 | 30
36 | 31231300 | BUJES DE PVC DE 2 " A 1/2" PAVCO | UN | 10 | 10 | 20
37 | 31231300 | BUJES DE PVC DE 2 " A 3/4" PAVCO | UN | 3 | 10 | 13
38 | 31231300 | BUJES DE PVC DE 2 " A 1 1/4" PAVCO | UN | 3 | 0 | 3
39 | 31231300 | BUJES DE PVC DE 2 " A 1" PAVCO | UN | 5 | 20 | 25
40 | 31231300 | BUJES DE PVC DE 3/4" A 1/2" PAVCO | UN | 10 | 30 | 40
41 | 30111600 | CEMENTO BLANCO X 40 KG | UN | 3 | 10 | 13
42 | 30111600 | CEMENTO GRIS X 50 KG | UN | 3 | 20 | 23
43 | 31162500 | CHAZO METALICO DE EXPANSION 1/2" | UN | 15 | 100 | 115
44 | 31162500 | CHAZO METALICO DE EXPANSIÓN 1/4" | UN | 150 | 100 | 250
45 | 31162500 | CHAZO METALICO DE EXPANSIÓN 3/8" | UN | 100 | 200 | 300
46 | 31162500 | CHAZO METALICO DE EXPANSIÓN 5/16" | UN | 50 | 0 | 50
47 | 31162500 | CHAZO PLASTICO DE 1/2" CON TORNILLO | UN | 15 | 200 | 215
48 | 31162500 | CHAZO PLASTICO DE 1/4" CON TORNILLO | UN | 250 | 1000 | 1250
49 | 31162500 | CHAZO PLASTICO DE 3/16" CON TORNILLO | UN | 250 | 200 | 450
50 | 31162500 | CHAZO PLASTICO DE 3/8" CON TORNILLO | UN | 250 | 1000 | 1250
51 | 31162500 | CHAZO PLASTICO DE 5/16" CON TORNILLO | UN | 250 | 200 | 450
52 | 31162800 | CINTA MALLA PARA DRYWALL ROLLO X 10 MTS | ROLLO | 8 | 20 | 28
53 | 31162800 | CINTA PARA ENMASCARAR DE 1" (ROLLO) | UN | 25 | 10 | 35
54 | 31162800 | CINTA PARA ENMASCARAR DE 2" (ROLLO) | UN | 25 | 10 | 35
55 | 31162800 | CINTA PELIGRO ROLLO POR 50 MTS | ROLLO | 1 | 1 | 2
56 | 31162800 | CINTA TEFLON TIPO INDUSTRIAL ROLLO | UN | 35 | 20 | 55
57 | 31231300 | CODO PVC 1 " PRESIÓN PAVCO | UN | 5 | 10 | 15
58 | 31231300 | CODO PVC 1 1/4 " PRESIÓN PAVCO | UN | 3 | 10 | 13
59 | 31231300 | CODO PVC 1/2" PRESIÓN PAVCO | UN | 15 | 100 | 115
60 | 31231300 | CODO PVC 2" PRESIÓN PAVCO | UN | 7 | 0 | 7
61 | 31231300 | CODO PVC 2" SANITARIO | UN | 8 | 20 | 28
62 | 31231300 | CODO PVC 3/4" PRESIÓN PAVCO | UN | 15 | 10 | 25
63 | 30161500 | ENCHAPE BLANCO 20 X 20 PARED BRILLANTE CAJA X 2 MTS | UN | 2 | 20 | 22
64 | 30161500 | ENCHAPE BLANCO TIPO JASPED 30 X 30 PARED CAJA X 1,5 MT | UN | 2 | 20 | 22
65 | 31211501 | ESMALTE DOMESTICO BLANCO Y OTROS COL BRILLANTE | GL | 18 | 60 | 78
66 | 31162800 | ESPATULA METALICA DE 3" | UN | 6 | 4 | 10
67 | 31162800 | ESPATULA PLASTICO 3" | UN | 7 | 4 | 11
68 |  | ESQUINERO PVC ALTO IMPACTO H=1,50M CON CAMARA | UN | 5 | 10 | 15
69 |  | ESQUINERO PVC TIRAS DE 3 ML | UN | 15 | 20 | 35
70 | 31162800 | ESTRUCTURA PARA DRYWALL TIPO ANGULO 2X2 CM X 2,44 M | UN | 5 | 50 | 55
71 | 31162800 | ESTRUCTURA PARA DRYWALL TIPO CANALETA DE 10 CM X 2,44 M | UN | 5 | 50 | 55
72 | 31162800 | ESTRUCTURA PARA DRYWALL TIPO OMEGA DE 5 CM X 2,44 M | UN | 5 | 50 | 55
73 | 31162800 | ESTRUCTURA PARA DRYWALL TIPO PARALES DE 10 CM X 2,44 M | UN | 5 | 50 | 55
74 | 31162800 | ESTRUCTURA PARA DRYWALL TIPO VIGUETA DE 5 CM X 2,44 M | UN | 5 | 50 | 55
75 | 30103800 | ESTUCO PLASTICO POR CUÑETE PINTUCO | UN | 25 | 30 | 55
76 | 30103800 | GRANO BLANCO NO1 | BULTOS | 1 | 0 | 1
77 | 31162800 | GRAPA TIPO COPA PARA PULIDORA TRENZADA PARA TRABAJO TIPO INDUSTRIAL PULIDORA 4 1/2" | UN | 2 | 20 | 22
78 | 38181500 | JUEGO COMPLETO DE BAÑO (SANITARIO, LAVAMANOS) INCLUYE ACCESORIOS | UN | 8 | 2 | 10
79 | 30102500 | LAMINA COLLD ROLDL CALIBRE 16 | UN | 6 | 0 | 6
80 | 30161600 | LAMINA DE DRYWALL 2,44M X 1,22M | UN | 15 | 40 | 55
81 | 30161600 | LAMINA DE SUPERBOARD 1,22 X 2,44 | UN | 3 | 10 | 13
82 | 30102500 | LAMINA DE TRIPLEX 4MM 2,4X1,2 | UN | 3 | 15 | 18
83 | 30102500 | LAMINA EN ACERO INOXIDABLE 4X8 CAL 16 | UN | 3 | 5 | 8
84 | 30102500 | LAMINA EN ACRILICO TRANSLUCIDO 3MM 1,3X1,9 | UN | 3 | 40 | 43
85 | 23131507 | LIJA AGUA N 80 | UN | 250 | 50 | 300
86 | 23131507 | LIJA AGUA N°150 | UN | 50 | 0 | 50
87 | 23131507 | LIJA AGUA N°220 | UN | 100 | 50 | 150
88 | 23131507 | LIJA AGUA N°60 | UN | 25 | 0 | 25
89 | 23131507 | LIJA MADERA NO. 80 | UN | 50 | 20 | 70
90 | 31162800 | LIMPIADOR ELECTRONICO TARRO | UN | 3 | 0 | 3
91 | 31162800 | LIMPIADOR PVC POR 1/4 PAVCO | UN | 3 | 20 | 23
92 | 31162800 | MANTO IMPERMEABILIZANTE SIKA 5 MM | ROLLO | 2 | 2 | 4
93 | 31162800 | MASILLA SUPERMASTICK | UN | 3 | 7 | 10
94 | 31162800 | PEGACOR BOLSA 10 KG CORONA | UN | 3 | 5 | 8
95 | 31211500 | PINTOXIDO | GAL | 3 | 0 | 3
96 | 31211500 | PINTULACA BLANCA PINTUCO | GL | 25 | 0 | 25
97 | 31211500 | PINTURA ACRILTEX BLANCO X CANECA | CTE | 60 | 30 | 90
98 | 31211500 | PINTURA EPOXICA CON CATALIZADOR- EPOXIAGUA | UN | 10 | 5 | 15
99 | 31211500 | PINTURA TRAFICO PESADO COLOR AMARILLO | GAL | 3 | 1 | 4
100 | 31211500 | PINTURA TRAFICO PESADO COLOR AZUL | GAL | 3 | 1 | 4
101 | 31211500 | PINTURA TRAFICO PESADO COLOR BLANCO | GAL | 3 | 1 | 4
102 | 31211500 | PINTURA TRAFICO PESADO COLOR ROJO | GAL | 3 | 1 | 4
103 | 31211500 | PINTURA TRAFICO PESADO COLOR VERDE | GAL | 3 | 1 | 4
104 | 30141602 | POLISOMBRA BLANCA X MTS | MTS | 3 | 0 | 3
105 | 31161500 | PUNTILLAS DE ACERO | CAJA | 5 | 0 | 5
106 | 31162800 | RALLY | UN | 5 | 10 | 15
107 | 31231300 | SELLADOR LIJABLE PARA MADERA | GL | 3 | 5 | 8
108 | 31231300 | SEMICODO PVC PRESION 1/2" | UN | 10 | 20 | 30
109 | 31231300 | SEMICODO PVC PRESION 3/4" | UN | 5 | 10 | 15
110 | 31231300 | TAPON CACHUCHA LISO CPVC 1/2" PAVCO | UN | 10 | 20 | 30
111 | 31231300 | TAPON CACHUCHA LISO PVC 1/2" PAVCO | UN | 25 | 20 | 45
112 | 31231300 | TAPON CACHUCHA ROSCADO CPVC 1/2" PAVCO | UN | 10 | 20 | 30
113 | 31231300 | TAPON CACHUCHA ROSCADO PVC 3/4" PAVCO | UN | 10 | 5 | 15
114 | 31231300 | TEE PVC 1 1/4" PRESIÓN | UN | 3 | 0 | 3
115 | 31231300 | TEE PVC 1/2" PRESIÓN | UN | 25 | 20 | 45
116 | 31231300 | TEE PVC 3/4" PRESIÓN | UN | 16 | 20 | 36
117 | 31231300 | TEE PVC PRESION 1" | UN | 8 | 0 | 8
118 | 31231300 | TEE PVC PRESION 2" | UN | 3 | 0 | 3
119 | 31231300 | TEE SANITARIO PVC 2" | UN | 8 | 0 | 8
120 | 31231300 | TEE SANITARIO PVC 3" | UN | 3 | 0 | 3
121 | 31162800 | TEFLON | ROLLO | 12 | 0 | 12
122 | 30151506 | TEJA CANALETA NO 43 LONGITUD 4M E= 7 MM | UN | 2 | 0 | 2
123 | 30151506 | TEJA ETERNIT DE 10 MM MEDIDA 22*10 | UN | 20 | 0 | 20
124 | 30151506 | TEJA ONDULADA ETERNIT NO. 8 | UN | 10 | 50 | 60
125 | 30151506 | TEJA TRASLUCIDA NO. 6 | UN | 12 | 0 | 12
126 | 31162800 | TELEDUCHAS | UN | 5 | 0 | 5
127 | 31211800 | THINNER EXTRAFINO CANECA POR 55 GALONES | UN | 1 | 3 | 4
128 | 31231300 | TUBO CPVC DE 1/2" | UN | 20 | 0 | 20
129 | 31231300 | TUBO CPVC DE 3/4" | UN | 10 | 0 | 10
130 | 31231300 | TUBO HIERRO GALVANIZADO 2 1/2 6M COLMENA | UN | 2 | 0 | 2
131 | 31231300 | TUBO PVC 2" PRESIÓN X 6 MTS PAVCO | UN | 5 | 0 | 5
132 | 31231300 | TUBO PVC 3/4 PRESIÓN X 6 MTS PAVCO | UN | 10 | 0 | 10
133 | 31231300 | TUBO PVC SANITARIO X 6M 2" | UN | 3 | 0 | 3
134 | 31231300 | TUBO PVC SANITARIO X 6M 3" | UN | 3 | 0 | 3
135 | 31231300 | TUBO PVC SANITARIO X 6M 4" | UN | 3 | 0 | 3
136 | 31231300 | UNIÓN PVC 1 1/4" PRESIÓN | UN | 15 | 0 | 15
137 | 31231300 | UNIÓN PVC 1" PRESIÓN | UN | 15 | 0 | 15
138 | 31231300 | UNIÓN PVC 1/2 PRESIÓN | UN | 25 | 60 | 85
139 | 31231300 | UNIÓN PVC 3/4" PRESIÓN PAVCO | UN | 15 | 10 | 25
140 | 31231300 | UNION PVC PRESION 2" PAVCO | UN | 8 | 0 | 8
141 | 31231300 | UNION SANITARIO PVC 2" | UN | 8 | 0 | 8
142 | 31231300 | UNION SANITARIO PVC 3" | UN | 8 | 0 | 8
143 | 31231300 | UNION DRESELL 3" | UN | 3 | 0 | 3
144 | 31231300 | UNION DRESELL 2" | UN | 3 | 0 | 3
145 | 31231300 | UNION DRESELL 1" | UN | 3 | 0 | 3
146 | 31231300 | UNIVERSAL PVC 300 PSI DE 1" | UN | 20 | 0 | 20
147 | 31231300 | UNIVERSAL PVC 300 PSI DE 1/2" | UN | 30 | 10 | 40
148 | 31231300 | UNIVERSAL PVC 300 PSI DE 2" | UN | 10 | 0 | 10
149 | 31231300 | UNIVERSAL PVC 300 PSI DE 3" | UN | 2 | 0 | 2
150 | 31231300 | UNIVERSAL PVC 300 PSI DE 3/4" | UN | 20 | 0 | 20
151 | 31162800 | VALVULA DE PEDAL, CUERPO EN LATÓN, CON ACABADO CROMADO. CARTUCHO EN BRONCE AHORRADOR DE AGUA, ACOMETIDO DE 1/2” PRESIÓN MINIMA DE 20 PSI Y MÁXIMA DE 200 PSI. ADAPTABLE A CUALQUIER PICO. | UN | 10 | 10 | 20
152 | 30102400 | VARILLA 1/4 CORRUGADA | UN | 6 | 0 | 6
153 | 30102400 | VARILLA REDONDA 1/2 | UN | 1 | 20 | 21
154 | 30102400 | VARILLA REDONDA 1/4 | UN | 1 | 0 | 1
155 | 311211800 | VARSOL | GALONES | 3 | 0 | 3
156 | 31162800 | YESO ESCAYOLA X BULTO DE 20 KG | BULTO | 5 | 5 | 10
ADQUISICION DE HERRAMIENTA
UNIDAD FUNCIONAL: BOGOTA - ZIPAQUIRA
ÍTEM | CÓDIGO UNSPSC | DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | CONSUMO MENSUAL BOGOTÁ | CONSUMO ANUAL ZIPAQUIRÁ | TOTAL NECESIDAD | VALOR UNITARIO | IVA | Valor unitario mas IVA | VALOR TOTAL | Marca
1 | 23241614 | ALICATE AISLADO | UN | 15 |  | 15
2 | 23241614 | ALICATE ELECTRICISTA 8" REF 84023 STANLEY | UN | 5 |  | 5
3 | 10141608 | ARNES DE SEGURIDAD CUATRO ANILLOS CARACTERISTICAS - NORMA CE - 0299-25KN EN 362, INCLUYE UN ARNES DE SEGURIDAD PELVICO - PECTORA 1 MOSQUETON PEQUEÑO -18 MM DE DIAMETRO CON RESISTENCIA 5,000 LIBRAS 1- SLINGA DE 1,8 MTS DE LARGO | UN | 3 | 1 | 4
4 | 31162800 | BROCAS PARA MURO 1/2 X 40 CM | UN | 10 |  | 10
5 | 31162800 | BROCAS PARA MURO 5/16 X 40 CM | UN | 10 |  | 10
6 | 27111900 | CALADORA HYUNDAI DE 350W | UN | 1 |  | 1
7 | 31162800 | CASCO DIELECRICO CON BARBUQUEJO | UN | 10 |  | 10
8 | 46181704 | CASCO PARA SOLDAR FOTOSENSIBLE EN HPDE, RESISTENTE AL CALOR PROTECCION UV/IR/ FOTOSENSIBLECON FILTRO AUTOREGULADO / TEMPERATURA TRABAJO -5 A 55°C / SELLECION DE GRADOS DE SOMBRA | UN | 2 |  | 2
9 |  | CAJA DE MACHUELOS 3/16", 51/16" Y 3/4" | UN | 1 |  | 1
10 | 27111532 | CERRUCHO | UN | 3 |  | 3
11 | 27111532 | CERRUCHO 20" REF 15471 STANLEY | UN | 3 |  | 3
12 | 27111506 | CIZALLA DE 14" | UN | 2 |  | 2
13 | 27111506 | CIZALLAS GRANDE DE 24" | UN | 2 |  | 2
14 | 27111500 | CORTA VIDRIO INDUSTRIAL METALICO | UN | 2 | 4 | 6
15 | 27111500 | CORTAFRIO 6" REF 84105 STANLEY | UN | 15 |  | 15
16 | 27111500 | CORTAFRIOS | UN | 3 | 4 | 7
17 | 27111500 | CORTAVIDRIO TOYO | UN | 3 |  | 3
18 | 27111701 | DESTORNILLADO DE ESTRELLA | UN | 15 | 6 | 21
19 | 27111701 | DESTORNILLADO DE PALA | UN | 15 | 6 | 21
20 | 27111701 | DESTORNILLADORES GRANDES PUNTA IMANTADA | JG | 15 | 6 | 21
21 | 23171529 | EQUIPO DE SOLDADURA PORTATIL A 220V | UN | 1 |  | 1
22 | 30191500 | ESCALERA DE TIJERA CINCO PASOS METALICA | UN | 2 |  | 2
23 | 30191500 | ESCALERA DE TIJERA SIETE PASOS PASOS METALICA | UN | 1 |  | 1
24 | 30191500 | ESCALETA TIPO TIJERA DIELECTRICA 4 PASOS FANES | UN | 1 | 1 | 2
25 | 30191500 | ESCALETA TIPO TIJERA DIELECTRICA 7 PASOS FANES | UN | 1 | 1 | 2
26 | 30191500 | ESCALETA TIPO TIJERA DIELECTRICA 9 PASOS FANES | UN | 1 | 1 | 2
27 | 30191500 | ESCALETA TIPO TIJERA TELESCOPICA DIELECTRICA 12 PASOS | UN | 1 |  | 1
28 | 27112800 | FLEXOMETRO X 5M | UN | 15 | 5 | 20
29 | 27112800 | HOMBRESOLO | UN | 3 | 2 | 5
30 | 27112800 | HOMBRESOLO VISEGRID 10" | UN | 3 |  | 3
31 | 27113201 | JUEGO DE COPA SIERRA DE CUATRO COPAS 1 1/4", 1 1/2", 2" Y 2 1/8" | JG | 2 | 1 | 3
32 | 27111729 | JUEGO LLAVE BRISTOL | UN | 5 |  | 5
33 | 27111729 | JUEGO DE LLAVES FIJAS MILIMETRICAS | UN | 2 |  | 2
34 | 27113201 | JUEGO DE COPASDE 170 PIEZAS STANLEY | UN | 2 | 1 | 3
35 | 27112708 | LIJADORA ORBITAL NEUMATICA HYUNDAI A 220 |  | 1 |  | 1
36 |  | LINTERNA RECARGABLE | UN | 3 |  | 3
37 | 27111723 | LLAVE DE TUBO NO. 12 | UN | 2 |  | 2
38 | 27111723 | LLAVE DE TUBO NO. 18 | UN | 2 |  | 2
39 | 27111707 | LLAVE EXPANSIVA 12" | UN | 3 | 1 | 4
40 | 27111723 | LLAVE DE TUBO DE 48"R1DGY | UN | 2 |  | 2
41 | 27111723 | LLAVE DE CADENA 1/2" RIDGY | UN | 1 |  | 1
42 | 27112200 | LLANAS METALICAS DIAMANTADA CON MANGO DE MADERA | UN | 5 | 10 | 15
43 | 42151673 | MACETA | UN | 2 | 2 | 4
44 | 42151673 | MACETA DE 3 LIBRAS | UN | 2 |  | 2
45 | 42151673 | MACETA 2LB REF 56399 STANLEY | UN | 2 |  | 2
46 | 31162800 | MARCOS PARA SEGUETA | UN | 3 |  | 3
47 | 31162800 | MARTILLO DE UÑA 20 ONZ REF 51072 STANLEY | UN | 3 |  | 3
48 | 31162800 | MONOGAFAS | UN | 15 |  | 15
49 | 27113201 | MOTOTOOL |  | 2 |  | 2
50 | 41113630 | MULTIMETROS FLUKER | UN | 1 |  | 1
51 | 27111802 | NIVEL DE GOTA | UN | 3 |  | 3
52 | 27111802 | NIVEL GOTA REF 42467 STANLEY | UN | 3 |  | 3
53 | 31162800 | PINZA PUNTA LARGA 6" REF 84101 STANLEY | UN | 15 |  | 15
54 | 31162800 | PONCHADORA FRONTAL PARA RG6 | UN | 2 |  | 2
55 | 27113200 | PUNTEROS DE HIERRO |  | 10 | 3 | 13
56 | 27112702 | PULIDORA DE 7" 2,200 W/15AMP 8500 RPM TRABAJO INTENSIVO VELOCIDAD FIJA, MAINJA MAS LLAVE(BOSCH O MAKITA) | UN | 1 |  | 1
57 | 27121500 | PRENSA HIDRAULICA CON GATO INCLUIDO | UN | 1 |  | 1
58 | 27113201 | SET DE CUCHILLAS PARA CALADORA DEWALT | UN | 1 | 2 | 3
59 | 23151601 | SOPLADORA | UN | 1 |  | 1
60 | 27111509 | TALADRO PERCUTOR DE 1/2 TRABAJO INTENSIVO VELOCIDAD VARIABLE Y REVERSIBLE | UN | 2 |  | 2
61 | 27111738 | TESTER PROBADOR DE CORRIENTE | UN | 5 |  | 5
62 | 27111500 | TRONZADORA HYUNDAY |  | 1 |  | 1
63 | 52141601 | HIDROLAVADORA INDUSTRIAL |  | 1 |  | 1