## CUADRO ECONOMICO
ITEM | codigo | Producto - Servicio - Activo | Detalle | Unidad | Cantidad BOGOTA | CANTIDAD ZIPAQUIRA | DESIERTO
[7 empty] | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR UNITARIO + IVA | VALOR TOTAL | MARCA | CONCEPTO
2 | CT3101804 | ADAPTADOR PARA MEDICAMENTOS DE DOSIS INHALADA. |  | UND - UNIDAD | 2
4 | CT3091605 | AGUJA AUTOMATICA PARA BIOPSIA SENO 14 g X 150 mm (APOYO TECNOLOGICO PISTOLA AUTOMATICA REUSABLE PARA AGUJAS DESECHABLES) | APOYO TECNOLÓGICO: PISTOLA AUTOMÁTICA REUSABLE PARA AGUJAS DESECHABLES | UND - UNIDAD | 60
5 | D03A15 | AGUJA AUTOMATICA PARA BIOPSIA SENO 14gX100mm(APOYO TECNOLOGICO PISTOLA AUTOMATICA REUSABLE PARA AGUJAS DESECHABLES) | APOYO TECNOLÓGICO: PISTOLA AUTOMÁTICA REUSABLE PARA AGUJAS DESECHABLES | UND - UNIDAD | 140
6 | CT3091607 | AGUJA AUTOMATICA PARA BIOPSIA SENO 16G X 150MM(APOYO TECNOLOGICO PISTOLA AUTOMATICA REUSABLE PARA AGUJAS DESECHABLES) | APOYO TECNOLÓGICO: PISTOLA AUTOMÁTICA REUSABLE PARA AGUJAS DESECHABLES | UND - UNIDAD | 3
7 | D04A01 | AGUJA CANULACION FISTULA ARTERIOVENOSA 16g X 25mm | AGUJA CANULACION FISTULA ARTERIOVENOSA 16G X 25MM | UND - UNIDAD | 920
8 | CT10331545 | AGUJA DE INYECCIÓN CISTOSCÓPICA |  | UND - UNIDAD | 3
10 | D10A02 | AGUJA PARA BIOPSIA DE HUESO 16G X 7,5cm | AGUJA PARA BIOPSIA DE HUESO 16G X 7,5CM | UND - UNIDAD | 5
18 | CT6291785 | anillo tricuspide diferentes medidas (ANILLOS DE ANULOPLASTIA DE VALVULA TRICUSPIDE; DIAMETROS 24-26-28-30-34 | ANILLOS DE ANULOPLASTIA DE VÁLVULA TRICÚSPIDE; DIÁMETROS: 24-26-28-30-34 | UND - UNIDAD | 1
19 | CT10303450 | APLICADOR DE GRAPAS 235cm 2,8mm (GASTROENTEROLOGÌA) |  | UND - UNIDAD | 5
20 | E03A01 | APOSITO ABSORBENTE DE FIBRAS |  | UND - UNIDAD | 50
21 | CT1241747 | APOSITO ALGINATO DE CALCIO 5% MIEL LEPTOSPERMUN 95% 10 CM X 12,5 CM |  | UND - UNIDAD | 40
22 | CT1241746 | APOSITO COLOIDAL MIEL LEPTOSPERMUN 80% 10CMX10CM |  | UND - UNIDAD | 20
26 | CT1301801 | BALON NEUMOOCLUSOR DESECHABLE PARA MANIPULADOR UTERINO DIFERENTES MEDIDAS | CON BLANDAS, FLEXIBLES Y DISTALES, QUE MINIMICE EL RIESGO DE PERFORACIÓN Y TRAUMA UTERINO, CON SISTEMA DE GUIADO DE CATETER, QUE PERMITA ADAPTARSE A LA ANATOMIA DEL PACIENTE QUE TENGA ARTICULACIÓN EN EL CÉRVIX, ANTEVERSIÓN Y RETROVERSIÓN | UND - UNIDAD | 4
27 | CT6291790 | BOMBA CENTRIFUGA COMPATIBLE CON MAQUINA DE PERFUSION, FLUJO MAYOR A 8 L/MIN SENSOR DE FLUJO DESCARTABLE |  | UND - UNIDAD | 30
28 | CT9261937 | BRAZALETE DESECHABLE ADULTO UNA VIA CON MANGUERA Y CONECTOR |  | UND - UNIDAD | 1000
29 | CT6291853 | BULBO AISLADOR DE PRESION DESECHABLE |  | UND - UNIDAD | 80
30 | CT6291853 | BULBO AISLADOR DE PRESION DESECHABLE |  | UND - UNIDAD | 30
32 | CT4841773 | canula de canulacion arterial 5 piezas 18 fr | EMPAQUE ESTÉRIL INDIVIDUAL DENTRO DE LA UNIDAD DE EMPAQUE. CALIBRE: 19FR.(6.3MM) LOMGITUD (43.1 A 44 CM). CONECTOR DE 3/8 (0.95 CM) CON ALMA DE ALMABRE DILATADOR Y MULTIPLES PUEROS EN LA SALIDA ARTERIAL. MARQUILLA DE SEGURIDAD PARA EL POSICIONAMIEN | UND - UNIDAD | 25
33 | CT4841739 | canula de canulacion arterial 5 piezas 20 fr | EMPAQUE ESTÉRIL INDIVIDUAL DENTRO DE LA UNIDAD DE EMPAQUE:CANULA DE RAIZ AORTICA CON LINEA VENT, PUNTA RADIOPACA ESTANDAR, INTRODUCTOR ESTÁNDAR LONGITUD DE 5.5 A 6.0 PULGADAS CALIBRE 12 GA 9 FR. | UND - UNIDAD | 50
34 | CT4841774 | canula de cardioplegia anterograda con linea vent 9 fr | EMPAQUE ESTÉRIL INDIVIDUAL DENTRO DE LA UNIDAD DE EMPAQUE: CANULA DE PERFUSION ANTEROGRADA CANASTILLA CON ANGULO DE 45 GRADOS, CANASTILLA RADIOPACA CALIBRE 12 FR. LOGITUD DE 19 CM A 20 CM. | UND - UNIDAD | 50
35 | CT4841776 | canula de perfusion anterograda de 45º 12 fr | EMPAQUE ESTÉRIL INDIVIDUAL DENTRO DE LA UNIDAD DE EMPAQUE: CANULA DE PERFUSION ANTEROGRADA CANASTILLA CON ANGULO DE 90 GRADOS, CANASTILLA RADIOPACA CALIBRE 12 FR. LOGITUD DE 19 CM A 20 CM. | UND - UNIDAD | 30
36 | CT4841775 | canula de perfusion anterograda de 90º 12 fr |  | UND - UNIDAD | 30
37 | CT1451899 | canula de succion rigido dlp 20fr (6.7mm) | EMPAQUE ESTÉRIL INDIVIDUAL DENTRO DE LA UNIDAD DE EMPAQUE. CALIBRE: 16 FR. CANULA ARTERIAL DE ALTO FLUJO, CON ALMA DE ALAMBRE RECUBIERTO QUE NO PERMITA DEFORMIDAD. CON INTRODUCTOR DE PUNTA ROMA SIN GUIA. | UND - UNIDAD | 60
38 | CT10801779 | canula de succion ventriculo izquierdo 16 fr | EMPAQUE ESTÉRIL INDIVIDUAL DENTRO DE LA UNIDAD DE EMPAQUE. CALIBRE: 21 FR.(7.0 MM) LONGITUD TOTAL DE (76.0 A 76.5 CM) . CONECTOR DE 3/8 (0.95CM) CON SET DE INSERCION Y GUIA RADIOPACA, DILATADOR QUE PERMITA PASO DE GUIA. CON MULTIPLES PUERTOS EN EL | UND - UNIDAD | 50
39 | CT4841766 | canula femoral arterial pieza unica 21 fr | EMPAQUE ESTÉRIL INDIVIDUAL DENTRO DE LA UNIDAD DE EMPAQUE. CALIBRE: 25 FR.(8.3 MM APROX) LONGITUD TOTAL DE (76.0 A 76.5 CM) . CONECTOR DE 3/8 (0.95CM) CON SET DE INSERCION Y GUIA RADIOPACA, DILATADOR QUE PERMITA PASO DE GUIA. CON MULTIPLES PUERTOS | UND - UNIDAD | 1
40 | CT4841767 | canula femoral venosa multiperforada 21 fr |  | UND - UNIDAD | 1
41 | CT4841175 | CANULA TRAQUEOSTOMIA FENESTRADA SIN BALON 7,5* | EMPAQUE ESTÉRIL INDIVIDUAL DENTRO DE LA UNIDAD DE EMPAQUE. CALIBRE: 22 FR. 36/51 FR(7.3MM) CANULA VENOSA PUNTA METALICA, CON CUERPO ANILLADO. (35 A 35.9 CM) DE LONGITUD TOTAL. CON CONECTOR DE 3/8 (0.95CM) | UND - UNIDAD | 2
42 | CT4841719 | canula venosa de doble canastilla cuerpo unico con conector 36/51 fr | EMPAQUE ESTÉRIL INDIVIDUAL DENTRO DE LA UNIDAD DE EMPAQUE. CALIBRE 34/46 FR. CANULA VENOSA DE DOBLE ESTADIO CON CUERPO ANILLADO PARA EVITAR ACODADURAS. CUERPO OVALADO QUE PERMITE ALTAS VELOCIDADES DE FLUJO CON MINIMA PRESION. | UND - UNIDAD | 40
43 | CT4841772 | canula venosa de doble canastilla cuerpo unico ovalada 34/46 fr |  | UND - UNIDAD | 15
45 | CT6291786 | cartucho para medicion del tiempo activado de coagulacion |  | UND - UNIDAD | 120
46 | CT1301317 | CATETER ANGIOGRAFICO CENTIMETRADO 5Fr * 100cm TIPO PIG TAIL | CATETER BALON DE DILATACION BILIAR 6,0MM X 4 CM 0,035 | UND - UNIDAD | 5
49 | C12C05 | CATETER CENTRAL PEDIATRICO MONOLUMEN 22G 0,6 X 0,9 MM 10 CM |  | UND - UNIDAD |  | 13
51 | CT1451862 | Cateter courna balon agujero terminal 6f |  | UND - UNIDAD | 1
53 | CT6031784 | CATETER DE ALTO FLUJO MULTILUMEN |  | UND - UNIDAD | 3
54 | CT4321506 | CATETER DE PROTECCION EMBOLICA SPIDER |  | UND - UNIDAD | 1
55 | CT9581877 | CATETER DE VENTRICULOSTOMIA EXTERNA CON ANTIBIOTICO |  | UND - UNIDAD | 3
61 | CT4321802 | CATETER GUIA CHAPERON 6Fr |  | UND - UNIDAD | 1
66 | CT1301296 | CATETER MULTIPROPOSITO HIDROFILICO SIN ORIFICIO LATERAL |  | UND - UNIDAD | 5
67 | CT1301539 | CATETER NON TAPER ANGLE |  | UND - UNIDAD | 1
70 | A21C01 | CATETER TERMODILUCION 7FR 110cm | CATETER MONOLUMEN DE EMBOLECTOMIA NO 6 DE 80 CM | UND - UNIDAD | 5
72 | CT1301624 | CATETER TUNELIZADO DOBLE LUMEN ADULTO PARA INSERCION TRASLUMBAR | CATETER URETERAL 6F 70CM | UND - UNIDAD | 1
83 | CT6291784 | celda para medicion de saturacion y hematocrito en linea 1/2 | CEMENTO ÓSEO CON TOBRAMICINA FRAGUADO MEDIO | UND - UNIDAD | 80
84 | CT162943 | CEMENTO OSEO CON TOBRAMICINA | CINTA VAGINAL LIBRE DE TENSIÓN PARA INCONTINENCIA URINARIA RETROPÚBICA | UND - UNIDAD | 5
86 | CT1301865 | CONECTOR DE CUATRO POLOS PARA DISPOSITIVOS IMPLANTABLES DE GESTIÓN DE RITMO CARDIACO | CONECTOR ESTÉRIL SIN LUER | UND - UNIDAD | 1
87 | CT9861805 | Conector recto 1/2 x 1/2 | CONFORMADOR OFTALMICO ADULTO 20MM | UND - UNIDAD | 100
90 | CT4091875 | Cortador laringeo 2.9 mm/22.5cm |  | UND - UNIDAD | 3
91 | CT4091876 | Cortador laringeo recto 4mm/22.5 cm |  | UND - UNIDAD | 3
94 | CT10061961 | CUCHILLAS PARA ARTROSCOPIA | CUCHILLETE OFTALMICO 15 GRADOS | UND - UNIDAD | 4
99 | CT9531754 | DESINFECTANTE LIQUIDO POLIHEXAMIDA BETANIA 0,1% frasco 350ml |  | UND - UNIDAD | 100
100 | CT4791408 | DISPOSITIVO DE CIERRE VASCULAR 6F | DISPOSITIVO DE LIGADURA DE BANDAS MULTIPLES 8.6MM-11.5MM 110CM | UND - UNIDAD | 20
103 | D02E01 | ELECTRODO ADULTO PARA DESFRIBILACION |  | UND - UNIDAD | 100
110 | CT4461685 | ENDOPROTESIS AORTICA ABDOMINAL CON FIJACION SUPRA RENAL (incluye tronco, colateral, introductores, guias de alto soporte, balon planchado) |  | UND - UNIDAD | 1
111 | CT4461656 | ENDOPROTESIS AORTOMONOILIACA | EQUIPO DRENAJE TORAXICO DE 1 CAMARA PORTATIL | UND - UNIDAD | 1
112 | CT5091780 | EQUIPO DRENAJE TORAXICO DE 1 CAMARA PORTATIL |  | UND - UNIDAD | 3
113 | CT4901795 | EQUIPO PARA BOMBA DE URODINAMIA CON TUBO DE INFUSION | ESPONJA CONTROL DE EPISTAXIS 8CM CON STRING | UND - UNIDAD | 120
114 | G01O02 | ESPONJA CONTROL DE EPISTAXIS 8cm CON STRING | EMPAQUE ESTÉRIL INDIVIDUAL DENTRO DE LA UNIDAD DE EMPAQUE: DOS LINEAS EN PARALELO CON VENTOSAS EN EL CUERPO PARA APLICAR PRESION NEGATIVA Y ESTABILIZAR EL TEJIDO CARDIACO. | UND - UNIDAD | 100
115 | CT3101781 | estabilizador de tejido cardiaco |  | UND - UNIDAD | 3
124 | CT10061962 | FRESA PARA ARTROSCOPIA 5,5 mm X 120 mm |  | UND - UNIDAD | 3
125 | CT3881748 | GEL ANTIMICROBIANO CON PLATA 55ppm TUBO 45ml |  | UND - UNIDAD | 50 | 25
127 | CT3881637 | GEL DE MIEL LEPTOSPERMUN 100% TUBO X 44ml |  | TUB - TUBO | 60 | 25
136 | CT4461908 | GUIA EN ACERO INOXIDABLE CON TFE PARA KIT DE ENDOPROTESIS DE AORTA TORAXICA/ABDOMINAL DE BAJO PERFIL |  | UND - UNIDAD | 1
138 | CT1451802 | Hemoconcentrador Pequeño | HIALURONATO SODICO 24MG/ML SOLUCION OFTALMICA JERINGA LUER LOCK 1ML MAS CANULA | UND - UNIDAD | 50
140 | CT200940 | IMPLANTE MIDPAR Nº18 * | IMPLANTE OCULAR EN SILICONA 18 | UND - UNIDAD | 1
148 | C04I01 | INTRODUCTOR vascular 5 Fr |  | UND - UNIDAD | 1
164 | A07E04 | JERINGA PERFUSOR 20ml CON AGUJA | APOYO TECNOLÓGICO: SISTEMA DE INFUSIÓN VOLUMÉTRICO A TRAVÉS DE JERINGA (SET PERFUSOR)PARA LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS EN PEQUEÑAS DOSIS Y VOLÚMENES, CON EXTENSIÓN Y MICROPURGADO | UND - UNIDAD | 600
165 | A07E05 | JERINGA PERFUSOR 50ml CON AGUJA | CONTIENE CAMPO FENESTRADO, BUCLE DE INSERCION, TRAMPA, TUBO DE ALIMENTACION DE SILICONA, GASAS, TIJERA, HEMOSTATO, TUBO DE ABRAZADERA, ADAPTADOR, AGUJA TROCAR, AGUAS, JERINGA. | UND - UNIDAD | 100
171 | C02I01 | KIT INTRODUCTOR PERCUTANEO 8,5F 10cm 0,035 |  | UND - UNIDAD | 15
172 | CT9961884 | KIT MANGUERAS DOBLE LUMEN DE 5M DE ASPIRACIÓN/IRRIGACIÓN PARA ASPIRADOR ULTRASONICO |  | UND - UNIDAD | 5
173 | CT9771728 | KIT MITRAL POLIESTER 2/0 DOBLE AGUJA 1/2CIRCULO 16MM 75CM | COMPATIBLE CON EL EQUIPO DE LA INSTITUCIÓN AUTOLOG MEDTRONIC | SOB - SOBRE | 12
174 | CT6291787 | kit rescatador de celulas (campana, tuberia y bolsas) | COMPATIBLE CON EL EQUIPO DE LA INSTITUCIÓN CARDIOBLATE MEDTRONIC | UND - UNIDAD | 10
175 | CT2311789 | lapiz para seccion de ases anomalos con radiofrecuencia irrigada | LENTE INTRAOCULAR ESCLERAL DIFERENTES DIOPTRIAS | UND - UNIDAD | 1
176 | F01L05 | LENTE INTRAOCULAR ESCLERAL DIFERENTES DIOPTRÍAS | LENTE INTRAOCULAR PARA AFAQUIA 5/8,5 | UND - UNIDAD | 15
177 | CT2001057 | LENTE INTRAOCULAR PARA AFAQUIA 5/8,5 | LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE DIFERENTES DIOPTRIAS | UND - UNIDAD | 15
182 | CT4551872 | Malla de polipropileno parcialmente absorbible con poliglecaprona 10x15 | MALLA SEPARADORA DE TEJIDO POLIPROPILENO RECUBIERTA DE POLIGLECAPRONE POLIDIOXANONA 20CM X 25CM | UND - UNIDAD | 3
183 | CT4551017 | MALLA OVALADA SEPARADORA DE TEJIDO POLIPROPILENO RECUBIERTA DE POLIGLECAPRONE POLIDIOXANONA 20cm X 25cm |  | UND - UNIDAD | 2
189 | CT1591756 | MICROCOIL PLATINO 0,018 X 3 cm | MICROESPONJA QUIRÚRGICA OFTALMICA | UND - UNIDAD | 10
190 | F06M01 | MICROESPONJA QUIRÚRGICA OFTALMICA EN PUNTA DE LANZA CON MANGO MALEABLE |  | UND - UNIDAD | 792 | 240
193 | CT10241594 | NANOBALON CORONARIO |  | UND - UNIDAD | 3
194 | CT2751808 | OXIGENADOR PARA PERFUSION SUPERFICIE MENOR O IGUAL A1.5M2 SET DE TUBOS INTEGRADO ADULTO Y ADULTO PEQUEÑO (1/2-3/8 Y 3/8-3/8) Y FILTRO ARTERIAL INTEGRADO | OBSERVACION: EL CONO LO TRAE EL REPORESENTANTE DE LA CASA CADA VEZ QUE SE PROGRAME EL PROCEDIMIENTO. OXIGENADOR ADULTO CON FILTRO ARTERIAL INTEGRADO O EXTERNO, RESERVORIO VENOSO CON CAPACIDAD DE 4000 A 4500 ML ENTRDA VENOSA CURVA DE 1/2 ADAPTABLE A 3/8. V | UND - UNIDAD | 1
195 | CT6291788 | OXIGENADOR PARA PERFUSION SUPERFICIE MENOR O IGUAL A2.5M2 FILTRO ARTERIAL INTEGRADO |  | UND - UNIDAD | 25
199 | CT1451753 | PARCHES DE TEFLON 7X3X1.5MM |  | UND - UNIDAD | 50
201 | PREFLU | PERFLUROCARBONO ULTRAPURIFICADO VIAL DE 5ml | COMPATIBLE CON LAS ENDOGRAPADORAS DE TEJIDO VASCULAR, GRUESO Y REGULAR | UND - UNIDAD | 35
202 | CT1481735 | PINZA BIPOLAR AVANZADO 35CM X 5MM ARTICULADA PARA LAPAROSCOPIA | COMPATIBLECON EL EQUIPO DE LA INSTITUCIÓN CARDIOBLATE MEDTRONIC | UND - UNIDAD | 1
203 | CT2311790 | pinza bipolar para seccion de ases anomalos con radiofrecuencia irrigada | PROTECTOR DE OJOS UNIVERSAL 7,5 X 6,5CM | UND - UNIDAD | 1
206 | CT2001541 | PRÓTESIS OCULAR PERSONALIZADA |  | UND - UNIDAD | 10
207 | CT6011858 | PUNTAS PARA MANIPULADOR UTERINO DIFERENTES TAMAÑOS | RETRACTOR DE IRIS FLEXIBLE | UND - UNIDAD | 3
210 | CT4941812 | Set de conectores para ultrafiltracion modificada | CONTIENE DOS SONDAS CON OLIVAS, TUBO DE SILICONA, | UND - UNIDAD | 15
211 | K203900 | SET DE CRAWFOR MEDIANO INTUBACION LAGRIMAL ADULTO CON GANCHO RESCATADOR | EMPAQUE ESTÉRIL INDIVIDUAL DENTRO DE LA UNIDAD DE EMPAQUE: LONGITUD TOTAL DE 14 CM A 18 CM . KIT CON UN TORNIQUETE ROJO 1 TORNIQUETE AZUL, TRES TORNIQUETES TRANSPARENTES Y UNA GUIA | UND - UNIDAD | 30
212 | CT4781780 | set de torniquetes |  | UND - UNIDAD | 100
213 | CT6291789 | SET DE TUBOS ADULTO (1/2-3/8) COMPATIBLE CON OXIGENADOR ADULTO |  | UND - UNIDAD | 30
217 | CT1451893 | shunt intracoronario 1.25 mm. |  | UND - UNIDAD | 5
218 | CT1451894 | shunt intracoronario 1.50 mm |  | UND - UNIDAD | 5
219 | CT1451895 | shunt intracoronario 1.75 mm |  | UND - UNIDAD | 5
220 | CT1451896 | shunt intracoronario 2.25 mm |  | UND - UNIDAD | 5
221 | CT1451898 | shunt intracoronario 2.50 mm | SISTEMA PARA GENERAR VACIO EN EL OXIGENADOR. | UND - UNIDAD | 5
222 | CT1451803 | Sistema de drenaje venoso asistido |  | UND - UNIDAD | 5
226 | E04N09 | SONDA NELATON 4 FR |  | UND - UNIDAD | 20
236 | CT401797 | SONDA VESICAL 22 FR 2 VIAS SILICONADA 30mL |  | UND - UNIDAD | 10 | 20
244 | CT3101778 | succion libre de pericardio 20 fr | TIRAS DE FLUORESCEÍNA DE SODIO PARA DIAGNÓSTICO OFTALMOLÓGICO | UND - UNIDAD | 60
245 | CT949439 | TIRAS DE FLUORESCEÍNA DE SODIO PARA DIAGNÓSTICO OFTALMOLÓGICO | TIRAS OFTÁLMICAS ESTÉRILES DE DIAGNÓSTICO PARA LA MEDICIÓN DE PRODUCCIÓN DE LÁGRIMAS | UND - UNIDAD | 5660
246 | CT949902 | TIRAS OFTÁLMICAS ESTÉRILES DE DIAGNÓSTICO PARA LA MEDICIÓN DE PRODUCCIÓN DE LÁGRIMAS |  | UND - UNIDAD | 300
247 | CT9961603 | TRANSDUCTORES DE FLUJO DESECHABLES PARA ESPIROMETRO (BOQUILLAS) |  | UND - UNIDAD |  | 280
249 | E10T03 | TUBO DE TORAX 32 SILICONADO RADIOPACO CON EXTREMO DISTAL REDONDEADO | DE UN SOLO USO.TUBO SILICONADO CON ACABADO ESPECIAL DESLIZANTE PARA EVITAR IRRITACIÓN. CON LINEA RADIO OPACA PARA PERMITIR UBICACIÓN DE LAS ABERTURAS DE DRENAJE | UND - UNIDAD | 120 | 40
251 | E10T04 | TUBO DE TORAX 34 SILICONADO RADIOPACO CON EXTREMO DISTAL REDONDEADO | DE UN SOLO USO.TUBO SILICONADO CON ACABADO ESPECIAL DESLIZANTE PARA EVITAR IRRITACIÓN. CON LINEA RADIO OPACA PARA PERMITIR UBICACIÓN DE LAS ABERTURAS DE DRENAJE | UND - UNIDAD | 230 | 70
253 | E10T05 | TUBO DE TORAX 36 SILICONADO RADIOPACO CON EXTREMO DISTAL REDONDEADO | DE UN SOLO USO.TUBO SILICONADO CON ACABADO ESPECIAL DESLIZANTE PARA EVITAR IRRITACIÓN. CON LINEA RADIO OPACA PARA PERMITIR UBICACIÓN DE LAS ABERTURAS DE DRENAJE | UND - UNIDAD | 60
254 | E10T06 | TUBO DE TORAX 38 SILICONADO RADIOPACO CON EXTREMO DISTAL REDONDEADO |  | UND - UNIDAD | 30
255 | CT10011960 | TUBO DE VENTILACION TIPO DONALDSON EN FLUOROPLASTIA |  | UND - UNIDAD |  | 10
262 | VALV | VALVULA REGULADORA DE GLAUCOMA MODELO FP7 |  | UND - UNIDAD | 2
31 | CT9531566 | CABLE LIBERADOR DE COIL 2.75 m | EMPAQUE ESTÉRIL INDIVIDUAL DENTRO DE LA UNIDAD DE EMPAQUE. CALIBRE: 18 FR. (6.0MM) CANULA ARTERIAL DE ALTO FLUJO, CON ALMA DE ALAMBRE RECUBIERTO QUE NO PERMITA DEFORMIDAD. 30.5 CM DE LONGITUD TOTAL. CON INTRODUCTOR DE PUNTA ROMA SIN GUIA. SIN VEN | UND - UNIDAD | 1
VALOR TOTAL | [6 empty] | 0

## INVIMA
ITEM | codigo | Producto - Servicio - Activo | Detalle | MARCA | INVIMA | FECHA DE VENCIMIENTO DE INVIMA
2 | CT3101804 | ADAPTADOR PARA MEDICAMENTOS DE DOSIS INHALADA.
4 | CT3091605 | AGUJA AUTOMATICA PARA BIOPSIA SENO 14 g X 150 mm (APOYO TECNOLOGICO PISTOLA AUTOMATICA REUSABLE PARA AGUJAS DESECHABLES) | APOYO TECNOLÓGICO: PISTOLA AUTOMÁTICA REUSABLE PARA AGUJAS DESECHABLES
5 | D03A15 | AGUJA AUTOMATICA PARA BIOPSIA SENO 14gX100mm(APOYO TECNOLOGICO PISTOLA AUTOMATICA REUSABLE PARA AGUJAS DESECHABLES) | APOYO TECNOLÓGICO: PISTOLA AUTOMÁTICA REUSABLE PARA AGUJAS DESECHABLES
6 | CT3091607 | AGUJA AUTOMATICA PARA BIOPSIA SENO 16G X 150MM(APOYO TECNOLOGICO PISTOLA AUTOMATICA REUSABLE PARA AGUJAS DESECHABLES) | APOYO TECNOLÓGICO: PISTOLA AUTOMÁTICA REUSABLE PARA AGUJAS DESECHABLES
7 | D04A01 | AGUJA CANULACION FISTULA ARTERIOVENOSA 16g X 25mm | AGUJA CANULACION FISTULA ARTERIOVENOSA 16G X 25MM
8 | CT10331545 | AGUJA DE INYECCIÓN CISTOSCÓPICA
10 | D10A02 | AGUJA PARA BIOPSIA DE HUESO 16G X 7,5cm | AGUJA PARA BIOPSIA DE HUESO 16G X 7,5CM
18 | CT6291785 | anillo tricuspide diferentes medidas (ANILLOS DE ANULOPLASTIA DE VALVULA TRICUSPIDE; DIAMETROS 24-26-28-30-34 | ANILLOS DE ANULOPLASTIA DE VÁLVULA TRICÚSPIDE; DIÁMETROS: 24-26-28-30-34
19 | CT10303450 | APLICADOR DE GRAPAS 235cm 2,8mm (GASTROENTEROLOGÌA)
20 | E03A01 | APOSITO ABSORBENTE DE FIBRAS
21 | CT1241747 | APOSITO ALGINATO DE CALCIO 5% MIEL LEPTOSPERMUN 95% 10 CM X 12,5 CM
22 | CT1241746 | APOSITO COLOIDAL MIEL LEPTOSPERMUN 80% 10CMX10CM
26 | CT1301801 | BALON NEUMOOCLUSOR DESECHABLE PARA MANIPULADOR UTERINO DIFERENTES MEDIDAS | CON BLANDAS, FLEXIBLES Y DISTALES, QUE MINIMICE EL RIESGO DE PERFORACIÓN Y TRAUMA UTERINO, CON SISTEMA DE GUIADO DE CATETER, QUE PERMITA ADAPTARSE A LA ANATOMIA DEL PACIENTE QUE TENGA ARTICULACIÓN EN EL CÉRVIX, ANTEVERSIÓN Y RETROVERSIÓN
27 | CT6291790 | BOMBA CENTRIFUGA COMPATIBLE CON MAQUINA DE PERFUSION, FLUJO MAYOR A 8 L/MIN SENSOR DE FLUJO DESCARTABLE
28 | CT9261937 | BRAZALETE DESECHABLE ADULTO UNA VIA CON MANGUERA Y CONECTOR
29 | CT6291853 | BULBO AISLADOR DE PRESION DESECHABLE
30 | CT6291853 | BULBO AISLADOR DE PRESION DESECHABLE
32 | CT4841773 | canula de canulacion arterial 5 piezas 18 fr | EMPAQUE ESTÉRIL INDIVIDUAL DENTRO DE LA UNIDAD DE EMPAQUE. CALIBRE: 19FR.(6.3MM) LOMGITUD (43.1 A 44 CM). CONECTOR DE 3/8 (0.95 CM) CON ALMA DE ALMABRE DILATADOR Y MULTIPLES PUEROS EN LA SALIDA ARTERIAL. MARQUILLA DE SEGURIDAD PARA EL POSICIONAMIEN
33 | CT4841739 | canula de canulacion arterial 5 piezas 20 fr | EMPAQUE ESTÉRIL INDIVIDUAL DENTRO DE LA UNIDAD DE EMPAQUE:CANULA DE RAIZ AORTICA CON LINEA VENT, PUNTA RADIOPACA ESTANDAR, INTRODUCTOR ESTÁNDAR LONGITUD DE 5.5 A 6.0 PULGADAS CALIBRE 12 GA 9 FR.
34 | CT4841774 | canula de cardioplegia anterograda con linea vent 9 fr | EMPAQUE ESTÉRIL INDIVIDUAL DENTRO DE LA UNIDAD DE EMPAQUE: CANULA DE PERFUSION ANTEROGRADA CANASTILLA CON ANGULO DE 45 GRADOS, CANASTILLA RADIOPACA CALIBRE 12 FR. LOGITUD DE 19 CM A 20 CM.
35 | CT4841776 | canula de perfusion anterograda de 45º 12 fr | EMPAQUE ESTÉRIL INDIVIDUAL DENTRO DE LA UNIDAD DE EMPAQUE: CANULA DE PERFUSION ANTEROGRADA CANASTILLA CON ANGULO DE 90 GRADOS, CANASTILLA RADIOPACA CALIBRE 12 FR. LOGITUD DE 19 CM A 20 CM.
36 | CT4841775 | canula de perfusion anterograda de 90º 12 fr
37 | CT1451899 | canula de succion rigido dlp 20fr (6.7mm) | EMPAQUE ESTÉRIL INDIVIDUAL DENTRO DE LA UNIDAD DE EMPAQUE. CALIBRE: 16 FR. CANULA ARTERIAL DE ALTO FLUJO, CON ALMA DE ALAMBRE RECUBIERTO QUE NO PERMITA DEFORMIDAD. CON INTRODUCTOR DE PUNTA ROMA SIN GUIA.
38 | CT10801779 | canula de succion ventriculo izquierdo 16 fr | EMPAQUE ESTÉRIL INDIVIDUAL DENTRO DE LA UNIDAD DE EMPAQUE. CALIBRE: 21 FR.(7.0 MM) LONGITUD TOTAL DE (76.0 A 76.5 CM) . CONECTOR DE 3/8 (0.95CM) CON SET DE INSERCION Y GUIA RADIOPACA, DILATADOR QUE PERMITA PASO DE GUIA. CON MULTIPLES PUERTOS EN EL
39 | CT4841766 | canula femoral arterial pieza unica 21 fr | EMPAQUE ESTÉRIL INDIVIDUAL DENTRO DE LA UNIDAD DE EMPAQUE. CALIBRE: 25 FR.(8.3 MM APROX) LONGITUD TOTAL DE (76.0 A 76.5 CM) . CONECTOR DE 3/8 (0.95CM) CON SET DE INSERCION Y GUIA RADIOPACA, DILATADOR QUE PERMITA PASO DE GUIA. CON MULTIPLES PUERTOS
40 | CT4841767 | canula femoral venosa multiperforada 21 fr
41 | CT4841175 | CANULA TRAQUEOSTOMIA FENESTRADA SIN BALON 7,5* | EMPAQUE ESTÉRIL INDIVIDUAL DENTRO DE LA UNIDAD DE EMPAQUE. CALIBRE: 22 FR. 36/51 FR(7.3MM) CANULA VENOSA PUNTA METALICA, CON CUERPO ANILLADO. (35 A 35.9 CM) DE LONGITUD TOTAL. CON CONECTOR DE 3/8 (0.95CM)
42 | CT4841719 | canula venosa de doble canastilla cuerpo unico con conector 36/51 fr | EMPAQUE ESTÉRIL INDIVIDUAL DENTRO DE LA UNIDAD DE EMPAQUE. CALIBRE 34/46 FR. CANULA VENOSA DE DOBLE ESTADIO CON CUERPO ANILLADO PARA EVITAR ACODADURAS. CUERPO OVALADO QUE PERMITE ALTAS VELOCIDADES DE FLUJO CON MINIMA PRESION.
43 | CT4841772 | canula venosa de doble canastilla cuerpo unico ovalada 34/46 fr
45 | CT6291786 | cartucho para medicion del tiempo activado de coagulacion
46 | CT1301317 | CATETER ANGIOGRAFICO CENTIMETRADO 5Fr * 100cm TIPO PIG TAIL | CATETER BALON DE DILATACION BILIAR 6,0MM X 4 CM 0,035
49 | C12C05 | CATETER CENTRAL PEDIATRICO MONOLUMEN 22G 0,6 X 0,9 MM 10 CM
51 | CT1451862 | Cateter courna balon agujero terminal 6f
53 | CT6031784 | CATETER DE ALTO FLUJO MULTILUMEN
54 | CT4321506 | CATETER DE PROTECCION EMBOLICA SPIDER
55 | CT9581877 | CATETER DE VENTRICULOSTOMIA EXTERNA CON ANTIBIOTICO
61 | CT4321802 | CATETER GUIA CHAPERON 6Fr
66 | CT1301296 | CATETER MULTIPROPOSITO HIDROFILICO SIN ORIFICIO LATERAL
67 | CT1301539 | CATETER NON TAPER ANGLE
70 | A21C01 | CATETER TERMODILUCION 7FR 110cm | CATETER MONOLUMEN DE EMBOLECTOMIA NO 6 DE 80 CM
72 | CT1301624 | CATETER TUNELIZADO DOBLE LUMEN ADULTO PARA INSERCION TRASLUMBAR | CATETER URETERAL 6F 70CM
83 | CT6291784 | celda para medicion de saturacion y hematocrito en linea 1/2 | CEMENTO ÓSEO CON TOBRAMICINA FRAGUADO MEDIO
84 | CT162943 | CEMENTO OSEO CON TOBRAMICINA | CINTA VAGINAL LIBRE DE TENSIÓN PARA INCONTINENCIA URINARIA RETROPÚBICA
86 | CT1301865 | CONECTOR DE CUATRO POLOS PARA DISPOSITIVOS IMPLANTABLES DE GESTIÓN DE RITMO CARDIACO | CONECTOR ESTÉRIL SIN LUER
87 | CT9861805 | Conector recto 1/2 x 1/2 | CONFORMADOR OFTALMICO ADULTO 20MM
90 | CT4091875 | Cortador laringeo 2.9 mm/22.5cm
91 | CT4091876 | Cortador laringeo recto 4mm/22.5 cm
94 | CT10061961 | CUCHILLAS PARA ARTROSCOPIA | CUCHILLETE OFTALMICO 15 GRADOS
99 | CT9531754 | DESINFECTANTE LIQUIDO POLIHEXAMIDA BETANIA 0,1% frasco 350ml
100 | CT4791408 | DISPOSITIVO DE CIERRE VASCULAR 6F | DISPOSITIVO DE LIGADURA DE BANDAS MULTIPLES 8.6MM-11.5MM 110CM
103 | D02E01 | ELECTRODO ADULTO PARA DESFRIBILACION
110 | CT4461685 | ENDOPROTESIS AORTICA ABDOMINAL CON FIJACION SUPRA RENAL (incluye tronco, colateral, introductores, guias de alto soporte, balon planchado)
111 | CT4461656 | ENDOPROTESIS AORTOMONOILIACA | EQUIPO DRENAJE TORAXICO DE 1 CAMARA PORTATIL
112 | CT5091780 | EQUIPO DRENAJE TORAXICO DE 1 CAMARA PORTATIL
113 | CT4901795 | EQUIPO PARA BOMBA DE URODINAMIA CON TUBO DE INFUSION | ESPONJA CONTROL DE EPISTAXIS 8CM CON STRING
114 | G01O02 | ESPONJA CONTROL DE EPISTAXIS 8cm CON STRING | EMPAQUE ESTÉRIL INDIVIDUAL DENTRO DE LA UNIDAD DE EMPAQUE: DOS LINEAS EN PARALELO CON VENTOSAS EN EL CUERPO PARA APLICAR PRESION NEGATIVA Y ESTABILIZAR EL TEJIDO CARDIACO.
115 | CT3101781 | estabilizador de tejido cardiaco
124 | CT10061962 | FRESA PARA ARTROSCOPIA 5,5 mm X 120 mm
125 | CT3881748 | GEL ANTIMICROBIANO CON PLATA 55ppm TUBO 45ml
127 | CT3881637 | GEL DE MIEL LEPTOSPERMUN 100% TUBO X 44ml
136 | CT4461908 | GUIA EN ACERO INOXIDABLE CON TFE PARA KIT DE ENDOPROTESIS DE AORTA TORAXICA/ABDOMINAL DE BAJO PERFIL
138 | CT1451802 | Hemoconcentrador Pequeño | HIALURONATO SODICO 24MG/ML SOLUCION OFTALMICA JERINGA LUER LOCK 1ML MAS CANULA
140 | CT200940 | IMPLANTE MIDPAR Nº18 * | IMPLANTE OCULAR EN SILICONA 18
148 | C04I01 | INTRODUCTOR vascular 5 Fr
164 | A07E04 | JERINGA PERFUSOR 20ml CON AGUJA | APOYO TECNOLÓGICO: SISTEMA DE INFUSIÓN VOLUMÉTRICO A TRAVÉS DE JERINGA (SET PERFUSOR)PARA LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS EN PEQUEÑAS DOSIS Y VOLÚMENES, CON EXTENSIÓN Y MICROPURGADO
165 | A07E05 | JERINGA PERFUSOR 50ml CON AGUJA | CONTIENE CAMPO FENESTRADO, BUCLE DE INSERCION, TRAMPA, TUBO DE ALIMENTACION DE SILICONA, GASAS, TIJERA, HEMOSTATO, TUBO DE ABRAZADERA, ADAPTADOR, AGUJA TROCAR, AGUAS, JERINGA.
171 | C02I01 | KIT INTRODUCTOR PERCUTANEO 8,5F 10cm 0,035
172 | CT9961884 | KIT MANGUERAS DOBLE LUMEN DE 5M DE ASPIRACIÓN/IRRIGACIÓN PARA ASPIRADOR ULTRASONICO
173 | CT9771728 | KIT MITRAL POLIESTER 2/0 DOBLE AGUJA 1/2CIRCULO 16MM 75CM | COMPATIBLE CON EL EQUIPO DE LA INSTITUCIÓN AUTOLOG MEDTRONIC
174 | CT6291787 | kit rescatador de celulas (campana, tuberia y bolsas) | COMPATIBLE CON EL EQUIPO DE LA INSTITUCIÓN CARDIOBLATE MEDTRONIC
175 | CT2311789 | lapiz para seccion de ases anomalos con radiofrecuencia irrigada | LENTE INTRAOCULAR ESCLERAL DIFERENTES DIOPTRIAS
176 | F01L05 | LENTE INTRAOCULAR ESCLERAL DIFERENTES DIOPTRÍAS | LENTE INTRAOCULAR PARA AFAQUIA 5/8,5
177 | CT2001057 | LENTE INTRAOCULAR PARA AFAQUIA 5/8,5 | LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE DIFERENTES DIOPTRIAS
182 | CT4551872 | Malla de polipropileno parcialmente absorbible con poliglecaprona 10x15 | MALLA SEPARADORA DE TEJIDO POLIPROPILENO RECUBIERTA DE POLIGLECAPRONE POLIDIOXANONA 20CM X 25CM
183 | CT4551017 | MALLA OVALADA SEPARADORA DE TEJIDO POLIPROPILENO RECUBIERTA DE POLIGLECAPRONE POLIDIOXANONA 20cm X 25cm
189 | CT1591756 | MICROCOIL PLATINO 0,018 X 3 cm | MICROESPONJA QUIRÚRGICA OFTALMICA
190 | F06M01 | MICROESPONJA QUIRÚRGICA OFTALMICA EN PUNTA DE LANZA CON MANGO MALEABLE
193 | CT10241594 | NANOBALON CORONARIO
194 | CT2751808 | OXIGENADOR PARA PERFUSION SUPERFICIE MENOR O IGUAL A1.5M2 SET DE TUBOS INTEGRADO ADULTO Y ADULTO PEQUEÑO (1/2-3/8 Y 3/8-3/8) Y FILTRO ARTERIAL INTEGRADO | OBSERVACION: EL CONO LO TRAE EL REPORESENTANTE DE LA CASA CADA VEZ QUE SE PROGRAME EL PROCEDIMIENTO. OXIGENADOR ADULTO CON FILTRO ARTERIAL INTEGRADO O EXTERNO, RESERVORIO VENOSO CON CAPACIDAD DE 4000 A 4500 ML ENTRDA VENOSA CURVA DE 1/2 ADAPTABLE A 3/8. V
195 | CT6291788 | OXIGENADOR PARA PERFUSION SUPERFICIE MENOR O IGUAL A2.5M2 FILTRO ARTERIAL INTEGRADO
199 | CT1451753 | PARCHES DE TEFLON 7X3X1.5MM
201 | PREFLU | PERFLUROCARBONO ULTRAPURIFICADO VIAL DE 5ml | COMPATIBLE CON LAS ENDOGRAPADORAS DE TEJIDO VASCULAR, GRUESO Y REGULAR
202 | CT1481735 | PINZA BIPOLAR AVANZADO 35CM X 5MM ARTICULADA PARA LAPAROSCOPIA | COMPATIBLECON EL EQUIPO DE LA INSTITUCIÓN CARDIOBLATE MEDTRONIC
203 | CT2311790 | pinza bipolar para seccion de ases anomalos con radiofrecuencia irrigada | PROTECTOR DE OJOS UNIVERSAL 7,5 X 6,5CM
206 | CT2001541 | PRÓTESIS OCULAR PERSONALIZADA
207 | CT6011858 | PUNTAS PARA MANIPULADOR UTERINO DIFERENTES TAMAÑOS | RETRACTOR DE IRIS FLEXIBLE
210 | CT4941812 | Set de conectores para ultrafiltracion modificada | CONTIENE DOS SONDAS CON OLIVAS, TUBO DE SILICONA,
211 | K203900 | SET DE CRAWFOR MEDIANO INTUBACION LAGRIMAL ADULTO CON GANCHO RESCATADOR | EMPAQUE ESTÉRIL INDIVIDUAL DENTRO DE LA UNIDAD DE EMPAQUE: LONGITUD TOTAL DE 14 CM A 18 CM . KIT CON UN TORNIQUETE ROJO 1 TORNIQUETE AZUL, TRES TORNIQUETES TRANSPARENTES Y UNA GUIA
212 | CT4781780 | set de torniquetes
213 | CT6291789 | SET DE TUBOS ADULTO (1/2-3/8) COMPATIBLE CON OXIGENADOR ADULTO
217 | CT1451893 | shunt intracoronario 1.25 mm.
218 | CT1451894 | shunt intracoronario 1.50 mm
219 | CT1451895 | shunt intracoronario 1.75 mm
220 | CT1451896 | shunt intracoronario 2.25 mm
221 | CT1451898 | shunt intracoronario 2.50 mm | SISTEMA PARA GENERAR VACIO EN EL OXIGENADOR.
222 | CT1451803 | Sistema de drenaje venoso asistido
226 | E04N09 | SONDA NELATON 4 FR
236 | CT401797 | SONDA VESICAL 22 FR 2 VIAS SILICONADA 30mL
244 | CT3101778 | succion libre de pericardio 20 fr | TIRAS DE FLUORESCEÍNA DE SODIO PARA DIAGNÓSTICO OFTALMOLÓGICO
245 | CT949439 | TIRAS DE FLUORESCEÍNA DE SODIO PARA DIAGNÓSTICO OFTALMOLÓGICO | TIRAS OFTÁLMICAS ESTÉRILES DE DIAGNÓSTICO PARA LA MEDICIÓN DE PRODUCCIÓN DE LÁGRIMAS
246 | CT949902 | TIRAS OFTÁLMICAS ESTÉRILES DE DIAGNÓSTICO PARA LA MEDICIÓN DE PRODUCCIÓN DE LÁGRIMAS
247 | CT9961603 | TRANSDUCTORES DE FLUJO DESECHABLES PARA ESPIROMETRO (BOQUILLAS)
249 | E10T03 | TUBO DE TORAX 32 SILICONADO RADIOPACO CON EXTREMO DISTAL REDONDEADO | DE UN SOLO USO.TUBO SILICONADO CON ACABADO ESPECIAL DESLIZANTE PARA EVITAR IRRITACIÓN. CON LINEA RADIO OPACA PARA PERMITIR UBICACIÓN DE LAS ABERTURAS DE DRENAJE
251 | E10T04 | TUBO DE TORAX 34 SILICONADO RADIOPACO CON EXTREMO DISTAL REDONDEADO | DE UN SOLO USO.TUBO SILICONADO CON ACABADO ESPECIAL DESLIZANTE PARA EVITAR IRRITACIÓN. CON LINEA RADIO OPACA PARA PERMITIR UBICACIÓN DE LAS ABERTURAS DE DRENAJE
253 | E10T05 | TUBO DE TORAX 36 SILICONADO RADIOPACO CON EXTREMO DISTAL REDONDEADO | DE UN SOLO USO.TUBO SILICONADO CON ACABADO ESPECIAL DESLIZANTE PARA EVITAR IRRITACIÓN. CON LINEA RADIO OPACA PARA PERMITIR UBICACIÓN DE LAS ABERTURAS DE DRENAJE
254 | E10T06 | TUBO DE TORAX 38 SILICONADO RADIOPACO CON EXTREMO DISTAL REDONDEADO
255 | CT10011960 | TUBO DE VENTILACION TIPO DONALDSON EN FLUOROPLASTIA
262 | VALV | VALVULA REGULADORA DE GLAUCOMA MODELO FP7
31 | CT9531566 | CABLE LIBERADOR DE COIL 2.75 m | EMPAQUE ESTÉRIL INDIVIDUAL DENTRO DE LA UNIDAD DE EMPAQUE. CALIBRE: 18 FR. (6.0MM) CANULA ARTERIAL DE ALTO FLUJO, CON ALMA DE ALAMBRE RECUBIERTO QUE NO PERMITA DEFORMIDAD. 30.5 CM DE LONGITUD TOTAL. CON INTRODUCTOR DE PUNTA ROMA SIN GUIA. SIN VEN